{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Zadanie 1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Zadanie 1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":11,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[27,0,27,10],[2,3,4,6],[3,8,5,10],[4,0,4,1],[5,0,5,1],[9,0,9,10],[10,0,10,10],[25,0,25,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/59/2017"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 1 - Zestawy do pomp infuzyjnych"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Zestaw kompatybilny z pompą Alaris VP  (do leków wrażliwych na światło)  o poniższych parametrach: długość zestawu 300cm. Produkt jednorazowego użycia. Sterylny.",null,null,"szt.",160]
[2,"Zestaw kompatybilny z pompą Alaris VP do żywienia pozajelitowego o poniższych parametrach: długość zestawu 270cm; filtr o średnicy 1.2μm. Produkt jednorazowego użycia. Sterylny",null,null,"szt.",180]
[3,"Zestaw kompatybilny z pompą Alaris VP  do przeciwciał  monoklonalnych o poniższych parametrach: długość zestawu 280cm; filtr o średnicy 0.2μm. Produkt jednorazowego użycia.",null,null,"szt.",240]
[4,"Zestaw kompatybilny z pompą Alaris VP do krwi o poniższych parametrach: długość zestawu 300cm; filtr o średnicy 200μm. Produkt jednorazowego użycia.",null,null,"szt.",240]
[5,"Zestaw kompatybilny z pompą Alaris VP  standardowy o poniższych parametrach: długość zestawu 300cm. Produkt jednorazowego użycia. Sterylny.",null,null,"szt.",400]
[6,"Zestaw kompatybilny z pompą Alaris GP  (do leków wrażliwych na światło)  o poniższych parametrach: długość zestawu 250cm. Produkt jednorazowego użycia. Sterylny.",null,null,"szt.",160]
[7,"Zestaw kompatybilny z pompą Alaris GP do żywienia pozajelitowego o poniższych parametrach: długość zestawu 275cm; filtr o średnicy 1.2μm. Produkt jednorazowego użycia. Sterylny",null,null,"szt.",600]
[8,"Zestaw kompatybilny z pompą Alaris GP  do przeciwciał  monoklonalnych o poniższych parametrach: długość zestawu 265cm; filtr o średnicy 0.2μm. Produkt jednorazowego użycia.",null,null,"szt.",400]
[9,"Zestaw kompatybilny z pompą Alaris GP do krwi o poniższych parametrach: długość zestawu 295cm; filtr o średnicy 200μm. Produkt jednorazowego użycia.",null,null,"szt.",1200]
[10,"Zestaw kompatybilny z pompą Alaris GP  standardowy o poniższych parametrach: długość zestawu 300cm. Produkt jednorazowego użycia. Sterylny.",null,null,"szt.",20000]
[11,"Zestaw kompatybilny z pompą Alaris GP  z dwoma zaworami bezigłowymi o poniższych parametrach: długość zestawu 260cm. Produkt jednorazowego użycia. Sterylny.",null,null,"szt.",400]
[12,"Przyrząd kompatybilny z zestawem do pompy Alaris GP o parametrach: długość 31cm, zawór bezigłowy. Produkt jednorazowego użycia. Sterylny.",null,null,"szt.",1000]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA! Należy wpisać numer katalogowy oferowanych zestawów z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]