{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":25,"sheets":["Zadanie 1","Zadanie 2","Zadanie 3","Zadanie 4 ","Zadanie 5","Zadanie 6","Zadanie 7","Zadanie 8","Zadanie 9","Zadanie 10","Zadanie 11","Zadanie 12","Zadanie 13","Zadanie 14","Zadanie 15","Zadanie 16","Zadanie 17","Zadanie 18","Zadanie 19","Zadanie 20","Zadanie 21","Zadanie 22","Zadanie 23","Zadanie 24","Zadanie 25"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Zadanie 1","index":0,"n_rows":43,"n_cols":11,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[31,0,31,7],[1,4,1,9],[2,4,2,9],[3,0,3,1],[3,4,3,9],[4,0,4,1],[4,5,4,8],[8,0,8,10],[9,0,9,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/62/2017",{"$nulls":8},"Załącznik nr 5 do SIWZ"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 1 - Drobny sprzęt medyczny"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Przedłużacze do pomp bursztynowe bez kranika - 50 cm                                     Pakowane po 1 szt.; sterylne, zakończone nasadką",null,null,"szt.",1000]
[2,"Nebulizator lekowy z drenem i maską dla dorosłych",null,null,"szt.",600]
[3,"Igła motylkowa nr 21GA  0,75 IN (0,8x19mm)",null,null,"szt.",300]
[4,"Zgłębniki żołądkowe - CH16, CH18, CH20, CH22, CH24",null,null,"szt.",50]
[5,"Zgłębniki żołądkowe - CH32, CH34, dł. drenu max. 100cm",null,null,"szt.",10]
[6,"Zgłębniki żołądkowe z linią RTG - CH16, CH18, CH20, CH22, CH24",null,null,"szt.",20]
[7,"Stazy zatrzaskowe bez naniesionego loga producenta, stazy czyste, z bocznym zapięciem; możliwość otwarcia stazy jedną ręką. ",null,null,"szt.",80]
[8,"Cewniki do tamponady nosowej miękkie z balonem",null,null,"szt.",4]
[9,"Kieliszki jednorazowe na leki, plastikowe, z podziałką, przeźroczyste, poj. 20 - 30 ml, pakowane w formie \"tulei\"",null,null,"szt.",150000]
[10,"Kieliszki jednorazowe do cytostatyków, plastikowe, w kolorze (nie białe), poj. 20 - 30 ml, z przykrywką ",null,null,"szt.",3000]
[11,"Słoje do moczu z pokrywką, z tworzywa sztucznego, poj. 2l, z przeźroczystą, dobrze widoczną podziałką, typu Tulipan",null,null,"szt.",30]
[12,"Kanki doodbytnicze; CH 20 i CH 24",null,null,"szt.",300]
[13,"Rurki doodbytnicze dł. 8 cm - Anoscop",null,null,"szt.",5]
[14,"Sterylna pinceta anatomiczna; nie zatrzaskująca się.",null,null,"szt.",150]
[15,"Maska tlenowa z drenem min. 2m dla dorosłych L lub XL",null,null,"szt.",180]
[16,"Pojemnik jednorazowego użytku o poj. 2l z nakrętką i podziałką do dobowej zbiórki moczu, wykonany z polietylenu, w kolorze brązowym",null,null,"szt.",5]
[17,"Przecinak do dzielenia tabletek",null,null,"szt.",10]
[18,"Kruszarka do leków wykonana z tworzywa sztucznego, pozwalająca na rozkruszenie tabletki na drobny pył, działajaca na zasadzie dociskania dwóch części do siebie",null,null,"szt.",10]
[19,"Zestaw do lewatywy - niesterylny; z workiem o poj. min. 1,7l, z drenem i z kanką",null,null,"szt.",300]
["RAZEM"]
[]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 2","index":1,"n_rows":39,"n_cols":11,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[30,1,30,3],[30,4,30,10],[27,1,27,10],[28,1,28,3],[28,4,28,10],[33,0,33,10],[29,1,29,10],[14,0,14,7],[25,0,25,10],[26,1,26,3],[26,4,26,10],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[8,0,8,10],[9,0,9,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/62/2017",{"$nulls":8},"Załącznik nr 5 do SIWZ"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 2 - Zestawy oraz dreny do pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Zestaw do pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego i infuzji z drenem - dł. 180 cm.   Skala wymienna od +35cm do -15cm H2O",null,null,"szt.",10]
[2,"Dren do pomiaru ocż - dł. 180 cm",null,null,"szt.",120]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 2"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Zestaw do pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego (poz. 1) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Skala posiadająca wskazówkę punktu zerowego; łatwy odczyt na skali dzięki efektowi powiększającemu;\nmateriał z tworzywa sztucznego, niełamliwy, przystosowany do mycia i dezynfekcji; wielokrotnego użytku;\nSkala winna posiadać 2 klamry mocujące do statywu pionowego (stojak kroplówki)."]
[null,"Dren do pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego (poz. 2) - musi spełniać następujące wymagania"]
[2,"Dren musi posiadać: kranik trójdrożny, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym drenu skali; końcówkę lock; dren do skali \no dł. 180 cm z możliwością podwieszenia.\nSkala (poz. 1) i dreny (poz. 2) winny być od jednego producenta.  "]
[]
[]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 3","index":2,"n_rows":82,"n_cols":11,"rows_kept":82,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[55,1,55,3],[55,4,55,10],[56,1,56,3],[56,4,56,10],[59,1,59,3],[59,4,59,10],[57,1,57,10],[63,1,63,3],[63,4,63,10],[62,1,62,3],[62,4,62,10],[58,1,58,3],[58,4,58,10],[61,1,61,10],[60,1,60,3],[60,4,60,10],[53,1,53,3],[53,4,53,10],[54,1,54,3],[54,4,54,10],[51,1,51,3],[51,4,51,10],[52,1,52,3],[52,4,52,10],[48,0,48,10],[49,1,49,3],[49,4,49,10],[50,1,50,10],[23,0,23,7],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[8,0,8,10],[9,0,9,10],[64,1,64,10],[65,1,65,3],[65,4,65,10],[66,1,66,3],[66,4,66,10],[67,1,67,3],[67,4,67,10],[68,1,68,3],[68,4,68,10],[69,1,69,3],[69,4,69,10],[70,1,70,3],[70,4,70,10],[73,1,73,3],[73,4,73,10],[71,1,71,3],[71,4,71,10],[72,1,72,3],[72,4,72,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/62/2017",{"$nulls":8},"Załącznik nr 5 do SIWZ"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 3 - Zestawy do znieczuleń, prowadnice, igły i kolce"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych",null,null,"szt.",150]
[2,"Igły do znieczuleń PP  /  22G x 88mm",null,null,"szt.",200]
[3,"Igły do znieczuleń PP  /  25G x 88mm",null,null,"szt.",25]
[4,"Igły do znieczuleń PP  /  26G x 88mm",null,null,"szt.",50]
[5,"Igły do znieczuleń PP  /  22G x 120mm",null,null,"szt.",25]
[6,"Prowadnica 20G (dla igieł 25G i 26G)",null,null,"szt.",150]
[7,"Igły do znieczuleń PP ze szlifem Pencil Point  /  25G x 88mm",null,null,"szt.",75]
[8,"Igły do znieczuleń PP ze szlifem Pencil Point  /  27G x 88mm",null,null,"szt.",125]
[9,"Atraucan - igły o szlifie dwupłaszczyznowym",null,null,"szt.",75]
[10,"Zestawy do znieczulenia mieszanego pp+zo",null,null,"szt.",10]
[11,"Krótki kolec przelewowy",null,null,"szt.",6500]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":12}
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
[]
["dla zadania nr 3"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Zestawy do znieczuleń zewnątrzoponowych (poz. 1) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Posiada system mocowania filtra do skóry pacjenta, okrągły plaster z zatrzaskiem, miękka końcówka cewnika"]
[2,"Igła zewnątrzoponowa ze szlifem Touhy G18 13 x 80mm, znaczniki co 1 cm na całej długości, z gładkimi wewnętrznymi krawędziami szlifu, wygodny uchwyt, radełkowany, przeźroczysty ułatwiający szybką identyfikację płynu, skrzydełka ułatwiające umieszczenie w przestrzeni pp oraz mandryn wypełniajacy całe światło w kaniuli. "]
[3,"Cewnik G20 x 1000mm, wykonany z poliamidu, posiadający czytelne znaczniki wtopione w materiał cewnika, koniec zamknięty, trzy otwory boczne"]
[4,"Łącznik do cewnika, tulejka ułatwiajaca wprowadzenie cewnika do igły"]
[5,"Filtr zewnątrzoponowy płaski 0,2 µm, objętość wypełnienia 0,45ml, wytrzymałość ciśnieniowa do 7 bar, przystosowany do systemu mocowania do skóry pacjenta"]
[6,"Strzykawka niskooporowa LOR 10ml, luer"]
[null,"Igły do znieczuleń PP (poz. 2, 3, 4 i 5) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Końcówka igły zakończona szlifem Quinckego"]
[2,"Uchwyt ergonomiczny zwiększający kontrolę nad igłą z krystalicznym pryzmatem do szybkiej i łatwej identyfikacji płynu mózgowo-rdzeniowego"]
[3,"Mandryn wypełniający całkowicie światło kaniuli, oznaczenie zgodne z kodem kolorów"]
[null,"Igły do znieczuleń PP ze szlifem Pencil Point (poz. 7 i 8) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Uchwyt ergonomiczny zwiększający kontrolę nad igłą z krystalicznym pryzmatem do szybkiej i łatwej identyfikacji płynu mózgowo-rdzeniowego"]
[2,"Mandryn wypełniający całkowicie światło kaniuli, oznaczenie zgodne z kodem kolorów"]
[null,"Zestawy do znieczulenia mieszanego pp + zo (poz. 10) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Igła ze szlifem Touchy 18G x 80 mm posiadająca tylne okienko w osi igły dla igły podpajęczynówkowej"]
[2,"Igła pp ze szlifem Pencil Point 27G x 138,5 mm"]
[3,"Cewnik zewnątrzoponowy wykonany z poliamidu długość 1000 mm, czytelne znaczniki długości wtopione w materiał cewnika"]
[4,"Tulejka założona na cewniku ułatwiajaca wprowadzenie go do igły Touhy"]
[5,"Łącznik cewnika"]
[6,"Strzykawka LOR 10ml bez zawartości lateksu, końcówka luer"]
[7,"Filtr płaski, 0,2 µm, objętość wypełnienia 0,45 ml, wytrzymałość ciśnieniowa do 7 bar, przystosowany do systemu mocowania do skóry pacjenta "]
[8,"Samoprzylepny system mocowania filtra z zatrzaskiem do skóry pacjenta"]
[9,"System unieruchamiania igły podpajęczynówkowej w igle zewnątrzoponowej"]
[]
[]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 4 ","index":3,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,0,13,7],[15,0,15,10],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[8,0,8,10],[9,0,9,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/62/2017",{"$nulls":8},"Załącznik nr 5 do SIWZ"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 4 - Strzykawki "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Strzykawka o poj. 50 ml do pomp infuzyjnych, gotowa do użycia z igłą biorczą o długości 30mm, średnicy 2,0mm, z zintegrowanym filtrem cząsteczkowym ",null,null,"szt.",300]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA! Należy wpisać numer katalogowy oferowanych strzykawek z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 5","index":4,"n_rows":22,"n_cols":11,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[15,0,15,7],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[6,0,6,10],[7,0,7,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/62/2017",{"$nulls":8},"Załącznik nr 5 do SIWZ"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 5 - Końcówki, zaciski, uchwyty i dreny"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Końcówka do odsysania typu Jankauer bez kontroli, sterylna, dł. 26cm, 4mm (12Ch) ",null,null,"szt.",400]
[2,"Końcówka do odsysania typu Jankauer bez kontroli - sterylna, dł. 25 cm, 7,3 mm (22Ch) ",null,null,"szt.",400]
[3,"Zacisk nożyczkowy na dreny",null,null,"szt.",10]
[4,"Uchwyt do drenów ze zdejmowanym paskiem mocującym",null,null,"szt.",150]
[5,"Dren typu Saratoga, ośmiokątny o dwóch światłach, z otworami bocznymi, dł. 50 cm             / Fr 28; / Fr 34",null,null,"szt.",40]
["RAZEM"]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 6","index":5,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,0,13,7],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[8,0,8,10],[9,0,9,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/62/2017",{"$nulls":8},"Załącznik nr 5 do SIWZ"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 6 - Mankiety goleniowo-udowe"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Mankiety goleniowo-udowe do aparatu do sekwencyjnego masażu kończyn dolnych (3-komorowe); ucisk 45-50-30mmHg od kostki do uda; rozmiar: S, M",null,null,"pary",5]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanych mankietów z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 7","index":6,"n_rows":22,"n_cols":11,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,0,13,7],[9,0,9,10],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[8,0,8,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/62/2017",{"$nulls":8},"Załącznik nr 5 do SIWZ"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 7 - Sondy Sangstakena"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Sondy Sangstakena                              nr 18 i nr 21",null,null,"szt.",4]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanych sond z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 8","index":7,"n_rows":24,"n_cols":11,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[7,0,7,10],[8,0,8,10],[14,0,14,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/62/2017",{"$nulls":8},"Załącznik nr 5 do SIWZ"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 8- Cewniki do odsysania, adaptery oraz nakładki"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny do rurek intubacyjnych o dł. 54 cm;  skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi ułożonymi naprzemiennie, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi; kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych;               Rozmiary: 14Fr, 16Fr ",null,null,"szt.",10]
[2,"Uniwersalny adapter do dróg oddechowych do połączenia obwodu oddechowego z rurką intubacyjną z możliwością stosowania 7 dni, pozwalający bez rozłączania obwodu oddechowego na odsysanie w systemie zamkniętym, otwartym, wykonanie procedury bronchoskopii, mini-Bal, podania leku, rozgałęziony pod kątem 45º, podwójnie obrotowy, z portem do przepłukiwania, z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką; kompatybilny z cewnikiem z poz. 1",null,null,"szt.",10]
[3,"Nakładka uszczelniająca do bronchoskopii kompatybilna z uniwersalnym adapterem do dróg oddechowych - rozmiar 5,9 - 6,3mm",null,null,"szt.",10]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 9","index":8,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[6,0,6,10],[7,0,7,10],[11,0,11,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/62/2017",{"$nulls":8},"Załącznik nr 5 do SIWZ"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 9 - Bezpieczne igły do iniekcji podskórnej"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                    Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    kat.","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Bezpieczne igły do iniekcji podskórnej 0,5-1,2, kompatybilne z końcówką luer i luer lock strzykawki, wykonane w technologii umożliwiającej pewne i bezpieczne mocowanie na końcówce luer strzykawki (metalowy zacisk wewnątrz nasadki igły), potwierdzone słyszalnym kliknięciem, możliwość aktywacji osłony zabezpieczającej zarówno przy użyciu jednej dłoni (palec wskazujący lub kciuk) jak i o powierzchnię. Osłona zabezpieczająca igłę nie może obracać się wokół własnej osi.",null,null,"szt.",1000]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA Należy wpisać numer katalogowy oferowanych igieł z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 10","index":9,"n_rows":53,"n_cols":11,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[41,0,41,10],[42,1,42,3],[42,4,42,10],[43,1,43,10],[48,4,48,10],[45,1,45,10],[44,1,44,3],[44,4,44,10],[6,0,6,10],[7,0,7,10],[14,0,14,7],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[49,0,49,10],[46,1,46,3],[46,4,46,10],[47,1,47,10],[48,1,48,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/62/2017",{"$nulls":8},"Załącznik nr 5 do SIWZ"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 10 - Worki, urządzenie do treningu oddechu oraz endoskopy"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Worek samorozprężający z rezerwuarem tlenu typ AMBU z podwójną powłoką",null,null,"szt.",1]
[2,"Urządzenie do treningu oddechu dla dorosłych",null,null,"szt.",160]
[3,"Giętki endoskop jednorazowego użytku:                                                                                                                                                                        - długość części roboczej 600mm,                                                                  - średnica części roboczej 5.0mm,                                            - średnica kanału roboczego 2.2mm,                                           - zakres ruchów sekcji giętej: do góry 150º, do dołu 130º                                                      - sterylny",null,null,"szt.",5]
[4,"Giętki endoskop jednorazowego użytku:                                                                                                                                                                          - długość części roboczej 600mm,                                                                  - średnica części roboczej 5.8mm,                                            - średnica kanału roboczego 2,8mm,                                           - zakres ruchów sekcji giętej: do góry 140º, do dołu 110º                                              - sterylny",null,null,"szt.",5]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":16}
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 10"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Worek typ AMBU (poz. 1) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Worek samorozprężający z rezerwuarem tlenu typ AMBU z podwójną powłoką i maską z pompowanym mankietem rozmiar 5; nie zawierający lateksu; przejrzysty i smukły kształt zaworu pacjenta. Wyposażony w uchwyt ułatwiający trzymanie aparatu i wspomagający wyrównanie uciśnięć we wszystkich trudnych sytuacjach. Posiadający obrotowe połączenie pomiędzy workiem, a zaworem pacjenta; Objętość oddechowa - ok. 1300 ml; objętość rezerwuaru tlenu - 1500 ml; Możliwość sterylizacji w autoklawie w temp. 134ºC wszystkich elementów aparatu (włącznie z rezerwuarem tlenu). Możliwość podłączenia zaworu PEEP bezpośrednio na zawór pacjenta, bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów."]
[null,"Urządzenie do treningu oddechu (poz. 2) - musi spełniać następujące wymagania"]
[2,"Urządzenie do treningu oddechu dla dorosłych /trzykomorowe z kulkami wskaźnikowymi, wyskalowane na 3 prędkości wdechu: 600cm³, 900cm³, 1200cm³; wyposażone w ustnik i rurkę łączącą; przeznaczone do ćwiczeń wdechu i wydechu/"]
[null,"Giętkie endoskopy (poz. 3 i poz. 4) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[3,"Giętki endoskop jednorazowego użytku:                                                                                                - kompatybilny z posiadanym monitorem Ambu aView, sterylny                                                                         - długość części roboczej 600mm,                                                                  - średnica części roboczej 5.0mm lub 5.8mm,                                            - średnica kanału roboczego 2.2mm lub 2,8mm,                                           - zakres ruchów sekcji giętkiej: do góry 150º lub 140º, do dołu 130º lub 110º    "]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 11","index":10,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[16,5,16,10],[12,0,12,7],[1,0,1,1],[2,0,2,1],[5,0,5,10],[6,0,6,10],[14,0,14,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/62/2017",{"$nulls":8},"Załącznik nr 5 do SIWZ"]
["…………………………………………………….."]
["                             [pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 11 - Zgłębniki do żywienia dojelitowego oraz strzykawka enteralna"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Zgłębnik typu PUR do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego; Zgłębnik wykonany z przeźroczystego poliuretanu, z podziałką centymetrową oraz linią kontrastującą w RTG. Końcówka zgłębnika posiadająca dwa otwory boczne i jeden główny na końcu cewnika. Do każdego zgłębnika dołączona prowadnica pokryta silikonem z łącznikiem żeńskim i kulkową końcówką. Sterylne, jednorazowe; pakowane pojedynczo; Rozmiar: CH8/110; CH10/110; CH12/110",null,null,"szt.",25]
[2,"Zgłębnik do żywienia dojelitowego typu Bengmark zakończony samo skręcającą się pętlą, w komplecie z prowadnicą zakończoną kulkową końcówką. Do stosowania u pacjenta do 6 tygodni, z poliuretanu, rozm. CH10/145",null,null,"szt.",25]
[3,"Strzykawka enteralna 60ml, do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego, jednorazowa bez lateksu, pakowana sterylnie , ze złączem EnFit pasującym do zgłębników i zestawów do podaży jelitowej",null,null,"szt.",50]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA! Należy wpisać numer katalogowy oferowanych zgłębników i strzykawek z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[{"$nulls":5},"                             ………………………………………………………"]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 12","index":11,"n_rows":45,"n_cols":11,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[41,0,41,10],[37,1,37,3],[37,4,37,10],[4,0,4,1],[5,0,5,1],[8,0,8,10],[9,0,9,10],[16,0,16,7],[27,0,27,10],[35,1,35,10],[36,1,36,3],[36,4,36,10],[28,1,28,3],[28,4,28,10],[29,1,29,10],[31,1,31,3],[31,4,31,10],[38,1,38,10],[39,1,39,3],[39,4,39,10],[34,1,34,3],[34,4,34,10],[30,1,30,3],[30,4,30,10],[32,1,32,10],[33,1,33,3],[33,4,33,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/62/2017",{"$nulls":8},"Załącznik nr 5 do SIWZ"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 12 - Zestawy do intubacji, aspiracji, perykardiocentezy oraz extubacji"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Zestaw do intubacji wstecznej",null,null,"szt.",2]
[2,"Zestaw akcesoriów do aspiracji prostej odmy opłucnej",null,null,"szt.",2]
[3,"Zestaw cewnika do perykardiocentezy",null,null,"szt.",2]
[4,"Zestaw do ekstubacji",null,null,"szt.",2]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanych zestawów z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 12"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Zestaw do intubacji wstecznej (poz. 1) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Składający się z: igły introduktora oraz igły introduktora FEP, strzykawki, prowadnika ze znacznikami pozycjonującymi, cewnika do intubacji wstecznej, adaptera Rapi-Fit (złącze 15mm) adaptera Rapi-Fit (złącze luer-lock) oraz kleszczyków hemostatycznych"]
[2,"Cewnik rozm: 11Fr, dł. 70cm; prowadnik dł. 110cm; do wprowadzania rurek dotchawiczych ze śr. wewn. 4mm lub większą"]
[null,"Zestaw akcesoriów do aspiracji prostej odmy opłucnowej (poz. 2) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Składający się z: zaworu do drenażu klatki piersiowej oraz rurki łączącej"]
[2,"Rurka łącząca rozm: 14Fr, dł. 30cm"]
[null,"Zestaw cewnika do perykardiocentezy (poz. 3) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Składający się z: igły koszulki introduktora, prowadnika, kaniuli usztywniającej, cewnika radiocieniującego, kabla z zaciskiem krokodylkowym, rurki łączącej - dł. 5cm i 7,5cm"]
[2,"Cewnik rozm: 8,5Fr/22cm, 4 porty boczne; kaniula usztywniająca 18G/24cm; igła 18G/15cm"]
[null,"Zestaw do ekstubacji (poz. 4) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Składający się z: miękkiego, stożkowego i odpornego na skręcanie prowadnika dł. 145cm, pokrytego polimerową osłoną; łącznika Rapi-Fit; cewnika 14Fr dł. 83cm z otworami bocznymi i z atraumatyczną, tępą końcówką; prowadnika z nitrylowym rdzeniem; znaczniki głębokości co 5cm "]
[]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 13","index":12,"n_rows":56,"n_cols":11,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[47,1,47,10],[48,1,48,3],[48,4,48,10],[50,0,50,10],[45,1,45,10],[46,1,46,3],[46,4,46,10],[41,1,41,10],[42,1,42,3],[42,4,42,10],[43,1,43,3],[43,4,43,10],[44,1,44,3],[44,4,44,10],[36,4,36,10],[37,1,37,10],[38,1,38,3],[38,4,38,10],[39,1,39,3],[39,4,39,10],[40,1,40,3],[40,4,40,10],[32,1,32,3],[32,4,32,10],[33,1,33,10],[34,1,34,3],[34,4,34,10],[35,1,35,3],[35,4,35,10],[36,1,36,3],[28,1,28,3],[28,4,28,10],[29,1,29,10],[30,1,30,3],[30,4,30,10],[31,1,31,3],[31,4,31,10],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[7,0,7,10],[8,0,8,10],[17,0,17,7],[27,0,27,10],[19,0,19,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/62/2017",{"$nulls":8},"Załącznik nr 5 do SIWZ"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 13 - Zestawy do cewnikowania żył centralnych, dreny oraz rampy"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Zestaw do cewnikowania żył centralnych 2 - światłowy 8 Fr",null,null,"szt.",100]
[2,"Zestaw do cewnikowania żył centralnych 2 - światłowy 7,5 Fr",null,null,"szt.",600]
[3,"Zestaw do cewnikowania żył centralnych 3 - światłowy 7,5 Fr",null,null,"szt.",150]
[4,"Zestaw do cewnikowania żył centralnych 4 - światłowy 8,5 Fr",null,null,"szt.",30]
[5,"Dren przedłużający",null,null,"szt.",200]
[6,"Rampa",null,null,"szt.",50]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA! Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty  "]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 13"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Zestaw do cewnikowania żył centralnych 2 - światłowy 8 Fr (poz. 1) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Zestaw ma zawierać: - dwuświatłowy cewnik wprowadzany metodą Seldingera, wykonany z poliuretanu, prowadnik typu \"J\", cewnik widoczny w RTG"]
[2,"Rozmiar: 8F i długości 20cm; kanały: 2x14G; przepływ co najmniej 2x109ml."]
[3,"Zestaw zawiera dodatkowo: strzykawkę 5ml, skalpel, igłę 18Gx70mm, kaniulę 18G 64mm, rozszerzacz, dodatkowe skrzydełka mocujące, dwa korki z membraną  do dodatkowych wstrzyknięć"]
[null,"Zestaw do cewnikowania żył centralnych 2 - światłowy 7,5 Fr (poz. 2) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Zestaw ma zawierać: - dwuświatłowy cewnik wprowadzany metodą Seldingera, wykonany z poliuretanu ipregnowanego aktywnym srebrem, prowadnik typu \"J\", cewnik widoczny w RTG"]
[2,"Rozmiar: 7,5F i długości 16cm i 20cm; kanały: 16x18G;"]
[3,"Zestaw zawiera dodatkowo: strzykawkę 5ml, skalpel, igłę 18Gx70mm, kaniulę 18G 64mm, poszerzacz, dodatkowe skrzydełka mocujące, dwa korki z membraną  do dodatkowych wstrzyknięć"]
[null,"Zestaw do cewnikowania żył centralnych 3 - światłowy 7,5 Fr (poz. 3) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Zestaw ma zawierać: - trzyświatłowy cewnik wprowadzany metodą Seldingera, wykonany z poliuretanu ipregnowanego aktywnym srebrem, prowadnik typu \"J\", cewnik widoczny w RTG"]
[2,"Rozmiar: 7,5F i długości 16cm i 20cm; kanały: 14x18x18G; Przepływy nie mniej niż 60ml, 2x30ml"]
[3,"Zestaw zawiera dodatkowo: strzykawkę 5ml, skalpel, igłę 18Gx70mm, kaniulę 18G 64mm, poszerzacz, dodatkowe skrzydełka mocujące, trzy korki z membraną  do dodatkowych wstrzyknięć"]
[null,"Zestaw do cewnikowania żył centralnych 4 - światłowy 8,5 Fr (poz. 4) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Zestaw ma zawierać: - czteroświatłowy cewnik wprowadzany metodą Seldingera, wykonany z poliuretanu ipregnowanego aktywnym srebrem, prowadnik typu \"J\", cewnik widoczny w RTG"]
[2,"Rozmiar: 8,5F i długości 16cm i 20cm; kanały: 14x16x18x18G; "]
[3,"Zestaw zawiera dodatkowo: strzykawkę 5ml, skalpel, igłę 18Gx70mm, kaniulę 18G 64mm, rozszerzacz, dodatkowe skrzydełka mocujące, trzy korki z membraną  do dodatkowych wstrzyknięć"]
[null,"Dren przedłużający (poz. 5) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Dren przedłużający wykonany w technice trójwarstwowej; Wewnętrzna powłoka wykonana z polietylenu co chroni przed absorpcją produktów do wnętrza ściany drenu; Końcówka męska i męska; Wytrzymałość 145 psi; Długość 150cm, średnica 2,5-4,0mm, objętość 7,6ml"]
[null,"Rampa (poz. 6) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Rampa wykonana z poliwęglanu odpornego na działanie tłuszczy i agresywnych leków; Przeźroczysta na całej długości co pozwala wykryć ewentualną obecność pęcherzyków powietrza; 3 kranikowa -każdy kranik w innym kolorze z oznaczeniem kierunku przepływu zakończony integralnym systemem bezigłowym z dodatkowym bocznym wejściem  zakończonym systemem bezigłowym; Rampa dodatkowo z oddzielnym drenem przedłużającym powleczonym wewnątrz polietylenem, dł. 150cm (pakowane razem); Wyposażona w zintegrowany uchwyt służący do mocowania na ramie łóżka lub stojaku; Sterylizowana tlenkiem etylenu;"]
[]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 14","index":13,"n_rows":52,"n_cols":11,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[47,0,47,10],[43,1,43,3],[43,4,43,10],[44,1,44,3],[44,4,44,10],[45,1,45,3],[45,4,45,10],[40,1,40,3],[40,4,40,10],[41,1,41,3],[41,4,41,10],[42,1,42,3],[42,4,42,10],[37,1,37,10],[38,1,38,3],[38,4,38,10],[39,1,39,3],[39,4,39,10],[34,1,34,3],[34,4,34,10],[35,1,35,3],[35,4,35,10],[36,1,36,3],[36,4,36,10],[31,1,31,3],[31,4,31,10],[32,1,32,3],[32,4,32,10],[33,1,33,3],[33,4,33,10],[27,0,27,10],[28,1,28,3],[28,4,28,10],[29,1,29,10],[30,1,30,3],[30,4,30,10],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[8,0,8,10],[9,0,9,10],[14,0,14,7],[2,6,3,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/62/2017",{"$nulls":8},"Załącznik nr 5 do SIWZ"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 14 - Łyżki światłowodowe oraz uchwyty do łyżek światłowodowych"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Łyżka światłowodowa Optima CLX typu Macintosh:                                                                                         -nr 3 (130x18mm)                                                                                            -nr 4 (155x18mm)",null,null,"szt.",6]
[2,"Uchwyt do łyżek swiatłowodowych Optima Xenon bateryjny; rozmiar C (średni), średnica 29mm ",null,null,"szt.",2]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA! Należy wpisać numer katalogowy oferowanych łyżek i uchwytów z aktualnego katalogu dołączonego do oferty  "]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 14"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Łyżka światłowodowa Optima CLX typu Macintosh - zakrzywiona (poz. 1) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Sztywna metalowa konstrukcja w całości wykonana z wysokiej jakości antymagnetycznej stali nierdzewnej"]
[2,"Szklany, wymienny, jednoelementowy światłowód o średnicy 4mm, bez elementów plastikowych"]
[3,"Światłowód nie wymagający narzędzi do zamontowania, zatrzask kulkowy zapewniający mocowanie światłowodu w łyżce"]
[4,"Światłowód z trwałym laserowym oznaczeniem rodzaju i rozmiaru łyżki w jakiej powinien być zamontowany "]
[5,"Trójstronny zatrzask kulkowy zapewniający stabilne połączenie łyżki z rękojeścią"]
[6,"Do sterylizacji w autoklawie"]
[7,"Trwałe, laserowe oznaczenie typu, rozmaiaru i nr katalogowego"]
[null,"Uchwyt do łyżek z światłowodem Optima Xenon bakteryjny (poz. 2) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Uchwyt kompatybilny z łyżkami światłowodowymi"]
[2,"Wykonane ze stali nierdzewnej"]
[3,"Radełkowany krzyżowo"]
[4,"Z ksenonową żarówką 2,5V"]
[5,"Z metalowym kołnierzem naokoło żarówki kierującym światło bezpośrednio do światłowodu w łyżce"]
[6,"Do sterylizacji w autoklawie"]
[7,"Na dwie baterie LR14 (C) średni i na dwie baterie LR6 (AA) mały"]
[8,"Trwałe, laserowe oznaczenie typu, rozmiaru i numeru katalogowego"]
[]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające - nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty."]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 15","index":14,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[19,0,19,5],[19,6,19,8],[20,5,20,9],[18,6,18,8],[2,0,2,1],[4,1,4,8],[6,0,6,4],[7,0,7,10],[12,0,12,7],[18,0,18,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak IHiT/P/62/2017 ",{"$nulls":8},"Załącznik nr 5 do SIWZ"]
[]
["…………………………………………………………"]
[null,"                       [pieczęć firmowa]"]
[null,"                               Specyfikacja asortymentowo - cenowa"]
[]
[" Zadanie nr 15  - Igły do bezpiecznego pobierania leków z fiolek "]
["Załacznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                                     Opis/parametry","Nazwa handlowa","Numer katalogowy","jedn.   miary","ilość","cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                                                                                                                                                                                                             (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartośc brutto                                                                                                                                                                                                   (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Igła tępa do bezpiecznego pobierania leków z fiolek i ze szklanych ampułek 18G, 1,2x40mm, z filtrem 5µ, dla efektywnej filtracji drobin szkła, metalu, gumy czy innych zanieczyszczeń, z ostrzem ściętym pod kątem 45º, elektropolerowane w celu uzyskania gładkości, z nasadką w kolorze purpurowym/fioletowym w celu łatwej identyfikacji tępej igły do pobrań z filtrem",null,null,"szt.",10000]
[2,"Igła tępa do bezpiecznego pobierania leków z fiolek  18G, 1,2x40mm, z ostrzem ściętym pod kątem 45º, które zapobiega fragmentacji materiału korka, elektropolerowane w celu uzyskania gładkości, z nasadką w kolorze czerwonym dla łatwej identyfikacji  igły tępej do pobrań",null,null,"szt.",20000]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA! Należy wpisać numer katalogowy oferowanych igieł z aktualnego katalogu dołączonego do oferty  "]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[]
[{"$nulls":6},"……………………………………."]
[{"$nulls":6},"podpis i imienna pieczątka"]
[{"$nulls":5},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 16","index":15,"n_rows":22,"n_cols":11,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[7,0,7,10],[8,0,8,10],[12,0,12,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/62/2017",{"$nulls":8},"Załącznik nr 5 do SIWZ"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 16 - Kasety do podgrzewaczy krwi i płynów infuzyjnych "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Kaseta do podgrzewacza krwi i płynów infuzyjnych enflow, w zestawie z drenem przedłużającym",null,null,"szt.",100]
["RAZEM"]
[]
[]
["UWAGA Należy wpisać numer katalogowy oferowanych kaset z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 17","index":16,"n_rows":61,"n_cols":11,"rows_kept":61,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[54,0,54,10],[50,1,50,3],[50,4,50,10],[51,1,51,3],[51,4,51,10],[52,1,52,3],[52,4,52,10],[46,1,46,3],[46,4,46,10],[47,1,47,3],[47,4,47,10],[48,1,48,10],[49,1,49,3],[49,4,49,10],[42,1,42,3],[42,4,42,10],[43,1,43,10],[44,1,44,3],[44,4,44,10],[45,1,45,3],[45,4,45,10],[39,1,39,3],[39,4,39,10],[40,1,40,3],[40,4,40,10],[41,1,41,3],[41,4,41,10],[36,1,36,3],[36,4,36,10],[37,1,37,3],[37,4,37,10],[38,1,38,3],[38,4,38,10],[32,1,32,3],[32,4,32,10],[33,1,33,3],[33,4,33,10],[34,1,34,10],[35,1,35,3],[35,4,35,10],[29,1,29,3],[29,4,29,10],[30,1,30,3],[30,4,30,10],[31,1,31,3],[31,4,31,10],[24,0,24,10],[25,0,25,10],[26,1,26,3],[26,4,26,10],[27,1,27,10],[28,1,28,3],[28,4,28,10],[1,0,1,1],[2,0,2,1],[5,0,5,10],[6,0,6,10],[13,0,13,7],[19,8,19,10],[15,0,15,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/62/2017",{"$nulls":8},"Załącznik nr 5 do SIWZ"]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"            Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 17 - Igły do trepanobiopsji i aspiracji szpiku oraz do punkcji mostka"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                        Opis / parametry","Nazwa handlowa","Numer katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Igły do trepanobiopsji i aspiracji szpiku w rozmiarach:                                                   -8G   x dł. 152mm/101mm;                                                    -11G x dł. 152mm/101mm;                                          -13G x dł.   89mm  ",null,null,"szt.",1200]
[2,"Igły do trepanobiopsji i aspiracji szpiku z zewnętrznym mechanizmem wycinającym w rozmiarach:                                              -8G   x dł. 152mm/101mm;        -11G x dł. 152mm/101mm;                                                                -13G x dł.   89mm  ",null,null,"szt.",400]
[3,"Igły do punkcji mostka w rozmiarach: 15G/18G                            ",null,null,"szt.",20]
[4,"Igły do punkcji mostka z masywnym uchwytem w rozmiarach: 15G/18G                            ",null,null,"szt.",1000]
["RAZEM"]
[]
["Wymagane próbki dla pozycji nr 1-4 po 1 szt. dla każdej pozycji."]
[]
["UWAGA!  Należy wpisać numer katalogowy oferowanych igieł specjalistycznych z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[{"$nulls":8},"……………………………….."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[]
[]
["PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 17"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Igły do trepanobiopsji i aspiracji szpiku (poz. 1) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"W rozmiarach: 8G x dł. 152mm/101mm;                                                   11G x dł. 152mm/101mm; 13G x dł. 89mm "]
[2,"Ergonomiczna rączka dwuczęściowa zapewniająca precyzyjne kontrolowane wkłucie"]
[3,"Ostrze bardzo ostre składające się z krawędzi typu \"korona\" zapewniającymi bezinwazyjną i łatwą penetrację jamy szpikowej"]
[4,"Ostrze z zakończeniem piramidalnym"]
[5,"Metalowy luer-lock zapewniający precyzyjne podłączenie strzykawki"]
[6,"Metalowa sonda umożliwiająca sprawdzenie wielkości bioptatu"]
[null,"Igły do trepanobiopsji i aspiracji szpiku z zewnętrznym mechanizmem wycinającym (poz. 2) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"W rozmiarach: 8G x dł. 152mm/101mm;                                                                         11G x dł. 152mm/101mm; 13G x dł. 89mm "]
[2,"Ergonomiczna rączka dwuczęściowa zapewniająca precyzyjne kontrolowane wkłucie"]
[3,"Ostrze bardzo ostre składające się z krawędzi typu \"korona\" zapewniającymi bezinwazyjną i łatwą penetrację jamy szpikowej"]
[4,"Ostrze z zakończeniem piramidalnym"]
[5,"Metalowy luer-lock zapewniający precyzyjne podłączenie strzykawki"]
[6,"Metalowa sonda umożliwiająca sprawdzenie wielkości bioptatu"]
[7,"Mechanizm zewnętrzny wycinający z widocznym skalowaniem co 1 cm"]
[8,"Miękki wypychacz zabezpieczający odcięty materiał"]
[null,"Igły do punkcji mostka (poz. 3) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Rozmiar: 15G/18G"]
[2,"Płynna regulacja długości 15G/24-48mm; 18G/14/38mm"]
[3,"Ostrze skośne"]
[4,"Łącznik Luer-Lock umożliwiający podłączenie strzykawek"]
[null,"Igły do punkcji mostka z masywnym uchwytem (poz. 4) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Rozmiar: 15G/18G"]
[2,"Płynna regulacja długości od 26 - 79mm"]
[3,"Ergonomiczna rączka w kształcie litery T"]
[4,"Łącznik Luer-Lock umożliwiający podłączenie strzykawek"]
[]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 18","index":17,"n_rows":48,"n_cols":11,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,1,40,3],[40,4,40,10],[41,1,41,10],[42,1,42,3],[42,4,42,10],[44,0,44,10],[37,1,37,3],[37,4,37,10],[38,1,38,3],[38,4,38,10],[39,1,39,3],[39,4,39,10],[33,1,33,3],[33,4,33,10],[34,1,34,10],[35,1,35,3],[35,4,35,10],[36,1,36,3],[36,4,36,10],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[7,0,7,10],[8,0,8,10],[17,0,17,7],[32,0,32,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/62/2017",{"$nulls":8},"Załącznik nr 5 do SIWZ"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 18 - Rurki intubacyjne, dooskrzelowe, prowadnice oraz stabilizatory"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Rurka intubacyjna przeźroczysta z mankietem niskociś., profile, miękkie uszczelnienie Soft-Seal. Wygładzone krawędzie otworu, jednorazowego użytku; Rozm: 5; 6; 7; 7,5; 8; 8,5; 9 ",null,null,"szt.",1000]
[2,"Rurka intubacyjna zbrojona, wykonana z PCV, jednorazowego użytku, z mankietem  Soft-Seal, z otworem Murph-ego;    Rozm: 7; 8; 8,5 ",null,null,"szt.",400]
[3,"Prowadnica do trudnych intubacji, elastyczna, z wygiętym końcem i kanałem przez całą długość, jednorazowa;   - 15Ch/70 cm",null,null,"szt.",50]
[4,"Prowadnica intubacyjna pokryta materiałem Ivory PCW do ukształtowania z drutem, sterylna, jednorazowego użytku; Zakończona - typ \"J\", sztywna; Gładki, wygięty koniec do rurek o rozmiarach:         - od 5,0mm do 8,00mm / prowadnica o średnicy 4,0;                                                                                     - od 8,5mm do 11mm / prowadnica ośrednicy 5,0.",null,null,"szt.",850]
[5,"Rurka dooskrzelowa typu Robert Show; prawa, rozm. 37F/39F;                           lewa, rozm. 37F/39F",null,null,"szt.",6]
[6,"Stabilizator do rurek intubacyjnych i ustno-gardłowych dla dorosłych, samoprzylepny o zmiennej średnicy (nie plaster)                                                                      / 7,0 - 8,5; / 9,0 -10 ",null,null,"szt.",1000]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 18"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Rurka intubacyjna (poz. 1, 2) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Rurka intubacyjna z mankietem o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, \nz otworem Murph-ego, o wygładzonych wszystkich krawędziach wewnątrztchawiczych. "]
[2,"Posiadająca balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem)"]
[3,"                                                                                                                  Nazwa producenta, średnica rurki i mankietu oraz rodzaj mankietu podany na baloniku kontrolnym i korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu\n"]
[4,"Linia widoczna w RTG na całej długości rurki"]
[5,"Skala centymetrowa pomagająca określić głębokość intubacji wraz z oznaczeniem poziomu strun głosowych podana na korpusie rurki"]
[6,"Sterylnie pakowana."]
[null,"Stabilizator do rurek intubacyjnych (poz. 6) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"System mocowania zapewniający utrzymanie rurki na odpowiedniej wysokości (nie plaster)"]
[]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 19","index":18,"n_rows":61,"n_cols":11,"rows_kept":61,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[52,1,52,3],[52,4,52,10],[53,1,53,10],[54,1,54,3],[54,4,54,10],[56,0,56,10],[48,1,48,3],[48,4,48,10],[49,1,49,10],[50,1,50,3],[50,4,50,10],[51,1,51,10],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[8,0,8,10],[9,0,9,10],[16,0,16,7],[47,0,47,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/62/2017",{"$nulls":8},"Załącznik nr 5 do SIWZ"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 19 - Rurki tracheostomijne i zestawy do konikotomii"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Rurki tracheostomijne Blue Line z mankietem niskociśnieniowym Soft Seale                                             Rozm: od 6,0 do 10,0 co 1,0 oraz 7,5 i 8,5mm",null,null,"szt.",20]
[2,"Rurki tracheostomijne Blue Line z łącznikiem; Foniatryczna (1 otwór)                                                Rozm: od 3,0 do 10,0 co 1,0 oraz 3,5, 4,5 i 7,5mm",null,null,"szt.",10]
[3,"Rurki tracheostomijne Blue Line z regulowanym położeniem kołnierza                                        Rozm: od 6,0 do 10,0 co 1,0mm",null,null,"szt.",2]
[4,"Zestaw do szybkiej, bezpiecznej  konikotomii z igłą Veressa, z rurką 6,0mm z mankietem. W zestawie dodatkowo skalpel, strzykawka 10ml, miękka opaska, wymiennik ciepła i wilgoci typu thermovent T oraz szew chirurgiczny z igłą",null,null,"szt.",1]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":20}
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
[]
["dla zadania nr 19"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym (poz. 1) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Rurka tracheostomijna z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem), posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju i średnicy mankietu, wykonana z termoplastycznego PCW, posiadająca elastyczny, przeźroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długści rurki oraz samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie bądź wymianę rurki."]
[null,"Rurka tracheostomijna bez mankietu foniatryczna (poz. 2) - musi spełniać następujące wymagania"]
[2,"Rurka tracheostomijna bez mankietu, foniatryczna, z 1 otworem, wykonana z mieszaniny silikonu i PCW - o zwiększonych właściwościach termoplastycznych i poślizgowych, półprzeźroczysta, posiadająca elastyczny mandryn, kołnierz z opisem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej. Łącznik 15 mm i tasiemkę do mocowania. Sterylne, sztywne opakowanie typu blister."]
[null,"Rurka tracheostomijna z regulowanym położeniem kołnierza (poz. 3) - musi spełniać następujące wymagania"]
[3,"Rurka tracheostomijna z regulowanym położeniem kołnierza posiadająca mechanizm blokujący umożliwiający przesuwanie kołnierza wzdłuż osi rurki oraz obracanie o kąt 360º, z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal, wykonana z mieszaniny silikonu i PCW - półprzeźroczysta, z oznaczeniem rozmiaru rurki i zakresem zmiennej długości podanym na kołnierzu."]
[]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 20","index":19,"n_rows":42,"n_cols":11,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[36,0,36,10],[32,1,32,3],[32,4,32,10],[33,1,33,3],[33,4,33,10],[34,1,34,3],[34,4,34,10],[28,1,28,3],[28,4,28,10],[29,1,29,10],[30,1,30,3],[30,4,30,10],[31,1,31,3],[31,4,31,10],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[8,0,8,10],[9,0,9,10],[13,0,13,7],[27,0,27,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/62/2017",{"$nulls":8},"Załącznik nr 5 do SIWZ"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 20 - Sonda żołądkowa z zatopionym ciężarkiem"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Sonda żołądkowa z zatopionym ciężarkiem (w postaci 4 stalowych kulek) ułatwiającym wprowadzenie sondy.            Z czterema dużymi, bocznymi otworami, ok. 105 cm, ze znacznikiem głębokości na 38 cm, 51 cm i 64 cm.                               Rozm. 14F; 16F; 18F; 20F; 22F",null,null,"szt.",250]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanych sond z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 20"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Sonda żołądkowa z zatopionym ciężarkiem (poz. 1) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Bardzo miękka, przeciwodleżynowa, wykonana z mieszaniny silikonu i PCV, eliminującego ryzyko podrażnienia i uszkodzenia tkanek"]
[2,"Z czterema dużymi, bocznymi otworami, długość ok. 105 cm, z zatyczką "]
[3,"Zakończona gładką oliwką z zatopionym ciężarkiem ułatwiającym wprowadzenie sondy"]
[4,"Stosowana do długotrwałego żywienia"]
[5,"Oznaczona niebieską linią widoczną w RTG; jednorazowego użytku; ważność sterylizacji 5 lat"]
[]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 21","index":20,"n_rows":35,"n_cols":11,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[25,1,25,3],[25,4,25,10],[26,1,26,10],[27,1,27,3],[27,4,27,10],[29,0,29,10],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[7,0,7,10],[8,0,8,10],[14,0,14,7],[24,0,24,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/62/2017",{"$nulls":8},"Załącznik nr 5 do SIWZ"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 21 - Drenaż opłucnej"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Dren miękki z elastyczną prowadnicą       (28 cm)                                     Rozm: 20 F i 24 F",null,null,"szt.",10]
[2,"Dren z trokarem - trójgraniec                                   Rozm: 16 F; 20 F; 24 F; 28 F; 32 F",null,null,"szt.",40]
[3,"Dren standardowy z trokarem tępym (sztywniejszy)                                     Rozm: 12F, 16F, 20 F i 24 F",null,null,"szt.",20]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanych drenów z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 21"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Drenaż opłucnej (poz. 1) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Cechy drenów:\n- odporne na załamanie, wykonane z gładkiego PCV\n- widoczna w promieniach Rtg linia i zaoblony koniec\n- gładko wykończone otwory\n- znaczniki głębokości\n- materiał miękki lub standardowy \n"]
[]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 22","index":21,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[7,0,7,10],[8,0,8,10],[14,0,14,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/62/2017",{"$nulls":8},"Załącznik nr 5 do SIWZ"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 22 - Kocyki  do ogrzewaczy konwekcyjnych kompatybilne z ogrzewaczem Equator"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Kocyki do ogrzewaczy konwekcyjnych dla dorosłych na całe ciało, jednorazowe",null,null,"szt.",50]
[2,"Kocyki do ogrzewaczy konwekcyjnych na górną partię ciała, jednorazowe",null,null,"szt.",250]
[3,"Kocyki do ogrzewaczy konwekcyjnych pod pacjenta dorosłego, jednorazowe",null,null,"szt.",75]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA Należy wpisać numer katalogowy oferowanych kocyków z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 23","index":22,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,1],[4,0,4,1],[8,0,8,10],[9,0,9,10],[13,0,13,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/62/2017",{"$nulls":8},"Załącznik nr 5 do SIWZ"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 23 - Zestaw T na rurkę tracheostomijną  "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Zestaw T na rurkę tracheostomijną  ze zwężką 40% i workiem kontrolnym na wydechu",null,null,"szt.",200]
["RAZEM"]
[]
[]
["UWAGA Należy wpisać numer katalogowy oferowanych zestawów z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 24","index":23,"n_rows":44,"n_cols":11,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[39,1,39,3],[39,4,39,10],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[7,0,7,10],[8,0,8,10],[12,0,12,7],[30,4,30,10],[31,1,31,3],[31,4,31,10],[40,0,40,10],[26,0,26,10],[27,1,27,3],[27,4,27,10],[28,1,28,10],[29,1,29,3],[29,4,29,10],[38,1,38,3],[38,4,38,10],[30,1,30,3],[32,1,32,3],[32,4,32,10],[33,1,33,3],[33,4,33,10],[34,1,34,3],[34,4,34,10],[35,1,35,3],[35,4,35,10],[36,1,36,3],[36,4,36,10],[37,1,37,3],[37,4,37,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/62/2017",{"$nulls":8},"Załącznik nr 5 do SIWZ"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 24 - Mankiet ciśnieniowy "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Mankiet ciśnieniowy z gruszką i manometrem",null,null,"szt.",20]
["RAZEM"]
[]
[]
["UWAGA Należy wpisać numer katalogowy oferowanych mankietów z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
[]
["dla zadania nr 24"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Mankiet ciśnieniowy (poz. 1) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Cały mankiet wykonany z elastycznego, przeźroczystego materiału umożliwiającego dobrą widoczność poziomu płynu z różnych stron mankietu "]
[2,"Budowa mankietu pozwalająca na utrzymywanie stałej wartości ciśnienia w mankiecie"]
[3,"Konstrukcja i materiały zapewniające łatwe czyszczenie/dezynfekcję mankietu"]
[4,"Możliwość zawieszania mankietu na stojaku jezdnym "]
[5,"Haczyk wewnątrz mankietu do zawieszania worka z płynem "]
[6,"Mankiet rozpinany i zapinany na rzep w celu umieszczenia w nim worka "]
[7,"Mankiet wyposażony w dużą, trwałą gruszkę do pompowania mankietu i zawór spustowy z widocznym i wyczuwalnym oznaczeniem pozycji \"OFF\"  "]
[8,"Ciśnienie wskazywane na czytelnym manometrze zegarowym, z możliwością obrotu manometru w kierunku patrzącego"]
[9,"Manometr mocowany na rzep, wyskalowany w mmHg; zakres 0-700mmHg, z podziałką co 100mmHg, z wyraźnym oznaczeniem barwnym wartości 300mmHg"]
[10,"Manometr z wyraźnym oznaczeniem pola dla wysokich ciśnień (dla wartości>400mmHg)"]
[11,"Możliwość przystosowania mankietuy (500ml) do worków o większej objętości (do 3000ml), poprzez zastosowanie opcjonalnego adaptera"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 25","index":24,"n_rows":41,"n_cols":11,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[7,0,7,10],[8,0,8,10],[12,0,12,7],[34,1,34,3],[34,4,34,10],[30,1,30,3],[30,4,30,10],[31,1,31,10],[29,0,29,10],[36,0,36,10],[32,1,32,3],[32,4,32,10],[33,1,33,3],[33,4,33,10],[35,1,35,3],[35,4,35,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/62/2017",{"$nulls":8},"Załącznik nr 5 do SIWZ"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 25 - Anestetyczny układ oddechowy"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Anestetyczny układ oddechowy 7 dniowy",null,null,"szt.",250]
["RAZEM"]
[]
[]
["UWAGA Należy wpisać numer katalogowy oferowanych układów oddechowych z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
[]
["dla zadania nr 25"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Anestetyczny układ oddechowy 7 dniowy (poz. 1) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Układ anestezjologiczny: 2 rury karbowane wdechowa i wydechowa 22 mm o długości 1,6 m, z łącznikami - końcówkami ząbkowanymi 22F; "]
[2,"W zestawie łącznik Y, dodatkowa rura karbowana 22 mm o długości 1,2-1,3 m, 2 litrowy worek oddechowy, kominek, dwa dodatkowe łączniki 22M-22M"]
[3,"Układ anestezjologiczny do powtórnego użycia dla kolejnych pacjentów maksymalnie przez okres 1 tygodnia lub 10 operacji w warunkach używania zwalidowanego filtra bakteryjno-wirusowego przy każdym pacjencie"]
[4,"Dopuszczenie wytwórcy do takiego zastosowania wyrobu medycznego umieszczone oryginalnie na każdym opakowaniu produktu"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]