{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":14,"sheets":["zad1fartuchy chirurgiczne","zad1A","zad2serwety,akcesoria","zad3zestawydozabiegówchirurgicz","zad4kcesoriadozabiegów","zad4A","zad5matachłonna i worek steryln","zad6 drobny sprzęt","zad6A drobny sprzęt","zad7sprzętaparatznieczuleń","zad8jednorodzieżibielizna","zad8A","zad8B","zad9ostrzado strzygarliznieruc"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zad1fartuchy chirurgiczne","index":0,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[16,0,16,7],[2,2,2,8],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[6,0,6,10],[4,2,4,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/020/2018"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Część nr 1 - Fartuchy chirurgiczne, czepki i maski."]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Numer                  katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                [%]","Wartość netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Fartuch chirurgiczny wzmocniony z wbudowaną maską i pętelkami na kciuki, jednorazowy jałowy, pełnoarierowy zgodny z EN 13795 1-3, wykonany z włókniny polipropylenowej SMMMS, gramatura 35g/m2, nieprzepuszczalnej dla alkoholu i antystatycznej.                                                                                             Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny 100% poliester. Rękaw o specjalnym kroju typu reglan w całości wzmocniony poprzez zastosowanie specjalnego oddychającego 3-warstwowego laminatu, przód fartucha wzmocniony przez 2-warstwowy oddychający laminat. Fartuch posiada wudowaną maskę mocowaną na troki oraz pętelki na kciuki wbudowane w rękawy. Odporność na przenikanie płynów min. 200cmH2O, BI=6. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego - zachowanie pełnej sterylności tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rozmiary: L-długość 130cm; XL-długość 150cm,",null," ","szt.",28]
[2,"Jednorazowa niejałowa bluza z włókniny min. 40g/m²; z długim rękawem zakończonym mankietem z dzieniny, zapinana na zatrzaski; kolor niebieski. Rozmiar: M, L.",null,null,"szt.",700]
[3,"Czepek chirurgiczny w formie pirackiej bandany, wiązany na karku, włóknina wiskozowa 25g/m2."," "," ","szt.",2000]
[4,"Czepek typu furażerka.Część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia, w tylnej części ściągacz, wykonane z włókniny wiskozowej 25g/m2. "," ",null,"szt.",3000]
[5,"Uniwersalny lekki czepek w formie beretu wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 14g/m2. Ściągany lekko elastyczną, bezlateksową taśmą. Opakowanie = 100 szt.",null,null,"szt.",20000]
[6,"Maska chirurgiczna typu anti - splash - odporna na przesiąkanie, czterowarstwowa z osłoną na oczy. Maska posiada wkładki typu anti fogging chroniącymi osłonę na oczy przed zaparowaniem. Wiązana na troki. Kolor niebieski. Maseczka spełnia wymagania normy EN 14683 (typ IIR). Opakowanie = 50 szt.",null,null,"szt.",50]
[7,"Klasyczna trójwarstwowa maska chirurgiczna, wiązana na troki przeznaczona dla użytkowników o szczególnie wrażliwej skórze. Kolor niebieski. Maseczka spełnia wymagania normy EN 14683 (typ IIR). Opakowanie = 50 szt.",null,null,"szt.",30000]
["RAZEM"]
[null,"Wymagane próbki - po 1 szt  z każdej pozycji"]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad1A","index":1,"n_rows":17,"n_cols":11,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[2,2,2,8],[3,0,3,1],[4,2,4,7],[6,0,6,10],[12,0,12,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/020/2018"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Część nr 1a - Fartuchy chirurgiczne, czepki i maski."]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Numer                  katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                [%]","Wartość netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny pełnobarierowy zgodny z EN 13795 1-3. Gramatura minimum 35g/m2; z włókniny polipropylenowej SMMMS.\nRękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny 100 % poliester. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, zapięcie przy szyi na taśmę umożliwiającą zapięcie fartucha w dowolnym miejscu na plecach. Kolorowa lamówka przy szyi identyfikująca rodzaj fartucha przed rozłożeniem.Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowanie pełnej sterylności tylnej części fartucha.Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. W opakowaniu 2 ręczniki do osuszania rąk; całość dodatkowo owinięta w serwetę włókninową SMS; na opakowaniu naklejka do dokumentacji. Rozmiar i długość:  L - 127cm, XL - 147cm, XXL - 155cm. "," "," ","szt.",2700]
[2,"Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny pełnobarierowy zgodny z EN 13795 1-3. Gramatura minimum 35g/m2; z włókniny polipropylenowej SMMMS.\nRękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny 100% poliester. Rękaw o specjalnym kroju typu reglan w całości wzmocniony poprzez zastosowanie specjalnej oddychającej 3-warstwowej włókniny.Przód fartucha wzmocniony przez oddychający 2-warstwowy laminat o BI=6. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, zapięcie przy szyi na taśmę umożliwiającą zapięcie fartucha w fdowolnym miejscu na plecach. Kolorowa lamówka przy szyi identyfikująca rodzaj fartucha przed założeniem.Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowanie pełnej sterylności tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. W opakowaniu 2 ręczniki do osuszania rąk; całość dodatkowo owinięta w serwetę włókninową SMS; na opakowaniu naklejka do dokumentacji. Rozmiar  i długość:                                                                                                                                    L - 127cm, XL - 147cm, XXL - 155cm. "," ",null,"szt.",4700]
[3,"Komplet chirurgiczny jednorazowego użytku (bluza i spodnie) z włókniny typu SMS z apreturą antystatyczną, gramatura 38 g/m2 . Spodnie - nogawki bez sciągaczy, wiązane w pasie  na trok; bluza z krótkimi rękawami i okrągłym, obszytym lamówką wycięciem pod szyją , z 3 kieszeniami. Włóknina z której wykonany jest komplet musi spełniać wymogi Normy EN 13795. Rozmiary: S,M,L,XL,XXL. Kolory: niebieski, zielony, purpurowy."," "," ","szt.",4500]
["RAZEM"]
[null,"Wymagane próbki - po 1 szt  z każdej pozycji"]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad2serwety,akcesoria","index":2,"n_rows":29,"n_cols":11,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,2,2,8],[26,1,26,4],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[7,0,7,10],[23,0,23,7],[5,2,5,7],[19,0,20,0],[21,0,22,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/020 /2018"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Część nr 2 - Serwety, akcesoria"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Numer                  katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           [%]","Wartość netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Jałowa serweta samoprzylepna z regulowaną wielkością otworu 75 x 90 cm, wykonana z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny (zgodnej z EN 13795 1-3) o gramaturze min. 53g/m2. Wymagane jest, aby jedną z warstw włókniny stanowiła folia PE. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 440%. Obłożenie powinna cechować wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)>200 cm H2O.  "," "," ","szt.",600]
[2,"Jałowa serweta nieprzylepna 50 x 50 cm, wykonana z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny (zgodnej z EN 13795 1-3) o gramaturze min. 53g/m2. Wymagane jest, aby jedną z warstw włókniny stanowiła folia PE. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 440%. Obłożenie powinna cechować wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)>200 cm H2O. "," "," ","szt.",3200]
[3,"Jałowa serweta samoprzylepna 90 x 100 cm, wykonana z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny (zgodnej z EN 13795 1-3) o gramaturze min. 53g/m2. Wymagane jest, aby jedną z warstw włókniny stanowiła folia PE. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 440%. Obłożenie powinna cechować wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)>200 cm H2O. "," "," ","szt.",600]
[4,"Jałowa serweta samoprzylepna 75 x 90 cm, wykonana z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny (zgodnej z EN 13795 1-3) o gramaturze min. 53g/m2. Wymagane jest aby, jedną z warstw włókniny stanowiła folia PE. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 440%. Obłożenie powinna cechować wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)>200 cm H2O.  "," "," ","szt",1500]
[5,"Jałowa serweta samoprzylepna 150  x 175 cm, wykonana z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny (zgodnej z EN 13795 1-3) o gramaturze min. 53g/m2. Wymagane jest, aby jedną z warstw włókniny stanowiła folia PE. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 440%. Obłożenie powinna cechować wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)>200 cm H2O. "," "," ","szt.",200]
[6,"Jałowa serweta nieprzylepna 75  x 90 cm, wykonana z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny (zgodnej z EN 13795 1-3) o gramaturze min. 53g/m2. Wymagane jest aby, jedną z warstw włókniny stanowiła folia PE. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 440%. Obłożenie powinna cechować wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)>200 cm H2O. "," "," ","szt.",700]
[7,"Osłona na kończynę wykonana z trójwarstwowego materiału gdzie warstwę wewnętrzną (kontakt ze skórą pacjenta) stanowi miękka włóknina. Warstwa środkowa zabezpiecza przed przenikaniem płynów i mikroorganizmów. Waga podstawowa materiału min 75 g/m2. Produkt powinien spełniać wymogi normy EN 13795 1,2,3. Wymiar 75 x 120cm, Opakowanie - 1 szt.  "," "," ","szt.",60]
[8,"Obłożenie jałowe stolika Mayo w kształcie worka z zewnętrzną warstwą z chłonnej włókniny (absorpcyjność 780%) o wymiarach 80x145cm  Waga podstawowa całości obłożenia min 92g/m2. Waga podstawowa folii PE min 56g/m2. Folia piaskowana – ułatwienie nakładania worka. Obłożenie złożone teleskopowo. "," "," ","szt.",500]
[9,"Pokrowce na podłokietniki 25 x 80cm, /1 op.- 2 szt. saszetek/ "," "," ","op.",4000]
[10,"Zestaw do angiografii z akcesoriami wykonany z dwuwarstwoej, pełnobarierowej włókniny polipropylenowej zgodnej z (EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Jedną z warstw materiału stanowi folia PE. Chłonna włóknina polipropylenowa o gramaturze 30g/m2. Chłonnośc warstwy zewnętrznej 450%. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) ˃200cm H2O oraz odporność na rozerwanie ˃150kPa (zgodnie z EN 13938-1). Serweta na stolik narzędziowy wykonana z foliowo-włokninowego laminatu złożonego z warstwy polietylenowej folii ze wzmocnioną strefą z chłonnej, polipropylenowej włokniny o gramaturze 90g/m2. Serweta do nakrycia stolika Mayo wykonana w formie rękawa z folii polietylenowej piaskowanej (nieprzenikalnej dla wilgoci i drobnoustrojów) z wierzchnią strefą wzmocnioną z chłonnej włókniny polipropylenowej (odporna na ścieranie i niskopylącą). Gramatura 90 g/m2. Wzmocnienie przymocowane na całości serwety.Każdy zestaw musi posiadać kartę informacyjną ze spisem komponentów i 4 etykiety identyfikacyjne (do wklejenia do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności i nr serii umieszczoną wewnątrz opakowania jednostkowego. Zestaw zapakowany w wytrzymałą torbę plastikową typu VenBag. Opakowanie zbiorcze zapakowane w 2 kartony. Pierwszy karton transportowy drugi to karton wyposażony w uchwyty, które ułatwiają przenoszenie zestawów i będący dyspenserem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Minimalny skład i wymiary zestawu: 1 serweta na stolik narzędziowy 200 x 250cm;1 serweta angiograficzna z padem chłonnym i dwoma otworami (8cm) 340 x 220cm. Folia na pulpit obustronnie (pad 90 x 175cm);  4 ręczniki celulozowe 30 x 33cm; 1 osłona na sprzęt medyczny 120 x 120cm,PE,okrągła; 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145cm; 1 miska nerkowa plastikowa 300ml (20 x 10 x 4,5cm) niebieska z podziałką; 1 pojemnik plastikowy 150ml, okrągły, 9,2 x 2,96cm, przezroczysty niebieski z podziałką;",null,null,"szt.",150]
[null,",1 taśma przylepna 10 x 50cm; 2 strzykawki 10ml Luer - Look 3 - części; 2 strzykawki 20 ml Luer - Look 3 części;  1 pojemnik plastikowy niebieski 30 x 40 x 10cm; 1 igła iniekcyjna 0,90mm; 1 igła iniekcyjna 0,70mm.",null,null,null,0]
[11,"Zestaw do stengraftu z akcesoriami wykonany z dwuwarstwoej, pełnobarierowej włókniny polipropylenowej zgodnej z (EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Jedną z warstw materiału stanowi folia PE. Chłonna włóknina polipropylenowa o gramaturze 30g/m2. Chłonnośc warstwy zewnętrznej 450%. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) ˃200cm H2O oraz odporność na rozerwanie ˃150kPa (zgodnie z EN 13938-1). Serweta na stolik narzędziowy wykonana z foliowo-włokninowego laminatu złożonego z warstwy polietylenowej folii ze wzmocnioną strefą z chłonnej, polipropylenowej włokniny o gramaturze 90g/m2. Serweta do nakrycia stolika Mayo wykonana w formie rękawa z folii polietylenowej piaskowanej (nieprzenikalnej dla wilgoci i drobnoustrojów) z wierzchnią strefą wzmocnioną z chłonnej włókniny polipropylenowej (odporna na ścieranie i niskopylącą). Gramatura 90 g/m2. Wzmocnienie przymocowane na całości serwety.Każdy zestaw musi posiadać kartę informacyjną ze spisem komponentów i 4 etykiety identyfikacyjne (do wklejenia do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności i nr serii umieszczoną wewnątrz opakowania jednostkowego. Zestaw zapakowany w wytrzymałą torbę plastikową typu VenBag. Opakowanie zbiorcze zapakowane w 2 kartony. Pierwszy karton transportowy drugi to karton wyposażony w uchwyty, które ułatwiają przenoszenie zestawów i będący dyspenserem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Minimalny skład i wymiary zestawu: 1 serweta na stolik narzędziowy 200 x 250cm;1 serweta 260 x 390cm, otwór 50 x 33cm wypełniony folią oraz dwa otwory 10 x 10 t.udowe i dwa otwory na wysokości ramion; 4 ręczniki celulozowe 30 x 33cm; 3 x osłona na sprzęt medyczny 120 x 120cm,PE,okrągła; 2 serwety na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145cm; 1 miska nerkowa plastikowa 300ml (20 x 10 x 4,5cm) niebieska z podziałką; 1 pojemnik plastikowy 150ml, okrągły, 9,2 x 2,96cm, przezroczysty niebieski z podziałką;",null,null,"szt.",80]
[null,",1 taśma przylepna 10 x 50cm; 1 kieszeń przylepna 2 sekcje 43 x 38cm; 1 podstawka na sklapele 3 miejsca; 1 czyścik do koagulacji 5 x 5cm; 2 strzykawki 10ml Luer - Look 3 - części; 2 strzykawki 20 ml Luer - Look 3 części;  1 pojemnik plastikowy niebieski 30 x 40 x 10cm; 1 igła iniekcyjna 0,90mm; 1 igła iniekcyjna 0,70mm; 24 x chusta z gazy RTG 8 x 90cm, 4 warstwy 20 nitek, biała",null,null,null,0]
["RAZEM"]
[]
[]
[null,"Wymagane próbki - po 1 szt  z każdej pozycji",{"$nulls":7},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad3zestawydozabiegówchirurgicz","index":3,"n_rows":25,"n_cols":11,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,3,1,7],[3,2,3,8],[21,1,21,4],[2,0,2,1],[2,9,3,10],[3,0,3,1],[4,2,4,7],[6,0,6,10],[18,0,18,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IH iT/P/020 /2018"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Część nr 3 - Zestawy do zabiegów chirurgicznych"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Numer                  katalog.","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             [%]","Wartość netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Sterylny uniwersalny zestaw \"czteroserwetowy\" super wzmocniony wykonany z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny  ( film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnień (pad chłonny) z włókniny polipropylenowej o gramaturze 110 g/m2 i chłonności 950%. Obłożenia cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) ˃ 200cm H2O oraz odporność na rozerwanie ˃ 150kPa (zgodnie z EN 13938-1). Włóknina nie zawiera lateksu.Każdy zestaw musi posiadać etykietę identyfikacyjną (do wklejenia do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności i nr serii. Serweta na stolik narzędziowy wykonana z foliowo-włókninowego laminatu złożonego z warstwy polietylenowej folii wzmocnioną strefą z chłonnej, polipropylenowej włókniny o gramaturze 90 g/m2. Serweta do nakrycia stolika Mayo wykonana w formie rękawa złożonego teleskopowo; z folii polietrylenowej piaskowanej z wierzchnią strefą wzmocnioną z chłonnej włókniny polipropylenowej. Gramatura 90 g/m2. Opakowanie zbiorcze zapakowane w 2 kartony. Pierwszy karton transportowy, drugi to karton wyposażony w uchwyty, które ułatwiają przenoszenie zestawów i będący dyspenserem.Maksymalnie 6 zestawów w opakowaniu zbiorczym.Minimalny skład i wymiary zestawu: 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona  140 x 190 cm, 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm, 1 samoprzylepna  serweta operacyjna z padem chłonnym 170 x 300 cm (pad 50 x 75cm), 1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 200 x 175 cm (pad 50 x 75cm), 2 samoprzylepne serwety operacyjne z padem chłonnym 90 x 100cm (pad 36 x 100cm),1 taśma samoprzylepna 10 x 50cm, 4 ręczniki celulozowe 30 x 33cm ",null,null,"szt.",400]
[2,"Sterylny zestaw serwet do chirurgii biodra z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny  ( film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Serwety posiadające dodatkowy obszar wzmocnień (pad chłonny) z włókniny polipropylenowej o gramaturze 110 g/m2 i chłonności 950%. Obłożenia cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)  > 200 cm H2O oraz odporność na rozerwanie ˃150kPa (zgodnie z EN 13938-1).Włoknina nie zawiera lateksu. Każdy zestaw musi posiadać etykietę identyfikacyjną (do wklejenia do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności i nr serii.Serweta na stolik narzędziowy wykonana z foliowo-włókninowego laminatu złożonego z warstwy polietylenowej folii  wzmocnioną strefą z  chłonnej, polipropylenowej włókniny o gramaturze 90 g/m2.Serweta do nakrycia stolika Mayo wykonana w formie rękawa złożonego teleskopowo; z folii polietylenowej piaskowanej z wierzchnią strefą wzmocnioną z chłonnej włókniny polipropylenowej. Gramatura 90 g/m2. Opakowanie zbiorcze zapakowane w 2 kartony. Pierwszy karton transportowy, drugi to karton wyposażony w uchwyty, które ułatwiają przenoszenie zestawów i będący dyspenserem. Maksymalnie 6 zestawów w opakowaniu zbiorczym. Minimalny skład i wymiary zestawu: 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona140 x 190 cm, 1 serweta na stolika Mayo 80 x 145 cm, 1 samoprzylepna serweta operacyjna 170 x 300 cm, 1 samoprzylepna serweta operacyjna typu \"U\" z padem chłonnym (\"U\" 10 x 95cm) 245 x 280cm (pad 150 x 160cm), 1 serweta nieprzylepna 150 x 200cm, 1 serweta nieprzylepna 75 x 90cm, 1 osłona na kończynę 35 x 120cm, 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50cm, 4 ręczniki celulozowe 30 x 33cm",null,null,"szt.",300]
[3,"Sterylny  zestaw serwet do laparoskopii wykonany z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny  ( film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Serweta posiadająca dodatkowy obszar wzmocnień (pad chłonny) z włókniny polipropylenowej o gramaturze 110 g/m2 i chłonności 950%. Obłożenia cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)  > 200 cm H2O oraz odporność na rozerwanie ˃150kPa (zgodnie z EN 13938-1).Włoknina nie zawiera lateksu.Każdy zestaw musi posiadać etykietę identyfikacyjną (do wklejenia do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności i nr serii. Serweta na stolik narzędziowy wykonana z foliowo-włókninowego laminatu złożonego z warstwy polietylenowej folii wzmocnioną strefą z chłonnej, polipropylenowej włókniny o gramaturze 90 g/m2. Serweta do nakrycia stolika Mayo wykonana w formie rękawa łożonego teleskopowo; z folii polietylenowej piaskowanej z wierzchnią strefą wzmocnioną z chłonnej włókniny polipropylenowej. Gramatura 90 g/m2. Opakowanie zbiorcze zapakowane w 2 kartony. Pierwszy karton transportowy, drugi to karton wyposażony w uchwyty, które ułatwiają przenoszenie zestawów będący dyspenserem. Maksymalnie 6 zestawów w  opakowaniu zbiorczym. Minimalny skład i wymiary zestawu: 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190cm, 1 serweta na  stolik Mayo 80 x 145 cm, 1 serweta do zabiegów laparoskopii z padem chłonnym (okno 28 x 32cm) (pad 2 x 50 x 15,5cm) i torbami na narzędzia chirurgiczne 310 x 250cm, 4 ręczniki celulozowe 30 x 33cm ",null,null,"szt.",100]
[4,"Sterylny  zestaw brzuszno-kroczowy, wykonany z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny  ( film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Serwety posiadające dodatkowy obszar wzmocnień (pad chłonny) z włókniny polipropylenowej o gramaturze 110 g/m2 i chłonności 950%. Obłożenia cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)  > 200 cm H2O oraz odporność na rozerwanie ˃150kPa (zgodnie z EN 13938-1). Włóknina nie zawiera lateksu. Każdy zestaw musi posiadać etykietę identyfikacyjną (do wklejenia do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności i nr serii. Serweta na stolik narzędziowy wykonana z foliowo-włókninowego laminatu złożonego z warstwy polietylenowej folii  wzmocnioną strefą z chłonnej, polipropylenowej włókniny o gramaturze 90 g/m2. Serweta do nakrycia stolika Mayo wykonana w formie rękawa złożonego teleskopowo; z folii polietylenowej, piaskowanej z wierzchnią strefą wzmocnioną z chłonnej włokniny polipropylenowej.Gramatura 90 g/m2. Opakowanie zbiorcze zapakowane w 2 kartony. Pierwszy karton transportowy, drugi to karton wyposażony w uchwyty, które ułatwiają przenoszenie zestawów i będący dyspenserem. Maksymalnie 6 zestawów w opakownaiu zbiorczym. Minimalny skład i wymiary zestawu: 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190cm, 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145cm, 1 serweta brzuszno - kroczowa z padami chłonnymi (otwory 19 x 29cm i 9 x 12cm) 230 x 250cm (pad brzuch 60 x 120cm, pad krocze 50 x 85cm), 4 ręczniki celulozowe 30 x 33cm",null,null,"szt.",54]
[5,"Sterylny   zestaw do chirurgii otolaryngologicznej wykonany z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny  ( film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Serwety posiadajęce dodatkowy obszar wzmocnień (pad chłonny)  z włókniny polipropylenowej o gramaturze 110 g/m2 i chłonności 950%. Obłożenia cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)  > 200 cm H2O oraz odporność na rozerwanie ˃150kPa (zgodnie z EN 13938-1). Każdy zestaw musi posiadać etykietę identyfikacyjną (do wklejenia do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności i nr serii. Serweta na stolik narzędziowy wykonana z foliowo-włókninowego laminatu złożonego z warstwy polietylenowej folii wzmocnioną strefą z chłonnej, polipropylenowej włókniny o gramaturze 90 g/m2. Serweta do nakrycia stolika Mayo wykonana w formie rękawa złożonego teleskopowo; z  folii polietylenowej piaskowanej z wierzchnią strefą  wzmocnioną z chłonnej włókniny polipropylenowej. Gramatura 90/m2. Opakowanie zbiorcze zapakowane w 2 kartony. Pierwszy karton transportowy, dgurgi wyposażony w uchwyty, które ułatwiają przenoszenie zestawów i będący dyspenserem. Maksymsalnie 6 zestawów w opakowaniu zbiorczym.Minimalny skład i wymiary zestawu: 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm, 1 serweta na stolik Mayo wzmocnioną 80 x 145 cm, 1 samoprzylepna serweta operacyjna typu \"U\" (\"U\" 10 x 65cm) z padem chłonnym 150 x 240cm (pad 60 x 70cm), 1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 200 x 240cm (pad 50 x 75cm), 1 taśma samoprzylepna 10 x 50cm, 4 ręczniki celulozowe 30 x33cm",null,null,"szt.",300]
[6,"Sterylny zestaw do angiografii udowej, wykonany z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny  ( film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Serwety posiadające dodatkowy obszar wzmocnień (pad chłonny) z włókniny polipropylenowej o gramaturze 110 g/m2 i chłonności 950%. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)  > 200 cm H2O oraz odporność na rozerwanie ˃150kPa (zgodnie z EN 13938-1).Włoknina nie zawiera lateksu.Każdy zestaw musi posiadać etykietę identyfikacyjną (do wklejenia do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności i nr serii.Serweta na stolik narzędziowy wykonana z foliowo - włókninowego laminatu złożonego z warstwy polietylenowej folii wzmocniona strefą z chłonnej, polipropylenowej włókniny o gramaturze 90g/m2. Serweta do nakrycia stolika Mayo wykonana w formie rękawa złożonego teleskopowo; z folii polietylenowej piaskowanej z wierzchnią strefą wzmocnioną z chłonnej włókniny polipropylenowej. Gramatura 90g/m2. Opakowaniaezbiorcze zapakowane w 2 kartony. Pierwszy karton transportowy, drugi to karton wyposażony w uchwyty, które ułatwiają przenoszenie zestawów i będący dyspenserem. Maksymalnie 6 zestawów w opakowaniu zbiorczym. Minimalny skład i wymiary zestawu: 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm, 1 serweta angiograficzna z padem chłonnym i dwoma otworami (8cm) 340 x 220cm. Folia na pulpit obustronnie (pad 90 x 175cm), 1 uchwyt typu Velcro 2 x 23cm, 2 ręczniki celulozowe 30 x 33cm",null,null,"szt.",300]
[7,"Sterylny zestaw serwet do cięcia cesarskiego wykonany z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze min. 55g/m2. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)>200 cm H2O oraz odporność na rozerwanie ˃150kPa (zgodnie z EN 13938-1). Włóknina nie zawiera lateksu.Każdy zestaw musi posiadać etykietę identyfikacyjną (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności i nr serii. Serweta na stolik narzędziowy wykonana z foliowo - włókninowego laminatu złożonego z warstwy polietylenowej folii wzmocnioną strefą z chłonnej, polipropylenowej włókniny o gramaturze 90g/m2. Serweta do nakrycia stolika Mayo wykonana w formie rękawa złożonego teleskopowo; z folii polietylenowej piaskowanej z wierzchnią strefą wzmocnioną z chłonnej włókniny polipropylenowej. Gramatura 90g/m2. Opakowanie zbiorcze zapakowane w 2 kartony. Pierwszy karton transportowy, drugi to karton wyposażony w uchwyty, które ułatwiają przenoszenie zestawów i będący dyspenserem. Maksymalnie 6 zestawów w opakowaniu zbiorczym.  Minimalny skład i wymiary zestawu: 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm, 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm, 1 serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny (okno 19 x 28 cm) 315 x 250cm, 1 serweta dla noworodka 90 x 100cm,1 taśma samoprzylepna 10 x 50cm, 4 ręczniki celulozowe 30 x 33cm.",null,null,"szt.",100]
[8,"Sterylny uniwersalny zestaw bez wzmocnień, obłożenie  wykonane z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny polipropylenowej (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze min. 55g/m2. Jedną z warstw materiału stanowi folia PE. Chłonność  warstwy zewnętrznej 450%. Obłożenia cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) >200 cm H2O oraz odporność na rozerwanie ˃150kPa (zgodnie z EN 13938-1). Każdy zestaw musi posiadać etykietę identyfikacyjną ( do wklejenia do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności i nr serii. Serweta na stolik narzędziowy wykonana z foliowo - włókninowego laminatu złożonego z warstwy polietylenowej folii ze wzmocnioną strefą z chłonnej, polipropylenowej włókniny o gramaturze 90g/m2. Opakowanie zbiorcze zapakowane w 2 kartony. Pierwszy karton transportowy, drugi to karton wyposażony w uchwyty, które ułatwiają przenoszenie zestawów i będący dyspenserem. Maksymalnie 10 zestawów w opakowaniu zbiorczym. Minimalny skład i wymiary zestawu: 1 serweta na stolik narzędziowy 150 x 100 cm, 2  samoprzylepne serwety operacyjne  170 x 175 cm, 2 samoprzylepne  serwety operacyjne 75 x 90 cm.",null,null,"szt.",250]
[9,"Zestaw do nakłucia lędźwiowy/znieczulenia regionalnego, sterylny. Minimalny skład zestawu: 1 nieprzylepna serweta z włókniny 75 x 90cm, o gramaturze 55g/m2, 1 plastikowe kleszczyki typu Kocher 14cm, 6 tupferów gazowych, wielkości śliwki ze 100% bawełnianej gazy, 20 nitkowej - rozmiar po rozwinięciu około 20 x 20cm, 1 dwuwarstwowa, barierowa serweta z włokniny PP + PE, w rozmiarze 75 x 90cm, z  centralnym otworem i przylepnym brzegiem, gramatura 55g/m2, 1 strzykawka Luer Lock 5ml (zapakowana), 1 igła podskórna, czarna, 22G 1¼ (nr 0,7 x 30mm) (zapakowana), 1 igła podskórna, różowa, 18G 1 ½ (1,2 x 40mm) (zapakowana), 1 sterylny, samoprzylepny opatrunek chłonny 7,2cm x 5cm. Zestaw zapakowany w opakowania typu blister w kształcie tacki z trzema wgłębieniami, która może służyć jako nerka. Na opakowaniu samoprzylepna naklejka do wklejenia do dokumentacji pacjenta.",null,null,"szt.",400]
["Razem"]
[]
[]
[null,"Wymagane próbki - po 1 szt  z każdej pozycji"]
[null,"Karta danych technicznych na włókninę do pozycji od 1 do 7.",{"$nulls":7},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad4kcesoriadozabiegów","index":4,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,2,2,8],[20,1,20,4],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[6,0,6,10],[17,0,17,7],[4,2,4,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/020/2018"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Część nr 4 -Akcesoria do zabiegów "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Numer                  katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        [%]","Wartość netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Uchwyty typu rzep 2 x 23 cm. "," "," ","szt.",300]
[2,"Osłona jałowa z folii przezroczystej na przewody używane przy zabiegach wideochirurgicznych Dł. min.250-300cm, szer. min. 13 -15 cm, z  taśmą samoprzylepną, zapewniająca zachowanie jałowości końcówek roboczych, sposób złożenia umożliwiający aseptyczną aplikację, Opakowanie - 1 szt. Grubość folii min. 50µm. "," "," ","szt.",300]
[3,"Worek jałowy do zbiórki płynów z sitem i zaworem, samoprzylepny,  50 x 70 cm",null,null,"szt.",360]
[4,"Kieszeń samoprzylepna, jałowa 2 sekcje, 43 x 38 cm",null,null,"szt.",500]
[5,"Taśma włókninowa, jałowa, samoprzylepna 10 x 50 cm",null,null,"szt.",500]
[6,"Jednorazowy, jałowy zestaw: podstawka pod skalpele, fioletowa, 3 miejsca; 1 taśma przylepna 10 x 50 cm. Opakowanie - 12 szt.",null,null,"szt.",120]
[7,"Jednorazowy, jałowy zestaw: pojemnik na igły i ostrza, magnetyczny, 25 miejsc, z funkcją bezdotykowego ściągania ostrzy 11 x 5 x 3cm; 1 czyścik do koagulacji kontrastujący w RTG 5 x 5cm; 1 opatrunek przylepny, wyspowy, pooperacyjny 20 x 8cm. Opakowanie - 18 szt.",null,null,"szt.",180]
[8,"Zestaw do dezynfekcji pola operacyjnego, jałowy: 1 x kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 24cm, proste, niebieskie 3 x no. 4 tupfer z gazy 24 x 24cm, 20 nitek 2 x kompres z gazy 7,5 x 7,5cm 12 warstw 13 nitek, 1 x pojemnik plastikowy 250 ml (9,3 x 5,4 cm), z podziałką, przezroczysty. Opakowanie - 11 szt.",null,null,"szt.",160]
["RAZEM"]
[]
[]
[null,"Wymagane próbki - po 1 szt  z każdej pozycji",{"$nulls":7},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad4A","index":5,"n_rows":16,"n_cols":11,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,1,13,4],[2,0,2,1],[2,2,2,8],[3,0,3,1],[4,2,4,7],[6,0,6,10],[10,0,10,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/020/2018"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Część nr 4a -Akcesoria do zabiegów "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Numer                  katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        [%]","Wartość netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Jednorazowa, jałowa igła kulkowa ze stali nierdzewnej, 1,20 x 80 mm. Opakowanie -  25 szt.",null,null,"szt.",400]
["RAZEM"]
[]
[]
[null,"Wymagane próbki - po 1 szt  z każdej pozycji",{"$nulls":7},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad5matachłonna i worek steryln","index":6,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,3,1,7],[3,2,3,8],[11,11,12,13],[13,0,13,7],[19,8,19,10],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[7,0,7,6],[8,0,8,10],[6,2,6,7],[6,9,6,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/020/2018"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Część nr 5 - Mata chłonna i worek sterylny"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Opis / parametry","Nazwa handlowa","Numer katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        [%]","Wartość netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Mata chłonna, na podłogę, o dużej wchłanialności płynów, z możliwością przytwierdzenia do podłogi. Wymiary: 81 cm x 121 cm  ±3%. Wchłanialność min. 1,5L.",null,null,"szt.",500]
[2,"Worek sterylny,prostokątny, zaznaczony kolorem brązowym. Rozmiar osłony: szerokość 95 cm po rozciągnięciu, głębokość 85 cm ±3%",null,null,"szt.",300]
["RAZEM"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad6 drobny sprzęt","index":7,"n_rows":27,"n_cols":11,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[26,8,26,10],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[7,0,7,10],[21,0,21,7],[1,3,1,7],[3,2,3,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/020 /2018"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Część nr 6 - Drobny sprzęt"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Opis / parametry","Nazwa handlowa","Numer katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          [%]","Wartość netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Kaczka sanitarna, plastikowa męska, 800 ml, z zatyczką",null,null,"szt",35]
[2,"Basen sanitarny z pokrywą, plastikowy, wielokrotnego użytku",null,null,"szt",25]
[3,"Termometr lekarski, bezrtęciowy, szklany",null,null,"szt",100]
[4,"Golarka medyczna typu BIC op. = 12 szt.",null,null,"szt.",192]
[5,"Stetoskop jednostronny internistyczny - dla dorosłych, jednostronna polerowana główka z pełnego aluminium, dwutonowa membrana, umożliwiająca osłuchanie wysokich i niskich tonów; jednokanałowy wężyk Y, aluminiowe słuchawki zakończone oliwkami; w komplecie zapasowa membrana wraz z oliwkami",null,null,"szt",4]
[6,"Stetoskop kardiologiczny- dla dorosłych, z dwustronną, obrotową, metalową główką ze stali nierdzewnej, wyposażoną w membranę i głęboki, stożkowaty lejek; główka wyposażona w pierścień z tworzywa izolujący od zimnej stalowej obudowy; słuchawki wyposażone w 3 rozmiary specjalnych oliwek, dobrze dopasowujących się do kształtu ucha. Etui na nieużywane elementy.",null,null,"szt",2]
[7,"Sterylne ostrze ze stali węglowej do przecinania szwów; nazwa producenta i numer ostrza wygrawerowane na pojedynczym ostrzu",null,null,"szt",1500]
[8,"Elektroda jednorazowego użytku do badań EKG, śr. 50 mm, elastyczna, wodoodporna, wodoszczelna, żel stały, pianka.Opakowanie folia aluminiowa z wewnętrzną warstwą folii polietylenowej. ",null,null,"szt",20000]
[9,"Cewnik do podawania tlenu (wąsy tlenowe) przez nos dla dorosłych, przezroczysty, końce do nosa anatomicznie zakrzywione; dł. drenu min. 300 ±5cm; zakończony pętlą, z obejmą umożliwiającą dopasowanie do głowy; końcówka zakładana na przepływomierz tlenowy.",null,null,"szt",2000]
[10,"Żel aloesowy do USG. Hipoalergiczny, rozpuszczalny w wodzie, do użytku zewnętrznego.Butelka = 500g.",null,null,"szt",10]
[11,"Jednorazowa torba na basen sanitarny z super chłonną wkładką, wchłania do 450ml płynów organicznych. Torba: polietylenowy wkład z kolorowymi taśmami do wiązania. Wkładka: połączenie pulpy i polimeru akrylowego w technologii, Rozmiary torby 60 x 40cm (±5%), rozmiar wkładki żelującej 13 x 24 cm (±5%), pakowane po 20 toreb w opakowaniu. Torba bezpieczna w użyciu z każdym rodzajem basenu, wkładka redukująca nieprzyjemne zapachy po zamknięciu",null,null,"szt.",100]
["RAZEM"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad6A drobny sprzęt","index":8,"n_rows":27,"n_cols":11,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[26,8,26,10],[1,3,1,7],[3,0,3,1],[3,2,3,9],[4,0,4,1],[7,0,7,10],[21,0,21,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/020 /2018"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Część nr 6a - Drobny sprzęt"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Opis / parametry","Nazwa handlowa","Numer katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          [%]","Wartość netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Fartuch przedni foliowy zakładany na szyję z wiązaniem z tyłu pleców, rozm. uniwersalny, wykonany z polietylenu, pak. po 100 szt.",null,null,"szt",1500]
[2,"Worek na wymiociny z podziałką od 100 do 1500 ml, wyposażony w zastawkę antyrefluksową ",null,null,"szt",700]
[3,"Śliniak stomatologiczny wykonany z jednowarstwowej bibuły i wzmocniony folią PE, nie podrażniającej skóry, troczki w górnej części, kieszeń w dolnej części na zanieczyszczenia; wymiary śliniaka: 59cm x 34,5cm; wymiary kieszeni: 11cm x 34,5cm ",null,null,"szt.",1200]
[4,"Chusta trójkątna,jednorazowa, temblak  do tymczasowego unieruchomienia kończyny; wykonana z włókniny polipropylenowej;                                                                                                                                                     o wymiarach: 134 x 95 x 95 cm",null,null,"szt.",100]
[5,"Ostrza chirurgiczne do skalpela; Wykonane ze stali węglowej; kształt ostrza oznaczony na pojedynczym opakowaniu; na każdym ostrzu wygrawerowany numer ostrza i nazwa producenta; sterylne; Rozmiary: nr 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 22, 23 i 24.",null,null,"szt",7000]
[6,"Jednorazowy pokrowiec higieniczny, laminowany, nieprzemakalny, perforowany, w rolce; szer. 50 cm, dł. 50 mb",null,null,"rolka",200]
[7,"Jednorazowy pokrowiec higieniczny,celulozowy, perforowany, w rolce; szer. 50 cm, dł. 50 mb",null,null,"rolka",300]
[8,"Szpatułki sterylne: drewaniane, pakowane pojedynczo",null,null,"szt.",4000]
[9,"Kompres żelowy, zimno-ciepły, wymiary: 12 x 18cm",null,null,"szt.",30]
[10,"Kompres żelowy, zimno-ciepły, wymiary: 20 x 28cm",null,null,"szt.",30]
[11,"Opaska z identyfikatorem dla zmarłych, polietelenowa, biała, z jednorazowym zatrzaskiem uniemożliwiającym rozpięcie, o wymiarach: szer. 13mm, obwód regulowany 9 - 25cm, etui z folii PCV o wymiarach 68 x 96mm na wkładkę kartonową z nadrukowanym zakresem danych do uzupełnienia: nazwisko, imię, pesel, zgon: data i godzina.",null,null,"szt.",200]
["RAZEM"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad7sprzętaparatznieczuleń","index":9,"n_rows":34,"n_cols":11,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,3,1,7],[3,2,3,8],[10,11,24,12],[37,0,37,1],[58,0,58,1],[104,0,104,1],[59,0,59,1],[83,0,83,1],[84,0,84,1],[103,0,103,1],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[7,0,7,10],[6,0,6,8],[27,0,27,7],[36,0,36,1],[5,2,5,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/020/2018"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Część nr 7- Jedno i wielorazowy sprzęt do wyposażenia aparatów znieczuleń"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Opis / parametry","Nazwa handlowa","Numer katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarówm i usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                             [%]","Wartość netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Czujnik do pomiaru spirometrii D-lite dla dorosłych, jednorazowy, żółty",null,null,"szt.",150]
[2,"Linia do spirometrii, żółta, jednorazowa, dł. 3m",null,null,"szt.",150]
[3,"Linia próbkująca do gazów anestetycznych, dł. 3 m.",null,null,"szt.",150]
[4,"Pułapka wodna D-fend, czarna, wielorazowa",null,null,"szt.",40]
[5,"Wapno - wkład jednorazowy, 0,8kg/1,25l; zmiana koloru białe - fioletowe; do aparatów ADU, Aespirae,Avance",null,null,"szt.",42]
[6,"Pojedynczy przetwornik do pomiaru krwawego ciśnienia krwi typu Transpac, dł. linii 152 cm (122 + 30 cm), podwójny system przepłukiwania IntraFlo (3 ml/h), komora Macrodrip, połączenie z kablem bezpinowe telefoniczne",null,null,"szt.",120]
[7,"Czujnik tlenowy S/5 Aestiva, S/5 Aespire, S/5 Avance",null,null,"szt.",3]
[8,"Czujnik przepływu S/5 Aespirae, S/5 Avence,",null,null,"szt.",4]
[9,"Zestaw 3-odprowadzeniowy EKG, Multi - Link, dł. 74 cm, IEC, grabber zgrupowane",null,null,"szt.",5]
[10,"Czujnik saturacji z końcówką typu TruSignal GE,typu klips na palec, dł. 1m, dla pacjentów ˃ 20 kg, wielorazowy",null,null,"szt.",3]
[11,"Kabel połączeniowy EKG, Multi - Link, 3/5 odprowadzeniowy, dł. 3,6m, IEC",null,null,"szt.",2]
[12,"Mankiet NIBP, dla dorosłych, standard, 23 - 33cm, wielorazowy, 2 - tubowy, z końcówką dinacklik",null,null,"szt.",12]
[13,"Mankiet NIBP,dla dorosłych, duży, 31 - 40cm, wielorazowy, 2 - tubowy z końcówką dinaclick",null,null,"szt.",4]
[14,"Mankiet NIBP, na przedramię RADIAL - CUF, 26 - 36cm, materiał typu  Solt - cuf, 2-tubowy, łącznik dinacklik",null,null,"szt.",5]
[15,"X-adapter 2 tubowy mated submin do 2 tubowy dinacklik",null,null,"szt.",6]
[16,"Kaseta do podgrzewacza krwi i płynów infuzyjnych enflow, w zestawie z drenem przedłużającym",null,null,"szt.",100]
[17,"Żel sterylny do intubacji w saszetkach odtłuszczony, bezbarwny, sterylny, na bazie wody. Pojemność 5g.                                                                                                                                                                           (op. = 150 saszetek)",null,null,"szt.",1650]
["RAZEM"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad8jednorodzieżibielizna","index":10,"n_rows":26,"n_cols":11,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[23,6,23,8],[1,3,1,8],[3,2,3,8],[24,6,24,8],[25,5,25,9],[26,6,26,8],[2,0,2,1],[5,1,5,8],[7,0,7,4],[8,0,8,10],[19,0,19,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak IHiT/P/020/2018 "]
[]
["                     …………………………………………………………"]
[null,"                       [pieczęć firmowa]"]
[]
[null,"                               Specyfikacja asortymentowo - cenowa"]
[]
["Część nr 8 - Jednorazowa odzież i bielizna ochronna "]
["Załacznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Opis/parametry","Nazwa handlowa","Numer katalogowy","jedn.   miary","ilość","cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         [%]","Wartość netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartośc brutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Półmaska ochronna dla personelu medycznego - respiratorowa spełniająca wymogi klasy FFP3 wg EN 149:2001 zarejestrowana jako środek ochrony osobistej, w kształcie stożka jednopanelowa, wykonana z materiałów; poliester, melt blown, poliester posiadającą w części środkowej zawór oddechowy wykonany z ABS, ułatwiający oddychanie, w górnej części maski wyprofilowane usztywnienie na nos, po stronie wewnętrznej (od strony twarzy) pianka zwiększająca komfort użytkownika i ułatwiająca oddychanie, gumki na głowę wykonane z termoplastycznego materiału ułatwiającego nakłaanie maski, skuteczność filtracji cząsteczkowej  ( dla cząsteczek 0,1µm) >99,9%, skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9%, odporność na przesiąkanie do środka ≤ 0,8%, opór odechowy przy wdechu i wydechu <2,4 mbar. Pakowane po 10 szt.",null,null,"szt.",50]
[2,"Koszula dla pacjenta, krótki rękaw, wykonana z włókniny typu SMS, o gramaturze min. 35g/m2, rozmiar XL/XXL, długość min. 125cm, szerokość min. 180cm, z rozcięciem z tyłu, wiązana w pasie i przy szyi                                                                                                                     ",null,null,"szt.",2000]
[3,"Zestaw dla pacjenta, pakowany w woreczek foliowy; składający się z: 1. Koszula dla pacjenta rozmiar M/L, wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min.35g/m2, z rozcięciem z tyłu, wiązana w pasie i przy szyi - 1 szt.; 2. Czepek typu beret, wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min.14g/m2 - 1 szt.; 3. Ochraniacze włókninowe - 1 para; 4. Majtki z włókniny polipropylenowej o gramaturze min.40g/m2, nieprzezroczyste, z wzmocnieniem w kroku - 1szt.",null,null,"szt.",300]
[4,"Osłona na buty z antypoślizgowym spodem, wykoanana z włókniny typu SMS, o gramaturze min. 40g/m2, krótka, kolor niebieski                                                                                                                                                                                                                                ",null,null,"szt.",8000]
[5,"Pokrowiec na leżankę: na zakładkę; o wymiarach 200 x 80cm; wykonany z włókniny polipropylenowej; gramatura 40g/m2; kolor zielony",null,null,"szt.",12000]
[6,"Rękawica jednorazowego użytku nasączona środkiem myjącym o neutralnym pH. Aktywuje się po zmoczeniu wodą. Rozmiar 16 x 23cm,z z możliwością podgrzania w mikrofalii",null,null,"szt.",4000]
[7,"Ręcznik jednorazowego użytku wykonany z tkaniny poliestrowej. Miękki, chłonny, kolor biały. Rozmiar 50 x70cm",null,null,"szt.",10000]
[8,"Czepek domycia głowy \"z suchym szamponem\" z odżywką o śr. 32cm",null,null,"szt.",100]
["RAZEM"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":6},"……………………………………………."]
[{"$nulls":6},"podpis i imienna pieczątka"]
[{"$nulls":5},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad8A","index":11,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,0,13,7],[17,6,17,8],[18,6,18,8],[19,5,19,9],[20,6,20,8],[1,3,1,8],[2,0,2,1],[3,2,3,8],[5,1,5,8],[7,0,7,4],[8,0,8,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak IHiT/P/020/2018 "]
[]
["                     …………………………………………………………"]
[null,"                       [pieczęć firmowa]"]
[]
[null,"                               Specyfikacja asortymentowo - cenowa"]
[]
["Część nr 8a - Jednorazowa odzież i bielizna ochronna "]
["Załacznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Opis/parametry","Nazwa handlowa","Numer katalogowy","jedn.   miary","ilość","cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         [%]","Wartość netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartośc brutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Fartuch ochronny:                                                                                                                                                                                                                  - wykonany z włókniny, rozmiar XL                                                                                                                                                                                                                          - gramatura min. 30g/m2,                                                                                                                                                                                                    - rękaw wykończony bawełnianym mankietem,                                                                                                                                                                 - produkt oznakowany podwójnie jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej                                                                                                                                     ",null,null,"szt.",30000]
[2,"Prześcieradło: o wymiarach 160 x 210cm; wykonane z włókniny polipropylenowej; dwuwarstwowe; gramatura 40g/m2; kolor zielony",null,null,"szt.",6000]
["RAZEM"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":6},"……………………………………………."]
[{"$nulls":6},"podpis i imienna pieczątka"]
[{"$nulls":5},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad8B","index":12,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,0,13,7],[17,6,17,8],[18,6,18,8],[19,5,19,9],[20,6,20,8],[1,3,1,8],[2,0,2,1],[3,2,3,8],[5,1,5,8],[7,0,7,4],[8,0,8,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak IHiT/P/020/2018 "]
[]
["                     …………………………………………………………"]
[null,"                       [pieczęć firmowa]"]
[]
[null,"                               Specyfikacja asortymentowo - cenowa"]
[]
["Część nr 8b - Jednorazowa odzież i bielizna ochronna "]
["Załacznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Opis/parametry","Nazwa handlowa","Numer katalogowy","jedn.   miary","ilość","cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         [%]","Wartość netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartośc brutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Podkład chłonny, 3 warstwowy, na stól operacyjny: włóknina, pikowany wkład chłonny (wata, superabsorbent SAP, pulpa), laminat nieprzemakalny. Rozmiar całkowity 100 x 225cm, wkład chłonny 208 x 50 cm /± 2,5cm/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             op. = 10szt.",null,null,"szt.",2500]
[2,"Koc ogrzewający ,jednorazowego użytku, o wymiarach 210 x 110 cm oraz 110 x 105 cm; warstwa zewnętrzna - włóknina o gramaturze 22g/m2, warstwa wewnętrzna - poliester o gramaturze 60g/m2, z przeszyciami na całej powierzchni, zapobiegającemu przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw; wyrób zgodny z normą 13795:2011, niepalny; możliwość podgrzewania w cieplarce w temp. 50 ° C",null,null,"szt.",2500]
["RAZEM"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":6},"……………………………………………."]
[{"$nulls":6},"podpis i imienna pieczątka"]
[{"$nulls":5},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad9ostrzado strzygarliznieruc","index":13,"n_rows":18,"n_cols":11,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,4,1,8],[3,3,3,9],[15,1,15,5],[15,8,15,10],[16,8,16,10],[17,8,17,10],[0,0,0,3],[5,2,5,7],[7,0,7,3],[8,0,8,10],[12,0,12,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony: znak I HiT/P/020/2018"]
[]
[null,"……………………………………….."]
[null,"[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja asortymentowo - cenowa"]
[]
["Część nr 9 - Ostrza do strzygarki"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Opis / parametry","Nazwa handlowa","Numer katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            [%]","Wartość netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ( poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ( poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Ostrza do strzygarki, jednorazowe, uniwersalne, bezpieczne, zapobiegające pociągnięciu skóry w kierunku części tnącej, przeznaczone do każdego rodzaju owłosienia. Górne ostrze jest ruchome natomiast dolne nieruchome. Konstrukcja wyklucza uszkodzenie skóry. Ostrze o szerokości cięcia 3,64. Pakowane pojedynczo w opakowaniu zbiorczym po 50 szt.",null,null,"szt.",800]
["RAZEM:"]
[]
[]
[{"$nulls":8},"                      ……………………………………………………"]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8}," osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]