{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":6,"sheets":["zad nr 1","zad nr 2","zad nr 3","zad nr 4","zad nr 5","zad nr 6"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":6,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zad nr 1","index":0,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,7,1,10],[9,0,9,10],[15,1,15,7],[12,0,13,0],[6,0,6,10],[18,7,18,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P27/2018"]
[{"$nulls":7},"Załącznik 1A"]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 1- produkty do stentowania i embolizacji"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość  podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
["1.","Dwu warstwowa konstrukcja z mikrosiateczką\n Bardzo mały rozmiar komórki stentu 0,381mm 2 zapobiegania uwalnianiu materiału embolizacyjnego\n Mikrosiateczka obejmuje i przytrzymuje blaszkę miażdżycową, tak jak kryty stent metalowy\n Bardzo dobre pokrycie blaszki miażdżycowej: mikrosiateczka posiada najmniejszy rozmiar komórki –\nzapobiega przedostawianiu się mikro blaszki miażdżycowej, oraz skrzepów.\n Wysoka elastyczność w tętnicy: nitynolowy podwójnie pleciony stent charakteryzuje się\nelastycznością stentu otwarto komórkowego, jednocześnie oferując korzyści stentu zamknięto\nkomórkowego.\n Doskonałe dopasowanie do ściany naczynia: dwie warstwy siatki Nitynolowej zapewniają elastyczne\nrusztowanie dopasowujące się do anatomii naczynia\n Do 50% długości rozprężenia stentu , można go schować i repozycjonować. Nie wymagana wersja\ntaperowana. Podwójnie pleciony Nitynolowy stent z mikrosiateczką, bardzo dobrze dopasowuje się\ndo anatomii naczynia bez nadmiernego rozciągania ściany naczynia.\n System doprowadzający 5F rapid exchange Niski profil poprawia przejście zmiany do bezpośredniego\nstentowania\n Dostępne średnice 5 do 10 mm, oraz długości od 16 do 40 mm\n System doprowadzający 143 cm, Rx segment 24-25 cm\n Shaft dystalny 5.2Fr, proksymalny 3.4Fr\n Wszystkie rozmiary kompatybilne z koszulką prowadzącą 5 Fr\n Stent podwójnie pleciony nitinolowy z mikrosiateczką",null,null,"szt.",10]
[null,"","Zbudowany na bazie stalowego Z-stentu, pokrycie poliestrowe ."]
[2,"platynowe spirale pokryte zwiększającym objętość hydrożelowym polimerem\n spirale zwiększające swoją objętość maksymalnie 6-krotnie ( co jest jednoznaczne z mniejszym\nzużyciem spiral ), ale tylko w kierunku dostępnej wolnej przestrzeni\n czas zwiększania objętości ( pęcznienia ) spiral:\n- do 80% w czasie 5 minut\n- do 100% w czasie 20 minut\n dystalny odcinek spiral nie jest pokryty hydrożelem – pełni rolę „kotwicy” (loop),\nzapobiega uszkodzeniu naczynia przy wyjściu z cewnika\n możliwe dwa systemy dostarczania:\n\n„popychalny” (pushable), spirale o średnicach:  2-15 mm, długości :  2-14 cm\n     kompatybilne z prowadnikiem 0,018” oraz 0,035”",null,null,"szt.",20]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]
[null,"……………………………………………………………..",{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad nr 2","index":1,"n_rows":24,"n_cols":11,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,0,8,10],[11,0,11,10],[14,0,15,0],[19,1,19,7],[1,7,1,10],[23,7,23,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P27/2018"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
[]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 2- produkty do angioplastyki"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia/opis parametrów\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość  podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
["1.","\"Standardowe i sztywne prowadniki:\n- Prowadniki standardowe nitinolowet:     średnice:0.018\"\"  - 0.038” \ndługości  150 cm - 260 cm\n- Prowadniki sztywne nitinolowe :\nśrednice:  0.035” \ndługości: 150 cm  -260 cm\nKońcówka temperowana z zaokrągleniem na końcówce \nRóżne krzywizny dystalne\"",null,null,"szt.",200]
[null,"","Zbudowany na bazie stalowego Z-stentu, pokrycie poliestrowe .",{"$nulls":5},0,0,0]
[2,"Stent do angioplastyki tętnic obwodowych\n-otwartokomórkowy wykonany z CoCr\n-dwuświatłowy koaksjalny rdzeń cewnika\n- system dostarczania OTW kompatybilny z prowadnikiem 0,035”\n- doskonałe wsparcie ściany naczynia : siła radialna/ grubość ściany stentu=1,504 MPa\n- kompatybilny z koszulką prowadzącą 6 F\n- długość robocza 80 i 140 cm\n-długości 18, 28,38, 58mm, średnice 5-10mm\n",null,null,"szt.",4]
[3,"\"pętle pojedyńcze typu „gęsiej szyji” \n-  dostępne średnice od 2mm do  35mm \n-  dostępne długości systemu ≥125cm \n- średnice  5, 10, 15, 20 mm (kompatybilne z koszulką 4F), średnice 25, 30, 35 mm (kompatybilne z koszulką 5F)\n- pętla wykonana z nitinolu\"\n",null,null,"szt.",2]
[4,"\"BALONY UNIWERSALNE 035, 018, 014\n- system dostarczania OTW\n- pokrycie hydrofilne w technologii HYDRAX\n- doskonała widoczność w skopii – 2 markery\n- kompatybilny z prowadnikiem 0,014” i 0,035”\n- dla balonu kompatybilnego z prowadnikiem  0,014”  średnice1,50-4,00 mm , długości 40-200mm, długość  robocza cewnika 100 i 150 cm\n- dla balonu kompatybilnego z prowadnikiem  0,035” średnice 5,00-12,00 mm, długości 20-200mm, długość  robocza cewnika 80 i 140 cm\n",null,null,"szt.",40]
["suma"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad nr 3","index":2,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[10,0,10,10],[14,1,14,7],[1,7,1,10],[8,0,8,10],[19,7,19,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P27/2018"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
[]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie 3 stenty samorozprężalne"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość  podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Stent samorozprężalny, nitinolowy, wycinany laserowo z jednego kawałka o budowie helikalnej. System OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,035'. Koszulka 6F. Średnice stentów 5,6,7mm dostępne w długościach stentów: 20,30,40,60,80,100,120,150,170mm i długości systemu wprowadzającego 80cm i 130 cm. Stenty o średnicy 6mm i 7mm dostępne są w długościach 200 i 250mm i systemie wprowadzajacym o długości 100cm i 135cm. Stenty o średnicy 8,9,10mm dostępne są w długościach: 20,30,40,60,80cm i długości systemu wprowadzajacego 80cm i 130cm. Multifunkcyjny system uwalniania stentu, po sześć markerów tantalowych po obu stronach stentu dla uwidocznienia w promieniowaniu RTG.",null,null,"szt.",10]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad nr 4","index":3,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[10,0,10,10],[15,1,15,7],[1,7,1,10],[8,0,8,10],[20,6,20,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P27/2018"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
[]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie 4- zestaw do stentowania tętnicy szyjnej"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość  podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"stent samorozprężalny do tętnic szyjnych nitynolowy z systemem dostawczym typu monorail , długość 20,30,40mm; średnice od 7do 10mm, dostępne także stenty taperowane; dodtępny stent o budowie zamknięto i otwartokomórkowej",null,null,"szt.",10]
[2,"System protekcji dystalnej typu filtr\nmożliwość zastosowania protekcji do tętnicy o średnicy 3,25 do 7 mm ( dla srednic 4-7mm dostepny jeden uniwersalny rozmiar)\ndługość systemu >/=190 cm \ndostępne systemy z montowanym prowadnikiem i z prowadnikiem niezależnym\nProwadnik ruchomy niezależny od systemu protekcji posiadający kilka stopni sztywnosci dla lepszego podparcia systemu (minimum 3)\n",null,null,"szt.",10]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":6},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":6},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad nr 5","index":4,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[10,0,10,10],[14,1,14,7],[1,7,1,10],[8,0,8,10],[19,6,19,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P27/2018"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
[]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie 5- przyrząd  do przecinania zastawek żylnych"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość  podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Atraumatyczny przyrząd służący do przecinania zastawek żyły odpiszczelowej wielkiej użytej podczas wykonywania przeszczepów omijających in situ jako pomosty udowo-podkolanowe i udowo-podudziowe. Składający się z wielowłóknowego, pokrywanego plastikiem drutu zakończonego dwoma, ułożonymi jeden za drugim stożkami w kształcie oliwki. Produkt sterylny, jednorazowy.",null,null,"szt.",10]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":6},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":6},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad nr 6","index":5,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[10,0,10,10],[14,1,14,7],[8,0,8,10],[19,6,19,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P27/2018"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
[]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie 6- biosyntetyczna proteza naczyniowa"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość  podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Biosyntetyczna proteza naczyniowa, prosta długość 40 cm. Dostępne średnice 5,6,7,8 mm. Ściana protezy wykonana w całości z kolagenu pochodzenia owczego, wzmocniona wewnętrznie siatką z poliestru. Proteza o właściwościach przeciwzakażeniowych, o podwyższonej poręczności chirurgicznej.",null,null,"szt.",8]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":6},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":6},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]