{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":13,"sheets":["Część nr 1","Część nr 2","Część nr 3","Część nr 4","Część nr 5","Część nr 6","Część nr 7","Część nr 8","Część nr 9","Część nr 10","Część nr 11","Część nr 12","Część nr 13"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":11,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Część nr 1","index":0,"n_rows":69,"n_cols":11,"rows_kept":69,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,1,6,9],[7,1,7,10],[9,4,9,10],[10,0,10,10],[14,1,14,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/56/2018 "]
[]
[{"$nulls":8},"Załącznik nr 1A"]
[{"$nulls":8},"Część",1]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
[null,"Specyfikacja asortymentowo-cenowa"]
[]
[]
[]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn. Miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Pipety jednorazowe Pasteura o dł. 14,5-15,5 cm poj.3 ml z podziałką 3,0/0,50 ml niesterylne z polietylenu,przezroczyste",null,null,"szt.",246000]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":48}
[{"$nulls":9},0]

{"sheet":"Część nr 2","index":1,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[17,1,17,7],[10,0,10,10],[8,2,8,10],[6,1,6,9],[7,1,7,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/56/2018 "]
[]
[{"$nulls":8},"Załącznik nr 1A"]
[{"$nulls":8},"Część",2]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/54/2014"]
[null,"Specyfikacja asortymentowo-cenowa"]
[]
[]
[]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Pipety jednorazowe Pasteura poj 3 ml, dł. 14,5-15  cm  - z cienkim końcem o dł- 10 mm,śred.zew.1 mm,śred. wew 0,5 mm ; do precyzyjnych. dozowań; bez podziałki, niesterylne, z polietylenu,przezroczyste,spakowane w pudełka kartonowe z dozownikiem\n",null,null,"szt.",25000]
[2,"Sterylne probówki z korkami 11 ml( śred. 16 x 100 mm), z korkiem,okragłodenne, z PS, pakowane po  5 szt. w opak. jedn.",null,null,"szt.",8400]
[3,"Pipetki Pasteura  z podziałką 3,0/05 ml : dł 15-15,5 cm z grubym końcem, z PE, sterylne, pakowane po 5 szt w op.jednostkowe",null,null,"szt.",46200]
[4,"Pipetki Pasteura 3 ml, dł 14,5-15  cm, z cienkim końcem do precyzyjnych dozowań, bez podziałki z PE, sterylne, pakowane po . 5 szt w op. Jednostkowym ",null,null,"szt.",23000]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Część nr 3","index":2,"n_rows":29,"n_cols":11,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[9,0,9,10],[13,1,13,7],[14,4,14,6],[5,1,5,9],[6,1,6,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/56/2018 "]
[]
[{"$nulls":8},"Załącznik nr 1A"]
["............................",{"$nulls":7},"Część",3]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/54/2014"]
[null,"Specyfikacja asortymentowo-cenowa"]
[]
[]
[]
[null,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Próbówki jedn poj. 4-5 ml (śred. 12x75 mm)     okrągłodenne, z polistyrenu. bez znacznika przeźroczyste",null,null,"szt.",238000]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":9}
[{"$nulls":4},"`"]

{"sheet":"Część nr 4","index":3,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[7,1,7,9],[10,0,10,10],[15,1,15,7],[8,0,8,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/56/2018 "]
[]
[{"$nulls":8},"Załącznik nr 1A"]
[{"$nulls":8},"Część",4]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
[]
["Specyfikacja asortymentowo-cenowa"]
[]
[]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jednostka miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Statyw z PP na 60 probówek o śred 16 mm",null,null,"szt.",20]
[2,"Ponumerowany statyw na 20 probówek typu Eppendorf o pojemności 1,5 ml",null,null,"szt.",6]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Część nr 5","index":4,"n_rows":26,"n_cols":11,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[10,0,10,10],[20,1,20,7],[7,1,7,9],[8,1,8,10],[23,1,23,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/56/2018 "]
[]
[{"$nulls":8},"Załącznik nr 1A"]
[{"$nulls":8},"Część",5]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
[]
[null,"Specyfikacja asortymentowo-cenowa"]
[]
[]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Elektroniczny minutnik/stoper z wyświetlaczem LCD, duży cyfrowy wyświetlacz, odliczanie czasu do przodu i wstecz od 99 min 59 sek., w tym zapamietywanie zaprogramowanego czasu odliczania, alarm, kieszonkowy oraz ze składaną podpórką, także mocowany magnesem, o wym 64/64 mm +/- 10%, posiadający certyfikat CE",null,null,"szt.",76]
[2,"Szczotki do mycia probówek o śred.13-15 mm, zakończone bawełnianym końcem zabezpieczającym probówkę przed stłuczeniem, z włosia naturalnego dł 280 mm. ",null,null,"szt.",14]
[3,"Szczotki do mycia probówek o śred.15-25 mm, zakończone bawełnianym końcem zabezpieczającym probówkę przed stłuczeniem, z włosia naturalnego, o  dł  całkowitej .270 - 310  mm",null,null,"szt.",10]
[4,"Szczotki do mycia cylindrów, średnica 40-50  mm, długość 350 -380 mm",null,null,"szt.",2]
[5,"Tryskawka z tworzywa , z PP poj. 500 ml",null,null,"szt.",18]
[6,"Kanister  na wodę destylowaną z tworzywa sztucznego  , poj 5 l",null,null,"szt.",24]
[7,"Tryskawka z tworzywa z PP, poj. 200-250 ml, z szeroką szyją, miękkie",null,null,"szt.",4]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Część nr 6","index":5,"n_rows":21,"n_cols":13,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[18,1,18,2],[6,0,6,10],[7,1,7,9],[8,1,8,10],[10,0,10,10],[16,1,16,7],[17,5,17,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/56/2018 "]
[]
[{"$nulls":8},"Załącznik nr 1A"]
[{"$nulls":8},"Część",6]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
[]
[null,"Specyfikacja asortymentowo-cenowa"]
[]
[]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,2018]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)","Prac Ch von Willebranda",2016]
[1,"Końcówki do pipet typu Eppendorf, bez filtra z kołnierzem na 0,5-10 ul, z podziałką na 2,5 , 5, 10 ul, bez Dnaz i Rnaz, autoklawowalne,  w pudełkach po 96 sztuk ",null,null,"szt.",7680.4,{"$nulls":5},3840,0.2]
[2,"Końcówki do pipet typu Eppendorf, bez filtra z kołnierzem na 100-200 ul, bez Dnaz i Rnaz, autoklawowalne,  w pudełkach po 96 sztuk ",null,null,"szt.",7680.46,{"$nulls":5},3840,0.23]
[3,"Końcówki do pipet typu Eppendorfa 100-200 ul, autoklawowalne, bez Dnaz i Rnaz w workach",null,null,"szt.",50000.1,{"$nulls":5},25000,0.05]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Część nr 7","index":6,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[11,0,11,10],[15,1,15,7],[7,1,7,10],[10,2,10,10],[8,1,8,9],[9,1,9,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/56/2018 "]
[]
[{"$nulls":8},"Załącznik nr 1A"]
[{"$nulls":8},"Część",7]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jednostka miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Kuwety kwarcowe do spektrofotometru,  równoważne z kuwetami firmy Hellma o nr kat. 100-QS, wymiary zewn. 45x12,5 mm, średnica wewn. 9,5 mm, grubość podstawy 1,5 mm, droga światła 10 mm, objętość 3,5 ml",null,null,"szt.",12]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Część nr 8","index":7,"n_rows":32,"n_cols":11,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,1,6,10],[7,1,7,9],[9,1,9,10],[12,0,12,10],[26,1,26,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/56/2018 "]
[]
[{"$nulls":8},"Załącznik nr 1A"]
[{"$nulls":8},"Część 8",33]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
[]
[]
[]
["Zadanie 1"]
[]
[]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Cylindry miarowe, szklane,  z sześciąkątną szklaną podstawką, poj. 100 ml, wys. 240mm, ze skalą wytrawioną lub wtopioną w strukturę szkła",null,null,"szt.",4]
[2,"Zlewka szklana, niska z wylewem i podziałką, poj. 100ml (Ø50mm, wys. 70mm)",null,null,"szt.",48]
[3,"Zlewka szklana, niska z wylewem i podziałką, poj. 250ml (Ø70mm, wys. 95mm)",null,null,"szt.",16]
[4,"Zlewka szklana, niska z wylewem i podziałką, poj. 500- 600ml (Ø90mm, wys. 125mm)",null,null,"szt.",8]
[5,"Butelki z gwintowaną szyjką ze szkła typu  DURAN, (lub ze szkła o parametrach równoważnych), poj. 1000 ml,  z plastikową nakrętką  GL45, do sterylizacji w temperaturze do 140 ºC (Ø101mm, wys. 230 mm)",null,null,"szt.",18]
[6,"Cylindry miarowe szklane, poj.25 ml",null,null,"szt.",6]
[7,"Cylinder miarowy z tworzywa sztucznego 100 ml",null,null,"szt.",4]
[8,"Cylindry miarowe szklane poj 50 ml",null,null,"szt.",24]
[9,"Butelki z gwintowaną szyjką ze szkła typu  DURAN, (lub ze szkła o parametrach równoważnych), poj. 500 ml,  z plastikową nakrętką  GL45, do sterylizacji w temperaturze do 140 ºC (Ø86 mm, wys.181 mm)",null,null,"szt.",8]
[10,"Butelki z gwintowaną szyjką ze szkła typu  DURAN, (lub ze szkła o parametrach równoważnych), poj. 250 ml,  z plastikową nakrętką  GL45, do sterylizacji w temperaturze do 140 ºC (Ø70 mm, wys. 143 mm)",null,null,"szt.",8]
[11,"Kolba szklana Erlenmeyera z szeroką szyją, poj. 500 ml",null,null,"szt.",8]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Część nr 9","index":8,"n_rows":24,"n_cols":11,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,1,7,9],[8,1,8,10],[10,0,10,10],[17,1,17,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/56/2018 "]
[]
[{"$nulls":8},"Załącznik nr 1A"]
[{"$nulls":8},"Część",9]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
[]
[null,"Specyfikacja asortymentowo-cenowa"]
[]
[]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Szkiełka podstawowe, cięte, z dwustronnym matowym polem do opisu 75-76 x 25-26mm, gr. 1mm. Szkiełka przekładane  papierkiem",null,null,"szt.",46000]
[2,"Szkielka nakrywkowe 24 x 60 mm, gr 0,13-0,17 mm",null,null,"szt.",5400]
[3,"Szkiełka nakrywkowe 22x 22 mm, gr 0,13-0,17 mm",null,null,"szt.",2000]
[4,"Szkiełka nakrywkowe 15x 15 mm, gr 0,13-0,17 mm",null,null,"szt.",6000]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Część nr 10","index":9,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[7,1,7,9],[8,1,8,10],[10,0,10,10],[14,1,14,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/56/2018 "]
[]
[{"$nulls":8},"Załącznik Nr 1A"]
[{"$nulls":8},"Część",10]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
[]
[null,"Specyfikacja asortymentowo-cenowa"]
[]
[]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Elektroniczny minutnik/stoper z wyświetlaczem , odliczanie czasu do przodu i wstecz do 99 min, możliwość ustawienia minut i sekund osobno. Minutniki o wym maksym. 48-50 x 70 mm, na baterię okrągłą ( nie na tzw\" paluszek)",null,null,"szt.",10]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[null," ",{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Część nr 11","index":10,"n_rows":18,"n_cols":11,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[7,1,7,9],[8,1,8,10],[10,0,10,10],[14,1,14,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/56/2018 "]
[]
[{"$nulls":8},"Załącznik nr 1A"]
[{"$nulls":8},"Część",11]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
[]
[null,"Specyfikacja asortymentowo-cenowa"]
[]
["Zadanie 11"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Zestaw do filtracji  równoważny z typ 16309 firmy Sartorius Stedim Biotch .\nZestaw do filtracji próżniowej cząstek z roztworów, składający się z nasadki filtracyjnej o poj. 250 mL, uchwytu na filtr i zacisku; przystosowany do filtrów o śred. 47 i 50 mm; musi być wyposażony w kolbę ssawkową o poj. 1 L ze szlifem pasującym do nasadki oraz oliwkę z PP do podłączenia elastycznego węża próżniowego.\n",null,null,"szt",2]
[null,"Wartość ogółem"]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Część nr 12","index":11,"n_rows":18,"n_cols":11,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[7,1,7,9],[8,1,8,10],[10,0,10,10],[14,1,14,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/56/2018 "]
[]
[{"$nulls":8},"Załącznik nr 1A"]
[{"$nulls":8},"Część",12]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
[]
[null,"Specyfikacja asortymentowo-cenowa"]
[]
["Zadanie 12"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Opakowania styropianowe na probówki typu H-5",null,null,"szt",300]
[null,"Wartość ogółem"]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Część nr 13","index":12,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[7,1,7,9],[8,1,8,10],[10,0,10,10],[15,1,15,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/56/2018 "]
[]
[{"$nulls":8},"Załącznik nr 1A"]
[{"$nulls":8},"Część",13]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
[]
[null,"Specyfikacja asortymentowo-cenowa"]
[]
["Zadanie 13"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Tacka na szkiełka (345x200) wg wzoru: - całość karton introlig. 1,5mm-1500 gr/m2   - boki teczki wzmocnione dookoła, doklejoną tekturą o szer. 15mm  - teczka podzielona na dwie równe części (wzdłuż dłuższego boku)  paskiem tektury o szer. 10mm do wysuwania wklejona taśma bawełniana",null,null,"szt.",400]
[2,"Pudełka magazynowe na szkiełka i bloczki (90x358x35) wg wzoru:  - 2 częściowe, środek wysuwany  - całość, karton introlig. 1,5mm - 1500 gr/m2   - boki 358mm, części zewn.wzmocnione, klejone na podwójna zakładkę  - boki 90mm części zew. i wew. wzmocnione od zew. płótnem introlig. typu KALIKO  - do wysuwania części wew. wklejona taśma bawełniana",null,null,"szt.",1000]
[null,"Wartość ogółem"]
[null,"* Zamawiający przewiduje 3 dostawy sukcesywne w okresie trwania umowy",{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]