{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Część nr 1","Część nr 2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Część nr 1","index":0,"n_rows":24,"n_cols":11,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,0,8,10],[18,0,18,7],[20,0,20,10],[0,9,0,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/47/2018",{"$nulls":8},"Załącznik 1A"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
[]
[]
["SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA"]
[]
["Część 1 - łaty i protezy naczyniowe"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia/opis parametrów\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość  podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Łaty naczyniowe dziane, poliestrowe, uszczelniane kolagenem zwierzęcym, z dodatkowym odwróconym splotem, impregnowane solami srebra; przepuszczalność ≤5ml/cm2/min; grubość ściany 0,41mm. Rozmiar 25 x 100mm",null,null,"szt.",60]
[2,"Łaty naczyniowe dziane, poliestrowe, uszczelniane kolagenem zwierzęcym, z dodatkowym odwróconym splotem, impregnowane heparyną; przepuszczalność ≤5ml/cm2/min; grubość ściany 0,41mm. Rozmiar od 6/75mm do 14/75mm (6/8/10/12/14mm)",null,null,"szt.",180]
[3,"Protezy naczyniowe dziane rozwidlone, rozmiar od 12/6 do 24/12 mm, dł 50 cm",null,null,"szt.",210]
[4,"Protezy naczyniowe dziane rozwidlone, rozmiar od 12/7 do 20/11 mm, dł 50 cm",null,null,"szt.",60]
[5,"Protezy naczyniowe dziane rozwidlone, rozmiar od 12/6 do 24/12 mm, dł 50 cm,  impregnowane solami srebra i triclosanem",null,null,"szt.",105]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"data ……………","podpis i pieczątka…………"]

{"sheet":"Część nr 2","index":1,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,0,8,10],[17,0,17,7],[19,0,19,10],[0,9,0,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/47/2018",{"$nulls":8},"Załącznik 1A"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
[]
[]
["SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA"]
[]
["Część 2 - protezy zbrojone z PTFE"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia/opis parametrów\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość  podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Proteza naczyniowa z PTFE o dwuwarstwowej budowie ściany- zewnętrzna warstwa okrężna wzmacniająca, cienkościenna, typu strech -rozciągliwa w osi długiej, zbrojona-usuwalnie,pojedyńcze pierścienie . Średnica protezy 5 mm, długość 40 ( dł zbrojenia 40 cm)",null,null,"szt.",21]
[2,"Proteza naczyniowa z PTFE o dwuwarstwowej budowie ściany- zewnętrzna warstwa okrężna wzmacniająca, cienkościenna, typu strech -rozciągliwa w osi długiej, zbrojona-usuwalnie,pojedyńcze pierścienie . Średnica protezy 6 mm, długość 40 ( dł zbrojenia 40 cm)",null,null,"szt.",15]
[3,"Proteza naczyniowa z PTFE o dwuwarstwowej budowie ściany- zewnętrzna warstwa okrężna wzmacniająca, cienkościenna, typu strech -rozciągliwa w osi długiej, zbrojona-usuwalnie,pojedyńcze pierścienie . Średnica protezy 5 mm, długość 70 cm ( długośc zbrojenia 60 cm   ",null,null,"szt.",21]
[4,"Proteza naczyniowa z PTFE o dwuwarstwowej budowie ściany- zewnętrzna warstwa okrężna wzmacniająca, cienkościenna, typu strech -rozciągliwa w osi długiej, zbrojona-usuwalnie,pojedyńcze pierścienie . Średnica protezy 6 mm, długość 70 cm ( długośc zbrojenia 60 cm   ",null,null,"szt.",15]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"data ……………","podpis i pieczątka…………"]