{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":8,"sheets":["zad1akcesoriado kardiomonitora","zad2akcesoriadokardiomonitora","zad3Wkłady kontrastu","zad4sprzętlaparoskopowy","zad5stapleryiładunki","zad6akcesoriadooptykiiworkiewak","zad7wielorazowaklipsownica","zad8nalepkipromienioczułe"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zad1akcesoriado kardiomonitora","index":0,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,6],[8,0,8,10],[14,0,14,7],[5,2,5,8],[1,3,1,7],[3,2,3,8],[74,0,74,1],[75,0,75,1],[29,0,29,1],[30,0,30,1],[54,0,54,1],[55,0,55,1],[2,0,2,1],[3,0,3,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/41/2018"]
[]
["……………………………………………………..",{"$nulls":7},"Załącznik nr 1A"]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Część nr  1 - Akcesoria do kardiomonitorów Philips MX800"]
["Załącznik nr 1A"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia    Opis / parametry","Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              handlowa","Numer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   katalogowy","Jedn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                [%] ","Wartość netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Jednorazowy, sterylny, silikonowy cewnik Foleya z jednoczesnym czujnikiem pomiaru temperatury głębokiej. Foley z 3-ramiennym rozgałęzieniem: port do uszczelniania balonu, port do podłączenia worka, na mocz i czujnik pomiarowy. Rozmiar 16FR, długość 43cm. Pakowane indywidualnie, podwójnie. op. - 10 szt.",null,null,"szt.",80]
[2,"Jednorazowy, sterylny, silikonowy cewnik Foleya z jednoczesnym czujnikiem pomiaru temperatury głębokiej. Foley z 3-ramiennym rozgałęzieniem: port do uszczelniania balonu, port do podłączenia worka, na mocz i czujnik pomiarowy. Rozmiar 18FR, długość 43cm. Pakowane indywidualnie, podwójnie. op. - 10 szt.",null,null,"szt.",80]
[3,"Jednoczęściowy łącznik (adapter) układu oddechowego do monitorowania etCO² w technologii Sidestream z wkładką Nafion zmniejszającą ilość pary wodnej w linii (całkowita długość wkładki 83mm ±3mm. Łącznik układu oddechowego i rurki intubacyjnej (rurka ˃ 4mm), długość 4cm ±5mm. Przewód zakończony białym adapterem. Zestaw do użytku 72-godzinnego u pacjentów zaintubowanych, wentylowanych powietrzem nawilżanym. Pakowany pojedynczo w opakowania foliowe z wyraźnie zaznaczonym producentem produktu oraz zakresem temperatury przechowywania w stopniach F i C. op. = 10 szt.",null,null,"szt.",150]
["RAZEM"]
[{"$nulls":6},"osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad2akcesoriadokardiomonitora","index":1,"n_rows":26,"n_cols":11,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[7,0,7,6],[8,0,8,10],[20,0,20,7],[5,2,5,8],[1,4,1,8],[3,2,3,8],[81,0,81,1],[82,0,82,1],[21,6,21,9],[22,6,22,9],[36,0,36,1],[37,0,37,1],[61,0,61,1],[62,0,62,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/41/2018"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Część nr 2 - Akcesoria  do kardiomonitorów Philips MX800"]
["Załącznik nr 1A"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                      Opis / parametry","Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 handlowa","Numer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     [%] ","Wartość netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Wielorazowy mankiet do pomiaru RR do kardiomonitorów Philips, jednożyłowy, z wyjmowanym pęcherzem, do dezynfekcji przez przetarcie, dla obwodu kończyny 25 - 35 cm, rzeczywisty wymiar mankietu: 14 x 51 cm, długość drenu: 50 cm. Mankiet wyposażony w konektor metalowy typu luer lock.",null,null,"szt.",13]
[2,"Wielorazowy mankiet do pomiaru RR do kardiomonitorów Philips, jednożyłowy, z wyjmowanym balonem, do dezynfekcji przez przetarcie, dla obwodu kończyny 33 - 47 cm, rzeczywisty wymiar mankietu: 18 x 65 cm, długość drenu: 50 cm. Mankiet wyposażony w konektor",null,null,"szt.",13]
[3,"Jednorazowy mankiet do  pomiaru RR do kardiomonitorów Philips, jednożyłowy, z miękkiej włókniny, dla obwodu kończyny 25,5 - 36,5 cm, w rozmiarze wydłużonym. Mankiet wyposażony w konektor plastikowy typu luer lock. ",null,null,"szt.",200]
[4,"Jednorazowy mankiet do  pomiaru RR do kardiomonitorów Philips, jednożyłowy, z miękkiej włókniny, dla obwodu kończyny 35,5 - 46 cm. Mankiet wyposażony w konektor plastikowy typu luer lock. ",null,null,"szt.",200]
[5,"Wielorazowy czujnik temperatury do kardiomonitorów Philips, naskórny dla pacjentów dorosłych, średnica 11 mm, długość przewodu 3 m.",null,null,"szt.",13]
[6,"Wielorazowy czujnik SpO2 do kardiomonitorów Philips, silikonowy na palec, dla pacjentów dorosłych o wadze już od 30 kg, długość 3 m.",null,null,"szt.",10]
[7,"Wielorazowy czujnik  SpO2 do kardiomonitorów Philips, klips na ucho, dla pacjentów dorosłych o wadze już od 30 kg, długość 3 m.",null,null,"szt.",10]
[8,"Wielorazowy kabel główny do kardiomonitorów Philips, wtyczka 12 pin, 5 odprowadzeń, długość 2,5 m.",null,null,"szt.",2]
[9,"Wielorazowe odprowadzenia EKG do kardiomonitora Philips, wtyczka 1-rzędowa, 5 odprowadzeń, zakończenia typu klamra, długość 0,9 m.",null,null,"szt.",2]
["RAZEM"]
[{"$nulls":6},"podpis i imienna pieczątka"]
[{"$nulls":6},"osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad3Wkłady kontrastu","index":2,"n_rows":37,"n_cols":11,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[32,0,32,1],[33,2,33,5],[34,2,34,5],[53,0,53,1],[54,0,54,1],[5,2,5,8],[12,0,12,7],[73,0,73,1],[74,0,74,1],[13,6,13,9],[27,0,27,1],[28,0,28,1],[36,0,36,1],[1,3,1,7],[3,2,3,8],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[7,0,7,6],[8,0,8,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/41/2018"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Część nr 3 - Wkłady kontrastu "]
["Załącznik nr 1A"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                            Opis / parametry","Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         handlowa","Numer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     [%] ","Wartość netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Zestaw wkładowy jednorazowego użytku do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu typu OptiVantage DH  lub równoważny składający się z:  1 wkładu o pojemności  200ml,1 łącznika niskociśnieniowego o dł. 150 - 153 cm, z trójnikiem Y z dwoma zaworkami zwrotnymi, gdzie długość ramion trójnika Y jest różna i wynosi odpowiednio: dla odgałęzienia po stronie kontrastu: 8 -10 cm i dla odgałęzienia po stronie NaCl 18 - 25cm, łącznik o wytrzymałości ciśnieniowej 350 PSI, 1 złącza szybkiego napełniania typu \"J\".                               Zestaw wolny od ftalanów potwierdzony przez producenta oferowanego zestawu nie dystrybutora/importera.",null,null,"szt.",250]
["RAZEM"]
[{"$nulls":6},"osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":8}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/41/2018"]
[]
["………………………………………………"]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[]
[null,"PARAMETRY GRANICZNE/ODCINAJĄCE"]
["dlsa części nr 3"]
["I","Parametr / warunek","Spełnienie parametru / warunku     TAK/NIE"]
["1.","Materiały jednorazowe kompatybilne z automatycznym wstrzykiwaczem kontrastu OptiVantage DH - dla potwierdzenia parametru granicznego Wykonawca na wezwanie dostraczy  1 szt. próbki przedmiotu zamówienia."]
[]
["`٭wypełnia Wykonawca"]

{"sheet":"zad4sprzętlaparoskopowy","index":3,"n_rows":37,"n_cols":11,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,0,8,10],[31,0,31,7],[5,2,5,8],[28,5,29,5],[28,6,29,6],[28,7,29,7],[28,8,29,8],[28,9,29,9],[28,10,29,10],[92,0,92,1],[93,0,93,1],[32,6,32,9],[33,6,33,9],[47,0,47,1],[48,0,48,1],[72,0,72,1],[73,0,73,1],[1,3,1,7],[3,2,3,8],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[28,2,29,2],[28,3,29,3],[28,4,29,4],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[7,0,7,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/41/2018"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Część nr 4 - Sprzęt laparoskopowy"]
["Załącznik nr 1A"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Opis / parametry","Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   handlowa","Numer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  [%] ","Wartość netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Mocny chwytak z ząbkami 5 mm z mechanizmem zaciskowym w rękojeści",null,null,"szt.",18]
[2,"Kleszczyki przytrzymujące typu grasper 5 mm z mechanizmem zaciskowym w rękojeści",null,null,"szt.",6]
[3,"Preparator typu dissector 5 mm",null,null,"szt.",6]
[4,"Nożyczki wygięte 5 mm",null,null,"szt.",18]
[5,"Balon do pobierania próbek  jednorazowego użytku poliuretanowy, 13 x 23 cm z elastyczną metalową obręczą ułatwiającą pobieranie próbek, sztywny trzon, średnica 15mm, ergonomiczna rękojeść nożycowa z 2 zamkniętymi uchwytami na palce. Pojemność 1500 ml.",null,null,"szt.",30]
[6,"Rękojeść do staplera  laparoskopowego jednorazowego użytku do minimum 20 użyć, długość robocza 16, lub 26 cm obrotowy 360° z możliwością zginania 22° i 45°, średnica trzonu 12 mm, uniwersalna, wspólna dla ładunk.ów 30 mm, 45 mm i 60 mm",null,null,"szt.",12]
[7,"System zamykania jednego otworu po trokarze minimalizujący nadmierne naprężenie tkanek.                                                                                                                                                                                               Składa się z :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1. Dwóch prowadnic: jedna do zamykania otworów po trokarach 5 - 12 mm, druga do zamykania otworów po trokarach 8 - 15 mm (obydwa prowadniki są w jednym sterylnym opakowaniu).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     2. Dwóch prowadników z wchłanialnymi kotwicami (okres całkowitego wchłonięcia 9 - 12 miesięcy) ze szwem wykonanym z kwasu glikolowego o okresie całkowitego wchłonięcia 60 - 90 dni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  op. = 10 szt.",null,null,"szt.",30]
[8,"Bezwęzłowy system do szycia laparoskopowego składający się z igły 26 mm okrągłej na jednym końcu i pętlowego chwytaka na drugim. Nić o długości 30 cm z jednokierunkowymi haczykami wykonana z polibutesteru.",null,null,"szt.",12]
[9,"Bezwęzłowy system do szycia laparoskopowego składający się z igły 27 mm okrągłej wzmocnionej na jednym końcu i pętlowego chwytaka na drugim. Nić o długości 230 cm z jednokierunkowymi haczykami, wchłanialna w czasie 90 110 dni",null,null,"szt.",12]
[10,"Narzędzie do mocowania siatek przepuklinowych z wchłanialnymi wkrętami (co najmniej 15 zszywek)",null,null,"szt.",30]
[11,"Narzędzie do czyszczenia optyki Clearyfie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Składające się z czyścidła do trokarów, ściereczki z mikrofibry oraz z pojemnika podgrzewającego.",null,null,"szt.",10]
[12,"Płyn przeciwmgielny do optyki, jałowy, jednorazowy, zapobiegający zaparowaniu nie zawierający alkoholu",null,null,"szt.",60]
[13,"Roticularny ładunek liniowy z nożem o długości 30 mm do tkanki naczyniowej",null,null,"szt.",6]
[14,"Klipsownica laparoskopowa jednorazowa, średnica 5 mm z 16 klipsami M/L długość 9,1 mm, z czytelnym wskaźnikiem pozostałej ilości klipsów",null,null,"szt.",6]
[15,"Trokar 5 - 12 mm z zaworem trójstopniowym insuflacja - stop - desuflacja ",null,null,"szt.",12]
[16,"Retrakcyjne obłożenie rany średnie, rozmiar 5 - 9 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                 op. = 5 szt.",null,null,"szt.",15]
[17,"Jednorazowy zestaw laparoskopowy składający się z :                                                                                                                                                                                                                                                                                   1) jednorazowy trokar 11 mm z karbowaną kaniulą i kierunkowym metalowym ostrzem ostrzonym dwustronnie w kształcie litery \"V\". Ostrze w bezpiecznej osłonie ze wskaźnikiem położenia ostrza. Trójstopniowy zawór do insuflatora umożliwiający wykonanie desuflacji bez odłączania wężyka CO2 . Całość wykonana z tworzywa. Trokar musi posiadać wbudowaną uszczelkę 5 - 11 mm;                                                                                                                                                                                                                                                                                            2)jednorazowy trokar 5 mm z karbowaną kaniulą i kierukowym metalowym ostrzem ostrzonym dwustronnie w kształcie litery \"V\". Ostrze w bezpiecznej osłonie ze wskaźniekiem położenia ostrza. Zawór do insuflatora . Całość wykonana z tworzywa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                3) jednorazowa kaniula 5 mm, karbowana z zaworem insuflacyjnym, kompatybilna z trokarem z pozycji 2.                                                                                                                                       4) jednorazowa igła Veressa 120 mm kaliber 14G z sygnałem dźwiękowym wizualnym określającym wejście do jamy brzusznej.                                                                                                                                   Zestaw laparoskopowy dostarczony w opisanym kartonie, który zapewnia bezpieczeństwo transportu i łatwośc przechowywania. Dodatkowo każdy produkt zapakowany w oddzielnym sterylnym opakowaniu. Wszystkie w/w narzędzia musza być kompatybilne i pochodzić od jednego producenta.",null,null,"szt.",50]
[18,"Jednorazowy zestaw laparoskopowy składający się z :                                                                                                                                                                                                                                                                                   1) jednorazowy trokar 11 mm z karbowaną kaniulą i kierunkowym metalowym ostrzem ostrzonym dwustronnie w kształcie litery \"V\". Ostrze w bezpiecznej osłonie ze wskaźnikiem położenia ostrza. Trójstopniowy zawór do insuflatora umożliwiający wykonanie desuflacji bez odłączania wężyka CO2. Całość wykonana z tworzywa. Trokar musi posiadać wbudowaną uszczelkę 5 - 11 mm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 2) jednorazowa kaniula 11 mm, karbowana z trójstopniowym zaworem insuflacyjnym i wbudowaną uszczelką 5 - 11 mm kompatybilna z trokarem z pozycji 1;                                                                     3) jednorazowy trokar 5 mm z karbowaną kaniulą i kierukowym metalowym ostrzem ostrzonym dwustronnie w kształcie litery \"V\". Ostrze w bezpiecznej osłonie ze wskaźniekiem położenia ostrza.  Całość wykonana z tworzywa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                4) jednorazowa kaniula 5 mm, karbowana z zaworem insuflacyjnym, kompatybilna z trokarem z pozycji 3.                                                                                                                                       5) jednorazowa igła Veressa 120 mm kaliber 14G z sygnałem dźwiękowym wizualnym określającym wejście do jamy brzusznej.                                                                                                                                                                    Zestaw laparoskopowy dostarczony w opisanym kartonie, który zapewnia bezpieczeństwo transportu i łatwośc przechowywania. Dodatkowo każdy produkt zapakowany w oddzielnym sterylnym opakowaniu. Wszystkie w/w narzędzia musza być kompatybilne i pochodzić od jednego producenta.",null,null,"szt.",180]
[]
[19,"Jednorazowa końcówka do noża ultradźwiękowego bezprzewodowego, długość ramienia 13 cm lub 26 cm, średnica trzonu 5mm, długość ostrza aktywnego 14,5 mm, końcówka z jednym przyciskiem aktywującym, dwustopniowym - aktywacja min. I max. Z opcją cięcia i koagulacji w technologii noża ultradźwiękowego",null,null,"szt.",12]
["RAZEM"]
[{"$nulls":6},"podpis i imienna pieczątka"]
[{"$nulls":6},"osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]
[{"$nulls":8},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad5stapleryiładunki","index":4,"n_rows":37,"n_cols":11,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[102,0,102,1],[103,0,103,1],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[8,0,8,10],[32,0,32,7],[35,0,35,1],[36,0,36,1],[4,2,4,8],[1,3,1,7],[57,0,57,1],[58,0,58,1],[82,0,82,1],[83,0,83,1],[6,2,6,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/41/2018"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Część nr 5 - Staplery i ładunki"]
["Załącznik nr 1A"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Opis / parametry","Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            handlowa","Numer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    [%]","Wartość netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Stapler liniowy jednorazowy , jednodźwigniowy, długość szwu 90 mm, dwa rzędy tytanowych, spłaszczonych zszywek na całej długości, wysokość zszywek 3,5mm lub 4,8 mm, przeznaczony łącznie do 8 strzałów, z prowadnikiem tnącym po wyzwoleniu ładunku, gumowaną rękojeścią, systemem zabezpieczającym przed użyciem staplera bez ładunku jak i z wystrzelonym ładunkiem",null,null,"szt.",6]
[2,"Ładunek do staplera liniowego z automatycznym zamykaniem 90mm do tkanki grubej i średniej,zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości w przekroju poprzecznym",null,null,"szt.",18]
[3,"Stapler liniowy jednorazowy , jednodźwigniowy, długość szwu 60 mm, dwa rzędy tytanowych, spłaszczonych zszywek na całej długości, wysokość zszywek 3,5mm lub 4,8 mm, przeznaczony łącznie do 8 strzałów, z prowadnikiem tnącym po wyzwoleniu ładunku, gumowaną rękojeścią, systemem zabezpieczającym przed użyciem staplera bez ładunku jak i z wystrzelonym ładunkiem",null,null,"szt.",8]
[4,"Ładunek do staplera liniowego z automatycznym zamykaniem 60mm do tkanki grubej i średniej,zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości w przekroju poprzecznym",null,null,"szt.",12]
[5,"Stapler liniowy z automatycznym zamykaniem o dł. 45 mm ",null,null,"szt.",5]
[6,"Ładunek do staplera liniowego z automatycznym zamykaniem 45 mm do tkanki grubej i średniej,zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości w przekroju poprzecznym",null,null,"szt.",6]
[7,"Stapler liniowy jednorazowy z nowym nożem w każdym ładunku, długość 80 mm, ładowany do 8 strzałów, zszywki tytanowe spłaszczone na całej długości (wys. zszywek 3,8 mm lub 4,8 mm ), gumowana rękojeść, brak pinu na ładunku, system zabezpieczający przed przedwczesnym wystrzeleniem ładunku oraz plastikowa osłona noża uruchamiana po wystrzeleniu ładunku zabezpieczająca przed jego ponownym użyciem",null,null,"szt.",15]
[8,"Ładunek do staplera liniowego z automatycznym otwieraniem o dł. 80mm do tkanki grubej i średniej, nóż jednorazowy wbudowany w ładunek,zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości w przekroju poprzecznym",null,null,"szt.",24]
[9,"Stapler liniowy jednorazowy z nowym nożem w każdym ładunku, długość 60 mm, ładowany do 8 strzałów, zszywki tytanowe spłaszczone na całej długości (wys. zszywek 3,8 mm lub 4,8 mm ), gumowana rękojeść, brak pinu na ładunku, system zabezpieczający przed przedwczesnym wystrzeleniem ładunku oraz plastikowa osłona noża uruchamiana po wystrzeleniu ładunku zabezpieczająca przed jego ponownym użyciem",null,null,"szt.",25]
[10,"Ładunek do staplera liniowego z automatycznym otwieraniem o dł. 60mm do tkanki grubej i średniej, nóż jednorazowy wbudowany w ładunek,zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości w przekroju poprzecznym",null,null,"szt.",36]
[11,"Stapler liniowy jednorazowy z nowym nożem w każdym ładunku, długość 100 mm, ładowany do 8 strzałów, zszywki tytanowe spłaszczone na całej długości (wys. zszywek 3,8 mm lub 4,8 mm ), gumowana rękojeść, brak pinu na ładunku, system zabezpieczający przed przedwczesnym wystrzeleniem ładunku oraz plastikowa osłona noża uruchamiana po wystrzeleniu ładunku zabezpieczająca przed jego ponownym użyciem",null,null,"szt.",2]
[12,"Ładunek do staplera liniowego z automatycznym otwieraniem o dł. 100mm do tkanki grubej i średniej, nóż jednorazowy wbudowany w ładunek,zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości w przekroju poprzecznym",null,null,"szt.",6]
[13,"Stapler okrężny profilowany z łamaną głowicą 21mm, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości w przekroju poprzecznym",null,null,"szt.",1]
[14,"Stapler okrężny jednorazowy zakrzywiony długość szaftu 22 cm, o średnicy 25 mm, z łamanym kowadełkiem po  oddaniu strzału, gumowana rękojeść, zszywki spłaszczone na całej długości, wysokość  zszywek 3,5 mm lub 4,8 mm przed zamknięciem. Oznaczenie wysokości zszywki na staplerze i opakowaniu",null,null,"szt.",1]
[15,"Stapler okrężny jednorazowy zakrzywiony długość szaftu 22 cm, o średnicy 28 mm, z łamanym kowadełkiem po  oddaniu strzału, gumowana rękojeść, zszywki spłaszczone na całej długości, wysokość  zszywek 3,5 mm lub 4,8 mm przed zamknięciem. Oznaczenie wysokości zszywki na staplerze i opakowaniu",null,null,"szt.",15]
[16,"Stapler okrężny profilowany z łamaną głowicą 31mm, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości w przekroju poprzecznym",null,null,"szt.",19]
[17,"Stapler okrężny profilowany z łamaną głowicą 33-34mm, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości w przekroju poprzecznym",null,null,"szt.",10]
[18,"Ładunek do staplera laparoskopowego liniowego tnącego o długości 45mm, z możliwośćią zginania, z trzema rzędami zszywek o wysokości przed zamknięciem odpowiednio od wewnętrznej: 3,0mm, 3,5mm, 4,0mm,do tkanki średniej/grubej, z nowym nożem w każdym ładunku.                                                                                                                                                                                 (1op jednostkowe max=6szt)",null,null,"szt.",12]
[19,"Ładunek do staplera laparoskopowego liniowego tnącego o długości 60mm, z możliwośćią zginania, z trzema rzędami zszywek o wysokości przed zamknięciem odpowiednio od wewnętrznej: 3,0mm, 3,5mm, 4,0mm, do tkanki średniej/grubej, z nowym nożem w każdym ładunku.                                                                                                                                                                            (1op jednostkowe max =6szt)",null,null,"szt.",12]
[20,"Kapciuchownica jednorazowa 65 mm",null,null,"szt.",9]
[21,"Ładunek do staplera laparoskopowego, wygięty, trzy rzędy zszywek o wysokości przed zamknięciem odpowiednio od wewnętrznej: 3,0 mm, 3,5 mm, 4,0 mm do tkanki średniej/grubej, z nowym nożem w każdym ładunku                                                                                                                                                                                                                                                                                          ( op. = 6 szt.)",null,null,"szt.",6]
["RAZEM"]
[]
[{"$nulls":8},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad6akcesoriadooptykiiworkiewak","index":5,"n_rows":21,"n_cols":15,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[75,0,75,1],[76,0,76,1],[16,6,16,9],[30,0,30,1],[31,0,31,1],[55,0,55,1],[56,0,56,1],[15,0,15,7],[1,3,1,7],[3,2,3,8],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[7,0,7,6],[8,0,8,10],[5,2,5,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/41/2018"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Część nr 6 - Akcesoria do optyki laparoskopowej i worki do ewakuacji preparatów"]
["Załącznik nr 1A"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Opis / parametry","Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  handlowa","Numer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           [%] ","Wartość netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Ogrzewacz optyki, butla wielorazowego użytku wraz z podstawą wielorazowego użytku do ogrzewacza optyki",null,null,"szt.",2]
[2,"Uszczelki do wielorazowego ogrzewacza do optyki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    op. = 20 szt.",null,null,"szt.",40]
[3,"Worek półautomatyczny, samorozprężalny, wykonany z odpornego  na rozdarcia materiału NYLON RIPSTOP. Pojemność  50 ml, kompatybilny z trokarem 5 mm                                                                  op. = 10 szt.",null,null,"szt.",30,{"$nulls":8},"  "]
[4,"Worek automatyczny, wykonany z odpornego na rozdarcia materiału NYLON RIPSTOP. Pojemność 1800 ml, średnica worka 115 mm, długość 260 mm, kompatybilny z trokarem 15 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        op. = 3 szt.",null,null,"szt.",6]
["RAZEM"]
[{"$nulls":6},"osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]
[]
[{"$nulls":8},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad7wielorazowaklipsownica","index":6,"n_rows":17,"n_cols":11,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[26,0,26,1],[50,0,50,1],[51,0,51,1],[70,0,70,1],[71,0,71,1],[8,0,8,10],[12,0,12,7],[25,0,25,1],[1,3,1,7],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[3,2,3,8],[5,2,5,7],[7,0,7,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/41/2018"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Część nr 7 - Wielorazowa klipsownica"]
["Załącznik nr 1A"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Opis / parametry","Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  handlowa","Numer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           [%] ","Wartość netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Wielorazowa klipsownica laparoskopowa rozmiar ML, kompatybilna z klipsami polimerowymi standardowymi oraz klipsami o podwyższonej stabilności na naczyniu posiadającymi zęby w części przyśrodkowej zakończone ostrzem uniesionym w kierunku przeciwległego ramienia o kącie podcięcia 45°, rotacja 360 stopni, długość robocza 33 cm, średnica 5 mm, kanał płuczący na pokrętle z silikonową zatyczką, pokretło zgodne z kolorem zasobnika z klipsami, rozmiar klipsownicy i nazwa producenta umieszczona na części dystalnej, nierozbieralna",null,null,"szt.",2]
["RAZEM"]
[]
[{"$nulls":8},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad8nalepkipromienioczułe","index":7,"n_rows":17,"n_cols":11,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,0,8,10],[12,0,12,7],[1,3,1,7],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[3,2,3,8],[5,2,5,7],[7,0,7,6],[52,0,52,1],[53,0,53,1],[72,0,72,1],[73,0,73,1],[13,6,13,9],[27,0,27,1],[28,0,28,1],[15,2,15,4],[16,2,16,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/41/2018"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Część nr 8 - Nalepki promienioczułe"]
["Załącznik nr 1A"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Opis / parametry","Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  handlowa","Numer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           [%] ","Wartość netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Nalepki promienioczułe na składniki krwi, zawierające czujnik pod wpływem promieniowania dawką centralną 25 Gy, zmieniający barwę nalepki lub w formie napisu w języku polskim nieodwracalnie zmienia napis \"NIENAPROMIENIOWANO\"  na \"NAPROMIENIOWANO\".",null,null,"szt.",2000]
["RAZEM"]
[{"$nulls":6},"osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]
[{"$nulls":8},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]