{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Zadanie nr 1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Zadanie nr 1","index":0,"n_rows":62,"n_cols":13,"rows_kept":62,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,10,1,11],[61,0,66,12],[58,1,58,10],[58,11,58,12],[59,1,59,10],[59,11,59,12],[50,1,50,10],[50,11,50,12],[51,11,51,12],[52,1,52,10],[52,11,52,12],[55,0,56,0],[55,1,56,10],[55,11,56,12],[57,1,57,10],[57,11,57,12],[43,1,43,10],[43,11,43,12],[44,1,44,10],[44,11,44,12],[51,1,51,10],[46,11,46,12],[49,1,49,10],[49,11,49,12],[38,0,38,10],[42,1,42,10],[42,11,42,12],[39,0,39,12],[40,0,41,0],[47,1,47,10],[48,1,48,10],[36,3,36,6],[36,7,36,8],[37,1,37,2],[37,3,37,6],[37,7,37,8],[46,1,46,10],[29,4,29,7],[29,8,29,12],[30,0,30,3],[30,4,30,12],[31,0,31,9],[40,1,41,10],[40,11,41,12],[34,0,34,12],[35,0,35,12],[36,1,36,2],[33,0,33,12],[21,1,21,10],[21,11,21,12],[22,1,22,10],[22,11,22,12],[26,0,26,12],[27,0,28,3],[27,4,28,7],[27,8,28,12],[29,0,29,3],[18,1,18,10],[18,11,18,12],[19,1,19,10],[19,11,19,12],[20,1,20,10],[20,11,20,12],[7,3,7,4],[8,3,8,4],[9,3,9,4],[10,0,10,9],[15,0,15,12],[16,0,17,0],[16,1,17,10],[16,11,17,12],[47,11,47,12],[45,1,45,10],[45,11,45,12],[48,11,48,12],[72,0,75,12],[2,0,2,12],[3,0,3,12],[4,0,4,12],[5,3,5,4],[6,3,6,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[{"$nulls":10},"Załącznik 1A"]
["Specyfikacja asortymentowo-cenowa"]
["Część nr 1  -  Odczynniki i materiały zużywalne niezbędne do wykonania 8000 oznaczeń trzech markerów wirusowych (RNA HCV, RNA HIV i DNA HBV) u dawców z markerami serologicznymi - w pojedynczych donacjach, przy założeniu, że u 30% dawców obecny jest materiał genetyczny wirusa wraz z dzierżawą automatycznego analizatora do równoczesnego wykrywania trzech markerów wirusowych (RNA HCV, RNA HIV i DNA HBV) w pojedynczych donacjach  przez okres 24 miesięcy "]
["TABELA A -  lista odczynników i materiałów zużywalnych do wykonania 8000 oznaczeń trzech markerów wirusowych (RNA HCV, RNA HIV i DNA HBV) u dawców z markerami serologicznymi - w pojedynczych donacjach, przy założeniu, że u 30% dawców obecny jest materiał genetyczny wirusa"]
[1,2,3,4,null,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p","Wyszczególnienie*","Producent ","Nazwa handlowa ",null,"Nr kat.","Poj. opak.","Ilość opak.","Cena jedn. netto  ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                        (poz.7xpoz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług"," Wartość brutto                                (poz. 10 + poz. 11)"]
[1]
[2]
[3,"itd.. …. wypełnia Wykonawca wpisując odpowiednie ilości wszystkich odczynników i materiałów zużywalnych bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
["PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE dla odczynników i materiałów zużywalnych niezbędnych do do wykonania 8000 oznaczeń trzech markerów wirusowych (RNA HCV, RNA HIV i DNA HBV) u dawców z markerami serologicznymi - w pojedynczych donacjach, przy założeniu, że u 30% dawców obecny jest materiał genetyczny wirusa"]
["L.p.","Parametr / warunek",{"$nulls":9},"Spełnienie parametru, warunku                           TAK/NIE*"]
[]
[1,"Zestaw odczynników umożliwiający wykonanie co najmniej 200 badań w pojedynczej donacji podczas 8-godzinnego dnia pracy."]
[2,"Odczynniki do detekcji wirusów RNA HIV-1, RNA HIV-2, RNA HCV, DNA HBV, pozwalające na wykrywanie RNA HIV-1 w co najmniej dwóch regionach, zapobiegając fałszywie negatywnym wynikom w przypadku mutacji jednego z regionów."]
[3,"Instrukcje w języku polskim dotyczące magazynowania i przechowywania dostarczonych odczynników oraz materiałów zużywalnych, a także odpowiednie oznakowanie opakowań tj. podanie nr serii, terminu ważności, warunków przechowywania oraz oznakowania CE."]
[4,"Instrukcje w języku polskim dotyczące wykonywania badań."]
[5,"Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z wniesieniem do Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, Pracowni Badań Weryfikacyjnych Wirusów, ul. Chocimska 5, budynek B, I piętro, Warszawa 00-791."]
["* odpowiednie wpisać/ wypełnia Wykonawca"]
[]
[]
["Dzierżawa automatycznego analizatora do równoczesnego wykrywania trzech markerów wirusowych (RNA HCV, RNA HIV i DNA HBV) w pojedyńczych donacjach  przez okres 24 miesięcy  "]
["Nazwa:*",null,null,null,"Typ aparatu (model):*"]
[]
["Producent:*",null,null,null,"Rok produkcji*:",null,null,null,"Numer fabryczny*"]
["Aparat nowy/ używany:*",null,null,null,"Aktualna wartość rynkowa aparatu*:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    "]
["* odpowiednie wpisać/ wypełnia Wykonawca"]
[]
["Podana aktualna wartość rynkowa aparatu nie może być wyższa od wartości początkowej nowo zakupionego aparatu i wprowadzonego do ewidencji środków trwałych. Wartość aparatu należy pomniejszyć o odpisy amortyzacyjne (20%  rocznie za okres jego dotychczasowego używania)."]
["Dzierżawa automatycznego analizatora do równoczesnego wykrywania trzech markerów wirusowych (RNA HCV, RNA HIV i DNA HBV) w pojedynczych donacjach  przez okres 24 miesięcy  "]
["TABELA C"]
["L.p.","Nazwa przedmiotu zamówienia",null,"Nazwa Aparatu / Producent",null,null,null,"Okres dzierżawy",null,"Koszt dzierżawy/m-c","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto","Wartość brutto"]
[1,"Automatyczny analizator do równoczesnego wykrywania trzech markerów wirusowych (RNA HCV, RNA HIV i DNA HBV) w pojedynczych donacjach                                                Lokalizacja:                                                                   Instytut Hematologii i Transfuzjologii Pracownia Badań Weryfikacyjnych Wirusów,                                                                                         ul. Chocimska 5, Warszawa 00-791.",{"$nulls":5},"24 miesiące"]
["Razem"]
["PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE dla automatycznego analizatora do równoczesnego wykrywania trzech markerów wirusowych (RNA HCV, RNA HIV i DNA HBV) w pojedynczych donacjach  przez okres 24 miesięcy  "]
["L.p.","Parametr / warunek",{"$nulls":9},"Spełnienie parametru, warunku                           TAK/NIE*"]
[]
[1,"Automatyczny analizator nie starszy niż z 2012 r."]
[2,"Automatyczny analizator musi posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu na terenie Polski tj. deklarację zgodności (declaration of confirmity) z CE lub samo świadectwo CE. - należy załączyć do oferty."]
[3,"Wykonawca zapewnia bezpłatny, pełny, certyfikowany serwis gwarancyjny automatycznego analizatora w czasie trwania umowy, obejmujący bieżące naprawy, przeglądy, aktualizowanie oprogramowania komputerowego."]
[4,"Czas reakcji na zgłoszenie - maksymalny czas podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii - 12 godzin."]
[5,"Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii automatycznego analizatora do równoczesnego wykrywania trzech markerów wirusowych (RNA HCV, RNA HIV i DNA HBV) w pojedyńczych donacjach   w czasie do 2 dni roboczych(od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00,z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) ,a w przypadku sprowadzenia części z zagranicy do 7 dni roboczych (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00,z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od momentu zgłoszenia telefonicznego potwierdzonego faksem lub drogą elektroniczną. "]
[6,"W przypadku nie usunięcia awarii w ciągu 7 dni roboczych Wykonawca zobowiązuje się do zainstalowania zastępczego analizatora o pełnej funkcjonalności. "]
[7,"Trzy awarie (tej samej części/elementu) analizatora w ciągu kolejnych 365 dni kalendarzowych skutkują obligatoryjnym obowiązkiem Wykonawcy wymiany analizatora.  "]
[8,"W czasie trwania umowy zalecane przez producenta przeglądy i wszystkie naprawy automatycznego analizatora do równoczesnego wykrywania trzech markerów wirusowych (RNA HCV, RNA HIV i DNA HBV) w pojedyńczych donacjach   (nie zawinione przez Użytkownika) wraz z częściami zamiennymi będą wykonywane przez serwis i na koszt Wykonawcy."]
[9,"Przeszkolenie (instruktaż) pracowników Pracowni Badań Weryfikacyjnych Wirusów w zakresie obsługi automatycznego analizatora do równoczesnego wykrywania trzech markerów wirusowych (RNA HCV, RNA HIV i DNA HBV) w pojedynczych donacjach w trakcie instalacji przed uruchomieniem."]
[10,"Wykonawca nieodpłatnie zainstaluje, uruchomi i zwaliduje całość dostarczonego przedmiotu dzierżawy."]
[11,"Wykonawca zapewnia wszystkie materiały eksploatacyjne (typu tonery, bębny i specjalistyczny papier do rukarki, o ile jest ona wbudowana w aparat.)"]
["* - odpowiednie wpisać, wpisuje Wykonawca"]
["PARAMETRY OCENIANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO (5 pkt - parametr spełniony / 0 pkt - parametr niespełniony)"]
["L.p.","Parametr / warunek",{"$nulls":9},"Opis oferowanego parametru*"]
[]
[1,"Automatyczny analizator do detekcji wirusów RNA HIV-1, RNA-HIV-2, RNA HCV, DNA HBV pozwalający na pracę z serią próbek, jak również na ciągłe dokładanie badanych donacji bez konieczności wykonywania dodatkowej kalibracji/ kalibracja odczynników na 24 godziny."]
[2,"Automatyczny analizator pozwalający na wykonanie co najmniej 200 badań w pojedynczej donacji podczas 8 godzinnego dnia pracy."]
[3,"Automatyczny analizator umożliwiający  dyskryminację próbek tą samą technologią przy użyciu tego samego zestawu odczynników oraz aparatu."]
["* - odpowiednie wpisać, wpisuje Wykonawca"]
["Wykonawca ma obowiązek załączenia do oferty materiałów informacyjnych (np. katalogów, folderów itp.) w języku polskim lub przetłumaczonych na język polski, potwierdzających wszystkie parametry podlegające ocenie. W przypadku, gdy Wykonawca nie ma możliwości potwierdzenia parametru podlegającego ocenie poprzez katalog, folder itp. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty stosownego oświadczenia producenta aparatu lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzającego parametr podlegający ocenie. Jeżeli załączone dokumenty nie będą potwierdzały spełniania deklarowanego w Załączniku nr 1 parametru, Zamawiający przyzna w tym zakresie 0 punktów. W przypadku nie załączenia do oferty żadnych dokumentów potwierdzających spełnianie parametrów podlegających ocenie, oferta zostanie odrzucona bez dalszej oceny."]