{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":17,"sheets":["część 1","część 2","część 3 ","część 4","część 5","część 7","część 8","część 6","część 9","część 10","część 11","część 12","część 13","część 14 ","część 15","część 16","część 17"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":12,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"część 1","index":0,"n_rows":25,"n_cols":11,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[7,1,7,10],[8,0,8,5],[8,6,8,8],[9,1,9,5],[9,6,9,8],[24,0,24,10],[26,0,26,10],[10,6,10,8],[11,1,11,5],[11,6,11,8],[12,1,12,10],[22,1,22,7],[10,1,10,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak  : IHiT/P/90/2018                                                                                      "]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Opis przedmiotu zamówienia"]
[null,"PARAMETRY GRANICZNE dla części 1"]
["Opis parametru granicznego ",{"$nulls":5},"Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu parametru granicznego TAK/NIE*"]
[1,"Końcówki muszą być kompatybilne z pipetami  różnych producentów np. Eppendorf, HTL i innych."]
[2,"Jednostkowe opakowanie końcówek =pudełko zawierające 96-100 szt końcówek,  pudełko powino się łatwo otwierać, wieczko po otwarciu pudełka powinno pozostawać przytwierdzone do pudełka, połączenie wieczka z pudełkiem powinno być solidne, nawet po wielokrotnym otwarciu pudełka"]
[3,"Końcówki sterylne, wolne od  Dnazy, RNazy ,  DNA i inhibitorów PCR -potwierdzone certyfikatem "]
[]
[]
["Część 1 sterylne końcówki z filtrem do pipet automatycznych"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn.  miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość  podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
["1.","Końcówki z filtrem 100-1000 ul spakowane w 10 lub 5  osobnych opakowań po  96-100 szt. końcówek",null,null,"szt.",70080]
["2.","Końcówki z filtrem 2-100 ul,spakowane w 10 lub 5  osobnych opakowań po  96 -100 szt. końcówek",null,null,"szt.",132480]
["3.","Końcówki z filtrem 0,1-10 ul  z ostrym końcem spakowane w 10  /lub 5 osobnych/ opakowań po 96-100szt końcowek, długość min 37 mm,",null,null,"szt.",128560]
["4.","Końcówki z filtrem  20-200 ul,spakowane w 10 lub 5  osobnych opakowań po  96 -100 szt. końcówek",null,null,"szt.",149760]
["5.","Końcówki z filtrem  2-20 ul,spakowane w 10 lub 5  osobnych opakowań po  96 -100 szt. Końcówek",null,null,"szt.",2880]
[null,"Wartośc ogółem"]
[]
["Zamawiający wymaga dostarczenia do oceny jakości: min. po 96 szt. każdej pojemności końcówek"]

{"sheet":"część 2","index":1,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,7,12,9],[10,1,10,6],[6,2,6,6],[8,0,8,6],[8,7,8,9],[9,7,9,9],[9,1,9,6],[24,1,24,10],[22,0,22,10],[10,7,10,9],[11,1,11,6],[20,1,20,7],[13,1,13,6],[13,7,13,9],[14,1,14,9],[11,7,11,9],[12,1,12,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak  : IHiT/P/90/2018                                                                                      "]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     ",null,"Opis przedmiotu zamówienia"]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE dla części 2"]
[]
["Opis parametru granicznego ",{"$nulls":6},"Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu parametru granicznego TAK/NIE*"]
[1," Materiały kompatybilne z aparatem RotorGene 3000 firmy Corbett Research"]
[2,"Wytwarzane wyłącznie z polipropylenu o medycznym stopniu czystości"]
[3,"Certyfikowany brak DNaz, RNaz oraz endotoksyn"]
[4,"Proces wytwarzania bez naświetlania promieniami gamma"]
[5,"Optyczne probówki 0,2 ml przezroczyste"]
[null,"Uwaga: warunkiem zaakceptowania produktu do oceny danej firmy będzie  przetestowanie 50 szt  probówek  na aparacie RotorGene  3000 i otrzymanie 100 % prawidłowych wyników (tj. brak nieswoistych fluorescencji w trakcie analizowania eksperymentu  ).   Jeśli  oferowane próbki nie spełnią ww warunku, oferta Wykonawcy będzie odrzucona."]
["Część 2- plastiki do real-time PCR"]
[]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn miary","ILOŚĆ","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość  podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
["1.","Optyczne probówki 0,2 ml, pojedyńcze z płaskim wieczkiem",null,null,"szt.",12000]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
["Zamawiający wymaga dostarczenia do oceny jakości: 50 szt. probówek"]

{"sheet":"część 3 ","index":2,"n_rows":16,"n_cols":11,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[15,0,15,10],[6,0,6,10],[13,1,13,7],[14,6,14,9],[17,0,17,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak  : IHiT/P/90/2018                                                                                      "]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Opis przedmiotu zamówienia"]
["Część 3 -probówki do PCR"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn.  miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość  podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Probówki typu Eppendorf 0,2 ml, do PCR, cienkościenne, wolne od DNA, RNaz, Dnaz i inhibitorów PCR (potwierdzone certyfikatem) z wypukłym wieczkiem wyposażonym w tzw. safe-lock specjalny zawias ustalający położenie wieczka) wieczko wypukłe umożliwiajace opis, na ściance bocznej matowe pole do opisu,op. jednostkowe maksymalnie =1000 szt. ",null,null,"szt.",38000]
[2,"Probówki typu Eppendorf 1,5 mL z dnem stożkowym, wolne od DNA, DNaz, RNaz i inhibitorów PCR, z płaskim wieczkiem do opisu.  Na ściance bocznej matowe pole do opisu, op. jednostkowe maksymalnie =1000 szt. ",null,null,"szt.",24000]
[3,"Statyw chłodzący na 96 probówek 0,2 ml do -20 st.C",null,null,"szt.",7]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
["Zamawiający wymaga dostarczenia do oceny jakości: dla poz. 1 - 2: min. po 5 szt. probówek każdego typu ; dla poz. 3  - 1 szt. statywu"]

{"sheet":"część 4","index":3,"n_rows":25,"n_cols":11,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,10],[9,1,9,10],[11,0,11,7],[11,8,11,10],[12,1,12,7],[12,8,12,10],[24,0,24,10],[13,1,13,7],[13,8,13,10],[14,1,14,7],[14,8,14,10],[22,1,22,7],[23,1,23,3],[23,8,23,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak  : IHiT/P/90/2018                                                                                      "]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Opis przedmiotu zamówienia"]
[]
[null,"PARAMETRY GRANICZNE dla zadania  4"]
[]
["Opis parametru granicznego ",{"$nulls":7},"Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu parametru granicznego TAK/NIE*"]
[1,"Końcówki muszą być kompatybilne z pipetami  firmy  Eppendorf "]
[2,"Jednostkowe opakowanie końcówek =pudełko zawierające 96-100 szt końcówek, "]
[3,"Końcówki sterylne, na opakowaniu data sterylizacji- sterylność potwierdzona certyfikatem"]
[]
["Część 4 -sterylne końcówki do pipet automatycznych"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jednostka miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość  podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
["1.","Sterylne końcówki do pipet automatycznych bez filtra o pojemności 0,1 - 10µl,  umieszczone w statywach (pudełkach) po 96szt, kompatybilne z pipetą automatyczną firmy Eppendorf.",null,null,"szt.",43200]
["2.","Sterylne końcówki do pipet automatycznych bez filtra o pojemności  od 1-200µl,  umieszczone w statywach (pudełkach) po 96szt, kompatybilne z pipetą automatyczną firmy Eppendorf.",null,null,"szt.",28800]
["3.","Sterylne, bezbarwne końcówki do pipet automatycznych bez filtra o pojemności od 100- 1000µl,  umieszczone w statywach (pudełkach) po 96-100 szt, kompatybilne z pipetą automatyczną firmy Eppendorf.",null,null,"szt.",6720]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
["Zamawiający wymaga dostarczenia do oceny jakości: min. po 96 szt. każdego typu końcówek"]

{"sheet":"część 5","index":4,"n_rows":16,"n_cols":11,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[15,0,15,10],[6,0,6,10],[13,1,13,7],[14,5,14,7],[17,0,17,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak  : IHiT/P/90/2018                                                                                      "]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Opis przedmiotu zamówienia"]
["Część 5-probówki  do PCR"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jednostka miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość  podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Probówki typu Eppendorf  o poj. 1,5 ml z wieczkiem do opisu o wym. max 14 mm x 16 mm wyposażonym w zamykanie typu SnapLock, z dnem stożkowym, przezroczyste, z matowym polem do opisu na ściance bocznej, z możliwością wirowania do 14 000 RCF, wolne od DNaz, RNaz i endotoksyn,  z PP",null,null,"szt.",12000]
[2,"Probówki typu Eppendorf 0,5 mL cienkościenne, bezbarwne, do PCR wolne od DNaz, RNaz i endokoksyn, z płaskim wieczkiem do opisu wyposażonym w wydłużony \"kapsel\" uniemożliwiający odparowanie próbki podczas reakcji PCR  op. jednostkowe maksymalnie   500-1000 szt.",null,null,"szt.",20000]
[3,"Próbówki typu Eppendorf o poj. 2 ml z dnem stożkowym z podziałką o podwyższonej przezroczystości z polipropyl. ",null,null,"szt.",10500]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
["Zamawiający wymaga dostarczenia do oceny jakości: min. po 5 szt. każdego typu probówek"]

{"sheet":"część 7","index":5,"n_rows":26,"n_cols":11,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,1,8,10],[7,0,7,10],[24,5,24,6],[23,1,23,7],[10,9,10,10],[10,0,10,8],[11,1,11,8],[11,9,11,10],[17,1,17,10],[12,9,12,10],[12,1,12,8],[27,0,27,10],[13,1,13,8],[13,9,13,10],[14,1,14,8],[14,9,14,10],[25,0,25,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak  : IHiT/P/90/2018                                                                                      "]
[{"$nulls":8},"Opis przedmiotu zamówienia"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
[]
[null,"Parametry graniczne dla części 7"]
[]
["Opis parametru granicznego ",{"$nulls":8},"Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu parametru granicznego TAK/NIE*"]
[1,"Końcówki muszą być kompatybilne z pipetami  różnych producentów  np. Eppendorf, HTL i innych."]
[2,"Jednostkowe opakowanie końcówek =pudełko zawierające 96-100 szt końcówek,  pudełko powino się łatwo otwierać, wieczko po otwarciu pudełka powinno pozostawać przytwierdzone do pudełka, połączenie wieczka z pudełkiem powinno być solidne, nawet po wielokrotnym otwarciu pudełka"]
[3,"Końcówki przezroczyste na całej długości"]
[4,"Końcówki sterylne, wolne od  Dnazy, RNazy ,  DNA i inhibitorów PCR -potwierdzone certyfikatem "]
[]
[]
[null,"Opis przedmiotu zamówienia"]
[]
["Część 7 sterylne końcówki z filtrem do pipet automatycznych"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn.  miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość  podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
["1.","Końcówki z filtrem 0,1-10 ul  z ostrym końcem spakowane w 10  /lub 5 osobnych/ opakowań po 96-100szt końcowek, długość min 40 mm,",null,null,"szt.",28800]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
["Zamawiający wymaga dostarczenia do oceny jakości: min. 96 szt. Końcówek"]

{"sheet":"część 8","index":6,"n_rows":16,"n_cols":11,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[17,0,17,10],[15,0,15,10],[6,0,6,10],[7,1,7,10],[13,1,13,7],[8,0,8,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak  : IHiT/P/90/2018                                                                                      "]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Opis przedmiotu zamówienia"]
[]
[]
["Część 8- statyw chłodzący"]
[1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy ","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość  podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Statyw chłodzący na 24 probówki    2 ml do - 21 st.C                    ( wym 11,6  cmx 8 cm )",null,null,"szt.",1]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
["Zamawiający wymaga dostarczenia do oceny jakości: statyw 1 szt."]

{"sheet":"część 6","index":7,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,0,8,10],[6,0,6,10],[14,1,14,8],[14,9,14,10],[10,0,10,8],[10,9,10,10],[11,1,11,8],[11,9,11,10],[12,1,12,8],[12,9,12,10],[24,0,24,10],[22,0,22,10],[21,6,21,7],[13,1,13,8],[13,9,13,10],[15,1,15,10],[20,1,20,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak  : IHiT/P/90/2018                                                                                      "]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Opis przedmiotu zamówienia"]
[]
["PARAMETRY GRANICZNE dla części 6"]
[]
["Opis parametru granicznego ",{"$nulls":8},"Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu parametru granicznego TAK/NIE*"]
[1,"Probówki do PCR  0.2 ml w paskach po 8 szt ze zintegrowanymi pojedynczymi wieczkami, przezroczyste"]
[2,"Certyfikowany brak DNAz, RNAz i endotoksyn"]
[3,"Wytwarzane z polipropylenu o medycznym stopniu czystości"]
[4,"Dostępność dokładnych wymiarów technicznych celem ich wprowadzenia do stacji pipetującej  - rozstaw probówek pasujący do formatu płytki PCR 96-dołkowej"]
[]
["Część 6 - probówki do PCR"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość  podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
["1.","Probówki do PCR 0.2ml połączone w paski po 8 szt ze zintegrowanymi indywidualnymi płaskimi wieczkami; przezroczyste; wolne od DNAz, RNAz i endotoksyn; wytwarzane z polipropylenu o medycznym stopniu czystości; wygodne zamykanie wieczek, nie otwieranie się podczas przechowywania materiału w lodówce: nie muszą być optyczne/o niskiej retencji",null,null,"szt.",7680]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
["Zamawiający wymaga dostarczenia do oceny jakości: min. 2 paski (= 16 probówek)"]

{"sheet":"część 9","index":8,"n_rows":15,"n_cols":11,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,1,6,10],[14,1,14,7],[8,1,8,8],[8,9,8,10],[20,0,20,10],[18,1,18,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak  : IHiT/P/90/2018                                                                                      "]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[null,"Opis przedmiotu zamówienia"]
[]
[]
["Część 9   Płytki 96 dołkowe  firmy Corning lub równoważne"]
[]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn.  miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość  podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Płytki 96 dołkowe o poj 1,1 ml, kształt dołka okrągły, dno dołka zaokraglone, przezroczyste (równoważne z nr kat firmy Corning P-DW-11-C)",null,null,"szt.",15]
[null,"Wartość ogółem"]

{"sheet":"część 10","index":9,"n_rows":16,"n_cols":11,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,1,6,10],[8,1,8,8],[8,9,8,10],[15,1,15,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak  : IHiT/P/90/2018                                                                                      "]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[null,"Opis przedmiotu zamówienia"]
[]
[]
["Część 10   Statywy"]
[]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn.  miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość  podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Statyw z tworzywa na 40 probówek typu Eppendorf 1,5-2,0ml, 4 rzędowy, stabilny z masywnymi ściankami ",null,null,"szt.",6]
[2,"Statyw z tworzywa, 4 rzędowy z czego 2 rzędy na probówki typu Eppendorf 1,5 - 2,0ml i 2 rzędy na probówki o poj 0,5ml, stabilny z masywnymi ścniankami",null,null,"szt.",6]
[null,"Wartość ogółem"]

{"sheet":"część 11","index":10,"n_rows":17,"n_cols":11,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[7,1,7,9],[8,1,8,10],[10,0,10,10],[16,1,16,7],[19,1,19,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak  : IHiT/P/90/2018                                                                                      "]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
[]
[null,"Opis przedmiotu zamówienia"]
["Część 11   Szczotki do mycia probówek i cylindrów"]
[]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Szczotki do mycia probówek o śred.13-15 mm, zakończone bawełnianym końcem zabezpieczającym probówkę przed stłuczeniem, z włosia naturalnego dł 280 mm. ",null,null,"szt.",14]
[2,"Szczotki do mycia probówek o śred.15-25 mm, zakończone bawełnianym końcem zabezpieczającym probówkę przed stłuczeniem, z włosia naturalnego, o  dł  całkowitej .270 - 310  mm",null,null,"szt.",10]
[3,"Szczotki do mycia cylindrów, średnica 40-50  mm, długość 350 -380 mm",null,null,"szt.",2]
[null,"Wartość ogółem"]

{"sheet":"część 12","index":11,"n_rows":17,"n_cols":11,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[7,1,7,9],[8,1,8,10],[10,0,10,10],[16,1,16,7],[19,1,19,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak  : IHiT/P/90/2018                                                                                      "]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
[]
[null,"Opis przedmiotu zamówienia"]
["Część 12   Tryskawki i kanister"]
[]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Tryskawka z tworzywa , z PP poj. 500 ml",null,null,"szt.",18]
[2,"Kanister  na wodę destylowaną z tworzywa sztucznego  , poj 5 l",null,null,"szt.",24]
[3,"Tryskawka z tworzywa z PP, poj. 200-250 ml, z szeroką szyją, miękkie",null,null,"szt.",4]
[null,"Wartość ogółem"]

{"sheet":"część 13","index":12,"n_rows":15,"n_cols":11,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[7,1,7,9],[8,1,8,10],[10,0,10,10],[14,1,14,7],[17,1,17,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak  : IHiT/P/90/2018                                                                                      "]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
[]
[null,"Opis przedmiotu zamówienia"]
["Część 13   Elektroniczny minutnik"]
[]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Elektroniczny minutnik/stoper z wyświetlaczem LCD, duży cyfrowy wyświetlacz, odliczanie czasu do przodu i wstecz od 99 min 59 sek., w tym zapamietywanie zaprogramowanego czasu odliczania, alarm, kieszonkowy oraz ze składaną podpórką, także mocowany magnesem, o wym 64/64 mm +/- 10%, posiadający certyfikat CE",null,null,"szt.",76]
[null,"Wartość ogółem"]

{"sheet":"część 14 ","index":13,"n_rows":13,"n_cols":11,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,0,8,10],[12,0,12,7],[13,1,13,10],[1,3,1,7],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[3,2,3,8],[5,2,5,7],[7,0,7,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak  : IHiT/P/90/2018                                                                                      "]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Opis przedmiotu zamówienia"]
[]
["Część 14 - Probówki zakręcane"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia \npis / parametry","Nazwa  handlowa","Numer katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług [%]                         ","Wartość netto  (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Probówki typu Eppendorff, pojemność 1,5ml, z zakręcanym korkiem przyłączonym na stałe do probówki, wykonane z PP, stożkowa podstawa, przezroczyste",null,null,"szt.",500]
["RAZEM"]

{"sheet":"część 15","index":14,"n_rows":13,"n_cols":11,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,0,8,10],[12,0,12,7],[13,1,13,10],[1,3,1,7],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[3,2,3,8],[5,2,5,7],[7,0,7,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak  : IHiT/P/90/2018                                                                                      "]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Opis przedmiotu zamówienia"]
[]
["Część 15 - Igła motylek z drenem"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia \nOpis / parametry","Nazwa  Handlowa","Numer  katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług   [%] ","Wartość netto   (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto  (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Igła typu motylek bezpieczna ,wielkość 0,6  zapewniająca pełną ochronę przed kontaktem z krwią,wolny koniec drenu zabezpieczony kauczukową zastawką , dodatkowo motylek wyposazony w łącznik systemowy",null,null,"szt.",2400]
["RAZEM"]

{"sheet":"część 16","index":15,"n_rows":14,"n_cols":11,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,1,13,10],[7,0,7,6],[8,0,8,10],[12,0,12,7],[1,3,1,7],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[3,2,3,8],[5,2,5,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak  : IHiT/P/90/2018                                                                                      "]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Opis przedmiotu zamówienia"]
[]
["Część 16 - Nalepki promienioczułe"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia \n Opis / parametry","Nazwa  handlowa","Numer  katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług   [%] ","Wartość netto    (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Nalepki promienioczułe na składniki krwi, zawierające czujnik pod wpływem promieniowania dawką centralną 25 Gy, zmieniający barwę nalepki lub w formie napisu w języku polskim nieodwracalnie zmienia napis \"NIENAPROMIENIOWANO\"  na \"NAPROMIENIOWANO\".",null,null,"szt.",2000]
["RAZEM"]
[null,"Zamawiający wymaga dostarczenia na wezwanie zamawiajacego  z art.. 26 ust. 2 ustway pzp : 5 szt. nalepek "]

{"sheet":"część 17","index":16,"n_rows":17,"n_cols":11,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[16,0,16,7],[1,3,1,7],[3,2,3,8],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[7,0,7,6],[8,0,8,10],[5,2,5,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak  : IHiT/P/90/2018                                                                                      "]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Opis przedmiotu zamówienia"]
[]
["Część 17 - Akcesoria do optyki laparoskopowej i worki do ewakuacji preparatów"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia \n Opis / parametry","Nazwa  handlowa","Numer  katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług     [%] ","Wartość netto   (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto   (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Ogrzewacz optyki, butla wielorazowego użytku wraz z podstawą wielorazowego użytku do ogrzewacza optyki",null,null,"szt.",2]
[2,"Uszczelki do wielorazowego ogrzewacza do optyki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    op. = 20 szt.",null,null,"szt.",40]
[3,"Worek półautomatyczny, samorozprężalny, wykonany z odpornego  na rozdarcia materiału NYLON RIPSTOP. Pojemność  50 ml, kompatybilny z trokarem 5 mm                                                                  op. = 10 szt.",null,null,"szt.",50]
[4,"Worek automatyczny, wykonany z odpornego na rozdarcia materiału NYLON RIPSTOP. Pojemność 1800 ml, średnica worka 115 mm, długość 260 mm, kompatybilny z trokarem 15 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        op. = 3 szt.",null,null,"szt.",10]
[3,"Worek półautomatyczny, samorozprężalny, wykonany z odpornego  na rozdarcia materiału NYLON RIPSTOP. Pojemność  100 ml, kompatybilny z trokarem 10-11 mm                                                                  op. = 10 szt.",null,null,"szt.",120]
["RAZEM"]