{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":7,"sheets":["część nr 1","część nr 2","część nr 3","część nr 4","część nr 5","część nr 6","część nr 7"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":7,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"część nr 1","index":0,"n_rows":16,"n_cols":11,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,7,1,10],[12,1,12,7],[6,0,6,10],[0,9,0,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["IHIT/P/108/2018",{"$nulls":8},"Załącznik nr 1A"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja asortymentowo-cenowa"]
[]
["Część 1 - korek naczyniowy do embolizacji naczyń"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość  podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1," Konstrukcja oparta na siatce nitynolowej, wielowarstwowa, zapewniająca samorozprężąnie urządzenia w naczyniu\n- Dostepne min. 3 rodzaje korków naczyniowych,   o różnej konstrukcji – do wyboru\n- Średnica korka w zakresie od 3 mm do 22 mm                 - Maks. długość cewnika wprowadzającego 100cm             - Średnica cewnika wprowadzającego 4-9F (0,038’’-0,098’’) w zależności od rozmiaru korka                             - Możliwość wielokrotnego repozycjonowania korka przed ostatecznym odczepieniem od systemu doprowadzającego                                                               -Krótki czas embolizacji po implantacji korka                      - Minimalne ryzyko rekanalizacji naczynia po zastosowaniu korka naczyniowego                                       -Utworzenie komisu umożliwiające duży wybór rozmiarów\n- Dostepne min. 3 rodzaje korków naczyniowych,   o różnej konstrukcji – do wyboru\n- Średnica korka w zakresie od 3 mm do 22 mm                 - Maks. długość cewnika wprowadzającego 100cm             - Średnica cewnika wprowadzającego 4-9F (0,038’’-0,098’’) w zależności od rozmiaru korka                             - Możliwość wielokrotnego repozycjonowania korka przed ostatecznym odczepieniem od systemu doprowadzającego                                                               -Krótki czas embolizacji po implantacji korka                      - Minimalne ryzyko rekanalizacji naczynia po zastosowaniu korka naczyniowego                                       -Utworzenie komisu umożliwiające duży wybór rozmiarów\n",null,null,"szt.",5]
[null,"Suma"]
[]
[]
[null,"data……………..... podpis ………………….."]

{"sheet":"część nr 2","index":1,"n_rows":17,"n_cols":11,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,7,1,10],[6,0,6,10],[13,1,13,7],[0,9,0,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["IHIT/P/108/2018",{"$nulls":8},"Załącznik nr 1A"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja asortymentowo-cenowa"]
[]
["Część 2 - stentgrafty obwodowe samorozprężalne"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość  podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Stentgraft wykonany z drutu nitinolowego pokrytego od wewnątrz materiałem PTFE\n Powierzchnia wewnętrzna z powłoką mającą na celu zmniejszenie właściwości trombogennych stentgraftu\n „Bezszwowy” sposób łączenia szkieletu z materialem pokrywającym \n Długość zestawu wprowadzającego: 75 lub 120 cm\n Szeroki zakres rozmiarów: \n-średnice endoprotez od 5 do 13 mm; \n-długości endoprotez od 2,5 do5 cm\n Możliwość łączenia kilku endoprotez w sposób teleskopowy\n Giętki stentgraft i system wprowadzający umożliwa implantację w krętych naczyniach obwodowych\n Średnica zestawu wprowadzającego 7 – 12 f\n",null,null,"szt.",2]
[null,"Stentgraft wykonany z drutu nitinolowego pokrytego od wewnątrz materiałem PTFE\n Powierzchnia wewnętrzna z powłoką mającą na celu zmniejszenie właściwości trombogennych stentgraftu\n „Bezszwowy” sposób łączenia szkieletu z materialem pokrywającym \n Długość zestawu wprowadzającego: 75 lub 120 cm\n Szeroki zakres rozmiarów: \n-średnice endoprotez od 5 do 13 mm; \n-długości endoprotez od 2,5 do 15cm\n Możliwość łączenia kilku endoprotez w sposób teleskopowy\n Giętki stentgraft i system wprowadzający umożliwa implantację w krętych naczyniach obwodowych\n Średnica zestawu wprowadzającego 7 – 12 f",null,null,"szt.",2]
[null,"Suma"]
[]
[]
[null,"data……………..... podpis ………………….."]

{"sheet":"część nr 3","index":2,"n_rows":16,"n_cols":11,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,7,1,10],[6,0,6,10],[12,1,12,7],[0,9,0,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["IHIT/P/108/2018",{"$nulls":8},"Załącznik nr 1A"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja asortymentowo-cenowa"]
[]
["Część 3 - stenty szyjne"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość  podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Stent szyjny zapobiegający mikroembolizacji naczyń mózgowych\n- otwartokomórkowy, wykonany z nitynolu\n- pokryty mikrosiateczką o średnicy oczka 150-180 μm \n- średnica 6-10 mm, długość 20-60 mm; \n- system Rx 6Fr, \n- kompatybilny z prowadnikiem 0,014\", \n- długość robocza cewnika 135 cm,",null,null,"szt.",14]
[null,"Suma"]
[]
[]
[null,"data……………..... podpis ………………….."]

{"sheet":"część nr 4","index":3,"n_rows":16,"n_cols":11,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,7,1,10],[6,0,6,10],[12,1,12,7],[0,9,0,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["IHIT/P/108/2018",{"$nulls":8},"Załącznik nr 1A"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja asortymentowo-cenowa"]
[]
["Część 4 - cewnik balonowy do postdylatacji w tętnicach szyjnych ze zintegrowaną protekcją dystalną"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość  podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"filtr w części dystalnej cewnika z mikroporami w rozmiarze 40 μm                                                                                 długość robocza cewnika 140 cm, dostępne balony o średnicach 5,0 i 5,5 mm,                                  długość balonów 20 i 30 mm długość filtra 18 mm kompatybilny prowadnik 0,014\"",null,null,"szt.",3]
[null,"Suma"]
[]
[]
[null,"data……………..... podpis ………………….."]

{"sheet":"część nr 5","index":4,"n_rows":17,"n_cols":11,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,7,1,10],[6,0,6,10],[13,1,13,7],[0,9,0,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["IHIT/P/108/2018",{"$nulls":8},"Załącznik nr 1A"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja asortymentowo-cenowa"]
[]
["Część 5 - cewniki balonowe"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość  podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Cewnik balonowy półpodatny, nylonowy, system OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,035'. Długość systemu wprowadzającego 75cm i 130cm. Ciśnienie nominalne 8 atm dla średnic 3mm - 7mm oraz 6 atm dla średnic 8mm - 12mm. RBP 9 -21 atm. Dostępne średnice: 3,4,5,6,7mm w długościach 20,40,60,80,100,120,150,200,250 i 300mm oraz średnica 8mm w długościach 20,40,60,80,100,120,150,200 mm i średnice: 9,10,12mm w długości 20,40,60,80,100mm. Koszulka 5-7F. Niskoprofilowa koncówka. Cewnik posiada opaski znacznikowe na trzonie w odstępach co 1 cm. Co 10 cm znajduje się oznakowanie odległości od dystalnego końca balonu. \n",null,null,"szt.",8]
[null,"Cewnik balonowy półpodatny, nylonowy, system OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,018'. Ciśnienie nominalne 6 atm. RBP 11 -16 atm. Koszulka 4-6F. Długość systemu wprowadzającego 75cm: dostępne średnice: 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5; 6; 7; 8; 9mm w długościach 20,40,60,100,120,150,220mm (w zależności od średnicy). Długość systemu wprowadzającego 130cm: dostępne średnice: 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5; 6mm w długościach 20,40,60,80,100,120,150,220,300mm, średnice 7;8 i 9mm w długości 40mm. Atraumatyczna końcówka. Dystalny segment trzonu cewnika i balon pokryte są powłoką hydrofilową.    Cewnik balonowy półpodatny, nylonowy, system OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,014'. Ciśnienie nominalne 6 atm. RBP 13 -16 atm. Koszulka 4-5F. Długość systemu wprowadzającego 150cm: dostępne średnice: 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5mm w długościach od 20 do 300mm (w zależności od średnicy). Atraumatyczna końcówka. Dystalny segment trzonu cewnika i balon pokryte są powłoką hydrofilową.    ",null,null,"szt.",8]
[null,"Suma"]
[]
[]
[null,"data……………..... podpis ………………….."]

{"sheet":"część nr 6","index":5,"n_rows":16,"n_cols":11,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,7,1,10],[6,0,6,10],[12,1,12,7],[0,9,0,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["IHIT/P/108/2018",{"$nulls":8},"Załącznik nr 1A"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja asortymentowo-cenowa"]
[]
["Część 6 - opatrunek hemostatyczny do tamowania krwawienia w miejscu wkłucia"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość  podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Jałowy opatrunek hemostatyczny do tamowania\nkrwawienia w miejscu wkłucia w tętnicę udową.\nOpatrunek hemostatyczny,gaza impregnowana\nkaolinem (mineralnym środkiem aktywnym\nhemostatycznie), oddziałującym na procesy\nwewnętrznej ścieżki kaskady krzepnięcia. W\nkomplecie z transparentnym opatrunkiem sterylnym",null,null,"szt.",50]
[null,"Suma"]
[]
[]
[null,"data……………..... podpis ………………….."]

{"sheet":"część nr 7","index":6,"n_rows":16,"n_cols":11,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,7,1,10],[6,0,6,10],[12,1,12,7],[0,9,0,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["IHIT/P/108/2018",{"$nulls":8},"Załącznik nr 1A"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja asortymentowo-cenowa"]
[]
["Część 7 - stentgraft rozwidlony"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość  podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Stentgraft rozwidlony wykorzystujący koncepcję mocowania anatomicznego poprzez osadzenie na bifurkacji, z zachowaniem naturalnego rozwidlenia i przepływu krwi, bez konieczności kaniulacji strony kontrlateralnej, z możliwością fiksacji nadnerkowej i podnerkowej, wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, pokrytego materiałem ePTFE, który jest zamocowany proksymalnie i dystalnie do siatki stentgraftu za pomocą szwów polipropylenowych. Implantacja odbywa się za pomocą systemu wprowadzającego i jest możliwa z dostępu chirurgicznego 17F po jednej stronie i z nakłucia tętnicy 7F po stronie przeciwnej przy spełnionych warunkach anatomicznych układu naczyniowego pacjenta. System składa się ze stentgraftu głównego typu unibody osadzanego na rozwidleniu aorty brzusznej oraz przedłużenia proksymalnego i dystalnego, które stosowane są w zależności od uwarunkowań budowy anatomicznej  naczynia. Unibody jako główny stentgraft jednomodułowy, dostępny jest w rozmiarach od 22 mm do 28 mm z możliwością zwiększenia średnicy do 34 mm przy zastosowaniu przedłużki proksymalnej, zaś odnogi biodrowe mają średnice od 13 mm do 20 mm z możliwością zwiększenia średnicy do 25 mm lub zwężenia do 13 mm przy zastosowaniu przedłużki dystalnej. W zestawie koszulki naczyniowe, prowadniki sztywne, cewnik angiograficzny, pętla oraz balon do doprężenia stentgraftu.",null,null,"szt.",4]
[null,"Suma"]
[]
[]
[null,"data……………..... podpis ………………….."]