Warszawa, 04.01.2018 r.

- ZATWIERDZAM

Z-ca Dyrektora IHIT

ds. Lecznictwa

dr n. med. Kazimierz Hałaburda

DZ.26.109. 20.2019.WB

strona internetowa Zamawiającego

dotyczy: znak sprawy IHiT/P/109/2018  - zmiana siwz i odpowiedzi na pytania wykonawców.

WYJAŚNIENIE 1 ORAZ MODYFIKACJA 1 TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający – Instytut Hematologii i Transfuzjologii z siedzibą w Warszawie przy  
ul. Indiry Gandhi 14, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) zawiadamia, 
iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), na które udzielono odpowiedzi jak poniżej oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia się treść SIWZ. Odpowiedź Zamawiającego stanowi zmianę treści SIWZ w części 6 pkt 10 – Specyfikacji asortymentowo cenowej – stanowiącej załącznik nr 1A do SIWZ.

Pytanie 1

Dotyczy pakietu 5 pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie równie 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie równe 100 szt. Z odpowiednim przeliczeniem ilości.

W załączeniu nowy załącznik nr 1A do SIWZ – Specyfikacja asortymentowo-cenowa

Pytanie 2

Dotyczy pakietu 7

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie równie 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie równe 100 szt. Z odpowiednim przeliczeniem ilości.

W załączeniu nowy załącznik nr 1A do SIWZ – Specyfikacja asortymentowo-cenowa

Pytanie 3

Dotyczy Części nr 16 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści filtr o większej skuteczności nawilżania?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza filtr o wiekszej skuteczności nawilżania.

Pytanie 4

Dotyczy Części nr 16 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,999%, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, dla objętości oddechowej 150-1500 ml, poziomie nawilżania 33 mgH2O przy Vt=500 ml,  przestrzeń martwa 45 ml, masa 25 g?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza filtr elektrostatyczny o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,999%, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, dla objętości oddechowej 150-1500 ml, poziomie nawilżania 33 mgH2O przy Vt=500 ml,  przestrzeń martwa 45 ml, masa 25 g.

W załączeniu nowy załącznik nr 1A do SIWZ – Specyfikacja asortymentowo-cenowa

Pytanie 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy na następujące:

§ 6

KARY UMOWNE

Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej:

2) w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy dostarczonego ze zwłoką,

za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki w dostawie przedmiotu umowy w terminie

określonym w § 3 ust. 2;

3)	w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy podlegającego wymianie, za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki w wymianie przedmiotu umowy w terminie określonym w § 5 ust. 3;

4)	jeżeli zwłoka w dostawie przekroczy 30 dni, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia zaistnienia zdarzenia, a Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy;

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 6

Część 1, pozycja 4-5 Czy zamawiający dopuści aparaty do infuzji grawitacyjnych  z drenem o długości 150 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ  ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 7

Część 1, pozycja 5- Czy zamawiający dopuści aparat do infuzji grawitacyjnych z regulatorem, gdzie aparat ze skalą jest w kształcie walca bez zastawki ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 8

Część 1- pozycja 4-5 - Zwracamy się z prośbą w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji aby  Zamawiający wydzielił z pakietu 21 pozycję  4-5 i umożliwił  składanie ofert  wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 9

Dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do wzoru Umowy zapisu następującej treści:

"Strony zgodnymi oświadczeniami woli ustalają, iż zgodnie z zasadą dobrowolności stosowania mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment), we wzajemnych rozliczeniach Stron nie będzie stosowany wskazany wyżej mechanizm".

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 10

Część nr 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści pudełka do liczenia igieł z pojedynczym zabezpieczeniem przed otwarciem – zatrzaskowe, bez taśmy lepnej z symbolem Biohazard?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 11

Część nr 3, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści bezpieczne ostrza chirurgiczne dostępne w rozmiarach 10, 11 i 15?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 12

Część nr 4, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści igłę do bezpiecznego pobierania leków z fiolek z ostrzem typu Pencil-Point – szlif ołówkowy z otworem bocznym, które zapobiega fragmentacji korka oraz zapobiega pienieniu się leku, z nasadką w kolorze różowym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 13

Część nr 5, pozycje 1 - 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę igieł za opakowanie a’100 szt. z przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraził zgodę w pytaniu 1.

W załączeniu nowy załącznik nr 1A do SIWZ – Specyfikacja asortymentowo-cenowa

Pytanie 14

Część nr 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę koreczków za opakowanie a’100 szt. z przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraził zgodę w pytaniu 2.

W załączeniu nowy załącznik nr 1A do SIWZ – Specyfikacja asortymentowo-cenowa

Pytanie 15

Część nr 15, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewniki w rozmiarach F6, F8 i F10 o długości 40cm, pozostałe rozmiary zgodne?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 16

Część nr 15, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya z końcówką Tiemanna o czasie utrzymania 7 dni?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 17

Część nr 15, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści trójdrożne cewniki Foleya z o długości 40cm, o czasie utrzymania 7dni?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 18

Część nr 15, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści pojemnik 100ml?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 19

Część nr 15, pozycje 7 - 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionych pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający wydziela dodatkową cześć 15A obejmującą pozycje 7-14.

W załączeniu nowy załącznik nr 1A do SIWZ – Specyfikacja asortymentowo-cenowa

Pytanie 20

Dot. pakietu nr 5, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie igły w rozmiarze 0,5 ze ścianką standard, pozostałe parametry zgodnie 
z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 21

Dot. pakietu 5, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie igieł w rozmiarach 1,1-1,25 pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 22

Dot. pakietu 5, poz. 3

Prosimy o doprecyzowanie, czy zapis: konstrukcja uchwytu mandrynu gwarantująca prawidłowe położenie w igle oznacza właściwe dopasowanie igły i mandrynu co zapobiega efektowi biopsji?

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza zapis „Konstrukcja uchwytu mandryna gwarantująca prawidłowe położenie w igle (co zapobiega efektowi biopsji)”

W załączeniu nowy załącznik nr 1A do SIWZ – Specyfikacja asortymentowo-cenowa.

Pytanie 23

Dot. pakietu nr 5, poz. 1, 2, 3

Czy igły w pozycjach 1,2,3 mają pochodzić od jednego producenta?

Odpowiedź:

Igły mają spełniać parametry określone w SIWZ

Pytanie 24

Dot. pakietu 7

Czy oferowane koreczki kombi powinny posiadać trzpień wysunięty szczelnie zamykający światło kaniuli, ten sam producent co aktualnie używane kaniule ?

Odpowiedź:

Tak. Oferowane koreczki kombi powinny posiadać trzpień wysunięty szczelnie zamykający światło kaniuli, ten sam producent co aktualnie używane kaniule.

Pytanie 25

Dot. pakietu 12, poz. 1, 6, 7, 8.

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1, 6, 7, 8 do odrębnego pakietu, co umożliwi złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów umowy SIWZ.

Pytanie 26

Dot. pakietu 12, poz. 1

a)	Prosimy o dopuszczenie strzykawek wykonanych z tłok-polipropylen, w kolorze mlecznym / cylinder- polipropylen,

b)	Prosimy o dopuszczenie strzykawek 1 ml pakowanych w opakowania zbiorcze max 120 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości.

8.	Dot. pakietu 12, poz. 6 i 7

a)	Prosimy o dopuszcznie w pozycji 6 i 7 strzykawek 50-60ml, do pomp infuzyjnych spełniającyh wymogi SIWZ, posiadających jednostronną skalę pomiarową, strzykawka w poz.6 cylinder przezroczysty, strzykawka w poz. 7 cylinder bursztynowy dla ochrony leków światłoczułych, zatrzymuje 90% promieni świetlnych UV o dlugości fali od 290 do 450 nm.

b)	Prosimy o doprecyzowanie, czy strzykawki do pomp infuzyjnych powinny być kompatybilne z lekami cytostatycznymi (przeznaczone do bezpiecznego podawania i przygotowywania cytostatyków ) - potwierdzone oświadczeniem producenta?

c)	Czy strzykawki 50-60 ml, do pomp infuzyjnych powinny posiadać nadrukowane na cylindrze typ strzykawki i logo producenta, co pozwala na łatwą identyfikację strzykawki w menu pompy nawet bez opakowania jednostkowego?

Odpowiedź:

a)	Zamawiający nie zmienia zapisów - SIWZ,

b)	Zamawiający dopuszcza strzykawek 1 ml pakowanych w opakowania zbiorcze max 120 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości.

W załączeniu nowy załącznik nr 1A do SIWZ – Specyfikacja asortymentowo-cenowa

8.	Dot. pakietu 12, poz. 6 i 7

a)	Tak, Zamawiający dopuszcza w pozycji 6 i 7 strzykawki 50-60ml, do pomp infuzyjnych spełniających wymogi SIWZ, posiadających jednostronną skalę pomiarową, strzykawka w poz.6 cylinder przezroczysty, strzykawka w poz. 7 cylinder bursztynowy dla ochrony leków światłoczułych, zatrzymuje 90% promieni świetlnych UV o długości fali od 290 do 450 nm.

b)	Tak, strzykawki do pomp infuzyjnych powinny być kompatybilne z lekami cytostatycznymi (przeznaczone do bezpiecznego podawania i przygotowywania cytostatyków) - potwierdzone oświadczeniem producenta?

c)	Tak,  strzykawki 50-60 ml, do pomp infuzyjnych powinny posiadać nadrukowane na cylindrze typ strzykawki i logo producenta, co pozwala na łatwą identyfikację strzykawki w menu pompy nawet bez opakowania jednostkowego?

Pytanie 27

Dot. pakietu 12, poz. 8

Prosimy o dopuszczenie strzykawek insulinówek 1 ml pakowanych w opakowania zbiorcze max 120 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza strzykawki insulinówki 1 ml pakowanych w opakowania zbiorcze max 120 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości.

W załączeniu nowy załącznik nr 1A do SIWZ – Specyfikacja asortymentowo-cenowa

Pytanie 28

W związku z okresem świątecznych urlopów, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert przynajmniej o jeden dzień, t.j. na 4 stycznia 2019r.

Odpowiedź:

Zamawiający przedłużył termin składania ofert do 10.01.2018 r.

Pytanie 29

Dot. par. 9 wzoru umowy

Prosimy o dodanie zapisu odnoszącego się do możliwości wprowadzenia ustawowej zmiany podatku VAT, w wyniku której cena netto pozostanie niezmieniona, zmianie ulegnie jedynie cena brutto

Odpowiedź:

Zamawiający dokonała zmiany zapisu odnoszącego się do możliwości wprowadzenia ustawowej zmiany podatku VAT.

W załączeniu nowy załącznik nr 1A do SIWZ – Specyfikacja asortymentowo-cenowa

Pytanie 30

Część 1 poz. 1

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 31

Część 5 poz. 3

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 32

Część 12 poz. 1

Czy Zamawiający w tej pozycji dopuści strzykawkę 1 ml trzyczęściową zamiast 2 częściową, 
z końcówką wtykową Luer, tłokiem kontrastującym w stosunku do cylindra ale w kolorze mlecznym? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 33

Część 12 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane po 80 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości 
w formularzu cenowym. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

dopuści strzykawki pakowane po 80 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym z odpowiednim przeliczeniem ilości.

W załączeniu nowy załącznik nr 1A do SIWZ – Specyfikacja asortymentowo-cenowa

Pytanie 34

Część 12 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z końcówką cewnikową, schodkową, ściętą pod kątem ok. 45 stopni, jak na rysunku poniżej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 35

Część Nr 4 poz. 1,2:

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje, aby długość nasadki igły miała minimum 23mm, co zapewnia lepszy i bezpieczniejszy dostęp do ampułki.

Odpowiedź:

Zamawiający dopisał parametr minimalnej długości nasadki igły 23mm.

W załączeniu nowy załącznik nr 1A do SIWZ – Specyfikacja asortymentowo-cenowa

Pytanie 36

Część Nr 5 poz. 1-3:

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje, aby igły pakowane były w sztywne opakowanie typu Tyvec zabezpieczające przed utratą jałowości?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 37

Część Nr 9 poz. 1:

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ostrzy o szerokości cięcia min. 31 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

2. Prosimy  Zamawiającego o wskazanie niezbędnej ilości strzygarek które będzie musiał dostarczyć Wykonawca w przypadku wyboru ostrzy opisanych w pyt.  nr 1.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 38

Część Nr 12 poz. 1-5:

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek z białym tłokiem, kontrastującym względem przezroczystego cylindra, z logo producenta na cylindrze.

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki bez rozszerzenia skali pomiarowej. Pragniemy podkreślić, iż nie ma żadnych przesłanek klinicznych uzasadniających zastosowanie w strzykawkach  powyższych rozwiązań. Norma PN-EN ISO 7886-1  dotycząca strzykawek zezwala, ale nie wymaga stosowania  rozszerzonej skali na strzykawkach.

Pytanie 39

Część Nr 12 poz. 1:

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki w rozmiarze 1 ml z tłokiem i cylindrem wykonanym z polipropylenu.

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych a’120 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym.

Odpowiedź:

- Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

- Zamawiający dopuszcza strzykawki pakowane a’120 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości 
w formularzu asortymentowo-cenowym.

W załączeniu nowy załącznik nr 1A do SIWZ – Specyfikacja asortymentowo-cenowa

Pytanie 40

Część Nr 12 poz. 5:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych a’80 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza strzykawki pakowane a’80 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości 
w formularzu asortymentowo-cenowym.

W załączeniu nowy załącznik nr 1A do SIWZ – Specyfikacja asortymentowo-cenowa

Pytanie 41

Część Nr 12 poz. 6:

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek z jednostronną skalą pomiarową.

2. Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie, czy wymaga by strzykawki były skalowane co 1 ml na całej długości skali tj. do 60 ml?

Odpowiedź:

- Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

- Zamawiający zmienia zapis w załączaniu 1A Część Nr 12 poz. 6 w Parametrach GRANICZNE / ODCINAJĄCE pkt.6 zmienia na: „Dobrze czytelna, niezmywalna skala do 50 ml - 60 ml co 1 ml na całej długości skali”.

W załączeniu nowy załącznik nr 1A do SIWZ – Specyfikacja asortymentowo-cenowa

Pytanie 42

Część Nr 12 poz. 6, 7:

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek z jednostronną skalą pomiarową.

2. Prosimy Zamawiającego o podanie typów pomp posiadanych przez Zamawiającego, do stosowania z którymi mają być przeznaczone ww. strzykawki?

3. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy strzykawki mają być wpisane w menu pomp infuzyjnych / instrukcję użycia, w celu zapewnienia pełnej kompatybilności strzykawek z pompami infuzyjnymi?

Odpowiedź:

- Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

- Zamawiający używa pomp producentów Medima , Ascor oraz Medicart.

- Strzykawki powinny być wpisane w menu pomp infuzyjnych.

Pytanie 43

Część Nr 12 poz. 8:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych a’120 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza strzykawki pakowane a’120 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym

Pytanie 44

Część Nr 13 poz. 1:

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu jednorazowego przyrządu do biopsji grubo-igłowej, obejmuje jednorazowy pistolet do biopsji grubo-igłowej, długość strzału 20mm sterylny, tłok oznaczony kolorami zgodnie z rozmiarami średnicy: 14G; 16G; 18G, końcówka igły wzmocniona echogenicznie, oznaczenie centymetrów na igle, wskaźnik głębokości penetracji, dostępne rozmiary: kompatybilną, jednorazową igłą współosiową oraz adapter z gumowego elastycznego ogranicznika głębokości w formie pierścienia nasuwanego na ostrze. Rozmiary: dla śred.: 14G 11cm oraz 15cm; kompatybilne rozmiary igieł współosiowych. Zestaw składający się z 5 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 45

Część Nr 13 poz. 2:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pistoletów jednorazowych do biopsji grubo-igłowej, igła jednorazowa, sterylna, ze zintegrowanym, jednorazowym "pistoletem" z dwoma niezależnymi przyciskami umożliwiającymi strzał - z tyłu oraz na lewym boku rękojeści, długość strzału 20mm, rękojeść posiadająca plastikowe wypustki, zapobiegające  stoczeniu się urządzenia ze stolika, rozmiary oznaczone odpowiednio kolorami na przycisku strzału, rozmiary: dla średnicy 18G 25cm , oraz 20cm

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 46

Część Nr 16 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wymiennika ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych tzw. „sztuczny nos”, z portem do podawania O2 i drenem o przekroju gwiazdkowym zakończonym łącznikiem uniwersalnym; Współczynnik wilgotności bezwzględnej min. 24 mg H2O/L; mikrobiologicznie czysty.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał zamiany.

W załączeniu nowy załącznik nr 1A do SIWZ – Specyfikacja asortymentowo-cenowa

Pytanie 47

Część Nr 16 poz. 2:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra z wymiennikiem ciepła i wilgoci z portem do kapno, skuteczność filtracji przeciwbakteryjnej  99,9999 %, p/wirusowej 99,998 %,  waga 17g, zwrot wilgoci przy VT 500 ml min. 30 mgH2O/l, opór przy przepływie 60l/min. 2,2 mm H2O, objętość 34 ml, mikrobiologicznie czysty.

Odpowiedź:

Zamawiajacy dokonał zmieny.

W załączeniu nowy załącznik nr 1A do SIWZ – Specyfikacja asortymentowo-cenowa

Pytanie 48

Cześć nr 16, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania filtra z wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji >99,999%, waga 31g, zwrot wilgoci przy VT500ml 32mgH2O/, opór przy przepływie 60ml/min 3,0cm H2O, objętość 57ml, port kapno.

Odpowiedź:

Zamawiajacy dokonał zmieny.

W załączeniu nowy załącznik nr 1A do SIWZ – Specyfikacja asortymentowo-cenowa.

Pytanie 49

W celu przyspieszenia kontaktu, prosimy o dopisanie do umowy adresu mailowego przedstawiciela/osoby odpowiedzialnej za realizację umowy po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający do wzoru umowy dopisze adres e-mail: zaopat@ihit.waw.pl

Pytanie 50

Dotyczy Części nr 3 – Ostrza chirurgiczne i pudełka do liczenia igieł i zdejmowania ostrzy

Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści sterylne, jednorazowe pudełka do liczenia ostrzy, odporne na przebicia, wyposażone w przyrząd do zdejmowania ostrzy, przylepny bloczek z pianki oraz magnes; połówki pudełka można rozdzielać celem użycia w różnych miejscach , wstępnie połączone na dwóch zawiasach;  z boku pojemnika zabezpieczenie przed otwarciem  - zamknięcie przesuwne typu Boxlocks; na zewnątrz taśmy przylepne do mocowania pudełka umieszczone na każdej z połówek pudełka; pojemność 20 zużytych igieł lub ostrzy, pakowane pojedynczo w opakowanie typu folia-papier ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 51

Dotyczy Części nr 3 – Ostrza chirurgiczne i pudełka do liczenia igieł i zdejmowania ostrzy

Pozycja 3

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania bezpiecznych skalpeli, w których mechanizm uruchamia się automatycznie poprzez cofnięcie ostrza jedną ręką, ostrze w pozycji po użyciu instrumentu jest bezpiecznie blokowane. Rozmiar ostrzy w skalpelach: 10 ,11, 12, 13, 15.

Chcemy nadmienić, że opisanych w SIWZ bezpiecznych ostrzy nie ma dostępnych na rynku polskim.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 52

Dotyczy Części nr 7 – Koreczki dwufunkcyjne Combi

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie ceny za pełne opakowanie a`100 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości na 140 op. i zmianę jednostki miary ze sztuk na opakowania.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie ceny za pełne opakowanie a`100 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości na 140 op. i zmianę jednostki miary ze sztuk na opakowania

W załączeniu nowy załącznik nr 1A do SIWZ – Specyfikacja asortymentowo-cenowa

Komisja przetargowa:

| Przewodniczący: Iwona Łopacińska | …………………………….. |
| --- | --- |
| Sekretarz: Włodzimierz Boruc | …………………………….. |
| Członek: Barbara Karczewska | …………………………….. |

Egz. Nr 1 –   strona internetowa

Wyk.  Włodzimierz Boruc