## Część nr 5
Załącznik nr 1A
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Część nr 5 - odczynniki według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne, kompatybilne do analizatora BN II firmy Siemens
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
L.P. | Producent | Nr kat. | Przedmiot zamówienia Opis/parametry | Nazwa kat. oferowana/ Producent | Numer kat. oferowany | Jednostka miary | Wymagana ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto (poz.8 x poz.9) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.11 + poz. 12)
1 | Binding Site | LK016.T | Zestaw odczynników do diagnostyki in vitro, przeznaczony do oznaczania ilościowego stężenia wolnych lekkich łańcuchów immunoglobulinowych typu kappa w surowicy krwi ludzkiej i moczu do analizatora BNII firmy Siemens,detekcja przy wykorzystaniu poliklonalnych przeciwciał,pojemność opakowania 100 testów |  |  | Test. | 1000
2 | Binding Site | LK018.T | Zestaw odczynników do diagnostyki in vitro, przeznaczony do oznaczania ilościowego stężenia wolnych lekkich łańcuchów immunoglobulinowych typu lambda w surowicy krwi ludzkiej i moczu do analizatora BNII firmy Siemens, detekcja przy wykorzystaniu poliklonalnych przeciwciał,pojemność opakowania 100 testów |  |  | Test. | 1000
Razem
| ……………… |  | ………………………………………………
| data |  | podpis i pieczęć

## Część nr 6
Załącznik nr 1A
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Część nr 6 - odczynniki i materiały zużywalne według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
L.P. | Producent | Nr kat. | Przedmiot zamówienia Opis/parametry | Nazwa kat. oferowana/ Producent | Numer kat. oferowany | Jednostka miary | Wymagana ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto (poz.8 x poz.9) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.11 + poz. 12)
1 | Beckman Coulter | A 07766 | Przeciwciało mysie antyludzkie CD 16 PE, klon 3G8 /IVD/; pojemność opakowania 100 testów |  |  | Test. | 200
2 | Beckman Coulter | 6607118 | Przeciwciało mysie antyludzkie CD 16 PE-Cy7 , klon 3G8 /RUO/; pojemność opakowania 100 testów |  |  | Test. | 200
3 | Beckman Coulter | A 07779 | Przeciwciało mysie antyludzkie CD 38 PE, klon LS198-4-3 /IVD/; pojemność opakowania 100 testów |  |  | Test. | 200
4 | Beckman Coulter | IM1218U | Przeciwciało mysie antyludzkie CD58 FITC, klon AICD58 ASR; pojemność opakowania 2 ml |  |  | ml. | 2
5 | Beckman Coulter | IM 2221 | Przeciwciało mysie antyludzkie CD 79a PE, klon HM47 /IVD/; pojemność opakowania 100 testów |  |  | Test. | 200
6 | Beckman Coulter | IM 1612 | Przeciwciało mysie antyludzkie CD 79b PE, klon CB3-1 /IVD/; pojemność opakowania 100 testów |  |  | Test. | 400
7 | Beckman Coulter | A 07791 | Przeciwciało mysie antyludzkie FMC7 FITC, klon FMC7 /IVD/; pojemność opakowania 100 testów |  |  | Test. | 200
8 | Beckman Coulter | IM 3524 | Przeciwciało mysie antyludzkie TdT FITC, klon HT1+HT4+HT8+HT9 /IVD/; pojemność opakowania 50 testów |  |  | Test. | 100
9 | Beckman Coulter | 6604614 | Przeciwciało mysie antyludzkie CD4FITC klon SFCI12T4D11/CD8PE klon SFCI 21 Thy 2D3 /IVD/; pojemność opakowania 50 testów |  |  | Test. | 200
10 | Beckman Coulter | IM 1269U | Mysia kontrola izotypowa negatywna IgM sprzężona z FITC /ASR/; pojemność opakowania 2 ml |  |  | ml. | 2
11 | Beckman Coulter | IM3454U | Przeciwciało mysie antyludzkie NG2 PE , klon 7.1/ASR/; pojemność opakowania 2 ml |  |  | ml. | 2
12 | Beckman Coulter | B49201 | Przeciwciało CD 36 FITC clone FA6.152 pojemność opakowania 100 testów |  |  | Test. | 600
13 | Beckman Coulter | 737661 | Przeciwciało mysie antyludzkie CD 8 PE-Cy7, klon SFCI21Thy2D3 /IVD/; pojemność opakowania 100 testów |  |  | Test. | 200
14 | Beckman Coulter | A21692 | Przeciwciało mysie antyludzkie CD 56 PE-Cy7, klon N901 /IVD/; pojemność opakowania 100 testów |  |  | Test. | 200
15 | Beckman Coulter | B49221 | Przeciwciało mysie antyludzkie CD 117 PE-Cy7, klon 104D2D1 /IVD/; pojemność opakowania 100 testów |  |  | Test. | 1500
16 | Beckman Coulter | IM3628 | Przeciwciało mysie antyludzkie CD 19 PE-Cy7, klon J3-119 /IVD/; pojemność opakowania 100 testów |  |  | Test. | 800
17 | Beckman Coulter | IM3601U | Przeciwciało mysie antyludzkie CD 64 PE, klon 22 ASR pojemność opakowania 2 ml |  |  | ml. | 2
18 | Beckman Coulter | 352008 | Probówki 5 ml (12 x 75 mm) polistyrenowe, nie sterylne, okrągłodenne, przezroczyste, bez korka, z kołnierzem, do cytometru BD, pasujące do igły; pojemność opakowania 1000 sztuk |  |  | szt | 6000
Razem
| ……………… |  | ………………………………………………
| data |  | podpis i pieczęć

## Część nr 8
Załacznik nr 1A
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Część nr 8 - odczynniki według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
L.P. | Producent | Nr kat. | Przedmiot zamówienia Opis/parametry | Nazwa kat. oferowana/ Producent | Numer kat. oferowany | Jednostka miary | Wymagana ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto (poz.8 x poz.9) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.11 + poz. 12)
1 | One Lambda | OL-C1Q | Odczynnik służący do wykrywania w ludzkiej surowicy przeciwciał anty-HLA wiażących dopełniacz za pomocą testów w technologii xMAP- na platformę Luminex analizowanych za pomocą orpogramowania HLA Fusio. Odczynnik używany wraz z testami zawierającymi beadsy opłaszczone antygenami HLA służącymi do wykrywania przeciwciał anty-HLA w surowicy ludzkiej. Odczynnik posiada certyfikat CE/IVD |  |  | Test. | 25
Razem
| ……………… |  | ………………………………………………
| data |  | podpis i pieczęć