## Część nr 1
Załącznik nr 1A
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Część nr 1 - Odczynniki według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne, kompatybilne z analizatorem LightCycler 480 II firmy Roche
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
L.P. | Producent | Nr kat. | Przedmiot zamówienia Opis/parametry | Nazwa kat. oferowana/ Producent | Numer kat. oferowany | Jednostka miary | Wymagana ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto (poz.8 x poz.9) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.11 + poz. 12)
1 | GFE Blut | CD 0030820 | Odczynniki do amplifikacji i detekcji wirusa HCV; pojemność opakowania 240 testów |  |  | Test. | 240
2 | GFE Blut | CD 0040820 | Odczynniki do amplifikacji i detekcji wirusa HBV; pojemność opakowania 240 testów |  |  | Test. | 480
3 | GFE Blut | CD 0050820 | Odczynniki do amplifikacji i detekcji wirusa HIV-1; pojemność opakowania 240 testów |  |  | Test. | 720
Razem
Część nr 1 - PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE dla odczynników według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważnych, kompatybilnych z analizatorem LightCycler 480 II firmy Roche
L.p. | Parametr / warunek | [9 empty] | Spełnienie parametru, warunku
TAK / NIE*
1 | Odczynniki muszą posiadać znak CE IVD (CE dla diagnostyki in vitro).
2 | Odczynniki muszą być zwalidowane na aparat LightCycler 480 II (aparat firmy Roche).
3 | Odczynniki do oznaczania RNA HIV muszą zapewniać równoczesną amplifikację dwóch różnych regionów genomu HIV-1.
4 | Odczynniki muszą mieć potwierdzenie (oświadczenie), że były już stosowane u dawców krwi.
5 | Zestaw odczynników musi zawierać kontrolę wewnętrzną, kontrolę dodatnią i ujemną.
6 | Możliwość wykonania równoległego oznaczenia RNA HCV, RNA HIV i DNA HBV w jednym cyklu badań.
7 | Możliwość wykonania oddzielnych badań tylko w kierunku RNA HCV, lub RNA HIV lub DNA HBV (nie może to być test typu multiplex).
* odpowiednie wpisać/ wypełnia Wykonawca
| ……………… |  | ………………………………………………
| data |  | podpis i pieczęć

## Część nr 2
Załącznik nr 1A
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Część nr 2 - odczynniki i materiały zużywalne według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne kompatybilne z aparatem Dako Omnis firmy Agilent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
L.P. | Producent | Nr kat. | Przedmiot zamówienia Opis/parametry | Nazwa kat. oferowana/ Producent | Numer kat. oferowany | Jednostka miary | Wymagana ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto (poz.8 x poz.9) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.11 + poz. 12)
1 | Agilent | GC203 | Dako Omnis Sulfuric Acid 0,3M;0.3 M kwas siarkowy (VI) kwas w plastikowych buteleczkach o poj. jednostkowej 22,5 ml, buteleczki posiadają kod typu matrix z lewej strony pojemność opakowania 10 x 22,5 ml |  |  | op. | 40
2 | Agilent | GC201 | Dako Omnis Small Vial ; odczynnik w plastikowych buteleczkach o poj. jednostkowej 2 ml; buteleczki posiadają kod typu matrix z lewej strony pojemność opakowania 25x2ml |  |  | op. | 20
3 | Agilent | GC10730 | Dako Omnis Mixing Strips; plastikowe paski posiadające 10 okragłych otworów o średnicy 5 mm materiał o wymiarach 28 cm x 2,5 cm pojemność opakowania 25 sztuk |  |  | op. | 8
4 | Agilent | GC202 | Dako Omnis Large Vial; odczynnik w plastikowych buteleczkach o poj. jednostkowej 30 ml, buteleczki posiadają kod typu matrix z lewej strony , pojemność opakowania 25 x 30 ml |  |  | op. | 4
5 | Agilent | GC81030-2 | Clearify; roztwór weglowodoru izoparafinicznej benzyny (ang.naphta isoparaffinic hydrocarbon); opakowanie o pojemności 3,8 litra |  |  | op. | 3
6 | Agilent | GV80511-2 | EnVision FLEX TRS Low pH (50x) (Dako Omnis); opakowanie o pojemności 68ml; butelki posiadają kod typu matrix |  |  | op. | 2
7 | Agilent | GC80711-2 | Wash Buffer (20x) , koncentrat 20 razy stężony, butelki posiadają kod typu matrix |  |  | op. | 2
8 | Agilent | GV82111-2 | EnVision FLEX+ Mouse (LINKER), opakowanie o pojemności 22,5 ml, butelki posiadają kod typu matrix |  |  | op. | 2
9 | Agilent | GV80911-2 | EnVision FLEX+ Rabbit (LINKER) ; opakowanie o pojemności 22,5 ml; butelki posiadają kod typu matrix |  |  | op. | 2
10 | Agilent | K800621-2 | EnVision FLEX Antibody Diluent; opakowanie o pojemności 120 ml; diluent kompatybilny z przeciwciałami firmy Agilent |  |  | op. | 5
11 | Agilent | GC80811-2 | Hematoxylin, butelki o pojemności 22,5ml; każda butelka opatrzona kodem typu matrix |  |  | op. | 2
Razem
| ……………… |  | ………………………………………………
| data |  | podpis i pieczęć

## Część nr 3
Załącznik nr 1A
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Część nr 3 - odczynniki według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
L.P. | Producent | Nr kat. | Przedmiot zamówienia Opis/parametry | Nazwa kat. oferowana/ Producent | Numer kat. oferowany | Jednostka miary | Wymagana ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto (poz.8 x poz.9) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.11 + poz. 12)
1 | ALBA Bioscience | Z031 | Odczynnik anty-D aplha LDM1; pojemność opakowania 10 ml |  |  | ml. | 30
2 | ALBA Bioscience | Z039 | Odczynnik anty-D optimum LDM1; pojemność opakowania 10 ml |  |  | ml. | 30
3 | ALBA Bioscience | Z041 | Odczynnik anty-D blend (IgM/IgG)LDM3, ESD1; pojemność opakowania 10 ml |  |  | ml. | 30
4 | ALBA Bioscience | Z293 | Przeciwciało mysie antyludzkie CD3 PerCP-CY5.5 klon SK7 /CE-IVD/ ; pojemność opakowania 50 testów |  |  | ml. | 72
5 | Lorne Laboratories | 323001 | Odczynnik anty-Jka do PTA techniką mikrokolumnową DiaMed-ID |  |  | ml. | 4
6 | Millipore | TT | Bioscot Odczynnik kontroli Monoclonal Control |  |  | ml. | 5
Razem
| ……………… |  | ………………………………………………
| data |  | podpis i pieczęć

## Część nr 4
Załącznik nr 1A
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Część nr 4 - roztwory według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne kompatybilne z aparatem Dako Omnis firmy Agilent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
L.P. | Producent | Nr kat. | Przedmiot zamówienia Opis/parametry | Nazwa kat. oferowana/ Producent | Numer kat. oferowany | Jednostka miary | Wymagana ilość | Cena jedn. netto za 1 litr | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto (poz.8 x poz.9) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.11 + poz. 12)
1 | VWR International | 31770.374 | Roztwór wodny wodorotlenku sodu stęzenie 0,1 Mol/L 0,1N AVS Titrinorm r-r mianowany wodny roztwór |  |  | litr | 120
Razem
| ……………… |  | ………………………………………………
| data |  | podpis i pieczęć

## Część nr 5
Załącznik nr 1A
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Część nr 5 - odczynniki według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne, kompatybilne do analizatora BN II firmy Siemens
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
L.P. | Producent | Nr kat. | Przedmiot zamówienia Opis/parametry | Nazwa kat. oferowana/ Producent | Numer kat. oferowany | Jednostka miary | Wymagana ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto (poz.8 x poz.9) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.11 + poz. 12)
1 | Binding Site | LK016.T | Zestaw odczynników do diagnostyki in vitro, przeznaczony do oznaczania ilościowego stężenia wolnych lekkich łańcuchów immunoglobulinowych typu kappa w surowicy krwi ludzkiej i moczu do analizatora BNII firmy Siemens,detekcja przy wykorzystaniu poliklonalnych przeciwciał,pojemność opakowania 100 testów | Freelite Kappa Latex Kti/ Binding Site | LK016.T | Test. | 1000
2 | Binding Site | LK018.T | Zestaw odczynników do diagnostyki in vitro, przeznaczony do oznaczania ilościowego stężenia wolnych lekkich łańcuchów immunoglobulinowych typu lambda w surowicy krwi ludzkiej i moczu do analizatora BNII firmy Siemens, detekcja przy wykorzystaniu poliklonalnych przeciwciał,pojemność opakowania 100 testów | Freelite Lambda Latex Kit/ Binding Site | LK018.T | Test. | 1000
Razem
| ……………… |  | ………………………………………………
| data |  | podpis i pieczęć

## Część nr 6
Załącznik nr 1A
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Część nr 6 - odczynniki i materiały zużywalne według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
L.P. | Producent | Nr kat. | Przedmiot zamówienia Opis/parametry | Nazwa kat. oferowana/ Producent | Numer kat. oferowany | Jednostka miary | Wymagana ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto (poz.8 x poz.9) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.11 + poz. 12)
1 | Beckman Coulter | A 07766 | Przeciwciało mysie antyludzkie CD 16 PE, klon 3G8 /IVD/; pojemność opakowania 100 testów |  |  | Test. | 200
2 | Beckman Coulter | 6607118 | Przeciwciało mysie antyludzkie CD 16 PE-Cy7 , klon 3G8 /RUO/; pojemność opakowania 100 testów |  |  | Test. | 200
3 | Beckman Coulter | A 07779 | Przeciwciało mysie antyludzkie CD 38 PE, klon LS198-4-3 /IVD/; pojemność opakowania 100 testów |  |  | Test. | 200
4 | Beckman Coulter | IM1218U | Przeciwciało mysie antyludzkie CD58 FITC, klon AICD58 ASR; pojemność opakowania 2 ml |  |  | ml. | 2
5 | Beckman Coulter | IM 2221 | Przeciwciało mysie antyludzkie CD 79a PE, klon HM47 /IVD/; pojemność opakowania 100 testów |  |  | Test. | 200
6 | Beckman Coulter | IM 1612 | Przeciwciało mysie antyludzkie CD 79b PE, klon CB3-1 /IVD/; pojemność opakowania 100 testów |  |  | Test. | 400
7 | Beckman Coulter | A 07791 | Przeciwciało mysie antyludzkie FMC7 FITC, klon FMC7 /IVD/; pojemność opakowania 100 testów |  |  | Test. | 200
8 | Beckman Coulter | IM 3524 | Przeciwciało mysie antyludzkie TdT FITC, klon HT1+HT4+HT8+HT9 /IVD/; pojemność opakowania 50 testów |  |  | Test. | 100
9 | Beckman Coulter | 6604614 | Przeciwciało mysie antyludzkie CD4FITC klon SFCI12T4D11/CD8PE klon SFCI 21 Thy 2D3 /IVD/; pojemność opakowania 50 testów |  |  | Test. | 200
10 | Beckman Coulter | IM 1269U | Mysia kontrola izotypowa negatywna IgM sprzężona z FITC /RUO/; pojemność opakowania 2 ml |  |  | ml. | 2
11 | Beckman Coulter | IM3454U | Przeciwciało mysie antyludzkie NG2 PE , klon 7.1/ASR/; pojemność opakowania 2 ml |  |  | ml. | 2
12 | Beckman Coulter | B49201 | Przeciwciało CD 36 FITC clone FA6.152 pojemność opakowania 100 testów |  |  | Test. | 600
13 | Beckman Coulter | 737661 | Przeciwciało mysie antyludzkie CD 8 PE-Cy7, klon SFCI21Thy2D3 /IVD/; pojemność opakowania 100 testów |  |  | Test. | 200
14 | Beckman Coulter | A21692 | Przeciwciało mysie antyludzkie CD 56 PE-Cy7, klon N901 /IVD/; pojemność opakowania 100 testów |  |  | Test. | 200
15 | Beckman Coulter | B49221 | Przeciwciało mysie antyludzkie CD 117 PE-Cy7, klon 104D2D1 /IVD/; pojemność opakowania 100 testów |  |  | Test. | 1500
16 | Beckman Coulter | IM3628 | Przeciwciało mysie antyludzkie CD 19 PE-Cy7, klon J3-119 /IVD/; pojemność opakowania 100 testów |  |  | Test. | 800
17 | Beckman Coulter | IM3601U | Przeciwciało mysie antyludzkie CD 64 PE, klon 22 ASR pojemność opakowania 2 ml |  |  | ml. | 2
18 | Beckman Coulter | 352008 | Probówki 5 ml (12 x 75 mm) polistyrenowe, nie sterylne, okrągłodenne, przezroczyste, bez korka, z kołnierzem, do cytometru BD, pasujące do igły; pojemność opakowania 1000 sztuk |  |  | szt | 6000
Razem
| ……………… |  | ………………………………………………
| data |  | podpis i pieczęć

## Część nr 7
Załącznik nr 1A
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Część nr 7
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.P. | Przedmiot zamówienia Opis/parametry | Nazwa kat. oferowana/ Producent | Numer kat. oferowany | Jednostka miary | Wymagana ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto (poz.6 x poz.7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz. 10)
1 | Roztwór LISS /op. max. 100 ml/ |  |  | ml. | 600
2 | Odczynnik antyglobulinowy poliwalentny płynny (zabarwiony na zielono),poj.op. 10 ml |  |  | ml. | 50
3 | Odczynnik antyglobulinowy monowalentny anty-IgG poj.op. 5 ml lub 10ml |  |  | ml. | 40
4 | Papaina STL |  |  | ml. | 96
5 | PEG 20% (roztwór glikolu polietylenowego); poj.opak. 4 ml |  |  | ml. | 80
6 | Odczynnik monoklonalny anty-C; 2 rózne klony; pojemność opakowania 5 ml; |  |  | ml. | 10
7 | Odczynnik monoklonalny anty-c; 2 różne klony pojemność opakowania 5 ml |  |  | ml. | 10
8 | Odczynnik monoklonalny anty-E; 2 różne klony; pojemność opakowania 5 ml |  |  | ml. | 20
9 | Odczynnik monoklonalny anty-e; 2 różne klony; pojemność opakowania 5 ml |  |  | ml. | 40
10 | Odczynnik monoklonalny anty-K; klony Anty-K MS-56, Anty-K AEK4; pojemność opakowania 5 ml |  |  | ml. | 50
11 | Standard anty-D; poj. opak. 10 x 2 ml (20 ml) |  |  | ml. | 40
12 | Dolichotest anty-A1; pojemność opakowania 2 ml |  |  | ml. | 4
13 | Odczynnik monoklonalny anty-A ; klony Anty-A Birma 1, Anty A 11H5, Anty-A 9113D10; pojemność opakowania 10 ml |  |  | ml. | 20
14 | Odczynnik monoklonalny anty-B; klony Anty-B LB2, Anty-B B6F9, Anty-B9621A8; pojemność opakowania 10 ml; |  |  | ml. | 20
15 | Odczynnik monoklonalny anty-D klon MS-201; pojemność opakowania 10 ml |  |  | ml. | 20
16 | Odczynnik monoklonalny anty-D BLEND, wykrywający antygen D kategorii VI, do techniki szkiełkowej i probówkowej klon Th28/MS26; pojemność opakowania 10 ml |  |  | ml. | 20
17 | Odczynnik monoklonalny anty-CDE; pojemność opakowania 5 ml |  |  | ml. | 20
18 | Odczynnik monoklonalny anty-Cw ; pojemność opakowania 2 ml lub 5 ml |  |  | ml. | 20
19 | Odczynnik polikolonalny anty-k (cellano); pojemność opakowania 2 ml |  |  | ml. | 8
20 | Odczynnik monoklonalny anty-Lea; pojemność opakowania 2 ml |  |  | ml. | 6
21 | Odczynnik monoklonalny anty-Leb; pojemność opakowania 2 ml |  |  | ml. | 6
22 | Odczynnik monoklonalny anty-S; pojemność opakowania 2 ml |  |  | ml. | 20
23 | Odczynnik poliklonalny anty-s; pojemność opakowania 2 ml |  |  | ml. | 10
24 | Odczynnik poliklonalny anty Kpa; pojemność opakowania 2 ml |  |  | ml. | 4
25 | Odczynnik monoklonalny anty P1; pojemność opakowania 2 ml |  |  | ml. | 6
26 | Odczynnik poliklonalny anty-Fya reagujący w teście antyglobulinowym; pojemność opakowania 2 ml |  |  | ml. | 10
27 | Odczynnik poliklonalny anty-Fyb reagujący w teście antyglobulinowym; pojemność opakowania 2 ml |  |  | ml. | 10
28 | Odczynnik monoklonalny Anty-Jka; pojemność opakowania 2 ml |  |  | ml. | 10
29 | Odczynnik monoklonalny anty-Jkb; pojemność opakowania 2 ml |  |  | ml. | 40
30 | Odczynnik poliklonalny anty-Lua; pojemność opakowania 2 ml |  |  | ml. | 8
31 | Odczynnik monoklonalny anty-M; pojemność opakowania 2 ml |  |  | ml. | 30
32 | Odczynnik monoklonalny anty-N; pojemność opakowania 2 ml |  |  | ml. | 30
33 | Płyta jednorazowa (przezroczysta) do oznaczania grup krwi z 6 wgłebieniami w rzędzie |  |  | szt. | 50
34 | Odczynnik monoklonalny anty-s IgM; pojemność opakowania 2 ml |  |  | ml. | 10
35 | Standard anty-D MIKRO; pojemność opakowania 10 x 2 ml |  |  | ml. | 20
36 | Odczynnik monoklonalny anty-D IgM RUM-1, nie wykrywający antygenu D kategorii VI - do techniki szkiełkowej i probówkowej; pojemność opakowania 10 ml |  |  | ml. | 20
37 | Odczynnik monoklonalny anty-A IgM - BIRMA I do techniki szkiełkowej i probówkowej lub klony Anty-A Birma 1, Anty A 11H5, Anty-A 9113D10; pojemność opakowania 10 ml |  |  | ml. | 10
38 | Odczynnik monoklonalny anty-B IgM klon LB 2, do techniki szkiełkowej i probówkowej lub klony klony Anty-B LB2, Anty-B B6F9, Anty-B9621A8 ; pojemność opakowania 10 ml |  |  | ml. | 10
39 | Anty-H (lectin) lub anty H monoklonalny klon 10934C11; pojemność opakowania 5 ml |  |  | ml. | 5
40 | Anty-A1 (lectin); pojemność opakowania 5 ml |  |  | ml. | 5
41 | Odczynnik poliklonalny anty-Jka reagujący w teście antyglobulinowym; pojemność opakowania 2 ml |  |  | ml. | 2
42 | Odczynnik poliklonalny - Jkb reagujący w teście antyglobulinowym; pojemność opakowania 2 ml |  |  | ml. | 2
Razem
| ……………… |  | ………………………………………………
| data |  | podpis i pieczęć

## Część nr 8
Załacznik nr 1A
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Część nr 8 - odczynniki według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
L.P. | Producent | Nr kat. | Przedmiot zamówienia Opis/parametry | Nazwa kat. oferowana/ Producent | Numer kat. oferowany | Jednostka miary | Wymagana ilość | Cena jedn. netto za 1 litr | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto (poz.8 x poz.9) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.11 + poz. 12)
1 | One Lambda | OL-C1Q | Odczynnik służący do wykrywania w ludzkiej surowicy przeciwciał anty-HLA wiażących dopełniacz za pomocą testów w technologii xMAP- na platformę Luminex analizowanych za pomocą orpogramowania HLA Fusio. Odczynnik używany wraz z testami zawierającymi beadsy opłaszczone antygenami HLA służącymi do wykrywania przeciwciał anty-HLA w surowicy ludzkiej. Odczynnik posiada certyfikat CE/IVD |  |  | Test. | 25
Razem
| ……………… |  | ………………………………………………
| data |  | podpis i pieczęć