{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":25,"sheets":["Część nr 1","Część nr 2","Część nr 3","Część nr 4","Część nr 5 ","Część nr 6","Część nr 7","Część nr 8","Część nr 9","Część nr  10","Część nr 11","Część nr 12","Część nr 13","Część nr 14","Część nr 15","Część nr 16 ","Część nr 17","Część nr 18","Część nr 19","Część nr 20","Część nr 21","Część nr 22","Część nr 23","Część nr 24","Część nr 25"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":8,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Część nr 1","index":0,"n_rows":15,"n_cols":13,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,12],[1,0,1,12],[21,1,21,10],[22,1,22,10],[23,1,23,10],[11,0,11,9],[13,0,13,10],[15,0,15,10],[16,1,16,10],[17,1,17,10],[18,1,18,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"IHIT/P/7/2019",{"$nulls":8},"Załacznik Nr 1A do SIWZ"]
["Opis przedmiotu zamówienia - 24 miesiące"]
[]
["Część nr 1 - Materiały zużywalne do sterylizatora Getinge 66 i do myjek dezynfekatorów firmy Getinge według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13]
["L.P.","Producent ","Nr kat.","Przedmiot zamówienia                                                            Opis/parametry","Nazwa kat. oferowana/ Producent","Numer kat. oferowany","Jednostka miary","Wymagana ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto      (poz.8 x poz.9)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                  (poz.11 + poz. 12)"]
[1,"Getinge",1519,"Flusher Detergent; pojemność opakowania 5 litrów",null,null,"op.",50]
[2,"Getinge",1520,"Flusher Rinse; pojemność opakowania 5 litrów",null,null,"op.",50]
[3,"Getinge",460402148,"Tarcze/papier do rejestratora/ poj.op.100 szt.",null,null,"op.",3]
[4,"Getinge",466604615,"Pisak czerwony ",null,null,"szt.",15]
[5,"Getinge",466604614,"Pisak zielony",null,null,"szt.",15]
["Razem"]
[]
[]
[null,"Data",{"$nulls":7},"Podpis Wykonawcy"]

{"sheet":"Część nr 2","index":1,"n_rows":12,"n_cols":13,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[15,1,15,10],[19,1,19,10],[20,1,20,10],[1,0,1,12],[3,0,3,12],[8,0,8,9],[18,1,18,10],[10,0,10,10],[12,0,12,10],[13,1,13,10],[14,1,14,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"IHIT/P/7/2019",{"$nulls":9},"Załącznik Nr 1A do SIWZ"]
["Opis przedmiotu zamówienia - 24 miesiące"]
[]
["Część nr 2 - Materiały zużywalne do urządzeń NOCOSPRAY według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13]
["L.P.","Producent ","Nr kat.","Przedmiot zamówienia                                                            Opis/parametry","Nazwa kat. oferowana/ Producent","Numer kat. oferowany","Jednostka miary","Wymagana ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto      (poz.8 x poz.9)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                  (poz.11 + poz. 12)"]
[1,"Oxy'pharm",1519,"Nocolyse ONESHOT - środek dezynfekcyjny o działaniu bakteriobójczym, wirusobójczym, grzybobójczym i sporobójczym, gotowy do użycia roztwór wodny; pojemność opakowania 1 l, 12 % stężenie roztworu nadtlenku wodoru i kationów srebra\npreparat biodegradowalny w 99,9%; nie pozostawia śladów osadu po użyciu, nie powoduje korozji",null,null,"op.",6]
[2,"Oxy'pharm",1520,"Nocolyse Neutral - środek dezynfekcyjny o działaniu bakteriobójczym, wirusobójczym, grzybobójczym i sporobójczym, gotowy do użycia roztwór wodny; pojemność opakowania 1 l, 6 % stężenie roztworu nadtlenku wodoru i kationów srebra\npreparat biodegradowalny w 99,9%; nie pozostawia śladów osadu po użyciu, nie powoduje korozji, zapach neutralny/bezwonny",null,null,"op.",18]
["Razem"]
[]
[]
[null,"Data",{"$nulls":8},"Podpis Wykonawcy"]

{"sheet":"Część nr 3","index":2,"n_rows":11,"n_cols":13,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,1,14,10],[18,1,18,10],[19,1,19,10],[1,0,1,12],[3,0,3,12],[7,0,7,9],[17,1,17,10],[9,0,9,10],[11,0,11,10],[12,1,12,10],[13,1,13,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"IHIT/P/7/2019",{"$nulls":9},"Załącznik Nr 1A do SIWZ"]
["Opis przedmiotu zamówienia - 24 miesiące"]
[]
["Część nr 3 - Materiały zużywalne do automatu FILM Coverslipper według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13]
["L.P.","Producent ","Nr kat.","Przedmiot zamówienia                                                            Opis/parametry","Nazwa kat. oferowana/ Producent","Numer kat. oferowany","Jednostka miary","Wymagana ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto      (poz.8 x poz.9)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                  (poz.11 + poz. 12)"]
[1,"Olympus","E603S497","Taśma do zaklejania preparatów immunohistochemicznych 10x5x70m; pojemność opakowania 1 sztuka",null,null,"op.",6]
["Razem"]
[]
[]
[null,"Data:",{"$nulls":6},"Podpis Wykonawcy"]

{"sheet":"Część nr 4","index":3,"n_rows":11,"n_cols":11,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,10],[3,0,3,10],[7,0,7,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"IHIT/P/7/2019",{"$nulls":7},"Załącznik Nr 1A do SIWZ"]
["Opis przedmiotu zamówienia - 24 miesiące"]
[]
["Część nr 4 - Koreczki do kaniul"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Koreczki do kaniul pakowane po 1 szt., sterylne                                                Opakowanie musi zawierać znacznik otwarcia",null,null,"szt.",150000]
["RAZEM"]
[]
[]
[null,"Data",{"$nulls":7},"Podpis Wykonawcy"]

{"sheet":"Część nr 5 ","index":4,"n_rows":12,"n_cols":11,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,10],[3,0,3,10],[8,0,8,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"IHIT/P/7/2019",{"$nulls":7},"Załącznik Nr 1A do SIWZ"]
["Opis przedmiotu zamówienia - 24 miesiące"]
[]
["Część nr 5 - Jednorazowe nakładki na sedes"]
[]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Jednorazowa nakładka na sedes op.=50 szt.",null,null,"op.",150]
["RAZEM"]
[]
[]
[null,"Data",{"$nulls":6},"Podpis Wykonawcy"]

{"sheet":"Część nr 6","index":5,"n_rows":12,"n_cols":11,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,10],[9,0,9,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"IHIT/P/7/2019",{"$nulls":7},"Załącznik Nr 1A do SIWZ"]
[null,null,"Opis przedmiotu zamówienia - 24 miesiące"]
[]
["Część nr 6 - Igły do pobierania szpiku kostnego"]
[]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Opis / parametry","Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   handlowa","Numer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        (%)","Wartość netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Igła do pobierania szpiku kostnego, boczne otwory na końcówce, 13Ga (2,4mm), długość 11 cm; W zestawie 2 mandryny z kócówką typu trokar; uchwyt motylkowy igły",null,null,"szt.",40]
[2,"Igła do pobierania szpiku kostnego, boczne otwory na końcówce, 11Ga (3,0mm), długość 13 cm; W zestawie 2 mandryny z kócówką typu trokar; uchwyt motylkowy igły",null,null,"szt.",40]
["RAZEM"]
[]
[null,"Data:",{"$nulls":7},"Podpis Wykonawcy"]

{"sheet":"Część nr 7","index":6,"n_rows":15,"n_cols":11,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[2,3,2,8],[3,0,3,1],[11,0,11,7],[4,0,4,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"IHIT/P/7/2019",{"$nulls":7},"Załącznik Nr 1A do SIWZ"]
[]
[]
["OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - 24 MIESIĄCE"]
[]
["Część nr 7 - Igły do dostępu naczyniowego"]
[]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (%)","Wartość netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Igły do dostępu naczyniowego z motylkiem i drenem 16G (1,6mm) długość ostrza 25mm, długość drenu 15cm. Ostrza igieł wykonane ze stali kwasoodpornej dobrze silikonowanej, zapinka na drenie plastikowa oznaczona kolorami - czerwona igła tętnicza, niebieska igła żylna, skrzydełka obrotowe, korek zabezpieczający igłę. Igły sterylizowane promieniami Gamma.",null,null,"szt.",1000]
["RAZEM"]
[]
[]
[null,"Data",{"$nulls":7},"Podpis Wykonawcy"]

{"sheet":"Część nr 8","index":7,"n_rows":16,"n_cols":11,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,0,13,7],[1,3,1,8],[2,0,2,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"IHIT/P/7/2019",{"$nulls":7},"Załącznik Nr 1A SIWZ"]
[]
["OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - 24 MIESIĄCE"]
["Część nr 8 - Wiaderka na preparaty"]
[]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (%)","Wartość netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Wiaderka szczelnie zamykane pokrywą na preparaty utrwalone formaliną z przeznaczeniem do badań histopatologicznych; pojemność wiaderka 0,5 litra",null,null,"szt.",1500]
[2,"Wiaderka szczelnie zamykane pokrywą na preparaty utrwalone formaliną z przeznaczeniem do badań histopatologicznych; pojemność wiaderka 0,75 litra",null,null,"szt.",500]
[3,"Wiaderka szczelnie zamykane pokrywą na preparaty utrwalone formaliną z przeznaczeniem do badań histopatologicznych; pojemność wiaderka 1 litr",null,null,"szt.",500]
[4,"Wiaderka szczelnie zamykane pokrywą na preparaty utrwalone formaliną z przeznaczeniem do badań histopatologicznych; pojemność wiaderka 2 - 2,5 litra",null,null,"szt.",500]
[5,"Wiaderka szczelnie zamykane pokrywą na preparaty utrwalone formaliną z przeznaczeniem do badań histopatologicznych; pojemność wiaderka 5 litrów",null,null,"szt.",200]
[6,"Wiaderka szczelnie zamykane pokrywą na preparaty utrwalone formaliną z przeznaczeniem do badań histopatologicznych; pojemność wiaderka 10 - 11 litrów",null,null,"szt.",100]
["RAZEM"]
[]
[null,"Data:",{"$nulls":7},"Podpis Wykonawcy"]

{"sheet":"Część nr 9","index":8,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[17,0,17,7],[0,0,0,1],[2,3,2,8],[3,0,3,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"IHIT/P/7/2019",{"$nulls":7},"Załącznik Nr 1A do SIWZ"]
[]
["OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - 24 MIESIĄCE"]
[]
["Część nr 9 - Cewniki typu Tiemann"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (%)","Wartość netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Sterylny jednorazowy  cewnik typu Tiemmann rozm. 8",null,null,"szt.",120]
[null,"Sterylny jednorazowy pakowany pojedynczo  cewnik typu Tiemmann rozm. 10",null,null,"szt.",120]
[null,"Sterylny jednorazowy pakowany pojedynczo  cewnik typu Tiemmann rozm. 12",null,null,"szt.",120]
[null,"Sterylny jednorazowy pakowany pojedynczo  cewnik typu Tiemmann rozm. 14",null,null,"szt.",120]
[null,"Sterylny jednorazowy pakowany pojedynczo  cewnik typu Tiemmann rozm. 16",null,null,"szt.",120]
[2,"Sterylny jednorazowy pakowany pojedynczo  cewnik typu Tiemmann rozm. 18",null,null,"szt.",120]
[3,"Sterylny jednorazowy pakowany pojedynczo  cewnik typu Tiemmann rozm. 20",null,null,"szt.",120]
[4,"Sterylny jednorazowy pakowany pojedynczo  cewnik typu Tiemmann rozm. 22",null,null,"szt.",120]
[5,"Sterylny jednorazowy pakowany pojedynczo  cewnik typu Tiemmann rozm. 24",null,null,"szt.",120]
["RAZEM"]
[]
[null,"Data:",{"$nulls":7},"Podpis Wykonawcy"]

{"sheet":"Część nr  10","index":9,"n_rows":12,"n_cols":13,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,12],[3,0,3,12],[7,0,7,9],[9,1,9,10],[11,9,11,10],[10,1,10,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"IHIT/P/7/2019",{"$nulls":7},"Załącznik Nr 1A do SIWZ"]
["Opis przedmiotu zamówienia - 24 miesiące"]
[]
["Część nr 10 - Materiały zużywalne do strzykawki automatycznej Medrad Mark V ProVis według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13]
["L.P.","Producent ","Nr kat.","Przedmiot zamówienia                                                            Opis/parametry","Nazwa kat. oferowana/ Producent","Numer kat. oferowany","Jednostka miary","Wymagana ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto      (poz.8 x poz.9)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                  (poz.11 + poz. 12)"]
[1,"Coerur","C853-0155","Zestaw wkładowy jednorazowego użytku do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Mark V ProVis składający się z: 1 wkładu o pojemności 150 ml i wytrzymałości ciśnieniowej 1200 PSI, 1 złącza szybkiego napełniania typu \"J\".                                                                                                                                                                                                                                                                                               Zestaw wolny od ftalanów.",null,null,"szt.",1500]
["Razem"]
[]
[]
[]
[null,"Data",{"$nulls":7},"Podpis Wykonawcy"]

{"sheet":"Część nr 11","index":10,"n_rows":13,"n_cols":13,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,12],[3,0,3,12],[7,0,7,9],[9,1,9,10],[12,10,12,11],[10,1,10,10],[11,1,11,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"IHIT/P/7/2019",{"$nulls":8},"Załącznik Nr 1A do SIWZ"]
["Opis przedmiotu zamówienia - 24 miesiące"]
[]
["Część nr 11 - Filtry do insuflatora 40 I HIGH FLOW kolumny laparoskopowej wg katalogu STRYKER lub równoważne"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13]
["L.P.","Producent ","Nr kat.","Przedmiot zamówienia                                                            Opis/parametry","Nazwa kat. oferowana/ Producent","Numer kat. oferowany","Jednostka miary","Wymagana ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto      (poz.8 x poz.9)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                  (poz.11 + poz. 12)"]
[1,"Stryker","Zo536-01","Filtr CO2 jednorazowy do F112, nr kat. Zo536-01",null,null,"szt.",150]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Data",{"$nulls":7},"Podpis Wykonawcy"]

{"sheet":"Część nr 12","index":11,"n_rows":48,"n_cols":11,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,10],[32,1,32,3],[32,4,32,10],[4,0,4,10],[28,1,28,3],[8,1,8,10],[19,1,19,7],[21,0,21,7],[24,0,24,10],[16,1,16,7],[34,1,34,3],[34,4,34,10],[30,4,30,10],[25,1,25,3],[26,1,26,10],[25,4,25,10],[27,1,27,3],[27,4,27,10],[22,0,22,10],[45,4,45,10],[28,4,28,10],[29,1,29,3],[29,4,29,10],[35,1,35,10],[36,0,39,0],[36,1,39,3],[36,4,39,10],[30,1,30,3],[45,1,45,3],[47,8,47,9],[31,1,31,3],[31,4,31,10],[40,0,43,0],[40,1,43,3],[40,4,43,10],[44,1,44,10],[33,1,33,3],[33,4,33,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"IHIT/P/7/2019",{"$nulls":6},"Załącznik Nr 1A do SIWZ"]
[]
["Opis przedmiotu zamówienia - 4 miesiące"]
[]
["Część nr 12 - System ewakuacji treści płynnej, zestaw do drenażu piersiowego i zestawy do ewakuacji płynu z opłucnej"]
[]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            [%]","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku VAT od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[null,"System ewakuacji treści płynnej"]
[1,"Pojemnik wielorazowy o poj. 1000 i 2000 ml",null,null,"szt.",10]
[2,"Wkład jednorazowy: poj. 1000 i 2000 ml ",null,null,"szt.",500]
[3,"wkład jednorazowy: poj. 3000 i 2000 ml",null,null,"szt.",200]
[4,"dren łączący do odsysania sterylny 6/3000 mm i 6/2000 mm",null,null,"szt.",100]
[5,"dren z łącznikiem do cewnika i kontrolą siły ssania o średnicy wewnętrznej 6 mm, długość 200 cm i 300 cm",null,null,"szt.",500]
[6,"zestaw do odysania",null,null,"szt.",10]
[7,"łącznik kątowy do pojemników",null,null,"szt.",10]
[]
[1,"Zestaw do drenażu klatki piersiowej pracujący na sucho",null,null,"szt.",10]
[2,"Worek wymienny",null,null,"szt.",10]
[null,"Zestaw do ewakuacji płynu z opłucnej"]
[1,"Bezpieczny zestaw do ewakuacji płynu z opłucnej, jednorazowego użytku",null,null,"szt.",10]
["RAZEM "]
[]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla części nr 12"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"System ewakuacji treści płynnej - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Pojemnik wielorazowy - przeźroczysty, skalowany co 50 ml, posiadający zintegrowany zaczep 30 mm do mocowania na standardowych wieszakach do szyn Modura, wyposażony w zintegrowany wymienny króciec schodkowy do połączenia ze źródłem ssania nie wymagający odłączania drenu ssącego od kanistra przy wymianie wkładu jednorazowego, odporny na mycie w temp. 95ºC i sterylizację w autoklawie 121ºC "]
[2,"Wkład pasujący do pojemników i uchwytów będących na wyposażeniu Instytutu; wymiana wkładu bez odłączenia drenu łączącego kanister ze źródłem ssania; wyposażony w skuteczny filtr przeciwbakteryjny i zastawkę zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem; wyposażony w szeroki port na pokrywie, służący do pobrania materiału odessanego do badań; możliwość łatwego łączenia w tandem."]
[3,"Wkład zawierający wewnątrz proszek żelujący, pasujący do pojemników i uchwytów będących na wyposażeniu Instytutu; wymiana wkładu bez odłączenia drenu łączącego kanister ze źródłem ssania; wyposażony w skuteczny filtr przeciwbakteryjny i zastawkę zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem; wyposażony w szeroki port na pokrywie, służący do pobrania materiału odessanego do badań; możliwość łatwego łączenia w tandem."]
[4,"Dren łączący wyposażony z jednej strony w łącznik o stałej średnicy, do odsysania sterylny 2000mm i 3000mm zachowujący drożność przy podciśnieniu 560mmHg; posiadający elastyczne żeńskie końcówki na zakończeniu drenu; wyposażony w dodatkowy łącznik, średnica wewnętrzna drenu – 6mm."]
[5,"Dren z łącznikiem do cewnika i kontrolą siły ssania o średnicy wewnętrznej 6 mm, długość 200 cm i 300 cm. Dreny zachowujące drożność przy podciśnieniu 560 mmHg, posiadające elastyczne doklejane końcówki na zakończeniu drenu z wewnętrznymi pierścieniami uszczelniającymi, stała średnica wewnętrzna drenu 6 mm, sterylny"]
[6,"Zestaw do odsysania - złożony z wkładu workowego 1000ml, 2000ml lub 3000ml, drenu łączącego o średnicy wewnętrznej 5,8mm/1800mm z końcówkami żeńska-żeńska + łącznik z przesuwną regulacją siły ssania, pakowany w zestaw (dren i worek w jednym opakowaniu), wkład posiadający uniwersalny dwufunkcyjny port 7,2/12mm, schodkowy łącznik kątowy umożliwiający podłączenie drenów o różnych średnicach, pokrywa posiadająca port dostępowy o średnicy wewnętrznej 25mm do wsypywania proszku żelującego lub pobrania odessanej tresci  do badań, wkład wyposażony w filtr przeciwbakteryjny i zastawkę hydrofobową zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem, uchwyt pętlowy oraz zintegrowana z pokrywą zatyczka do zamknięcia portu po zakończeniu ssania, bez zawartości PCV"]
[7,"Wieszak automatyczny z mechanizmem sprężynowym pozwalajacy na szybki montaż na szynach o różnej wysokości i grubości, kompatybilny ze zintegrowanym 30mm zaczepem kanistrów, wielokrotnego użytku"]
[8,"Łącznik kątowy do pojemników, posiadający zakończenie schodkowe, umożliwiające podłączenie różnych średnic drenów. "]
[null,"Zestaw do drenażu piersiowego - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Zestaw do drenażu klatki piersiowej pracujący na sucho: Wyskalowana komora na wydzielinę o pojemności 1000ml z zaworem spustowym; Dodatkowa skala do precyzyjnego pomiaru w zakresie 5 - 100ml; Sucha zastawka z funkcją wychyłową informująca o prawidłowym umieszczeniu cewnika; Automatyczne zawory bezpieczeństwa ciśnienia dodatniego oraz wysokiego ujemnego; Płynna regulacja siły ssania za pomocą pokrętła w zakresie od 0 do 45cm H2O z dodatkowym wskaźnikiem informującym o rzeczywistej sile ssania  (wydolności zewnętrznego źródła próżni); Możliwość regulacji podciśnienia w dowolnym momencie pracy zestawu bez konieczności rozłączania układu; Gruszka informująca o stanie rozprężenia płuca i umożliwiająca dodatkową ewakuację płynu; Monitor przecieku powietrza od 1 do 7; Wskaźnik kontroli ssania sygnalizujący rzeczywiste aktywne ssanie; Port bezigłowy w komorze kolekcyjnej do pobierania próbek; Zintegrowany wieszak z regulacją góra - dół; Zestaw bezszmerowy, sterylny, jednorazowego użytku.   "]
[]
[]
[]
[2,"Worek wymienny na wydzielinę o pojemności 1000ml, posiadający wejście kompatybilne z zestawem drenażowym."]
[]
[]
[]
[null,"Bezpieczny zestaw do ewakuacji płynu z opłucnej - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Igła Verresa 14G luer-lock z dwutorowym tępym mandrynem cofającym się podczas penetracji powłok i wysuwającym się automatycznie w jamie ciała, zabezpieczającym przed uszkodzeniem płuca; Strzykawka trzyelementowa o pojemności 50-60 ml luer-lock; Worek 2000 ml z podziałką od 100 do 2000 ml oraz z dodatkową precyzyjną podziałką dla małych objętości od 20 do 100 ml, posiadający zawór spustowy, zastawkę antyrefluksyjną, wentylowany filtr przeciwbakteryjny oraz wydzielone okienka informacyjne: nazwa pacjenta, pokój, data; Dren zestawu minimum 130 cm zakończony końcówką luer-lock z zatyczką i posiadający wbudowaną zastawkę jednokierunkową wyposażoną w przyłącze luer-lock umożliwiającą przepompowywanie płynu strzykawką z jamy ciała do worka bez użycia kranika"]
[]
[null,"Data: ",{"$nulls":6},"Podpis Wykonawcy"]

{"sheet":"Część nr 13","index":12,"n_rows":13,"n_cols":11,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,10],[2,0,2,10],[8,0,8,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"IHIT/P/7/2019",{"$nulls":7},"Załącznik Nr 1A do SIWZ"]
["Opis przedmiotu zamówienia - 4 miesiące"]
["Część nr 13 - zestawy do toalety jamy ustnej"]
[]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Opis/parametry\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jed miary","Ilość","Cena jedn netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            [%]","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania, z 3 otworami ssącymi oraz z pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni, 7 ml bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylpirydyny w wyciskanej saszetce, 1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem, 1 saszetkę z 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylpirydyną i witaminą E.\nKażde pojedyncze opakowanie pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. \nZestaw zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIa \n",null,null,"szt.",100]
[2,"Zestaw do  toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu: 2 gąbki z poprzecznym pofałdowaniem pokryte dwuwęglanem sodu z odsysaniem, z 2 otworami ssącymi, z zagiętą końcówką oraz z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania, 7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 1,5% roztworem nadtlenku wodoru w wyciskanej saszetce, 1 saszetkę z 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylpirydyną i witaminą E.\nKażde pojedyncze opakowanie pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. \nZestaw zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIa \n\n",null,null,"szt.",100]
["RAZEM "]
[]
[]
[]
[null,"Data ",{"$nulls":7},"Podpis Wykonawcy"]

{"sheet":"Część nr 14","index":13,"n_rows":15,"n_cols":11,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,10],[5,0,5,10],[10,0,10,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"IHIT/P/7/2019",{"$nulls":7},"Załącznik Nr 1A do SIWZ"]
[]
["Opis przedmiotu zamówienia - 4 miesiące"]
[]
[]
["Część nr 14 - Przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych do pompy ASCOR AP31"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            [%]","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Przyrządy jednorazowego użytku  do przetaczania płynów infuzyjnych bez wkładki silikonowej do pompy ASCOR AP31:                                                                        Filtr płynu (wielkość oczek 15 mikrometrów) - poliamid + ABS; Igła - ABS;                                                   Komora - SBS;                                                                                                      Dren o dł. 230 cm - RB5           ",null,null,"szt.",500]
[2,"Przyrządy jednorazowego użytku bursztynowe do przetaczania płynów infuzyjnych do leków światłoczułych bez wkładki silikonowej do pompy ASCOR AP31:                                                                                        Filtr płynu (wielkość oczek 15 mikrometrów) - poliamid + ABS; Igła - ABS;                                                   Komora - SBS;                                                                                                      Dren o dł. 230 cm - RB5           ",null,null,"szt.",100]
["RAZEM "]
[]
[]
[]
[null,"Data:",{"$nulls":7},"Podpis Wykonawcy"]

{"sheet":"Część nr 15","index":14,"n_rows":12,"n_cols":11,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,10],[10,0,10,10],[3,0,3,10],[9,0,9,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"IHIT/P/7/2019",{"$nulls":6},"Załącznik Nr 1A do SIWZ"]
["Opis przedmiotu zamówienia - 4 miesiące"]
[]
["Część nr 15 - Zestaw do pomiaru diurezy godzinowej oraz worki do dobowej zbiórki moczu i system do kontrolowanej zbiórki stolca"]
[]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            [%]","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[4,"Jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w:  silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny z niebieską kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego; port do napełniania balonika retencyjnego z sygnalizatorem, który wypełnia się,  gdy balonik osiągnie wielkość optymalną dla pacjenta oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu podania.  System zawiera port do pobierania próbek stolca, pasek koralikowy do podwieszania kompatybilny z ramami łóżek szpitalnych  i z miejscem na opis. System przebadany klinicznie (ocena bezpieczeństwa stosowania systemu do 29 dni), czas utrzymania systemu do 29 dni, biologicznie czysty. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1000 ml, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane co 25 ml, w tym numerycznie co 100 ml oraz z filtrem węglowym.",null,null,"szt.",20]
[5,"Worki  wymienne kompatybilne z zestawem  do kontrolowanej zbiórki stolca pojemności 1000 ml, skalowane co 25 ml w tym numerycznie co 100 ml, nieprzezroczyste, z okienkiem podglądu, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, biologicznie czyste w opakowaniu po 10 szt.",null,null,"szt.",30]
["RAZEM"]
[]
[null,"Data: ",{"$nulls":7},"Podpis Wykonawcy"]

{"sheet":"Część nr 16 ","index":15,"n_rows":26,"n_cols":11,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,1,14,3],[14,4,14,10],[3,0,3,10],[9,0,9,7],[11,0,11,10],[12,1,12,3],[12,4,12,10],[13,1,13,10],[15,1,15,3],[15,4,15,10],[16,1,16,3],[16,4,16,10],[17,1,17,3],[17,4,17,10],[1,0,1,10],[22,1,22,3],[22,4,22,10],[18,1,18,10],[19,1,19,3],[19,4,19,10],[20,1,20,3],[20,4,20,10],[21,1,21,3],[21,4,21,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"IHIT/P/7/2019",{"$nulls":6},"Załącznik Nr 1A do SIWZ"]
["Opis przedmiotu zamówienia - 4 miesiące"]
[]
["Część nr 16 - Strzykawki do przepłukiwania dostępu naczyniowego"]
[]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            [%]","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku VAT od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Strzykawki 3 ml do przepłukiwania dostępu naczyniowego",null,null,"szt.",15000]
[2,"Strzykawki 10 ml do przepłukiwania dostępu naczyniowego",null,null,"szt.",25000]
["RAZEM "]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla części nr  16"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Strzykawki 3 ml do przepłukiwania dostępu naczyniowego (poz. 1)- muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Gotowe do użycia strzykawki do przepłukiwania dostępu naczyniowego; fabrycznie napełnione NACL 0,9%, o pojemności 3 ml (całkowita pojemność cylindra maksymalnie 8 ml)"]
[2,"Posiadające zabezpieczenie w postaci ogranicznika tłoka, uniemożliwiające wysunięcie tłoka i wyjście roztworu soli fizjologicznej poza przestrzeń sterylną strzykawki (oznaczoną na cylindrze)"]
[3,"Średnica cylindra odpowiadająca strzykawce o pojemności 10ml"]
[4,"Długi korek zamykający o dł. min. 12mm sterylizacja parowa "]
[null,"Strzykawki 10 ml do przepłukiwania dostępu naczyniowego (poz. 2)- muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Gotowe do użycia strzykawki do przepłukiwania dostępu naczyniowego; fabrycznie napełnione NACL 0,9%, o pojemności 10 ml (całkowita pojemność cylindra maksymalnie 14 ml)"]
[2,"Posiadające zabezpieczenie w postaci ogranicznika tłoka, uniemożliwiające wysunięcie tłoka i wyjście roztworu soli fizjologicznej poza przestrzeń sterylną strzykawki (oznaczoną na cylindrze)"]
[3,"Średnica cylindra odpowiadająca strzykawce o pojemności 10ml"]
[4,"Długi korek zamykający o dł. min. 12mm, sterylizacja parowa "]
[]
[]
[null,"Data:",{"$nulls":7},"Podpis Wykonawcy"]

{"sheet":"Część nr 17","index":16,"n_rows":26,"n_cols":11,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,6],[8,0,8,7],[14,2,14,5],[14,6,14,8],[11,0,11,8],[12,2,12,5],[12,6,12,8],[13,2,13,5],[13,6,13,8],[18,2,18,5],[18,6,18,8],[15,2,15,5],[15,6,15,8],[16,2,16,5],[16,6,16,8],[17,6,17,8],[19,2,19,5],[19,6,19,8],[20,2,20,5],[20,6,20,8],[40,0,40,1],[59,0,59,1],[23,2,23,5],[23,6,23,8],[60,0,60,1],[24,2,24,5],[24,6,24,8],[1,0,1,10],[39,0,39,1],[21,2,21,5],[21,6,21,8],[22,2,22,5],[22,6,22,8],[17,2,17,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"IHIT/P/7/2019",{"$nulls":6},"Załącznik Nr 1A do SIWZ"]
["Opis przedmiotu zamówienia - 4 miesiące"]
[]
["Część nr 17 - Pojemniki do fototerapii pozaustrojowej"]
[]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                          Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Numer                  katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług [%] ","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Pojemniki do naświetlania materiału biologicznego w procesie fototerapii pozaustrojowej w systemie off-line",null,null,"szt.",280]
["RAZEM"]
[]
[]
["Parametry graniczne /odcinające dla części nr 17"]
["L.p.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH","Spełnienie parametru granicznego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         TAK/NIE *         ",null,null,null,"Parametr oferowany, OPIS *"]
[1,2,3,null,null,null,4]
[1,"Wyrób medyczny sterylny ( sterylizacja EO )"]
[2,"Wyrób apirogenny"]
[3,"Pojemnik pakowany pojedyńczo"]
[4,"Wykonany z EVA o wysokiej przezroczystości przystosowany do naświetlania promieniami o długości 365 min."]
[5,"Wymiary 22-24 cm x 44-45 cm"]
[6,"Pojemność nominalna 3000 ml"]
[7,"Pojemność rzeczywista 300/500ml"]
[8,"Waga 74-76g"]
[9,"Pojemnik wyposażony w dren EVA/PCV o średnicy wewnętrznej 3,0 mm i średnicy zewnętrznej 4,1 mm, o długości 50 cm, przystosowany do sterylnego łączenia, zakończony igłą plastikową typu \"spike\" oraz posiadający port iniekcyjny i port przetoczeń z membraną typu twist off"]
[10,"Porty i dren muszą być integralnymi elementami pojemnika zapewniającymi właściwy sposób transfuzji praparatu"]
[11,"Wszystkie integralne części pojemnika i pojemnik muszą być wystandaryzowane do wymiarów komory naświetlań w urządzeniu do fototerapii pozaustrojowej w systemie off-line"]
[null,"Data: ",{"$nulls":5},"Podpis Wykonawcy"]

{"sheet":"Część nr 18","index":17,"n_rows":14,"n_cols":11,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,0,40,1],[59,0,59,1],[60,0,60,1],[1,0,1,10],[20,6,20,8],[3,0,3,8],[4,0,4,10],[11,0,11,7],[39,0,39,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"IHIT/P/7/2019",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1A do SIWZ"]
["Opis przedmiotu zamówienia - 24 miesiące"]
[]
["Część nr 18 - Jednorazowa bielizna ochronna"]
[]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                          Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Numer                  katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług [%] ","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Maseczka medyczna proceduralna wykonana z min. trzech warstw włóknin, wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy, na gumki. Skuteczność filtracji bakteryjnej minimum 99,7%. Maska typu II zgodnie z EN 14683. Wyrażne oznakowanie zewnętrznej strony maski dodatkowym oznaczeniem graficznym. Pakowana w kartoniki z oznaczeniem typu, rodzaju maski i spełnienia normy.",null,null,"szt.",10000]
[2,"Rękawica jednorazowego użytku nasączona środkiem myjącym o neutralnym pH. Aktywuje się po zmoczeniu wodą. Rozmiar 16 x 23cm., z możliwością podgrzania w mikrofali",null,null,"szt.",20000]
[3,"Prześcieradło termiczne:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                - z folii metalizowanej,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     - musi posiadać właściwości termoizolacyjne,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   - wymiary 210 x 160cm",null,null,"szt.",800]
[4,"Ostrza do strzygarki z ruchomą głowica",null,null,"szt.",2000]
["RAZEM"]
[]
[null,"Data",{"$nulls":7},"Podpis Wykonawcy"]

{"sheet":"Część nr 19","index":18,"n_rows":21,"n_cols":13,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[20,9,20,10],[18,1,18,10],[19,1,19,10],[1,0,1,12],[3,0,3,12],[15,0,15,9],[17,1,17,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"IHIT/P/7/2019",{"$nulls":9},"Załącznik 1A do SIWZ"]
["Opis przedmiotu zamówienia - 24 miesiące"]
[]
["Część nr 19 - Sprzęt do aparatury do elektrokoagulacji ERBOTOM ICC-300, VIO 300D według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13]
["L.P.","Producent ","Nr kat.","Przedmiot zamówienia                                                            Opis/parametry","Nazwa kat. oferowana/ Producent","Numer kat. oferowany","Jednostka miary","Wymagana ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto      (poz.8 x poz.9)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                  (poz.11 + poz. 12)"]
[1,"ERBE","E20193-082","Elektroda neutralna typ Omega do diatermii elektrochirurgicznej VIO 300, jednorazowa, okrągła, symetrycznie dzielona na podłożu z włókniny dokładnie przylegająca do skóry pacjenta, złożona z dwóch jednakowych części symetrycznie usytuowanych względem osi elektrod i zewnętrznym pierścieniem ekwipotencjalnym pełniącym funkcję równomiernego rozproszenia gęstości prądu, odizolowanym elektrycznie i mechanicznie od powierzchni elektrod. Powierzchnia elektrody 85 cm², powierzchnia pierścienia ekwipotencjalnego 23cm². Do każdej elektrody dołączona informacja o numerze serii i dacie ważności w formie samoprzylepnej etykiety. Kompatybilność z posiadanymi przez Zamawiającego diatermiami ERBE,potwierdzona deklaracją zgodności. (op. = 50 szt.)",null,null,"szt.",1500]
[2,"ERBE","E20191-415","Czyścik elektrod, sterylny, jednorazowy, z folią samoprzylepną 50x50 mm",null,null,"szt.",500]
[3,"ERBE","E20192-127","Kabel do uchwytu elektrod z przyciskami, dł. 4 m",null,null,"szt.",5]
[4,"ERBE","E20194-077","Kabel wielorazowego użytku do jednorazowych elektrod neutralnych",null,null,"szt.",5]
[5,"ERBE","E20195-311","Instrument bipolarny jednorazowego użytku do zamykania dużych naczyń z funkcją cięcia aktywowany z rękojeści. Część robocza 5mm wygięta w kształcie rynienki z izojacją ceramiczną. Powierzchnia robocza ok. 7 mm, długość cięcia ok. 18 mm, obrót szaftu 340 st., dł. instrumentu 35 cm, współpracujący z aparatem VIO300D.",null,null,"szt.",1]
[6,"ERBE","E20132-043","Uchwyt argonowy z dwoma przyciskami i kablem do aparatu firmy Erbe będącego w posiadaniu Zamawiającego",null,null,"szt.",2]
[7,"ERBE","E21191-002","Elektroda szpatułkowa prosta, poj.opakowania 5 sztuk",null,null,"szt.",20]
[8,"ERBE","E20191-237","Przedłużenie eleketrod monopolarnych trzpień o śr. 4 mm dł. 10 cm",null,null,"szt.",10]
[9,"ERBE","E20196-045","Kabel przyłączeniowy do pincet bipolarnych dł. 4 m",null,null,"szt. ",5]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[null,"Data",{"$nulls":7},"Podpis Wykonawcy"]

{"sheet":"Część nr 20","index":19,"n_rows":22,"n_cols":11,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,10],[17,0,17,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"IHIT/P/7/2019",{"$nulls":7},"Załącznik 1A do SIWZ"]
["Opis przedmiotu zamówienia - 24 miesiące"]
["Część nr 20 - Drobny sprzęt"]
[]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Opis / parametry","Nazwa handlowa","Numer katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          [%]","Wartość netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Kaczka sanitarna, plastikowa męska, 800 ml, z zatyczką",null,null,"szt",70]
[2,"Basen sanitarny z pokrywą, plastikowy, wielokrotnego użytku",null,null,"szt",50]
[3,"Termometr lekarski, bezrtęciowy, szklany",null,null,"szt",200]
[4,"Golarka medyczna typu BIC op. = 12 szt.",null,null,"szt.",384]
[5,"Stetoskop jednostronny internistyczny - dla dorosłych, jednostronna polerowana główka z pełnego aluminium, dwutonowa membrana, umożliwiająca osłuchanie wysokich i niskich tonów; jednokanałowy wężyk Y, aluminiowe słuchawki zakończone oliwkami; w komplecie zapasowa membrana wraz z oliwkami",null,null,"szt",8]
[6,"Stetoskop kardiologiczny- dla dorosłych, z dwustronną, obrotową, metalową główką ze stali nierdzewnej, wyposażoną w membranę i głęboki, stożkowaty lejek; główka wyposażona w pierścień z tworzywa izolujący od zimnej stalowej obudowy; słuchawki wyposażone w 3 rozmiary specjalnych oliwek, dobrze dopasowujących się do kształtu ucha. Etui na nieużywane elementy.",null,null,"szt",4]
[7,"Sterylne ostrze ze stali węglowej do przecinania szwów; nazwa producenta i numer ostrza wygrawerowane na pojedynczym ostrzu",null,null,"szt",3000]
[8,"Elektroda jednorazowego użytku do badań EKG, śr. 50 mm, elastyczna, wodoodporna, wodoszczelna, żel stały, pianka.Opakowanie folia aluminiowa z wewnętrzną warstwą folii polietylenowej. ",null,null,"szt",40000]
[9,"Cewnik do podawania tlenu (wąsy tlenowe) przez nos dla dorosłych, przezroczysty, końce do nosa anatomicznie zakrzywione; dł. drenu min. 300 ±5cm; zakończony pętlą, z obejmą umożliwiającą dopasowanie do głowy; końcówka zakładana na przepływomierz tlenowy.",null,null,"szt",4000]
[10,"Żel aloesowy do USG. Hipoalergiczny, rozpuszczalny w wodzie, do użytku zewnętrznego.Butelka = 500g.",null,null,"szt",20]
[11,"Jednorazowa torba na basen sanitarny z super chłonną wkładką, wchłania do 450ml płynów organicznych. Torba: polietylenowy wkład z kolorowymi taśmami do wiązania. Wkładka: połączenie pulpy i polimeru akrylowego w technologii, Rozmiary torby 60 x 40cm (±5%), rozmiar wkładki żelującej 13 x 24 cm (±5%), pakowane po 20 toreb w opakowaniu. Torba bezpieczna w użyciu z każdym rodzajem basenu, wkładka redukująca nieprzyjemne zapachy po zamknięciu",null,null,"szt.",200]
["RAZEM"]
[]
[]
[]
[null,"Data",{"$nulls":7},"Podpis Wykonawcy"]

{"sheet":"Część nr 21","index":20,"n_rows":25,"n_cols":11,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,3,1,7],[4,0,4,1],[20,0,20,7],[3,0,3,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"IHIT/P/7/2019"]
[{"$nulls":9},"Załącznik Nr 1A do SIWZ"]
[]
["Opis przedmiotu zamówienia - 24 miesiące"]
[]
[]
["Część nr 21 - Drobny sprzęt"]
[]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Opis / parametry","Nazwa handlowa","Numer katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          [%]","Wartość netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Fartuch przedni foliowy zakładany na szyję z wiązaniem z tyłu pleców, rozm. uniwersalny, wykonany z polietylenu, pak. po 100 szt.",null,null,"szt",3000]
[2,"Worek na wymiociny z podziałką od 100 do 1500 ml, wyposażony w zastawkę antyrefluksową ",null,null,"szt",1400]
[3,"Śliniak stomatologiczny wykonany z jednowarstwowej bibuły i wzmocniony folią PE, nie podrażniającej skóry, troczki w górnej części, kieszeń w dolnej części na zanieczyszczenia; wymiary śliniaka: 59cm x 34,5cm; wymiary kieszeni: 11cm x 34,5cm ",null,null,"szt.",2400]
[4,"Chusta trójkątna,jednorazowa, temblak  do tymczasowego unieruchomienia kończyny; wykonana z włókniny polipropylenowej;                                                                                                                                                     o wymiarach: 134 x 95 x 95 cm",null,null,"szt.",200]
[5,"Jednorazowy pokrowiec higieniczny, laminowany, nieprzemakalny, perforowany, w rolce; szer. 50 cm, dł. 50 mb",null,null,"rolka",400]
[6,"Jednorazowy pokrowiec higieniczny,celulozowy, perforowany, w rolce; szer. 50 cm, dł. 50 mb",null,null,"rolka",600]
[7,"Szpatułki sterylne: drewaniane, pakowane pojedynczo",null,null,"szt.",8000]
[8,"Kompres żelowy, zimno-ciepły, wymiary: 12 x 18cm",null,null,"szt.",60]
[9,"Kompres żelowy, zimno-ciepły, wymiary: 20 x 28cm",null,null,"szt.",60]
[10,"Opaska z identyfikatorem dla zmarłych, polietelenowa, biała, z jednorazowym zatrzaskiem uniemożliwiającym rozpięcie, o wymiarach: szer. 13mm, obwód regulowany 9 - 25cm, etui z folii PCV o wymiarach 68 x 96mm na wkładkę kartonową z nadrukowanym zakresem danych do uzupełnienia: nazwisko, imię, pesel, zgon: data i godzina.",null,null,"szt.",400]
["RAZEM"]
[]
[]
[]
[null,"Data",{"$nulls":7},"Podpis Wykonawcy"]

{"sheet":"Część nr 22","index":21,"n_rows":15,"n_cols":11,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,0,11,7],[1,3,1,8],[2,0,2,1],[5,0,5,4],[6,0,6,10],[3,0,3,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"IHIT/P/7/2019"]
[{"$nulls":9},"Załącznik Nr 1A do SIWZ"]
[]
["Opis przedmiotu zamówienia - 24 miesiące"]
[]
["Część nr 22 - Jednorazowa odzież i bielizna ochronna "]
[]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Opis/parametry","Nazwa handlowa","Numer katalogowy","jedn.   miary","ilość","cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         [%]","Wartość netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartośc brutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Fartuch ochronny:                                                                                                                                                                                                                  - wykonany z włókniny, rozmiar XL                                                                                                                                                                                                                          - gramatura min. 30g/m2,                                                                                                                                                                                                    - rękaw wykończony bawełnianym mankietem,                                                                                                                                                                 - produkt oznakowany podwójnie jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej                                                                                                                                     ",null,null,"szt.",60000]
[2,"Prześcieradło: o wymiarach 160 x 210cm; wykonane z włókniny polipropylenowej; dwuwarstwowe; gramatura 40g/m2; kolor zielony",null,null,"szt.",12000]
["RAZEM"]
[]
[]
[null,"Data",{"$nulls":7},"Podpis Wykonawcy"]

{"sheet":"Część nr 23","index":22,"n_rows":22,"n_cols":11,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[18,0,18,7],[3,0,3,10],[1,3,1,8],[2,0,2,1],[5,1,5,8],[7,0,7,4],[8,0,8,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"IHIT/P/7/2019"]
[{"$nulls":9},"Załącznik Nr 1A do SIWZ"]
[]
["Opis przedmiotu zamówienia - 24 miesiące"]
[]
[]
[]
["Część nr 23 - Jednorazowa odzież i bielizna ochronna "]
[]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Opis/parametry","Nazwa handlowa","Numer katalogowy","jedn.   miary","ilość","cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         [%]","Wartość netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartośc brutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Półmaska ochronna dla personelu medycznego - respiratorowa spełniająca wymogi klasy FFP3 wg EN 149:2001 zarejestrowana jako środek ochrony osobistej, w kształcie stożka jednopanelowa, wykonana z materiałów; poliester, melt blown, poliester posiadającą w części środkowej zawór oddechowy wykonany z ABS, ułatwiający oddychanie, w górnej części maski wyprofilowane usztywnienie na nos, po stronie wewnętrznej (od strony twarzy) pianka zwiększająca komfort użytkownika i ułatwiająca oddychanie, gumki na głowę wykonane z termoplastycznego materiału ułatwiającego nakłaanie maski, skuteczność filtracji cząsteczkowej  ( dla cząsteczek 0,1µm) >99,9%, skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9%, odporność na przesiąkanie do środka ≤ 0,8%, opór odechowy przy wdechu i wydechu <2,4 mbar. Pakowane po 10 szt.",null,null,"szt.",100]
[2,"Koszula dla pacjenta, krótki rękaw, wykonana z włókniny typu SMS, o gramaturze min. 35g/m2, rozmiar XL/XXL, długość min. 125cm, szerokość min. 180cm, z rozcięciem z tyłu, wiązana w pasie i przy szyi                                                                                                                     ",null,null,"szt.",4000]
[3,"Zestaw dla pacjenta, pakowany w woreczek foliowy; składający się z: 1. Koszula dla pacjenta rozmiar M/L, wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min.35g/m2, z rozcięciem z tyłu, wiązana w pasie i przy szyi - 1 szt.; 2. Czepek typu beret, wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min.14g/m2 - 1 szt.; 3. Ochraniacze włókninowe - 1 para; 4. Majtki z włókniny polipropylenowej o gramaturze min.40g/m2, nieprzezroczyste, z wzmocnieniem w kroku - 1szt.",null,null,"szt.",600]
[4,"Osłona na buty z antypoślizgowym spodem, wykoanana z włókniny typu SMS, o gramaturze min. 40g/m2, krótka, kolor niebieski                                                                                                                                                                                                                                ",null,null,"szt.",16000]
[5,"Pokrowiec na leżankę: na zakładkę; o wymiarach 200 x 80cm; wykonany z włókniny polipropylenowej; gramatura 40g/m2; kolor zielony",null,null,"szt.",24000]
[6,"Ręcznik jednorazowego użytku wykonany z tkaniny poliestrowej. Miękki, chłonny, kolor biały. Rozmiar 50 x70cm",null,null,"szt.",20000]
[7,"Czepek domycia głowy \"z suchym szamponem\" z odżywką o śr. 32cm",null,null,"szt.",200]
["RAZEM"]
[]
[]
[null,"Data",{"$nulls":7},"Załącznik Nr 1A do SIWZ"]

{"sheet":"Część nr 24","index":23,"n_rows":17,"n_cols":11,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,0,13,7],[2,0,2,1],[3,0,3,10],[5,1,5,8],[7,0,7,4],[8,0,8,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"IHIT/P/7/2019"]
[null,null,null,"                                                    Załącznik Nr 1A do SIWZ              "]
[]
["Opis przedmiotu zamówienia - 24 miesiące"]
[]
[]
[]
["Część nr 24 - Filtry do respiratorów"]
[]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Opis/parametry","Nazwa handlowa","Numer katalogowy","jedn.   miary","ilość","cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         [%]","Wartość netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartośc brutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Jednopacjentowy filtr wydechowy do respiratorów Bennett stale połączony z pułapką wodną do respiratora Bennett serii 900",null,null,"szt.",360]
[2,"Jednopacjentowy filtr wdechowy do respiratora, bakteryjno-wirusowy, mechaniczny, hydrofobowy",null,null,"szt.",450]
["RAZEM"]
[]
[]
[null,"Data",{"$nulls":6},"Podpis Wykonawcy"]

{"sheet":"Część nr 25","index":24,"n_rows":15,"n_cols":11,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,10],[6,0,6,4],[7,0,7,10],[18,1,18,10],[17,1,17,10],[16,1,16,10],[15,0,15,10],[13,0,13,10],[11,0,11,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"IHIT/P/7/2019"]
[{"$nulls":8},"Załącznik Nr 1A do SIWZ"]
[]
["Opis przedmiotu zamówienia - 24 miesiące"]
[]
[]
["Część nr 25 - Ręczniki z celulozy sterylne"]
[]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Opis/parametry","Nazwa handlowa","Numer katalogowy","jedn.   miary","ilość","cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         [%]","Wartość netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartośc brutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Ręczniki z celulozy, sterylne, o wymiarach: 30 x 40 cm      ",null,null,"szt.",20000]
["RAZEM"]
[]
[]
[null,"Data",{"$nulls":6},"Podpis Wykonawcy"]