{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":10,"sheets":["część 1","część 2","część 3","część 4","część 5","część 6","część 7","część 8","część 9","część 10"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":6,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"część 1","index":0,"n_rows":32,"n_cols":11,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,1,5,10],[2,0,2,10],[24,0,24,7],[29,6,29,8],[30,6,30,8],[31,6,31,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Przetarg nieograniczony: IHIT/P/17/2019 "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[null,"Część nr 1 - Fartuchy chirurgiczne, czepki i maski."]
[]
[null,"Załącznik nr 1A do SIWZ"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["Lp","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Nr                  katalogowy","Jm","Ilość ","Cena jedn netto","VAT %","Wartość netto","Wartość VAT","Wartość brutto"]
[1,"Fartuch chirurgiczny wzmocniony z wbudowaną maską i pętelkami na kciuki, jednorazowy jałowy, pełnoarierowy zgodny z EN 13795 1-3, wykonany z włókniny polipropylenowej SMMMS, gramatura 35g/m2, nieprzepuszczalnej dla alkoholu i antystatycznej. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny 100% poliester. Rękaw o specjalnym kroju typu reglan w całości wzmocniony poprzez zastosowanie specjalnego oddychającego 3-warstwowego laminatu, przód fartucha wzmocniony przez 2-warstwowy oddychający laminat. Fartuch posiada wudowaną maskę mocowaną na troki oraz pętelki na kciuki wbudowane w rękawy. Odporność na przenikanie płynów min. 200cmH2O, BI=6. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego - zachowanie pełnej sterylności tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rozmiary: L-długość 130cm; XL-długość 150cm,",null,null,"szt",28]
[2,"Jednorazowa niejałowa bluza z włókniny min. 40g/m²; z długim rękawem zakończonym mankietem z dzianiny, zapinana na zatrzaski; kolor niebieski. Rozmiar: M, L.",null,null,"szt",700]
[3,"Czepek chirurgiczny w formie pirackiej bandany, wiązany na karku, włóknina wiskozowa 25g/m2.",null,null,"szt",2000]
[4,"Czepek typu furażerka.Część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia, w tylnej części ściągacz, wykonany z włókniny wiskozowej 25g/m2. ",null,null,"szt",3000]
[null,"Czepek typu furażerka.Część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia, w tylnej części wiązany na troki, wykonany z włókniny wiskozowej 25g/m2. ",null,null,"szt",3000]
[5,"Uniwersalny lekki czepek w formie beretu wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 14g/m2. Ściągany lekko elastyczną, bezlateksową taśmą. Opakowanie = 100 szt.",null,null,"szt",20000]
[6,"Maska chirurgiczna typu anti - splash - odporna na przesiąkanie, czterowarstwowa z osłoną na oczy. Maska posiada wkładki typu anti fogging chroniącymi osłonę na oczy przed zaparowaniem. Wiązana na troki. Kolor niebieski. Maseczka spełnia wymagania normy EN 14683 (typ IIR). Opakowanie = 50 szt.",null,null,"szt",50]
[7,"Klasyczna trójwarstwowa maska chirurgiczna, wiązana na troki przeznaczona dla użytkowników o szczególnie wrażliwej skórze. Kolor niebieski. Maseczka spełnia wymagania normy EN 14683 (typ IIR). Opakowanie = 50 szt.",null,null,"szt",30000]
[8,"Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny pełnobarierowy zgodny z EN 13795 1-3. Gramatura minimum 35g/m2; z włókniny polipropylenowej SMMMS nieprzepuszczalnej dla alkoholu i antystatycznej.\nRękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny 100 % poliester.  Rękaw o specjalnym kroju typu reglan. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, zapięcie przy szyi na taśmę umożliwiającą zapięcie fartucha w dowolnym miejscu na plecach. Kolorowa lamówka przy szyi identyfikująca rodzaj fartucha przed rozłożeniem.Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowanie pełnej sterylności tylnej części fartucha.Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. W opakowaniu 2 ręczniki do osuszania rąk; całość dodatkowo owinięta w serwetę włókninową SMS; na opakowaniu naklejka do dokumentacji. Rozmiar i długość:  L - 127cm, XL - 147cm, XXL - 155cm. ",null,null,"szt",2700]
[9,"Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny pełnobarierowy zgodny z EN 13795 1-3. Gramatura minimum 35g/m2; z włókniny polipropylenowej SMMMS nieprzepuszczalnej dla alkoholu i antystatycznej.\nRękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny 100% poliester. Rękaw o specjalnym kroju typu reglan w całości wzmocniony poprzez zastosowanie specjalnej oddychającej 3-warstwowej włókniny.Przód fartucha wzmocniony przez oddychający 2-warstwowy laminat o BI=6. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, zapięcie przy szyi na taśmę umożliwiającą zapięcie fartucha w dowolnym miejscu na plecach. Kolorowa lamówka przy szyi identyfikująca rodzaj fartucha przed założeniem.Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowanie pełnej sterylności tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. W opakowaniu 2 ręczniki do osuszania rąk; całość dodatkowo owinięta w serwetę włókninową SMS; na opakowaniu naklejka do dokumentacji. Rozmiar  i długość: L - 127cm, XL - 147cm, XXL - 155cm. ",null,null,"szt",4700]
[10,"Komplet chirurgiczny jednorazowego użytku (bluza i spodnie) z włókniny typu SMS z apreturą antystatyczną, gramatura 38 g/m2 . Spodnie - nogawki bez sciągaczy, wiązane w pasie  na trok; bluza z krótkimi rękawami i okrągłym, obszytym lamówką wycięciem pod szyją , z 3 kieszeniami. Włóknina z której wykonany jest komplet musi spełniać wymogi Normy EN 13795. Rozmiary: S,M,L,XL,XXL. Kolory: niebieski, zielony, purpurowy.",null,null,"szt",4500]
[11,"Jednorazowa bluza chirurgiczna wykonana z oddychajacego (termofizjologiczny komfort noszenia) materiału SMS o gramaturze 44 g/m2 i wypukłej fakturze ; antystatyczna, przy szyi wykończona białą lamówką z wycięciem V, krótki rękaw typu kimono, trzy duże kieszenie .Produkt zgodny z EN 10993 w zakresie kontaktu z ciałem użytkownika oraz EN 13 795. Produkt pakowany w kartonowy dyspenser a' 47 szt. Wyrób medyczny. Kolor niebieski. Rozmiar S.",null,null,"szt",300]
[12,"Jednorazowa bluza chirurgiczna wykonana z oddychajacego (termofizjologiczny komfort noszenia) materiału SMS o gramaturze 44 g/m2 i wypukłej fakturze; antystatyczna, przy szyi wykończona białą lamówką z wycięciem V, krótki rękaw typu kimono, trzy duże kieszenie .Produkt zgodny z EN 10993 w zakresie kontaktu z ciałem użytkownika oraz EN 13 795. Produkt pakowany w kartonowy dyspenser a' 32 szt. Wyrób medyczny. Kolor niebieski. Rozmiar XXXL.",null,null,"szt",300]
[13,"Jednorazowe spodnie chirurgiczne wykonane z oddychajacego (termofizjologiczny komfort noszenia) materiału SMS o gramaturze 44 g/m2 i wypukłej fakturze ; antystatyczne. W pasie spodni  przeszyta taśma oraz naszyte 2 duże kieszenie.Produkt zgodny z EN 10993 w zakresie kontaktu z ciałem użytkownika oraz EN 13 795. Produkt pakowany w kartonowy dyspenser a'37 szt. Wyrób medyczny. Kolor niebieski. Rozmiar S. ",null,null,"szt",300]
[14,"Jednorazowe spodnie chirurgiczne wykonane z oddychajacego (termofizjologiczny komfort noszenia) materiału SMS o gramaturze 44 g/m2 i wypukłej fakturze ; antystatyczne. W pasie spodni  przeszyta taśma oraz naszyte 2 duże kieszenie.Produkt zgodny z EN 10993 w zakresie kontaktu z ciałem użytkownika oraz EN 13 795. Produkt pakowany w kartonowy dyspenser a'28 szt.. Wyrób medyczny. Kolor niebieski. Rozmiar XXXL. ",null,null,"szt",300]
[15,"Kołnierz ocieplający  okrywający szyję, kark, ramiona i klatkę piersiową, wykonany z oddychającego  materiału polipropylenowego o gram. 44g/m2. Górna część zakończona dzianinowym golfem poliester 100%; wymiary: 44 cm x 55 cm, średnica otworu 17 cm. Produkt zgodny z EN 10993 w zakresie kontaktu z ciałem użytkownika oraz EN 13 795. Wyrób medyczny",null,null,"szt",500]
["Razem ",{"$nulls":7},0,0,0]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":6},"                      ……………………………………………………"]
[{"$nulls":6},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":6}," osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"część 2","index":1,"n_rows":29,"n_cols":11,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[26,6,26,8],[27,6,27,8],[28,6,28,8],[5,1,5,10],[17,2,18,2],[17,5,18,5],[17,6,18,6],[17,7,18,7],[17,8,18,8],[2,0,2,10],[19,3,20,3],[19,4,20,4],[19,5,20,5],[19,6,20,6],[19,7,20,7],[17,9,18,9],[17,10,18,10],[19,2,20,2],[19,8,20,8],[21,0,21,7],[23,1,23,4],[17,0,18,0],[19,9,20,9],[19,10,20,10],[17,3,18,3],[17,4,18,4],[19,0,20,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Przetarg nieograniczony: IHIT/P/17/2019 "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[null,"Część nr 2 - Serwety, akcesoria"]
[]
[null,"Załącznik nr 1A do SIWZ"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["Lp","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Nr                  katalogowy","Jm","Ilość ","Cena jedn netto","VAT %","Wartość netto","Wartość VAT","Wartość brutto"]
[1,"Jałowa serweta samoprzylepna z regulowaną wielkością otworu 75 x 90 cm, wykonana z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny (zgodnej z EN 13795 1-3) o gramaturze min. 53g/m2. Wymagane jest, aby jedną z warstw włókniny stanowiła folia PE. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 440%. Obłożenie powinna cechować wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)>200 cm H2O.  ",null,null,"szt",600]
[2,"Jałowa serweta nieprzylepna 50 x 50 cm, wykonana z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny (zgodnej z EN 13795 1-3) o gramaturze min. 53g/m2. Wymagane jest, aby jedną z warstw włókniny stanowiła folia PE. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 440%. Obłożenie powinna cechować wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)>200 cm H2O. ",null,null,"szt",3200]
[3,"Jałowa serweta samoprzylepna 90 x 100 cm, wykonana z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny (zgodnej z EN 13795 1-3) o gramaturze min. 53g/m2. Wymagane jest, aby jedną z warstw włókniny stanowiła folia PE. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 440%. Obłożenie powinna cechować wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)>200 cm H2O. ",null,null,"szt",600]
[4,"Jałowa serweta samoprzylepna 75 x 90 cm, wykonana z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny (zgodnej z EN 13795 1-3) o gramaturze min. 53g/m2. Wymagane jest aby, jedną z warstw włókniny stanowiła folia PE. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 440%. Obłożenie powinna cechować wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)>200 cm H2O.  ",null,null,"szt",1500]
[5,"Jałowa serweta samoprzylepna 150  x 175 cm, wykonana z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny (zgodnej z EN 13795 1-3) o gramaturze min. 53g/m2. Wymagane jest, aby jedną z warstw włókniny stanowiła folia PE. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 440%. Obłożenie powinna cechować wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)>200 cm H2O. ",null,null,"szt",200]
[6,"Jałowa serweta nieprzylepna 75  x 90 cm, wykonana z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny (zgodnej z EN 13795 1-3) o gramaturze min. 53g/m2. Wymagane jest aby, jedną z warstw włókniny stanowiła folia PE. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 440%. Obłożenie powinna cechować wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)>200 cm H2O. ",null,null,"szt",700]
[7,"Osłona na kończynę wykonana z trójwarstwowego materiału gdzie warstwę wewnętrzną (kontakt ze skórą pacjenta) stanowi miękka włóknina. Warstwa środkowa zabezpiecza przed przenikaniem płynów i mikroorganizmów. Waga podstawowa materiału min 75 g/m2. Produkt powinien spełniać wymogi normy EN 13795 1,2,3. Wymiar 75 x 120cm, Opakowanie - 1 szt.  ",null,null,"szt",60]
[8,"Obłożenie jałowe stolika Mayo w kształcie worka z zewnętrzną warstwą z chłonnej włókniny (absorpcyjność 780%) o wymiarach 80x145cm  Waga podstawowa całości obłożenia min 92g/m2. Waga podstawowa folii PE min 56g/m2. Folia piaskowana – ułatwienie nakładania worka. Obłożenie złożone teleskopowo. ",null,null,"szt",500]
[9,"Pokrowce na podłokietniki 25 x 80cm, /1 op.- 2 szt. saszetek/ ",null,null,"szt",4000]
[10,"Zestaw do angiografii z akcesoriami wykonany z dwuwarstwoej, pełnobarierowej włókniny polipropylenowej zgodnej z (EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Jedną z warstw materiału stanowi folia PE. Chłonna włóknina polipropylenowa o gramaturze 30g/m2. Chłonnośc warstwy zewnętrznej 450%. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) ˃200cm H2O oraz odporność na rozerwanie ˃150kPa (zgodnie z EN 13938-1). Serweta na stolik narzędziowy wykonana z foliowo-włokninowego laminatu złożonego z warstwy polietylenowej folii ze wzmocnioną strefą z chłonnej, polipropylenowej włokniny o gramaturze 90g/m2. Serweta do nakrycia stolika Mayo wykonana w formie rękawa z folii polietylenowej piaskowanej (nieprzenikalnej dla wilgoci i drobnoustrojów) z wierzchnią strefą wzmocnioną z chłonnej włókniny polipropylenowej (odporna na ścieranie i niskopylącą). Gramatura 90 g/m2. Wzmocnienie przymocowane na całości serwety.Każdy zestaw musi posiadać kartę informacyjną ze spisem komponentów i 4 etykiety identyfikacyjne (do wklejenia do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności i nr serii umieszczoną wewnątrz opakowania jednostkowego. Zestaw zapakowany w wytrzymałą torbę plastikową typu VenBag. Opakowanie zbiorcze zapakowane w 2 kartony. Pierwszy karton transportowy drugi to karton wyposażony w uchwyty, które ułatwiają przenoszenie zestawów i będący dyspenserem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Minimalny skład i wymiary zestawu: 1 serweta na stolik narzędziowy 200 x 250cm;1 serweta angiograficzna z padem chłonnym (pad 90 x 175cm) i dwoma otworami (8cm) 340 x 220cm. Folia na pulpit obustronnie ;  4 ręczniki celulozowe 30 x 33cm; 1 osłona na sprzęt medyczny 120 x 120cm,PE,okrągła; 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145cm; 1 miska nerkowa plastikowa 300ml (20 x 10 x 4,5cm) niebieska z podziałką; 1 pojemnik plastikowy 150ml, okrągły, przezroczysty niebieski z podziałką;",null,null,"szt",150]
[null,"1 taśma przylepna 10 x 50cm; 2 strzykawki 10ml Luer - Look 3 - części; 2 strzykawki 20 ml Luer - Look 3 części;  1 pojemnik plastikowy  6000 ml; 1 igła iniekcyjna 0,90mm; 1 igła iniekcyjna 0,70mm."]
[null,"Zestaw do stengraftu z akcesoriami wykonany z dwuwarstwoej, pełnobarierowej włókniny polipropylenowej zgodnej z (EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Jedną z warstw materiału stanowi folia PE. Chłonna włóknina polipropylenowa o gramaturze 30g/m2. Chłonnośc warstwy zewnętrznej 450%. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) ˃200cm H2O oraz odporność na rozerwanie ˃150kPa (zgodnie z EN 13938-1). Serweta na stolik narzędziowy wykonana z foliowo-włokninowego laminatu złożonego z warstwy polietylenowej folii ze wzmocnioną strefą z chłonnej, polipropylenowej włokniny o gramaturze 90g/m2. Serweta do nakrycia stolika Mayo wykonana w formie rękawa z folii polietylenowej piaskowanej (nieprzenikalnej dla wilgoci i drobnoustrojów) z wierzchnią strefą wzmocnioną z chłonnej włókniny polipropylenowej (odporna na ścieranie i niskopylącą). Gramatura 90 g/m2. Wzmocnienie przymocowane na całości serwety.Każdy zestaw musi posiadać kartę informacyjną ze spisem komponentów i 4 etykiety identyfikacyjne (do wklejenia do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności i nr serii umieszczoną wewnątrz opakowania jednostkowego. Zestaw zapakowany w wytrzymałą torbę plastikową typu VenBag. Opakowanie zbiorcze zapakowane w 2 kartony. Pierwszy karton transportowy drugi to karton wyposażony w uchwyty, które ułatwiają przenoszenie zestawów i będący dyspenserem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Minimalny skład i wymiary zestawu: 1 serweta na stolik narzędziowy 200 x 150cm;1 serweta 260 x 390cm, otwór 50 x 50cm  oraz dwa otwory 10 x 17 - wszystkie wypełnione folią; osłony na pulpity obustronnie; 4 ręczniki celulozowe 30 x 33cm; 3 x osłona na sprzęt medyczny 120 x 120cm,PE,okrągła; 2 serwety na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145cm; 1 miska  plastikowa 250ml niebieska z podziałką; 1 pojemnik plastikowy 150ml, okrągły  przezroczysty niebieski z podziałką;",null,null,"szt",80]
[null,"1 taśma przylepna 10 x 50cm; 2x kieszeń przylepna  43 x 38cm; 1 podstawka na sklapele 3 miejsca; 1 czyścik do koagulacji 5 x 5cm; 2 strzykawki 10ml Luer - Look 3 - części; 2 strzykawki 20 ml Luer - Look 3 części; 2 strzykawki 20 ml Luer 2 części; 1 pojemnik plastikowy angio niebieski 3000 ml; 1 igła iniekcyjna 0,90mm; 1 igła iniekcyjna 0,70mm; 12 x chusta z gazy z chipem RTG 45 x 45 cm zielona 6 warstw 20 nitek."]
["Razem",{"$nulls":7},0,0,0]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":6},"                      ……………………………………………………"]
[{"$nulls":6},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":6}," osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"część 3","index":2,"n_rows":25,"n_cols":11,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[23,6,23,8],[24,6,24,8],[17,0,17,7],[19,1,19,4],[5,1,5,10],[2,0,2,10],[1,3,1,7],[22,6,22,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Przetarg nieograniczony: IHIT/P/17/2019"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[null,"Część nr 3 - Zestawy do zabiegów chirurgicznych"]
[]
[null,"Załącznik nr 1A do SIWZ"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["Lp","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Nr                  katalogowy","Jm","Ilość ","Cena jedn netto","VAT %","Wartość netto","Wartość VAT","Wartość brutto"]
[1,"Sterylny uniwersalny zestaw \"czteroserwetowy\" super wzmocniony wykonany z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny  ( film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnień (pad chłonny) z włókniny polipropylenowej o gramaturze 110 g/m2 i chłonności 950%. Obłożenia cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) ˃ 200cm H2O oraz odporność na rozerwanie ˃ 150kPa (zgodnie z EN 13938-1). Włóknina nie zawiera lateksu.Każdy zestaw musi posiadać etykietę identyfikacyjną (do wklejenia do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności i nr serii. Serweta na stolik narzędziowy wykonana z foliowo-włókninowego laminatu złożonego z warstwy polietylenowej folii wzmocnioną strefą z chłonnej, polipropylenowej włókniny o gramaturze 90 g/m2. Serweta do nakrycia stolika Mayo wykonana w formie rękawa złożonego teleskopowo; z folii polietrylenowej piaskowanej z wierzchnią strefą wzmocnioną z chłonnej włókniny polipropylenowej. Gramatura 90 g/m2. Opakowanie zbiorcze zapakowane w 2 kartony. Pierwszy karton transportowy, drugi to karton wyposażony w uchwyty, które ułatwiają przenoszenie zestawów i będący dyspenserem.Maksymalnie 6 zestawów w opakowaniu zbiorczym.Minimalny skład i wymiary zestawu: 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona  140 x 190 cm, 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm, 1 samoprzylepna  serweta operacyjna z padem chłonnym 170 x 300 cm (pad 50 x 75cm), 1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 200 x 175 cm (pad 50 x 75cm), 2 samoprzylepne serwety operacyjne z padem chłonnym 90 x 100cm (pad 36 x 100cm),1 taśma samoprzylepna 10 x 50cm, 4 ręczniki celulozowe 30 x 33cm ",null,null,"szt",400]
[2,"Sterylny zestaw serwet do chirurgii biodra z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny  ( film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Serwety posiadające dodatkowy obszar wzmocnień (pad chłonny) z włókniny polipropylenowej o gramaturze 110 g/m2 i chłonności 950%. Obłożenia cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)  > 200 cm H2O oraz odporność na rozerwanie ˃150kPa (zgodnie z EN 13938-1).Włoknina nie zawiera lateksu. Każdy zestaw musi posiadać etykietę identyfikacyjną (do wklejenia do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności i nr serii.Serweta na stolik narzędziowy wykonana z foliowo-włókninowego laminatu złożonego z warstwy polietylenowej folii  wzmocnioną strefą z  chłonnej, polipropylenowej włókniny o gramaturze 90 g/m2.Serweta do nakrycia stolika Mayo wykonana w formie rękawa złożonego teleskopowo; z folii polietylenowej piaskowanej z wierzchnią strefą wzmocnioną z chłonnej włókniny polipropylenowej. Gramatura 90 g/m2. Opakowanie zbiorcze zapakowane w 2 kartony. Pierwszy karton transportowy, drugi to karton wyposażony w uchwyty, które ułatwiają przenoszenie zestawów i będący dyspenserem. Maksymalnie 6 zestawów w opakowaniu zbiorczym. Minimalny skład i wymiary zestawu: 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona140 x 190 cm, 1 serweta na stolika Mayo 80 x 145 cm, 1 samoprzylepna serweta operacyjna 170 x 300 cm, 1 samoprzylepna serweta operacyjna typu \"U\" z padem chłonnym (\"U\" 10 x 95cm) 245 x 280cm (pad 150 x 160cm), 1 serweta nieprzylepna 150 x 200cm, 1 serweta nieprzylepna 75 x 90cm, 1 osłona na kończynę 35 x 120cm, 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50cm, 4 ręczniki celulozowe 30 x 33cm",null,null,"szt",300]
[3,"Sterylny  zestaw serwet do laparoskopii wykonany z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny  ( film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Serweta posiadająca dodatkowy obszar wzmocnień (pad chłonny) z włókniny polipropylenowej o gramaturze 110 g/m2 i chłonności 950%. Obłożenia cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)  > 200 cm H2O oraz odporność na rozerwanie ˃150kPa (zgodnie z EN 13938-1).Włoknina nie zawiera lateksu.Każdy zestaw musi posiadać etykietę identyfikacyjną (do wklejenia do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności i nr serii. Serweta na stolik narzędziowy wykonana z foliowo-włókninowego laminatu złożonego z warstwy polietylenowej folii wzmocnioną strefą z chłonnej, polipropylenowej włókniny o gramaturze 90 g/m2. Serweta do nakrycia stolika Mayo wykonana w formie rękawa łożonego teleskopowo; z folii polietylenowej piaskowanej z wierzchnią strefą wzmocnioną z chłonnej włókniny polipropylenowej. Gramatura 90 g/m2. Opakowanie zbiorcze zapakowane w 2 kartony. Pierwszy karton transportowy, drugi to karton wyposażony w uchwyty, które ułatwiają przenoszenie zestawów będący dyspenserem. Maksymalnie 6 zestawów w  opakowaniu zbiorczym. Minimalny skład i wymiary zestawu: 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190cm, 1 serweta na  stolik Mayo 80 x 145 cm, 1 serweta do zabiegów laparoskopii z padem chłonnym (okno 28 x 32cm) (pad 2 x 50 x 15,5cm) i torbami na narzędzia chirurgiczne 310 x 250cm, 4 ręczniki celulozowe 30 x 33cm ",null,null,"szt",100,null,0.08]
[4,"Sterylny  zestaw brzuszno-kroczowy, wykonany z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny  ( film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Serwety posiadające dodatkowy obszar wzmocnień (pad chłonny) z włókniny polipropylenowej o gramaturze 110 g/m2 i chłonności 950%. Obłożenia cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)  > 200 cm H2O oraz odporność na rozerwanie ˃150kPa (zgodnie z EN 13938-1). Włóknina nie zawiera lateksu. Każdy zestaw musi posiadać etykietę identyfikacyjną (do wklejenia do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności i nr serii. Serweta na stolik narzędziowy wykonana z foliowo-włókninowego laminatu złożonego z warstwy polietylenowej folii  wzmocnioną strefą z chłonnej, polipropylenowej włókniny o gramaturze 90 g/m2. Serweta do nakrycia stolika Mayo wykonana w formie rękawa złożonego teleskopowo; z folii polietylenowej, piaskowanej z wierzchnią strefą wzmocnioną z chłonnej włokniny polipropylenowej.Gramatura 90 g/m2. Opakowanie zbiorcze zapakowane w 2 kartony. Pierwszy karton transportowy, drugi to karton wyposażony w uchwyty, które ułatwiają przenoszenie zestawów i będący dyspenserem. Maksymalnie 6 zestawów w opakownaiu zbiorczym. Minimalny skład i wymiary zestawu: 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190cm, 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145cm, 1 serweta brzuszno - kroczowa z padami chłonnymi (otwory 19 x 29cm i 9 x 12cm) 230 x 250cm (pad brzuch 60 x 120cm, pad krocze 50 x 85cm), 4 ręczniki celulozowe 30 x 33cm",null,null,"szt",54,null,null,0,0,0]
[5,"Sterylny   zestaw do chirurgii otolaryngologicznej wykonany z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny  ( film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Serwety posiadajęce dodatkowy obszar wzmocnień (pad chłonny)  z włókniny polipropylenowej o gramaturze 110 g/m2 i chłonności 950%. Obłożenia cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)  > 200 cm H2O oraz odporność na rozerwanie ˃150kPa (zgodnie z EN 13938-1). Każdy zestaw musi posiadać etykietę identyfikacyjną (do wklejenia do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności i nr serii. Serweta na stolik narzędziowy wykonana z foliowo-włókninowego laminatu złożonego z warstwy polietylenowej folii wzmocnioną strefą z chłonnej, polipropylenowej włókniny o gramaturze 90 g/m2. Serweta do nakrycia stolika Mayo wykonana w formie rękawa złożonego teleskopowo; z  folii polietylenowej piaskowanej z wierzchnią strefą  wzmocnioną z chłonnej włókniny polipropylenowej. Gramatura 90/m2. Opakowanie zbiorcze zapakowane w 2 kartony. Pierwszy karton transportowy, dgurgi wyposażony w uchwyty, które ułatwiają przenoszenie zestawów i będący dyspenserem. Maksymsalnie 6 zestawów w opakowaniu zbiorczym.Minimalny skład i wymiary zestawu: 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm, 1 serweta na stolik Mayo wzmocnioną 80 x 145 cm, 1 samoprzylepna serweta operacyjna typu \"U\" (\"U\" 10 x 65cm) z padem chłonnym 150 x 240cm (pad 60 x 70cm), 1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 200 x 240cm (pad 50 x 75cm), 1 taśma samoprzylepna 10 x 50cm, 4 ręczniki celulozowe 30 x33cm",null,null,"szt",300]
[6,"Sterylny zestaw do angiografii udowej, wykonany z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny  ( film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Serwety posiadające dodatkowy obszar wzmocnień (pad chłonny) z włókniny polipropylenowej o gramaturze 110 g/m2 i chłonności 950%. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)  > 200 cm H2O oraz odporność na rozerwanie ˃150kPa (zgodnie z EN 13938-1).Włoknina nie zawiera lateksu.Każdy zestaw musi posiadać etykietę identyfikacyjną (do wklejenia do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności i nr serii.Serweta na stolik narzędziowy wykonana z foliowo - włókninowego laminatu złożonego z warstwy polietylenowej folii wzmocniona strefą z chłonnej, polipropylenowej włókniny o gramaturze 90g/m2. Serweta do nakrycia stolika Mayo wykonana w formie rękawa złożonego teleskopowo; z folii polietylenowej piaskowanej z wierzchnią strefą wzmocnioną z chłonnej włókniny polipropylenowej. Gramatura 90g/m2. Opakowaniaezbiorcze zapakowane w 2 kartony. Pierwszy karton transportowy, drugi to karton wyposażony w uchwyty, które ułatwiają przenoszenie zestawów i będący dyspenserem. Maksymalnie 6 zestawów w opakowaniu zbiorczym. Minimalny skład i wymiary zestawu: 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm, 1 serweta angiograficzna z padem chłonnym i dwoma otworami (8cm) 340 x 220cm. Folia na pulpit obustronnie (pad 90 x 175cm), 1 uchwyt typu Velcro 2 x 23cm, 2 ręczniki celulozowe 30 x 33cm",null,null,"szt",300]
[7,"Sterylny zestaw serwet do cięcia cesarskiego wykonany z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze min. 55g/m2. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)>200 cm H2O oraz odporność na rozerwanie ˃150kPa (zgodnie z EN 13938-1). Włóknina nie zawiera lateksu.Każdy zestaw musi posiadać etykietę identyfikacyjną (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności i nr serii. Serweta na stolik narzędziowy wykonana z foliowo - włókninowego laminatu złożonego z warstwy polietylenowej folii wzmocnioną strefą z chłonnej, polipropylenowej włókniny o gramaturze 90g/m2. Serweta do nakrycia stolika Mayo wykonana w formie rękawa złożonego teleskopowo; z folii polietylenowej piaskowanej z wierzchnią strefą wzmocnioną z chłonnej włókniny polipropylenowej. Gramatura 90g/m2. Opakowanie zbiorcze zapakowane w 2 kartony. Pierwszy karton transportowy, drugi to karton wyposażony w uchwyty, które ułatwiają przenoszenie zestawów i będący dyspenserem. Maksymalnie 6 zestawów w opakowaniu zbiorczym.  Minimalny skład i wymiary zestawu: 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm, 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm, 1 serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny (okno 19 x 28 cm) 315 x 250cm, 1 serweta dla noworodka 90 x 100cm,1 taśma samoprzylepna 10 x 50cm, 4 ręczniki celulozowe 30 x 33cm.",null,null,"szt",100]
[8,"Sterylny uniwersalny zestaw bez wzmocnień, obłożenie  wykonane z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny polipropylenowej (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze min. 55g/m2. Jedną z warstw materiału stanowi folia PE. Chłonność  warstwy zewnętrznej 450%. Obłożenia cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) >200 cm H2O oraz odporność na rozerwanie ˃150kPa (zgodnie z EN 13938-1). Każdy zestaw musi posiadać etykietę identyfikacyjną ( do wklejenia do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności i nr serii. Serweta na stolik narzędziowy wykonana z foliowo - włókninowego laminatu złożonego z warstwy polietylenowej folii ze wzmocnioną strefą z chłonnej, polipropylenowej włókniny o gramaturze 90g/m2. Opakowanie zbiorcze zapakowane w 2 kartony. Pierwszy karton transportowy, drugi to karton wyposażony w uchwyty, które ułatwiają przenoszenie zestawów i będący dyspenserem. Maksymalnie 10 zestawów w opakowaniu zbiorczym. Minimalny skład i wymiary zestawu: 1 serweta na stolik narzędziowy 150 x 100 cm, 2  samoprzylepne serwety operacyjne  170 x 175 cm, 2 samoprzylepne  serwety operacyjne 75 x 90 cm.",null,null,"szt",250]
[9,"Zestaw do nakłucia lędźwiowy/znieczulenia regionalnego, sterylny. Minimalny skład zestawu: 1 nieprzylepna serweta z włókniny 75 x 90cm, o gramaturze 55g/m2, 1 plastikowe kleszczyki typu Kocher 14cm, 6 tupferów gazowych, wielkości śliwki ze 100% bawełnianej gazy, 20 nitkowej - rozmiar po rozwinięciu około 20 x 20cm, 1 dwuwarstwowa, barierowa serweta z włokniny PP + PE, w rozmiarze 75 x 90cm, z  centralnym otworem i przylepnym brzegiem, gramatura 55g/m2, 1 strzykawka Luer Lock 5ml (zapakowana), 1 igła podskórna, czarna, 22G 1¼ (nr 0,7 x 30mm) (zapakowana), 1 igła podskórna, różowa, 18G 1 ½ (1,2 x 40mm) (zapakowana), 1 sterylny, samoprzylepny opatrunek chłonny 7,2cm x 5cm. Zestaw zapakowany w opakowania typu blister w kształcie tacki z trzema wgłębieniami, która może służyć jako nerka. Na opakowaniu samoprzylepna naklejka do wklejenia do dokumentacji pacjenta.",null,null,"szt",2400]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":6},"                      ……………………………………………………"]
[{"$nulls":6},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":6}," osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"część 4","index":3,"n_rows":24,"n_cols":11,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[23,7,23,9],[18,1,18,4],[5,1,5,10],[2,0,2,10],[16,0,16,7],[21,7,21,9],[22,7,22,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Przetarg nieograniczony: IHIT/P/17/2019"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[null,"Część nr 4 -Akcesoria do zabiegów "]
[]
[null,"Załącznik nr 1A do SIWZ"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["Lp","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Nr                  katalogowy","Jm","Ilość ","Cena jedn netto","VAT %","Wartość netto","Wartość VAT","Wartość brutto"]
[1,"Uchwyty typu rzep 2 x 23 cm. ",null,null,"szt",300]
[2,"Osłona jałowa z folii przezroczystej na przewody używane przy zabiegach wideochirurgicznych Dł. min.250-300cm, szer. min. 13 -15 cm, z  taśmą samoprzylepną, zapewniająca zachowanie jałowości końcówek roboczych, sposób złożenia umożliwiający aseptyczną aplikację, Opakowanie - 1 szt. Grubość folii min. 50µm. ",null,null,"szt",300]
[3,"Worek jałowy do zbiórki płynów z sitem i zaworem, samoprzylepny,  50 x 70 cm",null,null,"szt",360]
[4,"Kieszeń samoprzylepna, jałowa 2 sekcje, 43 x 38 cm",null,null,"szt",500]
[5,"Taśma włókninowa, jałowa, samoprzylepna 10 x 50 cm",null,null,"szt",500]
[6,"Jednorazowy, jałowy zestaw: podstawka pod skalpele, fioletowa, 3 miejsca; 1 taśma przylepna 10 x 50 cm. Opakowanie - 12 szt.",null,null,"szt",120]
[7,"Jednorazowy, jałowy zestaw: pojemnik na igły i ostrza, magnetyczny, 25 miejsc, z funkcją bezdotykowego ściągania ostrzy 11 x 5 x 3cm; 1 czyścik do koagulacji kontrastujący w RTG 5 x 5cm; 1 opatrunek przylepny, wyspowy, pooperacyjny 20 x 8cm. Opakowanie - 18 szt.",null,null,"szt",180]
[8,"Zestaw do dezynfekcji pola operacyjnego, jałowy: 1 x kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 24cm, proste, niebieskie 3 x no. 4 tupfer z gazy 24 x 24cm, 20 nitek 2 x kompres z gazy 7,5 x 7,5cm 12 warstw 13 nitek, 1 x pojemnik plastikowy 250 ml (9,3 x 5,4 cm), z podziałką, przezroczysty. Opakowanie - 11 szt.",null,null,"szt",160]
["Razem",{"$nulls":7},0,0,0]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7},"                      ……………………………………………………"]
[{"$nulls":7},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":7}," osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"część 5","index":4,"n_rows":35,"n_cols":11,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[32,7,32,9],[33,7,33,9],[34,7,34,9],[7,0,7,8],[8,0,8,10],[28,0,28,7],[1,3,1,7],[2,4,2,8],[4,0,4,1],[4,2,4,8],[5,0,5,1],[6,2,6,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony: IHiT/P/17/2019"]
[]
[{"$nulls":4},"Opis przedmiotu zamówienia"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["część nr 5- Jedno i wielorazowy sprzęt do wyposażenia aparatów znieczuleń"]
["Załącznik nr 1 A do SIWZ"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                  Opis / parametry","Nazwa handlowa","Numer katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarówm i usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                             [%]","Wartość netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Czujnik do pomiaru spirometrii D-lite dla dorosłych, jednorazowy, żółty",null,null,"szt.",600]
[2,"Linia do spirometrii, żółta, jednorazowa, dł. 3m",null,null,"szt.",400]
[3,"Linia próbkująca do gazów anestetycznych, dł. 3 m.",null,null,"szt.",400]
[4,"Pułapka wodna D-fend, czarna, wielorazowa",null,null,"szt.",60]
[5,"Wapno - wkład jednorazowy, 0,8kg/1,25l; zmiana koloru białe - fioletowe; do aparatów ADU, Aespirae,Avance",null,null,"szt.",100]
[6,"Pojedynczy przetwornik do pomiaru krwawego ciśnienia krwi typu Transpac, dł. linii 152 cm (122 + 30 cm), podwójny system przepłukiwania IntraFlo (3 ml/h), komora Macrodrip, połączenie z kablem bezpinowe telefoniczne",null,null,"szt.",350]
[7,"Czujnik tlenowy S/5 Aestiva, S/5 Aespire, S/5 Avance",null,null,"szt.",8]
[8,"Czujnik przepływu S/5 Aespirae, S/5 Avence,",null,null,"szt.",8]
[9,"Zestaw 3-odprowadzeniowy EKG, Multi - Link, dł. 74 cm, IEC, grabber zgrupowane",null,null,"szt.",12]
[10,"Czujnik saturacji z końcówką typu TruSignal GE,typu klips na palec, dł. 1m, dla pacjentów ˃ 20 kg, wielorazowy",null,null,"szt.",6]
[11,"Kabel połączeniowy do czujników saturacji - TS-N3 z okragłym złączem - 3m.",null,null,"szt.",8]
[12,"Mankiet NIBP, dla dorosłych, standard, 23 - 33cm, wielorazowy, 2 - tubowy, z końcówką dinacklik",null,null,"szt.",24]
[13,"Mankiet NIBP,dla dorosłych, duży, 31 - 40cm, wielorazowy, 2 - tubowy z końcówką dinaclick",null,null,"szt.",8]
[14,"Mankiet NIBP, na przedramię RADIAL - CUF, 26 - 36cm, materiał typu  Solt - cuf, 2-tubowy, łącznik dinacklik",null,null,"szt.",10]
[15,"X-adapter 2 tubowy mated submin do 2 tubowy dinacklik",null,null,"szt.",10]
[16,"Kaseta do podgrzewacza krwi i płynów infuzyjnych enflow, w zestawie z drenem przedłużającym",null,null,"szt.",200]
[17,"Żel sterylny do intubacji w saszetkach odtłuszczony, bezbarwny, sterylny, na bazie wody. Pojemność 5g.                                                                                                                                                                           (op. = 150 saszetek)",null,null,"szt.",600]
["RAZEM"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7},"                      ……………………………………………………"]
[{"$nulls":7},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":7}," osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"część 6","index":5,"n_rows":18,"n_cols":11,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,0,8,10],[12,0,12,7],[15,1,15,5],[15,8,15,10],[16,8,16,10],[17,8,17,10],[0,0,0,3],[1,4,1,8],[3,3,3,9],[5,2,5,7],[7,0,7,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony: IHIT/P/17/2019"]
[]
[null,"……………………………………….."]
[null,"[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja asortymentowo - cenowa"]
[]
["część nr 6 - Ostrza do strzygarki"]
["Załącznik nr 1A do SIWZ"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Opis / parametry","Nazwa handlowa","Numer katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            [%]","Wartość netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ( poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ( poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Ostrza do strzygarki, jednorazowe, uniwersalne, bezpieczne, zapobiegające pociągnięciu skóry w kierunku części tnącej, przeznaczone do każdego rodzaju owłosienia. Górne ostrze jest ruchome natomiast dolne nieruchome. Konstrukcja wyklucza uszkodzenie skóry. Ostrze o szerokości cięcia 3,64. Pakowane pojedynczo w opakowaniu zbiorczym po 50 szt.",null,null,"szt.",1600]
["RAZEM:"]
[]
[]
[{"$nulls":8},"                      ……………………………………………………"]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8}," osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"część 7","index":6,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[19,7,19,9],[12,0,12,7],[6,0,6,4],[7,0,7,10],[0,0,0,3],[1,4,1,8],[3,3,3,9],[5,2,5,7],[17,7,17,9],[18,7,18,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony: IHIT/P/17/2019"]
[]
[null,"……………………………………….."]
[null,"[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja asortymentowo - cenowa"]
["część nr 7 - Jednorazowa odzież i bielizna ochronna "]
["Załacznik nr 1A do SIWZ"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Opis/parametry","Nazwa handlowa","Numer katalogowy","jedn.   miary","ilość","cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         [%]","Wartość netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartośc brutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Podkład chłonny, 3 warstwowy, na stól operacyjny: włóknina, pikowany wkład chłonny (wata, superabsorbent SAP, pulpa), laminat nieprzemakalny. Rozmiar całkowity 100 x 225cm, wkład chłonny 208 x 50 cm /± 2,5cm/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             op. = 10szt.",null,null,"szt.",6000]
[2,"Koc ogrzewający ,jednorazowego użytku, o wymiarach 210 x 110 cm oraz 110 x 105 cm; warstwa zewnętrzna - włóknina o gramaturze 22g/m2, warstwa wewnętrzna - poliester o gramaturze 60g/m2, z przeszyciami na całej powierzchni, zapobiegającemu przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw; wyrób zgodny z normą 13795:2011, niepalny; możliwość podgrzewania w cieplarce w temp. 50 ° C",null,null,"szt.",6000]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7},"                      ……………………………………………………"]
[{"$nulls":7},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":7}," osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"część 8","index":7,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[16,8,16,10],[17,8,17,10],[18,8,18,10],[7,0,7,4],[8,0,8,10],[0,0,0,3],[1,4,1,8],[3,3,3,9],[5,2,5,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony: IHIT/P/17/2019"]
[]
[null,"……………………………………….."]
[null,"[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja asortymentowo - cenowa"]
[]
["część nr 8 - Materiały do systemu sterylizacji plazmowej STERRAD 100S"]
["Załacznik nr 1A do SIWZ"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Opis/parametry","Nazwa handlowa","Numer katalogowy","jedn.   miary","ilość","cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         [%]","Wartość netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartośc brutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Chemiczny wskaźnik paskowy do sterylizacji plazmowej; wskaźnik kompatybilny ze sterylizatorem plazmowym Sterrad 100 S; wskaźnik nietoksyczny, przebarwiający się po sterylizazcji w sposób jednoznaczny",null,null,"szt.",20000]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"                      ……………………………………………………"]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8}," osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"część 9","index":8,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[20,8,20,10],[21,8,21,10],[22,8,22,10],[10,0,10,10],[0,0,0,3],[1,4,1,8],[3,3,3,9],[5,2,5,7],[15,0,15,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony: IHIT/P/17/2019"]
[]
[null,"……………………………………….."]
[null,"[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja asortymentowo - cenowa"]
[]
[]
[]
["część nr 9 - Drobny sprzęt medyczny"]
["Załącznik nr 1A do SIWZ"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Opis / parametry","Nazwa handlowa","Numer katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          [%]","Wartość netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Żel aloesowy do USG. Hipoalergiczny, rozpuszczalny w wodzie, do użytku zewnętrznego.Butelka = 500g.",null,null,"szt",10]
[2,"Jednorazowa torba na basen sanitarny z super chłonną wkładką, wchłania do 450ml płynów organicznych. Torba: polietylenowy wkład z kolorowymi taśmami do wiązania. Wkładka: połączenie pulpy i polimeru akrylowego w technologii, Rozmiary torby 60 x 40cm (±5%), rozmiar wkładki żelującej 13 x 24 cm (±5%), pakowane po 20 toreb w opakowaniu. Torba bezpieczna w użyciu z każdym rodzajem basenu, wkładka redukująca nieprzyjemne zapachy po zamknięciu",null,null,"szt.",100]
["RAZEM"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"                      ……………………………………………………"]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8}," osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"część 10","index":9,"n_rows":24,"n_cols":11,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[23,8,23,10],[10,0,10,8],[11,0,11,10],[16,0,16,7],[0,0,0,3],[1,4,1,8],[3,3,3,9],[5,2,5,7],[21,8,21,10],[22,8,22,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony: IHIT/P/17/2019"]
[]
[null,"……………………………………….."]
[null,"[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja asortymentowo - cenowa"]
[]
[]
[]
[]
["część nr 10  -  Jednorazowa bielizna ochronna"]
["Załacznik nr 1A do SIWZ"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                          Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Numer                  katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług [%] ","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Maseczka medyczna proceduralna wykonana z min. trzech warstw włóknin, wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy, na gumki. Skuteczność filtracji bakteryjnej minimum 99,7%. Maska typu II zgodnie z EN 14683. Wyrażne oznakowanie zewnętrznej strony maski dodatkowym oznaczeniem graficznym. Pakowana w kartoniki z oznaczeniem typu, rodzaju maski i spełnienia normy.",null,null,"szt.",480000]
[2,"Rękawica jednorazowego użytku nasączona środkiem myjącym o neutralnym pH. Aktywuje się po zmoczeniu wodą. Rozmiar 16 x 23cm., z możliwością podgrzania w mikrofali",null,null,"szt.",30000]
["RAZEM"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"                      ……………………………………………………"]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8}," osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]