{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":14,"sheets":["Część 1 ","Część 2","Część 3","Część 4","Część 5","Część 6","Część 7","Część 8","Część 9","Część (1)","Część (2) ","Część (3)","Część (4)","Arkusz1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":13,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Część 1 ","index":0,"n_rows":18,"n_cols":11,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[6,0,6,10],[14,1,14,7],[11,0,12,0],[16,0,16,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/……../2019"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Opis przedmiotu zamówienia"]
[]
["Część 1 - Stengrafty"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto (poz.6 x poz.7)","Wartość  podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Stentgraft brzuszny zbudowany na bazie stentu stalowego, dający poszczególnym segmentom optymalną siłę rozprężania przy dużej wytrzymałości radialnej. Zbudowany z trzech części: głównej graftu, nogawek: contralateralnej - przedłużającej krótszą nogawkę body i ipslateralnej – przedłużającej dłuższą nogawkę body. Stentgraft o mocowaniu nadnerkowym za pomocą segmentu wolnego z haczykami. Wymagane wymiary części głównej protezy od 22 do 36 mm średnicy i 82-149 mm długości, natomiast części biodrowej od 9 do 24 mm średnicy i 39-122 mm długości roboczej. System wprowadzający o średnicy maksymalnej 22 Fr (body) i 16 Fr nogawki, ze zbrojoną koszulką naczyniową z zastawką. Na życzenie operatora dostępny stentgraft o fiksacji nadnerkowej zbudowany na bazie nitinolowego stentu o wymiarach części głównej protezy od 22 do 36 mm średnicy i 70-128 mm długości, natomiast części biodrowej od 9 do 24 mm średnicy i długości roboczej 42-125 mm. System wprowadzający o maksymalnej średnicy 17F (body) i 14F (nogawki).\nStentgraft piersiowy zbudowany na bazie stentu stalowego, dający poszczególnym segmentom optymalną siłę rozprężania przy dużej wytrzymałości radialnej. Część proksymalna stentgraftu z systemem haczyków fiksujących. Część dystalna z częścią wolną z haczykami. Wymagane wymiary stentgraftu: średnica od 22 do 42 mm oraz długość od 79 – 218 mm. System wprowadzający o średnicy maksymalnej 24 Fr. Na życzenie operatora dostępny stentgraft zbudowany na bazie nitinlowego stentu o wymiarach: średnica 24 do 46 mm oraz długość 105 – 233 mm. System wprowadzający o maksymalnej średnicy 20 Fr.\n",null,null,"szt.",10]
[null,"","Zbudowany na bazie stalowego Z-stentu, pokrycie poliestrowe .",{"$nulls":5},0,0,0]
[2,"Stent-graft z rękawami i otworami\n• Zbudowany na bazie stalowego Z-stentu, pokrycie poliestrowe.\n• Projektowany dla pacjenta na indyyidualne zamówienie zgodnie z warunkami anatomicznymi lub stentgraft gotowy, dopasowywany do anatomii pacjenta za ewentualną pomocą dodatkowych elementów. \n• Pozwala na zaopatrzenie endowaskularne pacjentów z tętniakiem okołonerkowym lub piersiowo-brzusznym.\n• Posiada 3 lub więcej rękawków albo kombinacje rękawków i otworów na tętnice nerkowe, tętnicę krezkową górną i pień trzewny.\n• System posiada możliwość korekty położenia po otwarciu  50-70% średnicy, celem precyzyjnego umiejscowienia wcześniej zaprojektowanych otworów lub rękawków na kluczowe naczynia. \n• Dostarczony wraz z koniecznymi elementami: proksymalnymi i dystalnymi. stentami powlekanymi i niepowlekanymi,  pętlą, koszulkami, cewnikami i prowadnikami niezbędnymi dla całkowitego wyłączenia tętniaka.",null,null,"szt.",2]
[null,"Suma"]
[]
["„Oświadczam, że opisu przedmiotu zamówienia dokonałem/dokonałam stosując odpowiednio art.29 – 30b ustawy Prawo zamówień publicznych i przedmiot zamówienia nie jest opisany pod konkretnego wykonawcę oraz zawiera opis równoważności.”"]
[null,"podpis                                              data"]

{"sheet":"Część 2","index":1,"n_rows":16,"n_cols":11,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[6,0,6,10],[12,1,12,7],[14,0,14,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/……../2019"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Opis przedmiotu zamówienia"]
[]
["Część 2 - Stengrafty do zaopatrzenia izolowanego tętniaka tętnicy biodrowej "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto (poz.6 x poz.7)","Wartość  podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Stentgraft do zaopatrzenia izolowanego tętniaka tętnicy biodrowej\n• Stentgraft umożliwiający wszczepienia do tętnic o bardzo krętym przebiegu (do 180)\n• Pokrycie stentu wykonane z dzianiny poliestrowej o jak największej szczelności \n• Obecność markerów na końcach oraz na body stentgraftu zapewniających bardzo dobrą widoczność w skopii \n• Jednomodułowa budowa stentgraftu \n• Szeroki zakres rozmiarów: średnice od 10 do 23mm oraz długości od 60 do 170mm \n• Dostępne wersje stentgraftu o budowie prostej, rozkloszowanej i zwężającej się \n• System wprowadzający w rozmiarze 18F dla wszystkich rozmiarów stentgraftów",null,null,"szt.",5]
[null,"Suma"]
[]
["„Oświadczam, że opisu przedmiotu zamówienia dokonałem/dokonałam stosując odpowiednio art.29 – 30b ustawy Prawo zamówień publicznych i przedmiot zamówienia nie jest opisany pod konkretnego wykonawcę oraz zawiera opis równoważności.”"]
[null,"podpis                                              data"]

{"sheet":"Część 3","index":2,"n_rows":16,"n_cols":11,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[6,0,6,10],[12,1,12,7],[14,0,14,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/……../2019"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Opis przedmiotu zamówienia"]
[]
["Część 3 - Cewniki balonowe uwalniające lek"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto (poz.6 x poz.7)","Wartość  podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Cewniki balonowe uwalniające lek kompatybilne z prowadnikiem 0,018” (SFA i BTK)\n• Semi compliant (4 – 8%)\n• Długości: 40, 80, 120 mm.\n• Średnice: 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 mm.\n•    Lek: Paclitaxel\n•    Środek ułatwiający transfer leku do ściany naczynia: BTHC (butyryl-tri-hexyl citrate)\n•    Sposób nanoszenia leku: mikropipeting, równomierne nanoszenie leku \n•    Dawka leku: 3 µg/mm²\n• Długości systemów dostarczania 90 cm., 130 cm. – Over The Wire\n• 2 markery na systemie dostarczającycm oznaczające pozycję balonu\n• Kompatybilne z introducerem 4F (śr. 3 – 4 mm.,) i 5F (śr. 5 – 7 mm.,)\n• Shaft 3,8F, coaxial – wysoka odporność na załamania, hydrofobowy\n• Sposób pokrycia ułatwiający przeprowadzanie przez zmiany i jednocześnie zapobiegający ześlizgiwaniu się balonu\n• Ciśnienie nominalne: 6 atm• RBP pomiędzy 12 a 15 atm. w zależności od średnicy \n• Wyposażony w urządzenie ułatwiające wprowadzenie bez utraty leku z balonu przy przechodzeniu przez śluzę introducera",null,null,"szt.",40]
[null,"Suma"]
[]
["„Oświadczam, że opisu przedmiotu zamówienia dokonałem/dokonałam stosując odpowiednio art.29 – 30b ustawy Prawo zamówień publicznych i przedmiot zamówienia nie jest opisany pod konkretnego wykonawcę oraz zawiera opis równoważności.”"]
[null,"podpis                                              data"]

{"sheet":"Część 4","index":3,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[6,0,6,10],[15,1,15,7],[17,0,17,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/……../2019"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Opis przedmiotu zamówienia"]
[]
["Część 4 - Cewniki, stenty ,protezy"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto (poz.6 x poz.7)","Wartość  podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Cewnik balonowy półpodatny, nylonowy, system OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,018'. Ciśnienie nominalne 6 atm. RBP 11 -16 atm. Koszulka 4-6F. Długość systemu wprowadzającego 75cm: dostępne średnice: 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5; 6; 7; 8; 9mm w długościach 20,40,60,100,120,150,220mm (w zależności od średnicy). Długość systemu wprowadzającego 130cm: dostępne średnice: 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5; 6mm w długościach 20,40,60,80,100,120,150,220,300mm, średnice 7;8 i 9mm w długości 40mm. Atraumatyczna końcówka. Dystalny segment trzonu cewnika i balon pokryte są powłoką hydrofilową.    Cewnik balonowy półpodatny, nylonowy, system OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,014'. Ciśnienie nominalne 6 atm. RBP 13 -16 atm. Koszulka 4-5F. Długość systemu wprowadzającego 150cm: dostępne średnice: 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5mm w długościach od 20 do 300mm (w zależności od średnicy). Atraumatyczna końcówka. Dystalny segment trzonu cewnika i balon pokryte są powłoką hydrofilową.                     ",null,null,"szt.",20]
[2,"Stent samorozprężalny, nitinolowy, wycinany laserowo z jednego kawałka o budowie helikalnej. System OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,035'. Koszulka 6F. Średnice stentów 5,6,7mm dostępne w długościach stentów: 20,30,40,60,80,100,120,150,170mm i długości systemu wprowadzającego 80cm i 130 cm. Stenty o średnicy 6mm i 7mm dostępne są w długościach 200 i 250mm i systemie wprowadzajacym o długości 80cm i 135cm. Stenty o średnicy 8,9,10mm dostępne są w długościach: 20,30,40,60,80cm i długości systemu wprowadzajacego 80cm i 130cm. Multifunkcyjny system uwalniania stentu, po sześć markerów tantalowych po obu stronach stentu dla uwidocznienia w promieniowaniu RTG.",null,null,"szt.",40]
[3,"Cewnik balonowy półpodatny, nylonowy, system OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,035'. Długość systemu wprowadzającego 75cm i 130cm. Ciśnienie nominalne 8 atm dla średnic 3mm - 7mm oraz 6 atm dla średnic 8mm - 12mm. RBP 9 -21 atm. Dostępne średnice: 3,4,5,6,7mm w długościach 20,40,60,80,100,120,150,200,250 i 300mm oraz średnica 8mm w długościach 20,40,60,80,100,120,150,200 mm i średnice: 9,10,12mm w długości 20,40,60,80,100mm. Koszulka 5-7F. Niskoprofilowa koncówka. Cewnik posiada opaski znacznikowe na trzonie w odstępach co 1 cm. Co 10 cm znajduje się oznakowanie odległości od dystalnego końca balonu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ",null,null,"szt.",100]
[4,"Proteza naczyniowa taperowana, zbrojona z ePTFE, impregnowana węglem. Długość 70 cm, średnica 7-4 mm.",null,null,"szt.",10]
[null,"Suma"]
[]
["„Oświadczam, że opisu przedmiotu zamówienia dokonałem/dokonałam stosując odpowiednio art.29 – 30b ustawy Prawo zamówień publicznych i przedmiot zamówienia nie jest opisany pod konkretnego wykonawcę oraz zawiera opis równoważności.”"]
[null,"podpis                                              data"]

{"sheet":"Część 5","index":4,"n_rows":16,"n_cols":11,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[6,0,6,10],[12,1,12,7],[14,0,14,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/……../2019"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Opis przedmiotu zamówienia"]
[]
["Część 5 - Stentgraft aortalny brzuszny niskoprofilowy"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto (poz.6 x poz.7)","Wartość  podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Stentgraft aortalny brzuszny niskoprofilowy z mocowaniem nadnerkowym, rozwidlony do leczenia tętniaków aorty brzusznej o budowie modułowej, składający się z części głównej i nogawek.\u2028Mocowanie stentgraftu nadnerkowe, za pomocą haczyków, z podwójną koroną i dwustopniową kontrolą uwalniania. Korona i haczyki mocujące wykonane z nitinolu. Body wykonane z PTFE z pierścieniami wzmacnianymi polimerem. Nogawki wykonane z jednego, ciągłego drutu/spirali nitinolowej powleczonej dwustronnie PTFE. System oferowany w rozmiarze: średnica części aortalnej 20-34 mm, średnica części biodrowej 10-28mm. Alternatywnie istnieje możliwość zamiany na stentgraft rozwidlony wykorzystujący koncepcję mocowania anatomicznego poprzez osadzenie na bifurkacji, z zachowaniem naturalnego rozwidlenia i przepływu krwi, bez konieczności kaniulacji strony kontrlateralnej, z możliwością fiksacji nadnerkowej i podnerkowej, wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, pokrytego materiałem ePTFE, który jest zamocowany proksymalnie i dystalnie do siatki stentgraftu za pomocą szwów polipropylenowych. Implantacja odbywa się za pomocą systemu wprowadzającego i jest możliwa z dostępu chirurgicznego 17F po jednej stronie i z nakłucia tętnicy 7F po stronie przeciwnej przy spełnionych warunkach anatomicznych układu naczyniowego pacjenta. System składa się ze stentgraftu głównego typu unibody osadzanego na rozwidleniu aorty brzusznej oraz przedłużenia proksymalnego i dystalnego, które stosowane są w zależności od uwarunkowań budowy anatomicznej naczynia. Unibody jako główny stentgraft jednomodułowy, dostępny jest w rozmiarach od 22 mm do 28 mm z możliwością zwiększenia średnicy do 34 mm przy zastosowaniu przedłużki proksymalnej, zaś odnogi biodrowe mają średnice od 13 mm do 20 mm z możliwością zwiększenia średnicy do 25 mm lub zwężenia do 13 mm przy zastosowaniu przedłużki dystalnej. W zestawie sprzęt niezbędny do implantacji: koszulki naczyniowe, prowadniki sztywne, cewnik angiograficzny, pętla oraz balon do doprężenia stentgraftu.",null,null,"szt.",20]
[null,"Suma"]
[]
["„Oświadczam, że opisu przedmiotu zamówienia dokonałem/dokonałam stosując odpowiednio art.29 – 30b ustawy Prawo zamówień publicznych i przedmiot zamówienia nie jest opisany pod konkretnego wykonawcę oraz zawiera opis równoważności.”"]
[null,"podpis                                              data"]

{"sheet":"Część 6","index":5,"n_rows":16,"n_cols":11,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[6,0,6,10],[12,1,12,7],[14,0,14,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/……../2019"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Opis przedmiotu zamówienia"]
[]
["Część 6 - Korek naczyniowy do embolizacji naczyn"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto (poz.6 x poz.7)","Wartość  podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Korek naczyniowy do embolizacji naczyn:\n- konstrukcja oparta na siatce nitynolowej, wielowarstwowa, zapewniajaca samorozprezanie sie urzadzenia w naczyniu,\n- dostepne min 3 rodzaje korkow naczyniowych o roznej konstrukcji, do wyboru,\n- srednica korka w zakresie od 3 do 22 mm\n- Maks Dluosc cewnika wprowadzajacego 100cm,\n- srednica cewnika wprowadzajacego 4-9 F (0,038\"-0,098\") w zaleznosci od rozmiaru korka\n- mozliwosc wielokrotnego repozycjonowania korka przed ostatecznym odczepieniem od systemu doprawadzajacego\n- krotki czas embolizacji po implantacji korka,\n- minimalne ryzyko rekanalizacji naczynia po zastosowaniu korka naczyniowego,",null,null,"szt.",30]
[null,"Suma"]
[]
["„Oświadczam, że opisu przedmiotu zamówienia dokonałem/dokonałam stosując odpowiednio art.29 – 30b ustawy Prawo zamówień publicznych i przedmiot zamówienia nie jest opisany pod konkretnego wykonawcę oraz zawiera opis równoważności.”"]
[null,"podpis                                              data"]

{"sheet":"Część 7","index":6,"n_rows":16,"n_cols":11,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[6,0,6,10],[12,1,12,7],[14,0,14,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/……../2019"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Opis przedmiotu zamówienia"]
[]
["Część 7 - Linia do podawania kontrastu"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto (poz.6 x poz.7)","Wartość  podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Linia do podawania kontrastu z rotacyjnymi konektorami typu żeńskiego wykonana z Poliuretanu, wzmocniona, wyskociśnieniowa powyżej 1200 PSI. Długość 152 cm.",null,null,"szt.",2000]
[null,"Suma"]
[]
["„Oświadczam, że opisu przedmiotu zamówienia dokonałem/dokonałam stosując odpowiednio art.29 – 30b ustawy Prawo zamówień publicznych i przedmiot zamówienia nie jest opisany pod konkretnego wykonawcę oraz zawiera opis równoważności.”"]
[null,"podpis                                              data"]

{"sheet":"Część 8","index":7,"n_rows":17,"n_cols":13,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[6,0,6,12],[13,3,13,9],[15,0,15,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/……../2019"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Opis przedmiotu zamówienia"]
[]
["Część 8 - Opatrunki specjalistyczne według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13]
["L.p.","Producent ","Nr kat.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa kat. oferowana/ Producent","Numer kat. Oferowany","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto (poz.8 x poz.9)","Wartość  podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 11 + poz. 12)"]
[1,"Mepilex Ag","287321-01","Sterylny trójwarstwowy opatrunek przeciwbakteryjny z pianki poliuretanowej do ran z małym i średnim wysiękiem, przeciwbakteryjny z jonami srebra w postaci siarczanu srebra rozłożonymi równomiernie w powierzchni opatrunku, z węglem aktywowanym, z kontaktową warstwą silikonową na całej powierzchni opatrunku, wykazujący się wysoką paro i gazo przepuszczalnością, pakowany pojedynczo rozmiar 17,5 x 17,5 cm",null,null,"szt.",500]
[2,"Setopress",3505,"Bandaż uciskowy z PEC typu 3c. Stosowane są w leczeniu owrzodzeń żylnych kończyn dolnych i chorób towarzyszących wymagających stopniowego uciksu nogi. Długość 3,5m (bez rozciągania), szerokość 10 cm. ",null,null,"szt.",240]
[null,null,null,"Suma"]
[]
["„Oświadczam, że opisu przedmiotu zamówienia dokonałem/dokonałam stosując odpowiednio art.29 – 30b ustawy Prawo zamówień publicznych i przedmiot zamówienia nie jest opisany pod konkretnego wykonawcę oraz zawiera opis równoważności.”"]
[null,null,null,"podpis                                              data"]

{"sheet":"Część 9","index":8,"n_rows":21,"n_cols":13,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[6,0,6,12],[17,3,17,9],[19,0,19,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/……../2019"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Opis przedmiotu zamówienia"]
[]
["Część 9 - Akcsesoria do aparatury Valleylab-Ligasure według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
[1,null,null,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Producent ","Nr kat.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa kat. oferowana/ Producent","Numer kat. Oferowany","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto (poz.8 x poz.9)","Wartość  podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 11 + poz. 12)"]
[1,"LigaSure Atlas 20 cm LigaSure Atlas 37 cm","LS1020 LS1037","Narzędzie jednorazowe do uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych, długość 20 lub 37 cm, średnica trzonu 10 mm, aktywowany ręcznie lub nożnie, z wbudowanym nożem, z przewodem, obracanym trzonem, kompatybilny z generatorem Ligasure.",null,null,"szt.",24]
[2,"LigaSure Dolphin Tip LigaSure Blunt Tip","LS1500 LF1837","Narzędzie jednorazowe do uszczelniania, preparowania i rozdzielania naczyń i peczków tkankowych, długość 37 cm, średnica trzonu 5 mm, długość szczęk 18 mm, kąt szczęk typu \"nos delfina\" lub dlugość szczęk 19,5 mm, długość cięcia 17,8 mm, aktywowany ręcznie lub nożnie, z wbudowanym nożem, z przewodem, obracanym trzonem, kompatybilny z generatorem Ligasure.",null,null,"szt.",54]
[3,"Elektroda Ligasure Max","LS3092","Wpinana jednorazowa elektroda pasująca do wielorazowych kleszczyków o dlugości 23 cm, z przewodem, kompatyblina z systemem zamykania naczyń do 7 mm włącznie Ligasure, aktywacja nożna i ręczna.",null,null,"szt.",36]
[4,"LigaSure Impact LigaSure Small Jaw","LF4418 LF1212X","Narzędzie jednorazowe do zabiegów klasycznych do uszczelniania i rozdzielania naczyn oraz pęczków tkankowych w systemie zamykania naczyń do 7 mm włącznie, szczęki zakrzywione, uruchamianie systemu zamykania naczyń włącznikem ręcznym lub nożnym, szczęki z wbudowanym nożem, narzędzie z wbudowanym przewodem, kompatybilne z generatorem Ligasure",null,null,"szt.",24]
[5,"Sonicision U/S Dissector","SCD391","Jednorazowa końcówka do noża ultradzwiękowego, bezprzewdowego, długość ramienia 39cm, średnica trzonu 5 mm, długość ostrza aktywnego 14,5 mm końcówka z jednym przyciskiem aktywującym, dwystopniowy aktywacja max i min, z opcją cięcia i koagulacji w technologii noża ultradzwiękowego",null,null,"szt.",3]
[6,"Universal Return Electrode","HRA6","Eletroda powrotna dla pacjentów dorosłych z klejem elektroprzewodzącym oraz dzielonym stykiem szerokości 4 cm, wyposażona w system kontroli jakości styku kompatybilny z systemem REM generatora Valleylab oraz żelem zapewniającym prawidlowe przyleganie do skóry pacjenta powierzchnia min. 150cm2.",null,null,"szt.",100]
[null,null,null,"Suma"]
[]
["„Oświadczam, że opisu przedmiotu zamówienia dokonałem/dokonałam stosując odpowiednio art.29 – 30b ustawy Prawo zamówień publicznych i przedmiot zamówienia nie jest opisany pod konkretnego wykonawcę oraz zawiera opis równoważności.”"]
[null,null,null,"podpis                                              data"]

{"sheet":"Część (1)","index":9,"n_rows":16,"n_cols":11,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[14,0,14,11],[1,8,1,10],[12,0,12,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/45/2019"]
[{"$nulls":8},"Załącznik nr 1A do SIWZ"]
[]
[]
[]
[]
["Opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja asortymentowo-cenowa"]
[]
["Część 1 - Pojedyńczy przetwornik do pomiaru ciśnienia"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto (poz.6 x poz.7)","Wartość  podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Pojedynczy przetwornik do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną ze zintegrowaną membraną do pobierania krwi\nZestaw wyposażony w pojedynczą linię pomiarową o łącznej długości 190 cm z minimalną przestrzenią zalegania ze zintegrowaną komorą do pobierania krwi. Komora współpracująca z każdym systemem bez dodatkowego oprzyrządowania oraz do strzykawek typu luer. Przetwornik ze zintegrowanym systemem płuczącym max 3 ml/h, strzykawka do aspiracji krwi tętniczej zabezpieczająca silikonową osłoną tłok przed przypadkową kontaminacją. Zestaw wyposażony w koreczek tłumiący, zamknięty który zabezpiecza system pomiarowy przed przypadkową kontaminacją w trakcie pomiaru ciśnień, a podczas zerowania i kalibracj zapobiega przypadkowemu zdjęciu i rozszczelnieniu systemu pomiarowego poprzez wewnętrzny kołnierz zabezpieczający. Zestaw wyposażony w aparat kroplówkowy 150 cm z zakrzywioną igłą w zbiorniku wyrównawczym zapobiegający zapowietrzaniu się systemu pomiarowego.\n",null,null,"szt.",500]
["RAZEM"]
[]
[]
[null,"podpis                                              data"]

{"sheet":"Część (2) ","index":10,"n_rows":15,"n_cols":11,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[1,8,1,10],[12,0,12,7],[13,0,13,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/45/2019"]
[{"$nulls":8},"Załącznik nr 1A do SIWZ"]
[]
[]
[]
[]
["Opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja asortymentowo-cenowa"]
[]
["Część 2 - Zestaw do płukania otrzewnej"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto (poz.6 x poz.7)","Wartość  podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Zestaw do płukania otrzewnej",null,null,"szt. ",20]
["RAZEM"]
[]
[null,"podpis                                              data"]

{"sheet":"Część (3)","index":11,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[21,0,21,11],[1,8,1,10],[20,0,20,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/45/2019"]
[{"$nulls":8},"Załącznik nr 1A do SIWZ"]
[]
[]
[]
[]
["Opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja asortymentowo-cenowa"]
[]
["Część 3 - Porty plus systemy"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto (poz.6 x poz.7)","Wartość  podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1," Port bezigłowy - przeżroczysty\n- przestrzeń martwa: 0,04ml\n-szybkość przepływu: 165 ml/min\n- ilość aktywacji: 600 – nie mniej niż 7 dni\n- wielokrotny kontakt z: krwią, lipidami, chemioterapeutykami\nchlorhexydyną i alkoholami - wolny od lateksu i części metalowych\n",null,null,"szt.",100]
[2,"System bezigłowy o dł. 100 cm z drenem o Ø 2.3mm\n- przestrzeń martwa: 2,0ml\n- szybkość przepływu: 165 ml/min\n- ilość aktywacji: 600 – nie mniej niż 7 dni\n- kontakt z: krwią, lipidami, chemioterapeutykami\nchlorhexydyną i alkoholami \n- wolny od lateksu i części metalowych\n",null,null,"szt.",800]
[3,"System: Rampa z 5 kranikmi z portami 7 bezigłowmi+dren 90cm na stałe połączony z rampą +kranik z portem bezigłowym + dren 20cm, przestrzeń martwa systemu: 7,3ml, dł. systemu 136cm\n-szybkość przepływu: 185 ml/min\n- ilość aktywacji: 600 – nie mniej niż 7 dni\n- kontakt z: krwią, lipidami, chemioterapeutykami\nchlorhexydyną i alkoholami \n",null,null,"szt.",800]
[4,"System: Rampa z 4 kranikmi z 6 portami bezigłowmi + dren 100cm na stałe połączony z rampą +kranik z portem bezigłowy+dren 3cm, przestrzeń martwa systemu: 6,8ml, dł. systemu 128cm\n-szybkość przepływu: 185 ml/min\n- ilość aktywacji: 600 – nie mniej niż 7 dni\n- kontakt z: krwią, lipidami, chemioterapeutykami\nchlorhexydyną i alkoholami\n ",null,null,"szt.",100]
[5,"Kranik z 2 poortami bezigłowymi\n- przestrzeń martwa systemu: 0,4ml\n-szybkość przepływu: 185 ml/min\n- ilość aktywacji: 600 – nie mniej niż 7 dni\n- kontakt z: krwią, lipidami, chemioterapeutykami\nchlorhexydyną i alkoholami\n",null,null,"szt.",500]
[6,"\nKranik z 2 portami bezigłowym + dren 100cm\n- przestrzeń martwa systemu: 5,6ml, dł. systemu 59cm\n-szybkość przepływu: 185 ml/min\n- ilość aktywacji: 600 – nie mniej niż 7 dni\n- kontakt z: krwią, lipidami, chemioterapeutykami\nchlorhexydyną i alkoholami\n",null,null,"szt.",500]
[7,"\nKranik z 2 portami bezigłowym + dren 100cm\n- przestrzeń martwa systemu: 5,6ml, dł. systemu 109cm\n-szybkość przepływu: 185 ml/min\n- ilość aktywacji: 600 – nie mniej niż 7 dni\n- kontakt z: krwią, lipidami, chemioterapeutykami\nchlorhexydyną i alkohola\n",null,null,"szt.",100]
[8,"Kranik z 2 portami bezigłowym + dren 17cm\n- przestrzeń martwa systemu: 1,6ml, dł. systemu 25cm\n-szybkość przepływu: 165 ml/min\n- ilość aktywacji: 600 – nie mniej niż 7 dni\n- kontakt z: krwią, lipidami, chemioterapeutykami\nchlorhexydyną i alkoholami \n",null,null,"szt.",200]
[9,"Urządzenie do rozpuszczania i  pobierania leku z fiolki,  do bardzo małych fiolek z lekiem np. do Insuliny. Korek bezigłowy z małym kolcem, całość  dł. 5cm., kolec dł. 1,5 cm , przekrój kolca 1mm. Do stosowania przez 7 dni i 600 aktywacji.",null,null,"szt.",150]
["RAZEM"]
[]
[null,"podpis                                              data"]

{"sheet":"Część (4)","index":12,"n_rows":15,"n_cols":11,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[13,0,13,11],[1,8,1,10],[12,0,12,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/45/2019"]
[{"$nulls":8},"Załącznik nr 1A do SIWZ"]
[]
[]
[]
[]
["Opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja asortymentowo-cenowa"]
[]
["Część 4 - Przyrząd typu B (długi) 20 m, do pobierania i preparatyki krwi"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto (poz.6 x poz.7)","Wartość  podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Przyrząd typu B (długi) 20 m, do pobierania i preparatyki krwi\n",null,null,"szt.",5000]
["RAZEM"]
[]
[null,"podpis                                              data"]

{"sheet":"Arkusz1","index":13,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}