## część 1
znak: IHIT/P/59/2019
załącznik nr 1A
……………………………………………………..
pieczęć firmowa
specyfikacja asortymentowo-cenowa
Część nr 1 - odczynniki
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.P. | Przedmiot zamówienia Opis/parametry | Nazwa kat. oferowana/ Producent | Numer kat. oferowany | Jednostka miary | Wymagana ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto (poz.6 x poz.7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz. 10)
1 | Western Lightning ECL Pro; pojemność opakowania 130 ml. Nie toksyczny, nie radioaktywny, emitujący światło system do detekcji białek immobilizowanych na membranach PVDF z wykorzystaniem peroksydazy chrzanowej (HRP) . Zawiera luminol (15ml) i odczynnik utleniający (15ml) wystarczający na 300cm2 membrany. Pozwala na detekcję 10pg białek. Może być przechowywany w temperaturze pokojowej i zachowuje aktywność przez 12 miesięcy od daty dostarczenia. Kompatybilny z systemem do obrazowania żeli G:BOX. |  |  | ml. | 1300
2 | Western Lightning ECL Ultra; pojemność opakowania 110 ml Nie toksyczny, nie radioaktywny, emitujący światło system do detekcji białek immobilizowanych na membranach PVDF z wykorzystaniem peroksydazy chrzanowej (HRP) . Zawiera luminol (15ml) i odczynnik utleniający (15ml) wystarczający na 300cm2 membrany. Pozwala na detekcję białek w niskim zakresie fg. Emituje sygnał przez co najmniej 8 godzin. Może być przechowywany w temperaturze pokojowej i zachowuje aktywność przez 12 miesięcy od daty dostarczenia. Kompatybilny z systemem do obrazowania żeli G:BOX. |  |  | ml. | 770
Razem
Część nr 1 - PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE dla poz. 1-2
Lp. | [5 empty] | Spełnienie parametru/warunku TAK / NIE*
1 | Odczynniki i materiały zużywalne używane (cytowane) w pracach naukowych, publikowanych w renomowanych czasopismach naukowych z zakresu hematoonkologii eksperymentalnej (IF>4)**
* - odpowiednie wpisać wpisuje Wykonawca
** - na każdym etapie procedury Zamawiający może wezwać Wykonawców do złożenia listy cytowań
podpis i pieczątka…………

## część 2
znak: IHIT/P/59/2019
załącznik nr 1A
……………………………………………………..
pieczęć firmowa
specyfikacja asortymentowo-cenowa
Część nr 2 - odczynniki
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.P. | Przedmiot zamówienia Opis/parametry | Nazwa kat. oferowana/ Producent | Numer kat. oferowany | Jednostka miary | Wymagana ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto (poz.6 x poz.7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz. 10)
1 | QS 3D DPCR V2 20K CHIP 96+MM |  |  | szt. | 1
2 | QS 3D Starter Kit |  |  | szt. | 1
Razem
podpis i pieczątka…………

## część 3
znak: IHIT/P/59/2019
załącznik nr 1A
……………………………………………………..
pieczęć firmowa
specyfikacja asortymentowo-cenowa
Część nr 3 - odczynniki
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.P. | Przedmiot zamówienia Opis/parametry | Nazwa kat. oferowana/ Producent | Numer kat. oferowany | Jednostka miary | Wymagana ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto (poz.6 x poz.7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz. 10)
1 | Droplet Gen Oil for Probes 10 |  |  | szt. | 1
2 | ddPCR Smx for Probes (no dUTP) |  |  | szt. | 1
3 | Pierceable foil heat seal |  |  | szt. | 1
4 | DG8 Gaskets QX100/QX200 24/P |  |  | szt. | 1
5 | DG8 Cartridges QX100/QX200 2 |  |  | szt. | 1
6 | ddPCR Plates 96 well semi skir |  |  | szt. | 1
Razem
podpis i pieczątka…………

## część 4
znak: IHIT/P/59/2019
załącznik nr 1A
……………………………………………………..
pieczęć firmowa
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Część nr 4 - odczynniki
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.P. | Przedmiot zamówienia Opis/parametry | Nazwa kat. oferowana/ Producent | Numer kat. oferowany | Jednostka miary | Wymagana ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto (poz.6 x poz.7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz. 10)
1 | ddPCR MUT FAM+HEX Assay 200R |  |  | szt. | 1
2 | ddPCR Smx for Probes (no dUTP) |  |  | szt. | 1
3 | DG8 Gaskets QX100/QX200 24/P |  |  | szt. | 1
4 | DG8 Cartridges QX100/QX200 2 |  |  | szt. | 1
5 | ddPCR Plates 96 well semi skir |  |  | szt. | 1
Razem
podpis i pieczątka…………

## część 5
znak: IHIT/P/59/2019
załącznik nr 1A
……………………………………………………..
pieczęć firmowa
specyfikacja asortymentowo-cenowa
Część 5 - odczynniki
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.P. | Przedmiot zamówienia Opis/parametry | Nazwa kat. oferowana/ Producent | Numer kat. oferowany | Jednostka miary | Wymagana ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto (poz.6 x poz.7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz. 10)
1 | Anty CD45V500 |  |  | szt. | 1
podpis i pieczątka…………