{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Wykaz użytkowników narz. chir."],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Wykaz użytkowników narz. chir.","index":0,"n_rows":127,"n_cols":13,"rows_kept":127,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"               ZADANIE NR 1",{"$nulls":7},"                             Załącznik nr 1"]
[]
["l.p.","nr kat.","Nazwa artykułu","Przełożona Pielęgniarek","Klinika Hematologii","Klinika Wewnętrzna","O. P. S.","Ilość szt.","Cena jedn. Netto","% VAT","Wartość netto","Wartość VAT","Wartość brutto"]
["2.",null,"Ostrza chirurgiczne fig 11",400,800,1000]
["3.",null,"Ostrza chirurgiczne fir 13"]
["4.",null,"Ostrza chirurgiczne fir 20"]
["5.",null,"Ostrza chirurgiczne fig 21"]
["6.",null,"Ostrza chirurgiczne fig 24"]
[1,null,"Trzonek do wymiennych ostrzy noży chirurgicznych nr. 3 , dł. 120mm",{"$nulls":4},10]
[2,null,"Nożyczki chirurgiczne delikatne , dwa końce ostre  , proste , dł. 95mm",{"$nulls":4},10]
[3,null,"Nożyczki chirurgiczne delikatne , dwa końce ostre  , proste , dł. 130mm",{"$nulls":4},22]
[4,null,"Nożyczki chirurgiczne standard , dwa końce ostre  , proste , dł. 145mm",{"$nulls":4},4]
[5,null,"Nożyczki chirurgiczne standard , dwa końce ostre  , odgięte , dł. 130mm",{"$nulls":4},4]
[6,null,"Nożyczki naczyniowe typ De Bekey , dwa końce ostre , zagięte pod kątem 45 stopni , dł. 155 mm",{"$nulls":4},2]
[7,null,"Nożyczki naczyniowe typ De Bekey , dwa końce ostre , zagięte pod kątem 60 stopni , dł. 155 mm",{"$nulls":4},2]
[8,null,"Nożyczki chirurgiczne brzuszne , masywny model , proste , dwa końce tępe , dł. 180 mm",{"$nulls":4},1]
[9,null,"Nożyczki do zdejmowania materiału szewnego typ Littauer , jedno ostrze zakończone haczykiem , dł. 135 mm",{"$nulls":4},4]
[10,null,"Nożyczki do materiału opatrunkowego typ Lister , model z długim ostrzem , zakończone \"kulką\" , dł. 180 mm",{"$nulls":4},2]
[11,null,"Nożyczki chirurgiczne standard , proste , jeden koniec ostry , dł. 105 mm",{"$nulls":4},30]
[12,null,"Nożyczki chirurgiczne standard , proste , jeden koniec ostry , dł. 130 mm",{"$nulls":4},3]
[13,null,"Nożyczki chirurgiczne standard , proste , jeden koniec ostry , dł. 115 mm",{"$nulls":4},10]
[14,null,"Nożyczki chirurgiczne standard , proste , jeden koniec ostry , dł. 145 mm",{"$nulls":4},20]
[15,null,"Nożyczki preparacyjne,Mayo, proste, 215mm"]
[16,null,"Pinceta anatomiczna typ Mc Indoe , delikatna , prosta , dł. 150 mm",{"$nulls":4},6]
[17,null,"Pinceta anatomiczna typ Cushing , delikatna , prosta , dł. 180 mm",{"$nulls":4},6]
[18,null,"Opinak do serwet i obłożeń papierowych zakończone płytką z uzębieniem atraumatycznym , dł. 150 mm",{"$nulls":4},30]
[19,null,"Opinak do serwet i obłożeń papierowych zakończone uchwytem w postaci kulki i panewki , dł. 140 mm",{"$nulls":4},20]
[20,null,"Agrafki sterylizacyjne do narzędzi  chirurgicznych z uchwytami pierścieniowymi typ Bunt , dł. 105 mm",{"$nulls":4},10]
[21,null,"Agrafki sterylizacyjne do narzędzi  chirurgicznych z uchwytami pierścieniowymi typ Mayo , dł. 140 mm",{"$nulls":4},60]
[22,null,"Kleszczyk naczyniowy typ Baby-Mosquito ( Hartmann ) , odgięty, delikatny, dł. 100mm",{"$nulls":4},20]
[23,null,"Kleszczyk naczyniowy typ Micro-Halsted delikatny , prosty , bez ząbków , dł. 125 mm",{"$nulls":4},50]
[24,null,"Kleszczyk naczyniowy typ Micro-Halsted bardzo delikatny , odgięty , bez ząbków , dł. 125 mm",{"$nulls":4},40]
[25,null,"Kleszczyk naczyniowy typ Halsted-Mosquito , delikatny , prosty , bez ząbków , dł. 125 mm",{"$nulls":4},15]
[26,null,"Kleszczyk naczyniowy typ Kelly , delikatny , prosty , bez ząbków , dł. 140 mm",{"$nulls":4},3]
[27,null,"Kleszczyk naczyniowy typ Baby-Crile (Pean) , delikatny , prosty , bez ząbków , dł. 140 mm",{"$nulls":4},10]
[28,null,"Kleszczyk naczyniowy typ Baby-Crile (Pean) , delikatny , odgięty , bez ząbków , dł. 140 mm",{"$nulls":4},40]
[29,null,"Kleszczyk naczyniowy typ Crile , prosty , bez ząbków , dł. 140 mm",{"$nulls":4},20]
[30,null,"Kleszczyk naczyniowy typ Baby-Crile ( Kocher ) , delikatny , prosty , 1x2 ząbki , dł. 140 mm",{"$nulls":4},10]
[31,null,"Kleszczyk naczyniowy typ Crile , odgięty , delikatny , bez ząbków , dł. 160 mm",{"$nulls":4},30]
[32,null,"Kleszczyk naczyniowy typ Rochester-Pean , odgięty , bez ząbków , dł. 185 mm",{"$nulls":4},6]
[33,null,"Kleszczyk naczyniowy typ Rochester-Pean , odgięty , bez ząbków , dł. 200 mm",{"$nulls":4},6]
[34,null,"Kleszczyk naczyniowy typ Rochester-Pean , odgięty , bez ząbków , dł. 240 mm",{"$nulls":4},4]
[35,null,"Kleszczyk naczyniowy typ Heiss , delikatny , prosty , bez ząbków , dł. 200 mm",{"$nulls":4},12]
[36,null,"Kleszczyk naczyniowy typ Heiss , delikatny , odgięty , bez ząbków , dł. 200 mm",{"$nulls":4},12]
[37,null,"Kleszczyk naczyniowy typ Schnidt , mocno odgięty , dł. 185 mm",{"$nulls":4},6]
[38,null,"Kleszczyk naczyniowy typ Schnidt , mocno odgięty , z jednym uchwytem pierścieniowym otwartym , dł. 185 mm",{"$nulls":4},6]
[39,null,"Kleszczyk odgięty do preparowania i podwiązek wygięty w kształcie litery \"S\" , dł.210mm",{"$nulls":4},6]
[40,null,"Pinceta anatomiczna standard , prosta , dł. 115 mm",{"$nulls":4},10]
[41,null,"Pinceta anatomiczna standard , prosta , dł. 130 mm",{"$nulls":4},9]
[42,null,"Pinceta anatomiczna standard , prosta , dł. 145 mm",{"$nulls":4},10]
[43,null,"Mikropinceta chirurgiczna do szwu plastycznego , prosta , 1x2 ząbki , szer. 0,4 mm , dł. 135 mm",{"$nulls":4},8]
[44,null,"Pinceta chirurgiczna standard , prosta , 1x2 ząbki , dł. 105 mm",{"$nulls":4},10]
[45,null,"Igłotrzymacz typ Hegar-Mayo z twardą wkładką , dł. 150 mm , t = 0,5",{"$nulls":4},12]
[46,null,"Igłotrzymacz typ De Bakey z twardą wkładką , bardzo delikatny , dł. 165 mm , t=0,2",{"$nulls":4},12]
[47,null,"Igłotrzymacz typ Hegar-Mayo z twardą wkładką , dł. 180 mm , t = 0,5",{"$nulls":4},12]
[48,null,"Igłotrzymacz naczyniowy typ Ryder z twardą wkładką , bardzo delikatny , dł. 155 mm , t=0,2",{"$nulls":4},2]
[49,null,"Igłotrzymacz naczyniowy typ Ryder z twardą wkładką , bardzo delikatny , dł. 175 mm , t=0,2",{"$nulls":4},2]
[50,null,"Igłotrzymacz typ Hegar z twardą wkładką , mocny masywny , dł. 205 mm , t = 0,5",{"$nulls":4},4]
[51,null,"Zestaw mini do żylaków żylnych typ Varady w metalowym etui z uchwytami składający się metalowej linki pokrytej polyethylenem o dł. 450 mm , metalowe oliwki o śr. 3 , 4 , 5 mm",{"$nulls":4},2]
[52,null,"Dissektor (preparator) żylny dwustronny typ Varady , dł. 180 mm",{"$nulls":4},2]
[53,null,"Extraktor dwustronny żylny typ Varady , fig. 1 , dł. 180 mm",{"$nulls":4},2]
[54,null,"Extraktor dwustronny żylny typ Varady , fig. 2 , dł. 180 mm",{"$nulls":4},2]
[55,null,"Hak do ran sześciozębny ostry typ Volkmann z pełną rączką , rozmiar 9x29mm , dł. 225mm",{"$nulls":4},4]
[56,null,"Hak powłokowy typ Langenbeck , rozmiar 40x13 mm , dł. 210 mm",{"$nulls":4},4]
[57,null,"Łyżka do krwi z wyskalowaną poj. 50 ml. O wymiarach 61x120 mm",{"$nulls":4},4]
[58,null,"Rozwieracz -hak automatyczny do ran typ Weitlaner , 3x4 zęby , ostry , dł. 165 mm",{"$nulls":4},2]
[59,null,"Igłotrzymacz typ Halsey z ryflowaną branszą bez łezkowatwgo wgłębienia z twardą wkładką , bardzo delikatny , dł. 130mm t = 0,4",{"$nulls":4},4]
[60,null,"Igłotrzymacz typ Derf z ryflowaną branszą z łezkowatym wgłębieniem , bardzo delikatny , dł. 125mm",{"$nulls":4},4]
[61,null,"Sonda rowkowa metalowa , dł. 130 mm",{"$nulls":4},10]
[62,null,"Sonda rowkowa metalowa typ Nelaton , koniec podgięty do góry , dł. 160 mm",{"$nulls":4},5]
[63,null,"Sonda główkowa w kształcie liścia Myrty o średnicy 2,0 mm , dł. 160 mm",{"$nulls":4},10]
[64,null,"Sonda główkowa dwustronna o średnicy 1,5 mm , dł. 145 mm",{"$nulls":4},10]
[65,null,"Sonda główkowa dwustronna o średnicy 1,5 mm , dł. 160 mm",{"$nulls":4},10]
[66,null,"Pinceta anatomiczna standard , prosta , dł. 160 mm",{"$nulls":4},10]
[67,null,"Pinceta anatomiczna standard , prosta , dł. 130 mm",{"$nulls":4},30]
[68,null,"Pinceta anatomiczna szwedzki model , dł. 130 mm",{"$nulls":4},20]
[69,null,"Pinceta chirurgiczna standard , prosta , 1x2 ząbki , dł. 145 mm",{"$nulls":4},20]
[70,null,"Trzonek do wymiennych ostrzy noży chirurgicznych nr. 4 , dł. 130mm",{"$nulls":4},3]
[71,null,"Trzonek do wymiennych ostrzy noży chirurgicznych nr. 3 , dł. 120mm",{"$nulls":4},5]
[72,null,"Klem jelitowy bardzo miękki , elastyczny typ Kocher z uzębieniem atraumatycznym , prosty , dł. 250 mm",{"$nulls":4},2]
[73,null,"Klem jelitowy bardzo miękki , elastyczny typ Kocher z uzębieniem atraumatycznym , wygięty , dł. 250 mm",{"$nulls":4},2]
[74,null,"Kleszczyk naczyniowy typ Kocher-Ochsner , prosty , 1x2 ząbki , dł. 185 mm",{"$nulls":4},20]
[75,null,"Kleszczyk naczyniowy typ Kocher-Ochsner , odgięty , 1x2 ząbki , dł. 185 mm",{"$nulls":4},24]
[76,null,"Kleszczyk naczyniowy typ Kocher-Ochsner , prosty , 1x2 ząbki , dł. 200 mm",{"$nulls":4},3]
[77,null,"Nożyczki chirurgiczne preparacyjne delikatny model , odgięte , dł.115 mm",{"$nulls":4},3]
[78,null,"Nożyczki chirurgiczne preparacyjne delikatny model , proste , dł.115 mm",{"$nulls":4},3]
[79,null,"Nożyczki naczyniowe i do ścięgien typ Stavens , delikatne , proste , ostre profilowane końce , dł. 110 mm",{"$nulls":4},3]
[80,null,"Nożyczki naczyniowe i do ścięgien typ Stavens , delikatne , odgięte , ostre profilowane końce , dł. 110 mm",{"$nulls":4},3]
[81,null,"Nożyczki do materiału opatrunkowego typ Lister , zakończone \"kulką\" , dł. 115 mm",{"$nulls":4},2]
[82,null,"Nożyczki do materiału opatrunkowego typ Lister , zakończone \"kulką\" , dł. 180 mm",{"$nulls":4},2]
[83,null,"Nożyczki chirurgiczne standard , odgięte , jeden koniec ostry , dł. 115 mm",{"$nulls":4},10]
[84,null,"Nożyczki preparacyjne typ Metzenbaum , odgięte , dł. 180 mm",{"$nulls":4},12]
[85,null,"Nożyczki chirurgiczne standard , odgięte , jeden koniec ostry , dł. 165 mm",{"$nulls":4},30]
[86,null,"Nożyczki do materiału opatrunkowego typ Lister , model z długim ostrzem , zakończone \"kulką\" , dł. 155 mm",{"$nulls":4},8]
[87,null,"Kleszczyk naczyniowy typ Kocher-Ochsner , prosty , 1x2 ząbki , dł. 225 mm",{"$nulls":4},20]
[88,null,"Kleszczyk naczyniowy typ Sarot , delikatny , prosty , bez ząbków , dł. 240 mm",{"$nulls":4},6]
[89,null,"Kleszczyk naczyniowy typ Crafoord , delikatny , odgięty , bez ząbków , dł. 245 mm",{"$nulls":4},6]
[90,null,"Kaniula do płukania typ Hajek srebrna zakończona oliwką o średnicy 3,5 mm , dł. 165 mm",{"$nulls":4},10]
[91,null,"Szpatułka językowa metalowa o szer. 16 mm , dł. 145mm",{"$nulls":4},4]
[92,null,"Łyżka kostna jednostronna typ Schede , owalna 2,5 mm , fig. 000 , dł.170mm",{"$nulls":4},1]
[93,null,"Łyżka kostna jednostronna typ Schede , owalna 3,4 mm , fig. 00 , dł.170mm",{"$nulls":4},1]
[94,null,"Łyżka kostna jednostronna typ Schede , owalna 4,2 mm , fig. 0 , dł.170mm",{"$nulls":4},1]
[95,null,"Haczyk typ Rollet delikatny do ran i opony twardej , dwuzębny , ostry , dł. 130mm ",{"$nulls":4},2]
[96,null,"Haczyk typ Rollet delikatny do ran i opony twardej , czterozębny , ostry , dł. 135 mm ",{"$nulls":4},2]
[97,null,"Hak powłokowy komplet typu Farabeuf o wymiarach bransz 25x10mm 22x10mm / 28x12mm 32x12mm , dł. 125 mm",{"$nulls":4},2]
[98,null,"Rozwieracz -hak automatyczny do ran typ Weitlaner , 2x3 zęby , tępy , dł. 110 mm",{"$nulls":4},1]
[99,null,"Rozwieracz -hak automatyczny do ran typ Weitlaner , 3x4 zęby , tępy , dł. 130 mm",{"$nulls":4},1]
[100,null,"Kubeczek metalowy wyskalowany o poj. 0,05 L",{"$nulls":4},4]
[101,null,"Plomba-etykieta zabezpieczająca kontener typ prime line z indykatorem procesu sterylizacji z warstwą klejąca do wklejania do dokumentacji szpitalnej  koloru białego , wymiary 80x35 mm , opak.1000 szt.",{"$nulls":4},3]
[102,null,"Plomba plastikowa typu \"kłódka\" z zatrzaskiem zabezpieczająca kontener typ prime line przed przypadkowym nieautoryzowanym otwarciem , koloru niebieskiego ,  opak.1000 szt.",{"$nulls":4},5]
[103,null,"Olej do pielęgnacji i konserwacji narzędzi chirurgicznych z dozownikiem w sprayu typu Sterilit I , poj. 300 ml",{"$nulls":4},2]
[104,null,"Komplet rozszerzadeł macicznych jednostronnych typ Hegar od rozmiaru 1 do 26 mm ( 26 szt. ) umieszczonych na dwóch tacach metalowych w pojemniku alumoniowym o wymiarach 330x220x80 mm",{"$nulls":4},2]
[105,null,"Nożyczki do gipsu oraz opatrunkowe typ Bergmann , dł. 230 mm",{"$nulls":4},8]
[106,null,"Trzonek do wymiennych ostrzy noży chirurgicznych nr. 4 , dł. 130mm",{"$nulls":4},10]
[107,null,"Trzonek do wymiennych ostrzy noży chirurgicznych nr. 3 , dł. 120mm",{"$nulls":4},10]
[108,null,"Łyżka kostna jednostronna typ Lampert , owalna o śr. 1,8 mm , dł.215 mm",{"$nulls":4},2]
[109,null,"Łyżka kostna jednostronna typ Halle , owalna o śr. 5,2 mm , dł.215 mm",{"$nulls":4},2]
[110,null,"Nożyce do cięcia gipsu typ Stille z wymiennym wzmocnionym ostrzem , dł. 370 mm",{"$nulls":4},2]
[111,null,"Miska nerkowata metalowa dł. 275 mm",{"$nulls":4},2]
[112,null,"Linka metalowa do strippera typ Nabatoff'a dł. 1000 mm + metalowa sonda o śr. 3,0 mm",{"$nulls":4},12]
[null,"Wartość ogółem:"]