#### ZADANIE NR 1

Załącznik nr 1

| LP. | Przedmiot dostawy | Nr kat. | Ilość Szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera 3-światłowy |  | 60 |  |  |  |  |  |
| II. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera 2 – światłowy z powłoką bakteriobójczą |  | 700 |  |  |  |  |  |
| III. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera 1 – światłowy z powłoką bakteriobójczą |  | 200 |  |  |  |  |  |
| IV. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera 1 – światłowy bez strzykawki 16Gax20cm |  | 70 |  |  |  |  |  |
| V. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera 1 – światłowy bez strzykawki 14Gax20cm |  | 60 |  |  |  |  |  |
| VI. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera, z powłoką bakteriobójczą 20cm/7Fr/18,18,16 Ga |  | 40 |  |  |  |  |  |
| VII. | Zawór membranowy z możliwością podłączenia infuzji |  | 2000 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

###### PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE dla ZADANIA  nr 1

| Lp. | Parametr / warunek | Spełnienie parametru, warunku TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| I. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera 3 – światłowy |  |
| 1. | ### Cewnik 3-światłowy, poliuretanowy zakończony miękką atraumatyczną końcówką |  |
| 2. | ### Rozmiar: 7 Fr / 20 cm / 18,18,16 Ga |  |
| 3. | Igła wprowadzająca |  |
| 4. | Prowadnik z końcówką prostą i „J” umieszczony w krążku zabezpieczającym |  |
| 5. | Miękka kaniula |  |
| 6. | ### Strzykawka z otworem w tłoku umożliwiającym wprowadzenie prowadnicy |  |
| 7. | ### Igła do kontroli ciśnienia |  |
| 8. | ### Rozszerzadło, skrzydełka mocujące |  |
| II. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera 2 – światłowy |  |
| 1. | ### Cewnik 2-światłowy, poliuretanowy zakończony miękką atraumatyczną końcówką |  |
| 2. | ### Rozmiar: 8 Fr / 20 cm / 14,14 Ga |  |
| 3. | Igła wprowadzająca |  |
| 4. | Prowadnik z końcówką prostą i „J” umieszczony w krążku zabezpieczającym |  |
| 5. | ### Strzykawka z otworem w tłoku umożliwiającym wprowadzenie prowadnicy |  |
| 6. | ### Igła do kontroli ciśnienia |  |
| 7. | ### Rozszerzadło, skrzydełka mocujące |  |
| 8. | ### Cewnik centralny na swojej powierzchni pokryty jest powłoką bakteriobójczą, w której skład wchodzi: sulfadiazyna srebra, i chlorheksydyna |  |
| III. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera 1 - światłowy |  |
| 1. | ### Cewnik 1-światłowy, poliuretanowy zakończony miękką atraumatyczną końcówką |  |
| 2. | ### Rozmiar: 14 Ga / 20 cm |  |
| 3. | Igła wprowadzająca |  |
| 4. | Prowadnik z końcówką prostą i „J” umieszczony w krążku zabezpieczającym |  |
| 5. | ### Strzykawka z otworem w tłoku umożliwiającym wprowadzenie prowadnicy |  |
| 6. | ### Igła do kontroli ciśnienia |  |
| 7. | ### Rozszerzadło, skrzydełka mocujące |  |
| 8. | ### Cewnik centralny na swojej powierzchni pokryty jest powłoką bakteriobójczą, w której skład wchodzi: sulfadiazyna srebra, i chlorheksydyna |  |

| IV. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera 1 - światłowy |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | ### Cewnik 1-światłowy, poliuretanowy zakończony miękką atraumatyczną końcówką |  |
| 2. | ### Rozmiar: 16 Ga / 20 cm |  |
| 3. | Igła wprowadzająca |  |
| 4. | Prowadnik z końcówką prostą i „J” umieszczony w krążku zabezpieczającym |  |
| 5. | ### Rozszerzadło, skrzydełka mocujące |  |
| V. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera 1 - światłowy |  |
| 1. | ### Cewnik 1-światłowy, poliuretanowy zakończony miękką atraumatyczną końcówką |  |
| 2. | ### Rozmiar: 14 Ga / 20 cm |  |
| 3. | Igła wprowadzająca |  |
| 4. | Prowadnik z końcówką prostą i „J” umieszczony w krążku zabezpieczającym |  |
| 5. | ### Rozszerzadło, skrzydełka mocujące |  |
| VI. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera 3 - światłowy |  |
| 1. | ### Cewnik 3-światłowy, poliuretanowy zakończony miękką atraumatyczną końcówką |  |
| 2. | ### Rozmiar: 7 Fr / 20 cm / 18,18,16 Ga |  |
| 3. | Igła wprowadzająca |  |
| 4. | Prowadnik z końcówką prostą i „J” umieszczony w krążku zabezpieczającym |  |
| 5. | Miękka kaniula |  |
| 6. | ### Strzykawka z otworem w tłoku umożliwiającym wprowadzenie prowadnicy |  |
| 7. | ### Igła do kontroli ciśnienia |  |
| 8. | ### Rozszerzadło, skrzydełka mocujące |  |
| 9. | ### Cewnik centralny na swojej powierzchni – w przewodach wewnętrznych oraz łącznikach pokryty jest powłoką o działaniu bakteriobójczym, w której skład wchodzi: sulfadiazyna srebra, i chlorheksydyna |  |
| VII. | Zawór membranowy z możliwością podłączenia infuzji |  |