08.11.2006r.

DZ/ 167 /06

# WYKONAWCY

dotyczy: przetargu nieograniczonego IHiT/P/138/06 na dostawę

zestawów do cewnikowania żył centralnych

I.      W odpowiedzi na zapytania jednego Wykonawcy z dnia 08.11.2006r.

dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Instytut

Hematologii i Transfuzjologii wyjaśnia:

1. Czy Zamawiający dopuści cewniki z powłoką bakteriobójczą

z terminem ważności 2 lata od daty produkcji?

Odp. Zamawiający dopuści cewniki z powłoką bakteriobójczą

z terminem ważności 2 lata od daty produkcji.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen jednostkowych

brutto w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT?

Odp. Zamawiający w przypadku urzędowej zmiany stwaki VAT

wyraża zgodę na zmianę cen jednostkowych brutto.

3. Zwracamy się z prośbą o zmianę postanowień umowy poprzez

wykreślenie §6 ust. 2.

Odp. Zamawiający zapis w umowie §6 ust. 2 pozostawia bez zmian.