Warszawa, dn. 20.11.2006

DZ/178/2006

WYKONAWCY

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę odczynników do diagnostyki bakteriologicznej, wirusologicznej oraz odczynników laboratoryjnych

Nr: IHiT/P/143/06

W odpowiedzi na zapytania   Wykonawców  bądź propozycje Wykonawców odnośnie zmian 
w SIWZ i wzorze umowy, Instytut Hematologii i Transfuzjologii informuje:

- Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia:

Zadanie 6

Czy Zamawiający przyjmie ofertę na test do oznaczania całkowitych przeciwciał anty-HBc zamiast testu anty-HBc IgG?

- Zamawiający przyjmie ofertę na test do oznaczania całkowitych przeciwciał anty-HBc

Zadanie 8

Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień publicznych stosowanie nazw własnych („RIBA” jest fragmentem nazwy własnej testu produkowanego przez firmę Chiron) w opisie przedmiotu zamówienia jest dopuszczalne jedynie pod warunkiem jednoczesnego zastosowania zwrotu „lub równoważny” (art. 29.3 PZP). Prosimy o dostosowanie opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującym prawem.

- Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej na zadanie 8 poz. 2.

Zadanie 12 poz. 4

Czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie powyższej pozycji ze względu na ograniczenia 
w obrocie?

- Zamawiający wykreśla pozycję nr 4 z zadania 12.

II. 	Pytania odnośnie  SIWZ

1. ad. SIWZ punkt III 2.3 i stosownie Projekt Umowy

Prosimy o zmianę zapisu. W podanym przez Zamawiającego rozporządzeniu Minister Zdrowia nie nakłada obowiązku dostarczania Karty Charakterystyki wraz z każdą dostawą substancji niebezpiecznych. Proponujemy dostarczenie Karty Charakterystyki wraz z pierwszą dostawą danego asortymentu zawierającego substancje niebezpieczne oraz dostarczenie aktualizacji Kart, o ile takowe zostaną wydane w czasie określonym w rozporządzeniu.

- Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie kart charakterystyki wraz z pierwszą dostawą danego asortymentu. Zapis otrzymuje brzmienie:

„Dostawca jest zobowiązany dołączyć do pierwszej dostawy niebezpiecznych substancji Kartę Charakterystyki tych substancji (Dz. U. z 2002 r nr 140 poz. 1171, oraz Dz. U. z 2005 r nr 2 poz. 8) oraz dostarczyć aktualizacje Kart o ile takowe zostaną wydane w czasie określonym w rozporządzeniu.

Opakowania substancji  i preparatów niebezpiecznych będą oznaczone zgodnie 
z obowiązującymi przepisami (Dz. U. z 2003 r nr 173 poz. 1679)”

2. Czy Zamawiający dopuszcza złożenie kart charakterystyk substancji niebezpiecznych w formie elektronicznej CD lub w formie książkowej podpisanej tylko na pierwszej stronie?

- Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie kart charakterystyki w formie elektronicznej CD lub w formie książkowej podpisanej tylko na pierwszej stronie.

III.	Pytania i propozycje odnośnie wzoru umowy

1. Do § 2 prosimy dodać:

W przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę.

- Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zapisu.

2. § 4 ust 2 prosimy wykreślić.

- Zamawiający treść zapisu pozostawia bez zmian.

3. Do § 3 ust 1 prosimy dodać :

W przypadku, gdy Zamawiający nie zamówi w okresie obowiązywania niniejszej umowy, 80% ilości towarów określonej, w niniejszej umowie, okres obowiązania umowy automatycznie przedłuża się do dnia zrealizowania przez Wykonawcę umowy w takim (80%) zakresie.

- Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zapisu.

4. § 3 ust 3 prosimy zmienić na :

Zmniejszenie ilości przedmiotu umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonej w niniejszej umowie.

- Zamawiający treść zapisu pozostawia bez zmian.

5.  §6 punkt 1.2 oraz 1.3

Prosimy o modyfikację zapisu i ograniczenie wysokości naliczania kar do wartości 10% umowy brutto. Zrówna to wysokość kar z karą za zerwanie umowy zapisaną w punkcie. 1.1.

- Zamawiający treść zapisów pozostawia bez zmian.

- §6 punkt 1.1 oraz 1.4

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów projektu umowy:

1. Dostawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej:

1.1 w wysokości 10 % niezrealizowanej wartości brutto umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez Odbiorcę z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca,

1.4 jeżeli zwłoka w dostawie przekroczy 30 dni Odbiorca ma prawo odstąpić od umowy, a Dostawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10 % niezrealizowanej wartości brutto przedmiotu umowy.

- Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów.

7. § 6 ust 1.5 prosimy wykreślić.

- Zamawiający treść zapisu pozostawia bez zmian.

8. Do § 2 prosimy dodać :

„W przypadku powtarzających się opóźnień Zamawiającego w zapłacie należności z tytułu niniejszej umowy Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

Wykonawca ma prawo wstrzymać dostawy do Zamawiającego, jeżeli opóźnienie Zamawiającego w zapłacie należności z tytułu niniejszej Umowy, przekroczy 60 dni od dnia wymagalności należności”.

- Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zapisu.

Z-CA DYREKTORA

Instytutu Hematologii i Transfuzjologii

d/s techniczno – administracyjnych

mgr Witold Kmiotek