{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["zadania"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zadania","index":0,"n_rows":185,"n_cols":10,"rows_kept":185,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[138,1,138,5],[139,1,139,5],[138,6,138,7],[139,6,139,7],[115,1,115,5],[115,6,115,7],[116,1,116,5],[116,6,116,7],[127,1,127,5],[127,6,127,7],[125,1,125,5],[125,6,125,7],[126,1,126,5],[126,6,126,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":9},"załącznik nr 1"]
[]
["Zadanie 1",{"$nulls":8},"CPV 24496500-2"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
["L.p.","Nr kat./nazwa                /pole wymagane/","Nazwa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 5 x poz. 6)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 8 + poz. 9)"]
[1,null,"Test identyfikacyjny Neisseria Haemophilus - 20 cech w mikrometodzie","10 testów",1]
[2,null,"Test do oznaczania lekowrażliwości grzybów","25 testów",3]
[3,null,"Test do oznaczania lekowrażliwości bakterii beztlenowych","10 testów",2]
[4,null,"Test identyfikacyjny dla beztlenowców - 20 cech w mikrometodzie","25 testów",1]
[5,null,"Test identyfikacyjny dla paciorkowców - 20 cech w mikrometodzie","25 testów",1]
[6,null,"Test identyfikacyjny dla Corynebacterium - 20 cech w mikrometodzie","12 testów",1]
[7,null,"Test identyfikacyjne dla bakterii G-ujemnych - 32 cechy w mikrometodzie","25 testów",5]
[8,null,"Test identyfikacyjne dla Drożdżaków - 32 cechy w mikrometodzie","25 testów",2]
[9,null,"Test identyfikacyjny dla bakterii z rodz. Enterobacteriaceae - 32 cechy biochemiczne w mikrometodzie","25 testów",5]
[10,null,"Test identyfikacyjny dla Gronkowców - 32 cechy biochemiczne w mikrometodzie","25 testów",1]
[11,null,"Szybki 4-ro godzinny test identyfikacyjny dla paciorkowców - 32 cechy biochemiczne w mikrometodzie","25 testów",1]
[12,null,"Szybki 4-ro godzinny test identyfikacyjny dla Enterobacteriaceae - 32 cechy biochemiczne w mikrometodzie","25 testów",2]
[13,null,"Podłoże Chapmana w butelkach 6 x 200 ml","6x200 ml.",7]
[14,null,"Mueller Hinton w butelkach 6 x 200 ml","6x200 ml.",10]
[15,null,"Sabouraud gentamycyna, chloramphenikol","6x100 ml.",1]
[16,null,"Bulion Schaedlera z wit. k3 0,2%","20 probówek",24]
[17,null,"Bulion Tryptozowo-sojowy","20 probówek",7]
[18,null,"Columbia agar z krwią baranią","20 płytek",200]
[19,null,"MacConkey Agar","20 płytek",200]
[20,null,"Mueller Hinton Agar ","20 płytek",150]
[21,null,"Gardnerella ","20 płytek",1]
[22,null,"podłoże hromogenne do moczu do identyfikacji E. coli, Kliebsiella, Proteus","20 płytek",1]
[23,null,"Sabouraud gentamycyna, chloramphenikol","20 płytek",30]
[24,null,"Genbag Anaer","20 torebek",2]
[25,null,"Optochina","2 x 30 krążków",1]
[26,null,"Latex Strepto kit","50 oznaczeń",1]
[27,null,"Latex do Pneumokoków","50 testów",1]
[28,null,"Olej mineralny","125 ml",1]
[29,null,"VP1 + VP2","4 amp",1]
[30,null,"NIT 1 + NIT 2","4 amp",1]
[31,null,"NIN","2 amp. ",1]
[32,null,"PYZ","2 amp. ",1]
[33,null,"ZYM B","2 amp. ",1]
[34,null,"ZYM A","2 amp. ",1]
[35,null,"BCP","1 amp.",1]
[36,null,"XYL","1 amp.",1]
[37,null,"JAMES","2 amp. ",1]
[38,null,"FB","2 amp.",1]
[39,null,"VP A + VP B","4 amp",1]
[40,null,"Suspension Medium 2 ml","100 amp.",2]
[41,null,"Latex ASL","100 testów",1]
[42,null,"test lateksowy do wykrywania metycilinoopornych gronkowców","50 testów",1]
[43,null,"Genbox Anaer","10 saszetek",15]
[44,null,"Podłoże do id Streptococus B","20 płytek",1]
[45,null,"Podłoże do id MRSA z cefoksytyną","20 płytek",2]
[]
[]
[]
["Zadanie 2",{"$nulls":8},"CPV 25200000-3"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
["L.p.","Nr kat./nazwa                /pole wymagane/","Nazwa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 5 x poz. 6)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 8 + poz. 9)"]
[1,null,"Sterylne tipsy do pipety od aparatu ATB Expression","500 szt.",1]
[]
[]
[]
["Zadanie 3",{"$nulls":8},"CPV 24496500-2"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
["L.p.","Nr kat./nazwa                /pole wymagane/","Nazwa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 5 x poz. 6)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 8 + poz. 9)"]
[1,null,"Osocze królicze liofilizowane","fiolka 5ml",5]
[2,null,"Surowica Salmonella HM do aglutynacji szkiełkowej","fiolka 5ml",2]
[3,null,"Surowica Salmonella DO do aglutynacji szkiełkowej","fiolka 5ml",1]
[4,null,"Surowica Salmonella EO do aglutynacji szkiełkowej","fiolka 5ml",1]
[5,null,"Surowica Salmonella CO do aglutynacji szkiełkowej","fiolka 5ml",1]
[6,null,"Surowica Salmonella AO do aglutynacji szkiełkowej","fiolka 5ml",1]
[7,null,"surowica Salmonella BO do aglutynacji szkiełkowej","fiolka 5ml",1]
[]
[]
["Zadanie 4",{"$nulls":8},"CPV 24496500-2"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
["L.p.","Nr kat./nazwa                /pole wymagane/","Nazwa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 5 x poz. 6)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 8 + poz. 9)"]
[1,null,"Vagicult ","20 testów",1]
[2,null,"Instant View  Helicobacter pylori","25 testów",3]
[3,null,"Uricult","10 testów",2]
[]
[]
["Zadanie 5",{"$nulls":8},"CPV 24416110-7"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
["L.p.","Nr kat./nazwa                /pole wymagane/","Nazwa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 5 x poz. 6)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 8 + poz. 9)"]
[1,null,"Krążki diagnostyczne BC, o średnicy 9 mm, bibułowe - nasycone glukozą i błękitem bromotymolowym, do różnicowania bakterii z rodzaju Moraxella od bakterii z rodzaju Neisseria","50szt",1]
[2,null,"Krążki diagnostyczne N, o średnicy 9 mm, bibułowe - nasycone novobiocyną, do identyfikacji Staphylococcus Saprophyticus","50szt",1]
[3,null,"Krążki diagnostyczne F, o średnicy 9 mm, bibułowe - nasycone furazolidonem, do różnicowania bakterii z rodzaju Staphylococcus od bakterii z rodzaju Micrococcus           ","50szt",1]
[4,null,"Krążki diagnostyczne GV, o średnicy 9 mm, bibułowe - nasycone bacytracyną, do identyfikacji Gardnerella Vaginalis","50szt",1]
[5,null,"Krążki diagnostyczne BVX, o średnicy 9 mm, bibułowe - nasycone bacytracyną B, czynnikiem V, czynnikiem X, do wykrywania i izolacji pałeczek z rodzaju Haemophilus","50szt",1]
[6,null,"Krążki diagnostyczne BV, o średnicy 9 mm, bibułowe - nasycone bacytracyną B, czynnikiem V, do wykrywania i izolacji pałeczek z rodzaju Haemophilus","50szt",1]
[7,null,"Krążki diagnostyczne BX, o średnicy 9 mm, bibułowe - nasycone bacytracyną B, czynnikiem X, do wykrywania i izolacji pałeczek z rodzaju Haemophilus","50szt",1]
[]
[]
["Zadanie  6   - Testy do oznaczania przeciwciał anty-HBc",{"$nulls":8},"CPV 24496200-9"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
["L.p.","Nr kat./nazwa                /pole wymagane/","Nazwa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 5 x poz. 6)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 8 + poz. 9)"]
[1,null,"Testy do oznaczeń przeciwciał anty-HBc IgG","96 testów",2]
[2,null,"Testy do oznaczeń przeciwciał anty-HBc IgM","96 testów",2]
[]
[]
[]
["Zadanie  7  - Płytki do aparatu Ortho BIO-VUE system",{"$nulls":8},"CPV 24496100-8"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
["L.p.","Nr kat./nazwa                /pole wymagane/","Nazwa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 5 x poz. 6)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 8 + poz. 9)"]
[1,null,"  Płytki do oznaczania antygenów w układzie Rh i układzie Kell   - Bio-Vue Rh phenotyping/Kell","5 x 20 płytek",1]
[2,null,"Płytki do oznaczania antygenów w układzie AB0 u płodów i noworodków        Bio-Vue Blood grouping Newborn","5 x 20",1]
[]
[]
[]
["Zadanie   8",{"$nulls":8},"CPV 24496200-9"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
["L.p.","Nr kat./nazwa                /pole wymagane/","Nazwa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 5 x poz. 6)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 8 + poz. 9)"]
[1,null,"Testy ELISA do oznaczeń anty-HCV","480 testów",5]
[2,null,"Testy RIBA do potwierdzania obecności anty-HCV","30 testów",10]
[]
[" ZADANIE 8 - PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["Lp.","Parametr / warunek",{"$nulls":4},"Spełnienie parametru/warunku              TAK / NIE"]
[1,"Testy do oznaczeń oraz testy potwierdzenia jednego producenta"]
[]
["Zadanie 9",{"$nulls":8},"CPV 24496200-9"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
["L.p.","Nr kat./nazwa                /pole wymagane/","Nazwa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 5 x poz. 6)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 8 + poz. 9)"]
[1,null,"Testy ELISA do oznaczeń antygenu HBsAg ","480 testów",5]
[2,null,"Testy do potwierdzenia obecności HBaAg","250 testów",1]
[]
[" ZADANIE 9 - PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["Lp.","Parametr / warunek",{"$nulls":4},"Spełnienie parametru/warunku              TAK / NIE"]
[1,"Możliwość kontroli dodania próbki*"]
[2,"Możliwość kontroli dodania odczynnika*"]
[null,"* zmiana koloru odczynnika lub pomiar absorbancji"]
[]
[]
[]
["Zadanie  10  ",{"$nulls":8},"CPV 24496200-9"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
["L.p.","Nr kat./nazwa                /pole wymagane/","Nazwa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 5 x poz. 6)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 8 + poz. 9)"]
[1,null,"Testy ilościowe typu ELISA do oznaczania przeciwciał anty-HBs","96 testów",8]
[]
[" ZADANIE 10 - PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["Lp.","Parametr / warunek",{"$nulls":4},"Spełnienie parametru/warunku              TAK / NIE"]
[1,"Czas wykonania badania nie dłuższy niż 90 minut"]
[]
[]
["Zadanie -  11  Testy do genotypowania HLA metodą PCR-SSP.",{"$nulls":8},"CPV 24496200-9"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
["L.p.","Nr kat./nazwa                /pole wymagane/","Nazwa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 5 x poz. 6)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 8 + poz. 9)"]
[1,null," HLA-DRB low ","40 testów",1]
[2,null,"SSP-HLA B*57-58","16 testów",2]
[3,null,"SSP-HLA B*54-56","16 testów",1]
[4,null,"SSP HLA-B low","8 tests",3]
[5,null,"SSP HLA B*14","6 testów",1]
[6,null,"SSP HLA B*49/50","6 testów",4]
[7,null,"SSP HLA -A*29","6 testów",1]
[8,null,"SSP HLA DRB1*07/09/10","24 testy",1]
[9,null,"SSP DQB1","12 tests",6]
[]
[]
[]
["Zadanie  12",{"$nulls":8},"CPV 24496300-0"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
["L.p.","Nr kat./nazwa                /pole wymagane/","Nazwa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 5 x poz. 6)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 8 + poz. 9)"]
[1,null,"wodorofosforan dwusodowy bezw.  (Na2HPO4) cz.d.a.","1 kg",1]
[2,null,"dwuwodorofosforan sodowy dwuwodny (NaH2PO4 x 2H2O) cz.d.a.","1 kg",1]
[3,null,"di-sodu wersenian 2.Hydrat (C10H14N2Na2O8 x 2H2O) cz.d.a.","1 kg",3]
[4,null,"Barbituran sodowy (weronal sodu)","500 g",1]
[]
[]
[]
["Zadanie  13",{"$nulls":8},"CPV 24496300-0"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
["L.p.","Nr kat./nazwa                /pole wymagane/","Nazwa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 5 x poz. 6)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 8 + poz. 9)"]
[4,null,"Barbituran sodowy (weronal sodu)","500 g",1]
[]
[]
["Zadanie -  14  ",{"$nulls":8},"CPV 24496200-9"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
["L.p.","Nr kat./nazwa                /pole wymagane/","Nazwa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 5 x poz. 6)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 8 + poz. 9)"]
[1,null,"Kontrola dodatnia do testu fluorescencyjnego (FlowPRA) do wykrywania swoistych przeciwciał anty-HLA klasy I – 240 µl ","10 testów",1]
[2,null,"Test fluorescencyjny (FlowPRA) do wykrywania swoistych przeciwciał anty-HLA klasy I (32 Ag w panelu) ","10 testów",2]
[3,null,"Kontrola dodatnia do testu fluorescencyjnego (FlowPRA) do wykrywania swoistych przeciwciał anty-HLA klasy II – 240 µl ","10 testów",1]
[4,null,"Test fluorescencyjny (FlowPRA) do wykrywania swoistych przeciwciał anty-HLA klasy II (32 Ag w panelu) ","10 testów",2]
[5,null,"Kontrola ujemna testu  FlowPRA do wykrywania swoistych przeciwciał anty-HLA klasy I i II  – 240 µl ","10 testów",1]
[6,null,"Testy przesiewowe do wykrywania przeciwciał anty-HLA klasy I i II metodą ELISA na płytkach Lambda – 65 płytek (10 testów na płytkę).","50 testów",10]
[7,null,"Testy przesiewowe do wykrywania przeciwciał anty-HLA klasy I i II metodą ELISA na płytkach Lambda – 20 płytek (20 testów na płytkę)","100 testów ",4]
[8,null,"Odczynnik do barwienia i utrwalania limfocytów w teście LCT (stain - fix)","500 ml",9]
[9,null,"Cząsteczki lateksowe do adsorpcji surowic (redukcja reakcji niespecyficznych w testach fluorescencyjnych (75 µl)","25 testów",1]