{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Arkusz1","Arkusz2","Arkusz3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":42,"n_cols":4,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,7,0],[6,1,7,1],[6,2,7,2],[36,0,37,0],[36,1,37,1],[36,2,37,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"zał. nr 1.1"]
[null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
[]
[null,"Zadanie nr 1"]
[]
["Lp.","Parametr/warunek","Spełnienie parametru, warunku  TAK/NIE"]
[]
[1,"Igły gastroskopowe do ostrzykiwania, o odpowiedniej sztywności i ostrości igły umożliwiającej nakłucie twardej śluzówki, w osłonce teflonowej (pakowane sterylnie, jednorazowego użytku), długość ostrza igły maksymalnie 4 mm, średnica 21G (0,8 mm), maksymalna długość narzędzia 165 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm "]
[2,"Pętelki nylonowe zaciskowe (jednorazowego użytku) o średnicy maksymalnej 12 mm do podwiązywania żylaków przełyku, do zastosowania z wielorazowym korpusem narzędzia HX-21L posiadanym przez Zamawiającego"]
[3,"Urządzenie pompujące do balonów średnio i wysokociśnieniowych ze wskaźnikiem ciśnienia "]
[4,"Rękojeść do pętli elektrochirurgicznych, oraz szczypczyków do gorącej biopsji, przeznaczona do wielokrotnego czyszczenia, autoklawowalna"]
[5,"Nasadki szerokie na końcówkę endoskopu, ze skośnym ścięciem, posiadające krawędź wewnętrzną (wielorazowego użytku), średnica zewnętrzna maksymalna 16,1 mm, pasująca do gastroskopu GIF-Q165"]
[6,"Nasadki proste bez krawędzi wewnętrznej na końcówkę endoskopu (wielorazowego użytku), średnica maksymalna 16,6 mm, pasujące do endoskopu GIF-2T20"]
[7,"Duży ustnik z gumką, nie zawiera lateksu, posiadający 2 otwory boczne, otwór główny do 60 F, wszystkie endoskopy"]
[8,"Ustnik wielorazowy dla dorosłych, do wszystkich endoskopów o maksymalnej średnicy zewnętrznej sondy 15 mm, autoklawowalny"]
[9,"Pętla elektrochirurgiczna kolonoskopowa z plecionego drutu, owalna z ząbkami o średnicy maksymalnie 30 mm (wielorazowego użytku) bez osłonki, obrotowa, długość narzędzia maksymalnie 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm, autoklawowalna"]
[10,"Pętla elektrochirurgiczna kolonoskopowa z plecionego drutu (0,4 mm), kształt półksiężycowaty, minimalna średnica pętli 40 mm (wielorazowego użytku, bez osłonki, z możliwością wielokrotnego mycia w myjce ultradźwiękowej), długość narzędzia maksymalnie 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm, autoklawowalna"]
[11,"Osłonka teflonowa (wielorazowego użytku) do pętli elektrochirurgicznej kolonoskopowej, długość narzędzia maksymalnie 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm, możliwość wielokrotnego czyszczenia, posiadająca przyłącze do przepłukiwania, autoklawowalna"]
[12,"Kleszczyki biopsyjne gastroskopowe z funkcją rotacji, łyżeczki biopsyjne owalne z okienkiem i z igłą mocującą – minimalna długość narzędzia 155 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm, przeznaczone do wielokrotnego mycia w myjce ultradźwiękowej, autoklawowalne"]
[13,"Kleszczyki biopsyjne gastroskopowe uchylne (możliwość biopsji stycznej), z funkcją rotacji, łyżeczki biopsyjne wydłużone owalne z okienkiem, posiadające szczęki aligatora i ząb szczura oraz igłę mocującą, całkowita długość narzędzia minimum 155 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm, przeznaczone do wielokrotnego mycia w myjce ultradźwiękowej, autoklawowalne"]
[14,"Kleszczyki biopsyjne kolonoskopowe uchylne (ułatwiające biopsję styczną), łyżeczki biopsyjne wydłużone owalne z okienkiem, szczęki aligatora i ząb szczura oraz igła mocująca (zapobiegające ześlizgiwaniu się), maksymalna długość narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm, przeznaczone do wielokrotnego mycia w myjce ultradźwiękowej, autoklawowalne"]
[15,"Kleszczyki biopsyjne kolonoskopowe (wielorazowego użytku), łyżeczki biopsyjne typu standardowe owalne z okienkiem i z igłą mocującą – minimalna długość narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm, przeznaczone do wielokrotnego mycia w myjce ultradźwiękowej, autoklawowalne",null,"..."]
{"$rows_empty":9}
[null,"zał. nr 1.1"]
[null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
[]
[null,"Zadanie nr 2"]
["L.p.","Parametr/warunek","Spełnienie parametru, warunku TAK/NIE"]
[]
[1,"Przyłącze do kanału elewatora do ETD-2"]
[2,"Przyłącze do płukania kanału linki elewatora do ETD-2"]
[3,"Preparat dezynfekcyjny do myjni endoskopowej ETD. W składzie: aldehyd glutarowy, inhibitory korozji (niezawierający glioksalu oraz soli kwasów organicznych). Przeznaczony do dezynfekcji chemiczno- termicznej w myjni w temp. 60°C. Spektrum działania: B,F,Tbc (mycobacterium tuberculosis),V - 5 minut. Opakowanie zawierające 4 l. preparatu."]
[4,"Enzymatyczny preparat myjący do myjni endoskopowej ETD. Przeznaczony do mycia maszynowego w temperaturze 60°C. W składzie: niejonowe środki powierzchniowo-czynne, enzymy, glikole konserwujące, niezawierający soli kwasów organicznych. Ph - neutralne. Opakowanie zawierające 4 l. preparatu"]

{"sheet":"Arkusz2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Arkusz3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}