{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Arkusz1","Arkusz2","Arkusz3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":32,"n_cols":14,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[21,0,22,0],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[6,2,8,2],[13,0,14,0],[21,1,22,1],[21,2,22,2],[16,0,18,0],[30,8,30,11],[2,1,2,2],[31,8,31,11],[1,1,1,12],[16,1,18,1],[16,2,18,2],[19,1,20,1],[27,11,27,13],[19,0,20,0],[13,1,14,1],[13,2,14,2],[4,1,5,1],[4,0,5,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null," Zał nr 1 - ASPIRACYJNO - PRÓŻNIOWY SYSTEM  DO POBIERANIA KRWI"]
[null,"System musi umożliwiać wykonanie wymienionych badań"]
["Lp.","Rodzaj badania ","Opis ","Producent","Nr zgłoszenia / wpisu do Rejestru  Wyrobów Medycznych ","Wielkość/poj.","Nr zgłoszenia / wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych ","Producent","Ilość szt.","Cena jedn. netto","Vat %","Wartość netto","Wartość VAT","Wartość brutto"]
[1,"Biochemiczne","Probówki do separacji krwi ",null,null,"7-9ml",null,null,15000]
[null,null,"z granulatem (aktywatorem wykrzepiania)",null,null,"4-5ml",null,null,120000]
[2,"Hematologiczne","Probówki z napylonym EDTA K3",null,null,"ok. 3ml",null,null,120000]
[{"$nulls":5},"4,5- 5 ml",null,null,20000]
[{"$nulls":5},"7ml-9 ml",null,null,4000]
[3,"Hematologiczne","Z żelem separującym HCVRNA",null,null,"4-9ml",null,null,2000]
[4,"Koagulologiczne","Probówki zawierające antykoagulant cytrynian sodu w stosunku 1:9 do objętości pobieranej krwi",null,null,"4,5 - 5ml",null,null,60000]
[5,"OB w wersji ligarytmicznej lub liniowej","Probówki zawierające cytrynian w proporcji 1:4 objętości krwi",null,null,"3-4 ml",null,null,20000]
[6,"Układ krzepnięcia","Probówki zawierające cytrynian w proporcji 1:9 objętości krwi",null,null,"9-10 ml",null,null,8000]
[7,"Osocze","Heparyna litowa bez granulatu",null,null,"4,5 ml-7,5 ml",null,null,2000]
[{"$nulls":5},"ok. 9 ml",null,null,4000]
[8,"Gazometria","Heparyna litowa",null,null,"1 -2ml",null,null,1200]
[9,"Igła wtopiona na stałe z łącznikiem","Zapewniająca pełną ochronę przed kontaktem z krwią",null,null,"0,9x38",null,null,35000]
[{"$nulls":5},"0,8x38",null,null,80000]
[{"$nulls":5},"0,7x38",null,null,5000]
[10,"Łącznik"," umożliwiający połączenie systemu ze standardową igłą (do końcówki luer)",{"$nulls":5},15000]
[null,null,"umożliwiający podanie leku zwykłą strzykawką przez igłę systemową ",{"$nulls":5},2000]
[11,"Igła typu motylek"," Zapewniająca pełną ochronę przed kontaktem z krwią,wolny koniec drenu zabezpieczony kauczukową zastawką , dodatkowo motylek wyposazony w łącznik systemowy",null,null,0.8,null,null,18000]
[{"$nulls":5},0.9,null,null,1000]
[12,"Pisaki ","Do opisywania probówek wodoodporne,czarne",{"$nulls":5},500]
[13,"Statyw do probówek","pojemność ok. 20 probówek, zamykany pokrywą, przegródka na dokumentację",null,null,"średnica otworów dopasowana do wymiarów probówek",null,null,20]
[14,"Pojemnik do transportu krwi","pojemnik wykonany z tworzywa sztucznego, zamykany o wymiarach szer 165 mm x wys 75 mmx dł 255 mm +/_ 50 mm",{"$nulls":5},4]
[null,null,"WARTOŚĆ OGÓŁEM"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"……………………………………………………….. Podpis i imienna pieczatka osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[{"$nulls":8},"podpis Wykonawcy i imienna pieczątka"]

{"sheet":"Arkusz2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Arkusz3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}