PARAMETRY GRANICZNE  ASPIRACYJNO-PRÓZNIOWEGO SYSTEMU DO POBIERANIA KRWI -   ZAŁ 1.1

|  | PARAMETRY GRANICZNE | Spełnienie parametru granicznego TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Możliwość pobierania krwi metodą aspiracyjną i próżniową (w zależności od stanu żył pacjenta) |  |
| 2. | Uniemożliwiony kontakt krwi z personelem pobierającym |  |
| 3 | Konstrukcja systemu pozwala na wkłucie igły pod dowolnym kątem |  |
| 4 | Kompatybilność z tradycyjnym systemem pobierania krwi |  |
| 5 | Probówki muszą być wykonane z odpowiedniego tworzywa sztucznego, nietłukącego się |  |
| 6 | Probówki zakręcane korkiem w celu uniknięcia efektu aerozolowego przy otwieraniu probówki |  |
| 7 | Igła systemowa jednoczęściowa, kaniula zespolona z nasadką |  |
| 8 | Możliwość pobierania krwi ze złącza typu luer, np.venflonu |  |
| 9 | Na każdej probówce naklejona etykieta z polem do opisu. /dot poz 1-7/ |  |
| 10 | Igła typu motylek (poz 11) wyposażona w dren o dł max do. 70 mm długości oraz końcówkę systemową, którą można odłączyć od drenu w celu podania leku przez standardową strzykawkę.Igły pakowane pojedyńczo. |  |
| 11 | Probówki do gazometri (poz 8) sterylne, pakowane pojedyńczo |  |
| 12 | Wszystkie pozycje tworzące system muszą być od jednego producenta - poza pisakami |  |

.......................................................

podpis i imienna pieczątka Wykonawcy