Warszawa, dn. 16.02.2007 r.

DZ/2215/6/07

W Y K O N A W C Y

dot. Odpowiedzi na pytania Wykonawców do SIWZ w przetargu

nieograniczonym nr IHiT/P/6/07 na dostawę specjalistycznego drobnego

sprzętu medycznego.

W odpowiedzi na zapytania Wykonawców otrzymane w dniach 09.02. - 14.02.2007 r. faxem do przetargu nieograniczonego nr IHiT/P/6/07 na dostawę specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego, Instytut Hematologii i Transfuzjologii uprzejmie wyjaśnia:

Pytanie nr 1

W związku z wejściem w życie z dniem 01 stycznia 2007 r. nowej ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z dn. 16 listopada 2006 r.) zwracamy się z prośbą o dopuszczenie złożenia kopii pełnomocnictwa potwierdzoną ,,za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.

Odp. Zamawiający utrzymuje zapis dotyczący pełnomocnictwa zgodnie z Rozdz. I pkt. 15 SIWZ.

W związku z przepisami nowej ustawy o opłacie skarbowej z dnia 01.01.2007 r. Zamawiający

nie wymaga załączenia dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty skarbowej.

Pytanie nr 2 - dotyczy zadania nr 1 poz. 1.

Prosimy o odstąpienie od wymogu posiadania przez zestaw do pomiaru diurezy godzinowej dwuświatłowego drenu. Opis posiadania dwuświatłowego drenu wskazuje na jednego producenta.

### Odp. Zamawiający utrzymuje opis zawarty w zadaniu nr 1, dotyczący zestawu do

### pomiaru diurezy godzinowej.

Pytanie nr 3- dotyczy zadania nr 5 poz. 1 - 7

Czy Zamawiający dopuści cewniki wykonane z medycznego PCV?

Odp.  Zamawiający dopuszcza cewniki wykonane z medycznego PCV.

Pytanie nr 4- dotyczy zadania nr 30

Czy Zamawiający dopuści pojemność słoja 2,5 l?

Odp.  Zamawiający dopuszcza pojemność słoja 2,5 l.

Pytanie nr 5 – dotyczy zadania nr 41 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wąsy o długości min. 2 m?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na wąsy o długości min. 2 m.

Pytanie nr 6 – dotyczy zadania nr 54

Czy Zamawiający dopuści kieliszki o pojemności 25 ml?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na kieliszki o pojemności 25 ml.

Pytanie nr 7– dotyczy zadania nr 46

-  Czy worek samorozprężalny ma być uniwersalny tzn. jego konstrukcja ma  umożliwiać bezpieczną

wentylację dzieci i dorosłych o masie ciała już od 15kg?

-  Czy worek, maski, zastawki oraz rezerwuar tlenu mają być wykonane z materiałów

umożliwiających ich sterylizację w autoklawie w temperaturze 134°C?

-  Czy maski mają posiadać miękkie, pompowane mankiety uszczelniające zapewniające ich dobre

przyleganie do twarzy?

-  Czy worki samorozprężalne mają mieć możliwość zakładania opcjonalnego zaworu PEEP

bezpośrednio na zawór pacjenta bez konieczności stosowania dodatkowych złączek?

Odp. – Zamawiający dopuszcza składanie ofert na worek samorozprężalny dla dorosłych.

– Zamawiający wymaga aby  worek, maski, zastawki oraz rezerwuar tlenu były wykonane z

materiałów umożliwiających ich sterylizację w autoklawie w temperaturze 134°C.

– Zamawiający wymaga aby maski posiadały miękkie, pompowane mankiety uszczelniające

zapewniające ich dobre przyleganie do twarzy.

– Zamawiający dopuszcza składanie ofert na worki samorozprężalne z możliwością

zakładania opcjonalnego zaworu PEEP bezpośrednio na zawór pacjenta bez konieczności

stosowania dodatkowych złączek.

Pytanie nr 8– dotyczy zadania nr 50

-  Czy maska krtaniowa ma być wielorazowego użytku?

-  Czy maska ma mieć wygiętą  zgodnie z budową anatomiczną gardła rurkę, co  ułatwia zakładanie

maski i eliminuje nacisk rurki na zęby?

-  Czy maska ma mieć wzmocniony koniuszek mankietu, co zapobiega jego zaginaniu się podczas

zakładania?

-  Czy maska ma mieć dren balonika kontrolnego połączony z rurką?

Odp. – Zamawiający wymaga aby maska krtaniowa była wielorazowego użytku.

– Zamawiający wymaga aby maska miała wygiętą  zgodnie z budową anatomiczną gardła

rurkę, co  ułatwia zakładanie maski i eliminuje nacisk rurki na zęby.

– Zamawiający wymaga aby maska miała wzmocniony koniuszek mankietu, co zapobiega

jego zaginaniu się podczas zakładania.

– Zamawiający wymaga aby maska miała dren balonika kontrolnego połączony z rurką.

Pytanie nr 9– dotyczy zadania nr 22 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na stazy z nadrukiem producenta? Nadmieniam iż wymóg  braku loga producenta nie jest  merytorycznie uzasadniony a wręcz uniemożliwi Państwu identyfikację danej stazy.

Odp. Zamawiający utrzymuje opis, dotyczący staz zatrzaskowych. Dane producenta zawarte są w

świadectwie rejestracji.

Pytanie nr 10– dotyczy zadania nr 46

Czy Zamawiający oczekuje złożenia oferty na worek samorozprężalny i maski wykonany z silikonu, przeznaczony do sterylizacji w autoklawie?

Odp. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na worek samorozprężalny i maski wykonany z

silikonu, przeznaczony do sterylizacji w autoklawie.

Pytanie nr 11– dotyczy zadania nr 57

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na worek silikonowy o pojemności 2,3 litra?

Odp. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na worek silikonowy o pojemności 2,3 litra.

Pytanie nr 12– dotyczy pkt. III ust. 5 SIWZ

- Czy Zamawiający wydłuży termin poszczególnych dostaw do 7 dni roboczych ?

Obecny termin jest stosunkowo krótki jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, iż w porze zimowej

w sytuacji częstych złych warunków drogowych wykonanie dostawy w terminie nawet 3 dni może

okazać się nierealne. Wnosimy więc jak na wstępie.

- Prosimy o określenie terminu dostawy na 5 dni roboczych. Sprzęt będziemy dostarczać jak

najszybciej i może to nastąpić nawet w terminie krótszym niż powyższy, niemniej jednak

rzeczywiste warunki to czasem: odbiór przesyłki z magazynów, rozpakowanie czy przesortowanie.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostaw do 7 dni przed planowaną

dostawą.

Pytanie nr 13– dotyczy § 2 ust. 4 umowy:

- W związku z faktem, iż okres realizacji kontraktu to 18 miesięcy, wnosimy o modyfikację treści

tego postanowienia na następującą: „Dostawca zapewnia stałość cen w okresie trwania umowy.

Jednakże zmiana cen jest możliwa w razie zmiany stawki podatku VAT, zmiany cen producenta

towaru oraz w razie zmiany kursu EUR w stosunku do złotego o 5 % (wzrost i spadek).

Zwiększy to  elastyczność więzi między stronami i pozwoli reagować właściwie na zmieniające się

okoliczności, o których wyżej mowa.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen w przypadku urzędowej zmiany podatku VAT?

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen jednostkowych brutto w przypadku urzędowej

zmiany stawki VAT?

Odp. Zamawiający utrzymuje zapis, dotyczący zapewnienia stałości cen w okresie trwania umowy

Jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę jedynie na zmianę ceny w razie urzędowej zmiany

stawki podatku VAT. Jeżeli po dacie podpisania umowy nastąpią jakiekolwiek zmiany w

prawie właściwym dla podatków od towarów i usług (VAT), które podwyższą lub obniżą cenę

sprzętu będącego przedmiotem umowy, to w zależności od rodzaju zmian jakie będą miały

miejsce, zostanie obniżona lub podwyższona cena danego sprzętu i całkowita wartość

przedmiotu umowy, przy zachowaniu upustów od tych cen.

Pytanie nr 14– dotyczy § 6 umowy:

Wykonawca wnosi o dodanie ustępu o treści:  „W razie odstąpienia od umowy przez Dostawcę lub Odbiorcę z przyczyn leżących po stronie Odbiorcy , zapłaci on Dostawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto umowy.” Zamieszczenie tego zapisu ma na celu zapewnienie równości stron stosunku prawnego.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie ustępu o powyższej treści.

Pytanie nr 15– dotyczy § 6 ust. 1.6  umowy:

Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu na następującą: „Jeżeli szkoda będzie przewyższać zastrzeżone kary umowne, Strony uprawnione są do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.”

Ponadto Wykonawca wnosi o zamieszczenie w umowie zapisu: „Stronom przysługuje prawo pisemnego rozwiązania umowy przy zachowaniu 30 dniowego okresu wypowiedzenia oraz w każdym czasie za zgodą drugiej strony.”

Odp. Zapis we wzorze umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 16:

Czy w ramach prowadzonego postępowania Zamawiający wykonuje zadania wchodzące w zakres administracji publicznej?

Odp. Zamawiający jest jednostką finansów publicznych.

Pytanie nr 17– dotyczy § 6 pkt. 1. 1.2 i 1.3 wzoru  umowy:

Paragraf 6 pkt. 1. 1.2 i 1.3 wzoru umowy zawiera informacje że Zamawiający może naliczyć dostawcy kary umowne 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki. Taki zapis w umowie sprawia, że strony umowy nie są równoprawne gdyż w przypadku dokonania nieterminowej realizacji płatności za dostarczony towar przez Zamawiającego Dostawca nalicza odsetki jedynie w wysokości ustawowej. Dlatego też wnosimy o zmianę wysokości w/w kar umownych do wysokości 0,1%.

Odp. Zamawiający utrzymuje zapisy zawarte w § 6 pkt. 1. 1.2 i 1.3 wzoru umowy.

Pytanie nr 18– dotyczy zadania nr 42

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 42  zestawu do punkcji jamy opłucnej posiadającego zawór jednokierunkowy oraz igłę typu Verres  która wyposażona jest w automatyczny mandryn cofający się podczas penetracji powłok, a wysuwający się po wejściu do jamy opłucnej, co zabezpiecza narządy jamy opłucnej przed ewentualnym uszkodzeniem, worek o poj. 2000 ml wyposażony w zawór spustowy ?

Odp. Zamawiający utrzymuje opisy dla zadania nr 42.

Pytanie nr 19– dotyczy § 6 pkt. 1.4 i 2 wzoru  umowy:

Zwracamy się z prośbą o dodanie zapisu: „Powyższy zapis nie dotyczy sytuacji, gdy zwłoka w płatnościach przekracza 45 dni ponad termin określony w umowie.

Odp. Zamawiający utrzymuje zapisy zawarte w § 6 pkt. 1.4 i 2 wzoru  umowy.

Pytanie nr 20– dotyczy § 3 ust. 2 wzoru  umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w §3 ust. 2 treści „Zmniejszenie ilości przedmiotu umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonej w niniejszej umowie"?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie powyższej treści w § 3 ust. 2 wzoru  umowy.

Pytanie nr 21– dotyczy § 6 pkt. 2.2 wzoru  umowy:

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie§ 6 pkt. 2.2.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie § 6 pkt. 2.2 wzoru umowy.

Pytanie nr 22– dotyczy zadania nr 58 poz. 3

Czy w Zadaniu nr 58 poz. 3 Zamawiający wymaga aby filtry oddechowe z wymiennikiem ciepła i wilgoci były sterylne ?

Odp. Zamawiający wymaga aby filtry oddechowe z wymiennikiem ciepła i wilgoci były sterylne.

Pytanie nr 23– dotyczy zadania nr 2 poz. 1

Czy w Zadaniu 2 poz. 1 Zamawiający dopuści aparat do infuzji grawitacyjnych o długości 226 cm i skali w kształcie walca, pozostałe parametry bez zmian.  Zmiana tych parametrów nie wpływa na sposób obsługi i precyzję podaży a sposób opisania w SIWZ wskazuje na jednego producenta.

Odp. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na aparat do infuzji grawitacyjnych o dł. 226 cm i

skali w kształcie walca, pozostałe parametry pozostają bez zmian.

Pytanie nr 24– dotyczy zadania nr 58 poz. 1

Prosimy o informację, z czego ma się składać zestaw do koncentracji tlenu.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że zestaw do koncentracji tlenu 40% musi zawierać: zwężkę tlenową

6 mm, rurkę T 15 mm z rurą karbowaną.

Pytanie nr 25– dotyczy zadania nr 52 poz. 5

Prosimy o wydzielenie z pakietu nr 52 poz. 5 lub umożliwienie składania ofert częściowych w ramach tego pakietu. Prośbę naszą motywujemy faktem, że pakiet 52, w którym nie ma możliwości składania ofert częściowych na poszczególne pozycje skutkuje mniejszą konkurencyjnością cenową i asortymentową, ponieważ wyklucza sprzedaż bezpośrednią od producentów i importerów danego asortymentu. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia naszej prośby, prosimy o określenie wysokości wadium dla wyżej wymienionych pozycji.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z zadania nr 52 pozycji 5 lub umożliwienie

składania ofert częściowych na poszczególne pozycje.

Pytanie nr 26– dotyczy zadania nr 46

Proszę o określenie, czy worek ambu ma być dla dorosłych.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że worek ambu ma być dla dorosłych.

Pytanie nr 27– dotyczy zadania nr 41

Czy cewnik do podawania tlenu przez nos ma być dla dorosłych, czy dla dzieci?

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że cewnik do podawania tlenu przez nos ma być dla dorosłych.

Pytanie nr 28– dotyczy zadania nr 31

Proszę o podanie długości drenu w pakiecie nr 31.

Odp. Zamawiający wymaga, aby dren nie był krótszy niż 2 m.

Witold Kmiotek.

Z-ca  Dyrektora IHiT

ds. Techniczno-Administracyjnych