Zał. nr 1

SPECJALISTYCZNY DROBNY SPRZĘT MEDYCZNY

##### ZADANIE NR  1

| L.p. | Nazwa Asortymentu | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość Netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zamknięty, sterylny zestaw do pomiaru diurezy godzinowej, składający się z: - komory pomiarowej 500 ml i worka z podwieszanym kranikiem spustowym o poj. 2000 ml, - dokładność pomiaru co 1 ml do poj. 40 ml, - dwie zastawki antyzwrotne, - port do pobierania moczu, - dwuświatłowy dren z odpowietrzeniem, klamrą zaciskową i spiralą antyzałamaniową, - opróżnianie komory pomiarowej przez obrót dzwigni o 90 stopni. | 400 |  |  |  |  |  |
| 2. | Worki do dobowej zbiórki moczu z zastawką antyrefluksyjną, uniemożliwiającą cofnięcie się moczu z worka do drenu; - odpływ spustowy push-pull, - dł. drenu 90 – 120 cm - poj. 2000 ml, podziałka co 50 - 100 ml, - sterylne | 2700 |  |  |  |  |  |
| 3. | Wieszak do worka na mocz - do worków o poj. 1,5 do 2 l - zapobiega przechylaniu zbiornika - do okrągłych i kwadratowych ram łóżka | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem : |  |  |  |  |  |  |

# ZADANIE NR  2

| L.p. | Nazwa Asortymentu | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość Netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat do infuzji grawitacyjnych z regulatorem przepływu w kroplówce od 5 do 250 ml/h, dł. drenu – 180 cm. | 3800 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem : |  |  |  |  |  |  |

*Kompletny zestaw z aparatem infuzyjnym posiadający 15μm filtr płynu; stały przepływ kroplowy;

regulacja niezależna od drenu; zacisk przesuwny dla krótkich przerw w infuzji; skala w kształcie koła

obsługiwana jedną ręką; końcówka lock; z wstawką lateksową do dodatkowych wstrzyknięć, długość drenu

140-180cm.

# ZADANIE NR  3

| L.p. | Nazwa Asortymentu | Ilość szt. | Cena Jedn. Netto | ## Wartość Netto | VAT % | Wartość VAT-u | ## Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przedłużacze do pomp strzykawkowych z kranikiem - kranik trójdrożny z wyczuwalnym / 25 - 30 indykatorem pozycji – zamknięty / otwarty, z przedłużaczem o dł. 25cm - średnicy wewn. 1,5 mm - średnica wewn. 3,4 mm z portem iniekcyjnym | 2.450 50 |  |  |  |  |  |
| 2. | - kranik trójdrożny z wyczuwalnym / 50 indykatorem pozycji – zamknięty / otwarty, z przedłużaczem o dł. 50cm - średnicy wewn. 1,5 mm - średnica wewn. 3,4 mm z portem iniekcyjnym | 4400 100 |  |  |  |  |  |
| 3. 4. | - kranik trójdrożny z wyczuwalnym / 100 indykatorem pozycji – zamknięty / otwarty, z przedłużaczem o dł. 100cm - średnicy wewn. 1,5 mm - średnica wewn. 3,4 mm z portem iniekcyjnym - kranik trójdrożny z wyczuwalnym indykatorem pozycji – zamknięty / otwarty | 4900 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem : |  |  |  |  |  |  |

*Wejście do kaniuli – typ męski

wejście do kranika typ - damski

###### ZADANIE NR  4

| L.p. | ## Nazwa Asortymentu | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Rampa 3 kranikowa-trójdrożna wielokolorowa Rampa 5 kranikowa-pięciodrożna wielokolorowa | 120 150 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem : |  |  |  |  |  |  |

# ZADANIE NR  5

| L.p. | Nazwa Asortymentu | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość Netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cewniki do odsysania z otworem centralnym i bocznym – silikonowane |  |  |  |  |  |  |
| 1. 2. 3. | F 6 F 8 F 10 | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 150 |  |  |  |  |  |
|  |  | 150 |  |  |  |  |  |
| 4. | F 12 | 350 |  |  |  |  |  |
| 5. | F 14 | 2200 |  |  |  |  |  |
| 6. 7. | F 16 F 18 | 1500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem : |  |  |  |  |  |  |

###### ZADANIE NR  6

| L.p. | ## Nazwa Asortymentu | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość Netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Cewnik do odsysania w układzie -14 F/57 cm zamkniętym, jednoświatłowy -16 F/57 cm bez łącznika w wersji ekonomicznej | 5 5 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem : |  |  |  |  |  |  |

# ZADANIE NR 7

| L.p. | ## Nazwa Asortymentu | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rurki ustno – gardłowe „Guedel” / nr 2 | 700 |  |  |  |  |  |
| 2. | jednorazowe, miękkie, elastyczne / nr 3 | 150 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem : |  |  |  |  |  |  |

# ZADANIE NR  8

| L.p. | Nazwa Asortymentu | Ilość szt. | Cena jedn. Netto | Wartość Netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik Foleya Ch 12 | 60 |  |  |  |  |  |
| 2. | latex silikonowany Ch 14 | 180 |  |  |  |  |  |
| 3. | Ch 16 | 230 |  |  |  |  |  |
| 4. | Ch 18 | 270 |  |  |  |  |  |
| 5. | Ch 20 | 220 |  |  |  |  |  |
| 6. | Ch 22 | 120 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem : |  |  |  |  |  |  |

# ZADANIE NR  9

| L.p. | Nazwa Asortymentu | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik Foleya - silikon Ch 12 | 40 |  |  |  |  |  |
| 2. | Ch 14 | 120 |  |  |  |  |  |
| 3. | Ch 16 | 120 |  |  |  |  |  |
| 4. | Ch 18 | 110 |  |  |  |  |  |
| 5. | Ch 20 | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem : |  |  |  |  |  |  |

# ZADANIE NR  10

| L.p. | Nazwa Asortymentu |  | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1.1 |  | Cewnik NELATON /możliwość podłączenia strzykawki/ Ch 8 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Ch 10 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Ch 12 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 |  | Cewnik Tiemanna - dwa otwory boczne CH 12 - atraumatyczny zamknięty koniec CH 14 - kod barwny oznaczający rozmiar CH 16 CH 18 CH 20 | 10 10 10 10 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3. 3.1 3.2 3.3 |  | Cewnik Foleya z końcówką Tiemanna dwudrożny FR 16 - lateks obustronnie silikonowany FR 18 - utrzymanie do 14 dni FR 20 - poj. balonu 10 ml | 10 10 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4. 4.1 4.2 4.3 |  | Cewnik Foleya silikonowy trójdrożny - cewnik irygacyjny FR 18 - utrzymanie do 14 dni FR 20 - poj. balonu 10ml-30ml FR 22 | 10 10 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem : |  |  |  |  |  |  |  |  |

# ZADANIE NR 11

| L.p. | Nazwa Asortymentu | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przyrząd do pobierania leków w płynie z filtrem bakteryjnym, z samozamykającym się portem, obsługiwanym jedną ręką | 3300 |  |  |  |  |  |
| 2. | Przyrząd do pobierania cytostatyków z filtrem aerozolowym, z samozamykającym się portem, obsługiwanym jedną ręką | 2000 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem : |  |  |  |  |  |  |

# ZADANIE NR  12

| L.p. | Nazwa ## Asortymentu | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stabilizator do rurek intubacyjnych /7,0– 8,5/ i ustno - gardłowych | 300 |  |  |  |  |  |
| 2. | /9,0–10,0/ | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem : |  |  |  |  |  |  |

*System mocowania zapewniający utrzymanie rurki na odpowiedniej wysokości

# ZADANIE NR  13

| L.p. | ## Nazwa Asortymentu | Ilość szt. | Cena Jedn. Netto | Wartość Netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rurka intubacyjna z mankietem niskociś. /7 | 200 |  |  |  |  |  |
| 2. | profile, miękkie uszczelnienie Soft-Seal /7,5 | 50 |  |  |  |  |  |
| 3. | Wygładzone krawędzie otworu /8 | 150 |  |  |  |  |  |
| 4. | /8,5 | 50 |  |  |  |  |  |
| 5. | /9 | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem : |  |  |  |  |  |  |

*Rurka intubacyjna przezroczysta z mankietem niskociśnieniowym Profile Soft- Seal (bardzo miękkie uszczelnienie), ustno/nosowe z zaoblonymi krawędziami otworu Murphy’ego. Muszą wykazywać następujące cechy: materiał pozwalający dostosować się do tchawicy i ściśle ją uszczelnić nie powodując odleżyn, zaokrąglony koniec rurki zapewniający uniknięcie urazów przy intubacji, oznaczenie głębokości, rentgenowska linia kontrastowa, nadruk rozmiaru na rurce, przezroczysta ściana tubusa  dla łatwego rozpoznawania oddechu, elastyczny balon pilotujacy z samouszczelniającym wentylem, zdejmowany łącznik.

Mankiet nie powodujący odleżyn winien być wykonany z materiału o potwierdzonej klinicznie obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, zabezpieczający przed wzrostem ciśnienia w mankiecie.

Balonik kontrolny winien zawierać informacje o średnicy rurki, o rodzaju mankietu oraz posiadać nazwę producenta.

# ZADANIE NR  14

| L.p. | Nazwa Asortymentu | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość Netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. 1. 2. | Końcówka do odsysania typu Jankauer bez kontroli – sterylna Dł. 26 cm, 4 mm (12 Ch) Dł.25 cm, 7,3 mm (22 Ch) | 50 150 |  |  |  |  |  |
| II. | Końcówka Poole, jednoczęściowa, przeźroczysta, sprężysta, dwukanałowa; Wydajna ewakuacja dużej objętości płynów | 50 |  |  |  |  |  |
| III | Łącznik balonowy do drenów prosty; niestarylny – nylon, Ø wewn. 8-14 mm. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem : |  |  |  |  |  |  |

*Końcówka z winylu do rutynowej pracy. Gładka powierzchnia wewnętrzna zapewniająca maksymalny

przepływ i zapobiegająca przyleganiu skrzepów o dużej objętości. Budowa końcówki- balonowa

ZADANIE NR  15

| L.p. | Nazwa Asortymentu | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość Netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Dreny proste z czystego silikonu / 24 F / 50 cm. / z linią radiacyjną i / 26 F perforacją / 28 F / 30 F / 32 F / 34 F / 36 F | 60 100 100 70 60 40 50 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem : |  |  |  |  |  |  |

# ZADANIE NR  16

| L.p. | ## Nazwa Asortymentu | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość Netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Thermovent HEPA / filtr oddechowy / dla dorosłych Mechaniczny, bakteryjno – wirusowy, z nawilżaczem i zmniejszoną objętością, do użycia w sali operacyjnej. | 1.000 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem : |  |  |  |  |  |  |

*Wyposażony w hydrofobową membranę układaną w fałdy. Efektywny przez cały okres zużycia.

# ZADANIE NR  17

| L.p. | Nazwa Asortymentu | Ilość szt. | Cena Jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | Łącznik do drenów / 9,0 mm ID – 10,5 mm OD schodkowy / 5,0 mm ID – 6,0 mm OD / 3,0 mm ID – 4,0 mm OD | 50 150 50 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem : |  |  |  |  |  |  |

- Wejście łącznika musi pasować do różnego rozmiaru drenu.

# ZADANIE NR  18

| L.p. | Nazwa Asortymentu | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość Netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wysokopróżniowy system do odsysania: Butelka typu Redon 150 ml. | 400 |  |  |  |  |  |
| 2. | Y – dren z łącznikiem | 20 |  |  |  |  |  |
| 3. | Dren silikonowy – Ch. 18 z łącznikiem | 40 |  |  |  |  |  |
| 4. 5. 6. | Dren z PVC – Ch 12 z łącznikiem Ch 14 z łącznikiem Ch. 16 z łącznikiem | 100 100 50 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem : |  |  |  |  |  |  |

1. Butelka z próżnią 150 ml. bez przewodu łączącego; twarda; z PVC; oznaczona skala objętości; zacisk

utrzymujący zawartość w próżni; łatwy uchwyt.

2. Przewód łączący Ch. 6-18 typu Redon z łącznikiem „Y”; sterylny.

3. Dren sylikonowy Ch. 18; perforacja 50 cm; sterylny.

4. Dren z PVC Ch. 12 z perforacją 50 cm; sterylny, plastycznie układający się w temp. ciała.

5. Dren z PVC Ch. 14 z perforacją 50 cm; sterylny, plastycznie układający się w temp. ciała.

6. Dren z PVC Ch. 16 z perforacją 50 cm; sterylny, plastycznie układający się w temp. ciała.

# ZADANIE NR  19

| L.p. | Nazwa Asortymentu | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wysokopróżniowy system do odsysania: Butelka typu Redon 150 ml z długim przewodem łączącym z PVC oraz elastycznym łącznikiem Ch 16 – 18 | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem : |  |  |  |  |  |  |

1. Butelka z próżnią 150 ml. z  przewodem łączącym; twarda; z PVC; oznaczona skala objętości; zacisk

utrzymujący zawartość próżni; łatwy uchwyt.

# ZADANIE NR  20

| L.p. | Nazwa Asortymentu | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość Netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wysokopróżniowy system do odsysania: Butelka typu Redon 600 ml z długim przewodem łączącym z PVC oraz elastycznym łącznikiem Ch 16 – 18 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem : |  |  |  |  |  |  |

1. Butelka z próżnią 600 ml. z  przewodem łączącym; twarda; z PVC; oznaczona skala objętości; zacisk

utrzymujący zawartość próżni; łatwy uchwyt.

# ZADANIE NR 21

| L.p. | Nazwa Asortymentu | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego i infuzji z drenem – dł. 180 cm. Skala wymienna od +35cm do –15cm H2O | 12 |  |  |  |  |  |
| 2. | Dren do pomiaru ocż – dł. 180 cm | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem : |  |  |  |  |  |  |

1. Skala posiadająca wskazówkę punktu zerowego; łatwy odczyt na skali dzięki efektowi powiększającemu;

materiał z tworzywa sztucznego, niełamliwy, przystosowany do mycia i dezynfekcji; wielokrotnego użytku;

Skala winna posiadać 2 klamry mocujące do statywu pionowego (stojak kroplówki).

2. Dren musi posiadać: kranik trójdrożny, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym drenu skali;

końcówkę lock; dren do skali o dł. 180 cm z możliwością podwieszenia.

Skala (poz. 1) i dreny (poz. 2) winny być od jednego producenta.

# ZADANIE NR 22

| L.p. | Nazwa Asortymentu | Ilość szt. | Cena Jedn. Netto | Wartość Netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stazy zatrzaskowe bez naniesionego loga producenta stazy – czyste. | 100 |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewnik do tamponady nosowej miękki z balonem | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem : |  |  |  |  |  |  |

# ZADANIE NR  23

| L.p. | Nazwa ## Asortymentu | Ilość szt. | Cena Jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | Przedłużacze do pomp i kroplówek / 30 cm bez kranika, różnoimienne – MF / 50 cm / 100 cm | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 350 |  |  |  |  |  |
|  |  | 450 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem : |  |  |  |  |  |  |

# ZADANIE NR  24

| L.p. | Nazwa ## Asortymentu | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przedłużacze do pomp bursztynowe bez kranika – 50 cm | 1200 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem : |  |  |  |  |  |  |

# ZADANIE NR 25

| L.p. | ## Nazwa Asortymentu | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1.1 1.2 1.3 1.4. | Rurki tracheostomijne Soft-Seal, /7,0 mm z kaniulą wymienną, wielorazową /7,5 mm /8,0 mm /8,5 mm /9,0 mm | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 | Rurki tracheostomijne Soft-Seal, /7,0 mm z podwójnym mankietem Profile /7,5 mm /8,0 mm /9,0 mm /10,0 mm | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem : |  |  |  |  |  |  |

*Rurka tracheostomijna Blu Line Ultra fenestracyjna z mankietem niskociśnieniowym Soft-Seal Profile z

kaniulą wymienną, wielorazową. Kąt wygięcia  105°;

Zestaw winien zawierać: rurkę tracheostomijną fenestracyjną, 2 kaniule wielorazowe (jedna fenestracyjna i

jedna zwykła), szczoteczkę do czyszczenia kaniul oraz opaskę do mocowania rurki tracheostomijnej.

# ZADANIE NR  26

| L.p. | Nazwa ## Asortymentu | Ilość szt. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | Rurka inkubacyjna zbrojona silikonowa, / 7 wielorazowego użytku, / 8 z mankietem, z otworem Murphy’ego / 9 | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem : |  |  |  |  |  |  |

# ZADANIE NR 27

| L.p. | Nazwa ## Asortymentu | Ilość szt. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zacisk nożyczkowy na dreny | 150 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem : |  |  |  |  |  |  |

# ZADANIE NR  28

| L.p. | Nazwa Asortymentu | Ilość szt. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 | System ewakuacji treści płynnej: - wkład jednorazowy / poj. 1000 i 2000 ml./ - wkład jednorazowy / poj. 3000 ml./ / poj. 2000 ml/ - pojemnik 1000 ml - pojemnik 2000 ml -dren łączący do odsysania sterylny 6/3000 mm -dren łączący do odsysania sterylny 6/2000 mm | 1200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 400 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1200 |  |  |  |  |  |
| 3. | System do drenażu piersiowego z dwoma butlami o poj. 3000 ml i 600 ml | 20 |  |  |  |  |  |
| 4. | Sterylne zestawy drenów do drenażu opłucnej | 20 |  |  |  |  |  |
| 5. | Końcówka do precyzyjnego odsysania CH 10 - dł. 130 mm - bez regulacji siły ssania - zakończenie końcówki schodkowe | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem : |  |  |  |  |  |  |

1.    Wkład pasujący do pojemników i uchwytów będących na wyposażeniu Instytutu; wymiana wkładu bez

odłączenia drenu łączącego kanister ze źródłem ssania; wyposażony w skuteczny filtr przeciwbakteryjny i

zastawkę zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem; wyposażony w szeroki port na pokrywie, służący

do pobrania materiału odessanego do badań; możliwość łatwego łączenia w tandem.

1.1   Wkład zawierający wewnątrz proszek żelujący, pasujący do pojemników i uchwytów będących na

wyposażeniu Instytutu; wymiana wkładu bez odłączenia drenu łączącego kanister ze źródłem ssania;

wyposażony w skuteczny filtr przeciwbakteryjny i zastawkę zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem;

wyposażony w szeroki port na pokrywie, służący do pobrania materiału odessanego do badań; możliwość

łatwego łączenia w tandem.

1.2-3 Przeźroczysty, wyskalowany w ml, wyposażony w zintegrowany zaczep do mocowania na standardowych

wieszakach do szyn Modura, wyposażony w zintegrowany króciec do połączenia ze źródłem ssania.

2. Dren łączący wyposażony z jednej strony w łącznik o stałej średnicy, do odsysania sterylny 2000mm i

3000mm zachowujący drożność przy podciśnieniu 560mmHg; posiadający elastyczne żeńskie końcówki na

zakończeniu drenu; wyposażony w dodatkowy łącznik, średnica wewnętrzna drenu – 6mm.

3.  - Możliwość wykorzystania jako drenażu czynnego oraz biernego

- Minimalnie dwubutlowy

- Musi posiadać komorę na wydzielinę o poj. min. 3000 ml, pełniącej równocześnie funkcje zastawki

podwodnej oraz komorę regulacji siły ssania o regulacji podciśnienia w zakresie 0-25 cm H2O

- W komplecie musi zawierać zestawy drenów z regulacją podciśnienia

- Komory powinny być precyzyjnie wyskalowane

4.  - Dreny pasujące do butli szklanych o poj. 2x2l

- Średnica nakrętek 38 mm

- Posiadające regulację siły ssania

- Dodatkowy port membranowy w drenie do pacjenta (do pobierania próbek)

# ZADANIE NR  29

| L.p. | Nazwa Asortymentu | Ilość szt. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do biopsji wątroby HEPAFIX / 1,4 mm 17 G | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem : |  |  |  |  |  |  |

# ZADANIE NR  30

| L.p. | Nazwa Asortymentu | Ilość szt. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Słoje do moczu z pokrywką, z tworzywa sztucznego, poj. 2l, z podziałką | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem : |  |  |  |  |  |  |

# ZADANIE NR  31

| L.p. | Nazwa ## Asortymentu | Ilość szt. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nebulizator lekowy z drenem i maską dla dorosłych | 600 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem : |  |  |  |  |  |  |

# ZADANIE NR 32

| L.p. | Nazwa Asortymentu | Ilość szt. | Cena jedn. Netto | Wartość Netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie do treningu oddechu dla dorosłych /trzykomorowe z kulkami wskaźnikowymi, wyskalowane na 3 prędkości wdechu: 600cm³, 900cm³, 1200cm³; wyposażone w ustnik i rurkę łączącą; przeznaczone do ćwiczeń wdechu/. | 130 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem : |  |  |  |  |  |  |

# ZADANIE NR  33

| L.p. | Nazwa ## Asortymentu | Ilość szt. | Cena Jedn. Netto | Wartość Netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 1.2 | Zestaw „Midi” do znieczulenia / 22 G podpajęczynowego / 25 G | 150 150 |  |  |  |  |  |
| 2.1 2.2 | Igły do znieczulenia / 22 G podpajęczynowego / 25 G | 20 30 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem : |  |  |  |  |  |  |

# ZADANIE NR  34

| L.p. | Nazwa ## Asortymentu | Ilość szt. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Koreczki do kaniul pakowane po 1 szt. | 80000 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem : |  |  |  |  |  |  |

# ZADANIE NR  35

| L.p. | Nazwa ## Asortymentu | Ilość szt. | Cena Jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Termometry bez rtęciowe w etui | 1000 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem : |  |  |  |  |  |  |

# ZADANIE NR 36

| L.p. | Nazwa Asortymentu | Ilość szt. | Cena Jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | Sondy Sangstakena; / nr 18 / nr 21 Sondy Lintona; / nr 21 | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem : |  |  |  |  |  |  |

# ZADANIE NR  37

| L.p. | Nazwa ## Asortymentu | Ilość Szt. | Cena Jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaniula do tętnicy z zaworem odcinającym Arterial Connula 20G 1,0 x 45 mm | 250 |  |  |  |  |  |
| 2. | Przetwornik do pomiaru ciśnienia krwi metodą inwazyjną | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem : |  |  |  |  |  |  |

Ad. 2.

- W skład linii pomiarowej wchodzą: linia ciśnieniowa 120 – 130 cm, kranik pięciodrożny o długości 20 – 30 cm

- Zbiornik wyrównawczy z zakrzywioną igłą zapobiegającą zapowietrzaniu się systemu pomiarowego,

- Kranik odcinający, z wyczuwalnym identyfikatorem pozycji zamknięty/otwarty,

- Możliwość kalibracji – urządzenie Easy Vent – za pomocą kranika wyposażonego w niezdejmowalny

koreczek, który zapobiega kontaminacji,

- Połączenie z kablem interfejsowym pinowe.

# ZADANIE NR  38

| L.p. | Nazwa ## Asortymentu | Ilość szt. | Cena Jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Zestaw do pobierania próbek wydzieliny z drzewa oskrzelowego / poj. 40 ml / poj. 70 ml | 80 50 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem : |  |  |  |  |  |  |

# ZADANIE NR  39

| L.p. | Nazwa Asortymentu | Ilość Szt. | Cena Jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4.. | Sonda żołądkowa silikonowana z linią / 18 radiacyjną / 20 / 22 / 24 | 40 50 50 50 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem : |  |  |  |  |  |  |

# ZADANIE NR  40

| L.p. | Nazwa ## Asortymentu | Ilość Szt. | Cena Jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Sonda dwunastnicza dł. 125 cm / 18 / 20 | 10 10 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem : |  |  |  |  |  |  |

# ZADANIE NR  41

| L.p. | ## Nazwa Asortymentu | Ilość szt. | Cena jedn. Netto | Wartość Netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewniki do podawania tlenu przez nos / Wąsy tlenowe z przewodem dł. min. 5 m | 3000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Maski do tlenu dla dorosłych z zaciskiem na nos i przewodem tlenowym, dł. przewodu tlenowego 1,8 – 2,2 m | 300 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem : |  |  |  |  |  |  |

# ZADANIE NR  42

| L.p. | ## Nazwa Asortymentu | Ilość szt. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej: strzykawka Luer-Lock 50 – 60 ml; kranik trójdrożny: worek o poj. 2000ml Worek na uzyskany płyn, kaniula i strzykawka tworzą razem system zamknięty | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem : |  |  |  |  |  |  |

# Wymagania:

- wskaźnik informujący czy ostry koniec igły jest zabezpieczony lub niezabezpieczony przy przechodzeniu przez

ścianę klatki piersiowej;

- Nałożona na igłę plastikowa kaniula posiada przy końcu bliższym zawór zamykający się po usunięciu igły, co

pozwala na uniknięcie przedostania się powietrza do jamy opłucnowej.

- Kaniula posiada 4 otwory boczne oraz znakowanie wgłębne co 1 cm.

# ZADANIE NR  43

| L.p. | Nazwa Asortymentu | Ilość szt. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Cewnik silikonowy z trokarem do / CH 12 nadłonowego drenażu pęcherza / CH 14 moczowego - cewnik z przeźroczystego, termoczułego materiału z trokarem do nadłonowej cystotomii; Ostra końcówka trokaru; Wprowadzony cewnik powinien całkowicie wypełnić powstały otwór w powłokach, wykluczając wyciek moczu. Osobny kanał do płukania pęcherza moczowego i pobierania próbek do badań bez odłączania cewnika. Cewnik powinien posiadać: - kontrastową linię RTG - zintegrowany balon o objętości 5ml - pierścień mocujący do skóry | 10 10 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem : |  |  |  |  |  |  |

# ZADANIE NR  44

| L.p. | ## Nazwa Asortymentu | Ilość szt. | Cena Jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. | Sonda żołądkowa silikonowana / 16 bez linii radiacyjnej / 18 / 20 / 22 / 24 | 30 50 20 10 10 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem : |  |  |  |  |  |  |

# ZADANIE NR  45

| L.p. | ## Nazwa Asortymentu | Ilość szt. | Cena Jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Kanki doodbytnicze / CH 20 / CH 24 | 250 250 |  |  |  |  |  |
| 3. | Rurki doodbytnicze dł. 8 cm - Anoscop | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem : |  |  |  |  |  |  |

# ZADANIE NR  46

| L.p. | ## Nazwa Asortymentu | Ilość szt. | Cena Jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Worek samorozprężający z rezerwuarem typ AMBU + maski duża i średnia | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem : |  |  |  |  |  |  |

# ZADANIE NR  47

| L.p. | ## Nazwa Asortymentu | Ilość szt. | Cena Jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektrody do EKG żelowane | 15000 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem : |  |  |  |  |  |  |

# ZADANIE NR  48

| L.p. | ## Nazwa Asortymentu | Ilość szt. | Cena Jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Przyrządy jednorazowego użytku do preparatyki krwi - Typ A - Typ B - Typ B długi z drenem dł. 2 m - Typ D - Typ A-C - Łacznik typu „Y” Przyrząd do pobierania próbek krwi - L – 0,11 m | 300 300 50 20 40 100 800 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem : |  |  |  |  |  |  |

# ZADANIE NR  49

| L.p. | ## Nazwa Asortymentu | Ilość Szt. | Cena Jedn. Netto | Wartość Netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Dren typu Saratoga, ośmiokątny / Fr 28 o dwóch światłach, / Fr 34 z otworami bocznymi, dł. 50 cm | 10 5 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem : |  |  |  |  |  |  |

# ZADANIE NR  50

| L.p. | ## Nazwa Asortymentu | Ilość szt. | Cena Jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Maska krtaniowa do trudnych intubacji / nr 3 / nr 4 | 1 1 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem : |  |  |  |  |  |  |

# ZADANIE NR  51

| L.p. | ## Nazwa Asortymentu | Ilość szt. | Cena Jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obwody oddechowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Anestetyczne układy oddechowe z rur rozciągalnych, max. dł. po rozciągnięciu – 2 m. W skład zestawu wchodzi: - worek oddechowy 3 l z końcówką 22F, - hydrofobowy filtr oddechowy – 22F, - złączka”Y” z portem Luer Lock–22M/15F, - 1 gałąź boczna o dł. max. 1,5 m - łacznik 2M/22M | 15 |  |  |  |  |  |
| 2. | Układy oddechowe do respiratorów wykonane z rur gładkich w środku dł. 1,6 m; - Rury można odłączać od łącznika „Y”; - W łączniku „Y” znajdują się: - 2 porty o średnicy 7,6 mm, - 2 samouszczelniające się pułapki, - dodatkowy kapturek 22M/15F, - 2 łączniki 22M/22M. | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem : |  |  |  |  |  |  |

# ZADANIE NR  52

| L.p. | ## Nazwa Asortymentu | Ilość szt. | Cena Jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Drobny sprzęt anestozjologiczny |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Złącza układów pacjenta z rury rozciągalnej, łącznik 22F z obrotowym złączem kolankowym 22M/15F | 170 |  |  |  |  |  |
| 2. | Maski tracheostomijne dla osoby dorosłej, zakończenie 22M, mikrobiologicznie czyste | 30 |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw z zastawką Venturiego zakładany na rurkę intubacyjną – koncentracja tlenu 40%, mikrobiologicznie czyste. | 80 |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw Venturi do podawania tlenu z maską dla dorosłych z możliwością regulacji stężenia tlenu z zakresu od 35% do 60%, z standardowym przewodem tlenowym o dł. 1,8 m, z szerokim złączem | 260 |  |  |  |  |  |
| 5. | Jednorazowy zestaw wprowadzający osłonkę wraz z żelem | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem : |  |  |  |  |  |  |

# ZADANIE NR  53

| L.p. | ## Nazwa Asortymentu | Ilość szt. | Cena Jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw lejcy naczyniowych z trzonem. - Trzon z ruchomym zamknięciem oraz lejce sznurowe o dł. 61 cm i szer. 3,2 mm; - Korek zamykający (zapobiega wysunięciu się lejcy) | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem : |  |  |  |  |  |  |

# ZADANIE NR  54

| L.p. | ## Nazwa Asortymentu | Ilość szt. | Cena Jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kieliszki jednorazowe na na leki, plastikowe, z podziałką, przeźroczyste, poj. 15 ml | 250000 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem : |  |  |  |  |  |  |

# ZADANIE NR  55

| L.p. | ## Nazwa Asortymentu | Ilość szt. | Cena Jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Korki zabezpieczające końcówki WC (wkłuć centralnych), o specjalistycznej budowie zabezpieczające wkłucia na okres 7 dni bez konieczności wymiany |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zamknięty, bezigłowy, bezzatyczkowy łącznik z końcówką typu luer do zabezpieczeń wkłuć centralnych i obwodowych, uniwersalny łącznik do linii tętniczych i żylnych z możliwością pobierania krwi, podawania leków, posiadający barierę mikrobiologiczną, bez zawartości lateksu. Pakowany pojedynczo, sterylnie, z możliwością stosowania przez okres 7 dni. Możliwość dezynfekcji alkoholowymi środkami dezynfekcyjnymi przed i po użyciu. | 1.000 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem : |  |  |  |  |  |  |

# ZADANIE NR  56

| L.p. | ## Nazwa Asortymentu | Ilość szt. | Cena Jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Korki zabezpieczające końcówki WC (wkłuć centralnych), o specjalistycznej budowie zabezpieczające wkłucia na okres 7 dni bez konieczności wymiany Bezigłowy, zamknięty system do zabezpieczenia końcówek wkłucia centralnego do stosowania z wszelkiego rodzaju sprzętem, z możliwością użycia do chemioterapii, żywienia pozajelitowego, przetaczania krwi i innych płynów dożylnych, pobierania badań. Musi posiadać łatwą do dezynfekcji, na bazie alkoholi, membranę o automatycznym zamykaniu. Pakowany w sztywny aplikator. Okres używalności 7 dni. | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Nasadka przelewowa (do chemioterapii) na opakowanie stojące z dwoma niezależnymi portami, bezpieczna, zapewniająca infuzję całej dawki leku. | 1.000 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem : |  |  |  |  |  |  |

# ZADANIE NR  57

| L.p. | ## Nazwa Asortymentu | Ilość szt. | Cena Jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Worek oddechowy (oddechu zwrotnego) nie zawierający lateksu poj. 2l, zakończony kołnierzem 22F | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem : |  |  |  |  |  |  |

# ZADANIE NR  58

| L.p. | ## Nazwa Asortymentu | Ilość szt. | Cena Jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do koncentracji tlenu | 40 |  |  |  |  |  |
| 2. | Filtr do rurek tracheostomijnych „sztuczny nos” z wymiennikiem ciepła i wilgoci, z przewodem odprowadzającym O2 Współczynnik wilgotności bezwzględnej 26 mg H2O/L. | 40 |  |  |  |  |  |
| 3. | Filtry oddechowe z wymiennikami ciepła i wilgoci. Współczynnik wilgotności bezwzględnej 32 mg H2O/L. Skuteczność ochrony przed bakteriami i wirusami 99,999%. | 300 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem : |  |  |  |  |  |  |

# ZADANIE NR  59

| L.p. | ## Nazwa Asortymentu | Ilość szt. | Cena Jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do lewatywy - torba PVC; poj. 1750 ml; podziałka w ml - wzmocnione otwory umożliwiające powieszenie - cewnik o dł. 135 cm z miękką, okrągłą końcówką, dwoma bocznymi otworami - zacisk - podkład, rękawice, żel zmiękczający, mydło | 300 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem : |  |  |  |  |  |  |

Specjalistyczny drobny sprzęt medyczny powinien posiadać następujące cechy:

-Posiadać świadectwa rejestracji lub certyfikaty zgodnie z prawem

-Opakowania – maksymalnie 100 sztuk, łatwe do otwarcia, bezpieczne dla

środowiska, czytelne oznakowanie; rodzaj sterylizacji, data sterylizacji, data

ważności

-Data ważności – min. 24 miesiące od daty dostawy

-Możliwość dostarczania do użytkownika partiami na każde wezwanie.