{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Arkusz1","Arkusz2","Arkusz3","Arkusz4"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":74,"n_cols":9,"rows_kept":74,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[53,0,53,1],[57,0,57,1],[68,0,68,1],[73,0,73,1],[6,0,6,1],[2,7,2,8],[3,7,3,8],[4,7,4,8],[39,0,39,1],[22,0,22,1],[26,0,26,1],[17,0,17,1],[35,0,35,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[{"$nulls":7},"ZAŁĄCZNIK NR 1"]
[{"$nulls":7},"do umowy nr ………………."]
[{"$nulls":7},"z dnia ….. ..……………….."]
[]
["ZADANIE NR 1 - POJEMNIKI "]
[]
["Lp","Nazwa","jed","ilość","cena jed.netto","VAT       %","cena jed.brutto","Wartość netto","Wartość              brutto"]
[1,"POJEMNIKI DO POBIERANIA KRWI POCZWÓRNE Z PŁYNEM WZBOGACAJĄCYM, PŁYTKOWE","szt",140]
[2,"POJEMNIKI TRANSFEROWE  O POJEMNOŚCI 150 ML","szt",40]
[3,"POJEMNIKI TRANSFEROWE  O POJEMNOŚCI 300 ML","szt",1080]
[4,"POJEMNIKI TRANSFEROWE  O POJEMNOŚCI 600 ML","szt",500]
[5,"POJEMNIKI TRANSFEROWE  O POJEMNOŚCI 1000 ML","szt",150]
[6,"POJEMNIKI DO POBIERANIA KRWI  POJEDYNCZE Z CPD","szt",2400]
[7,"POJEMNIKI PŁYTKOWE O POJEMNOŚCI 1000 ML","szt",50]
[8,"POJEMNIKI DO POBIERANIA KRWI, POTRÓJNE Z ADSOLEM","szt",100]
["RAZEM"]
[]
[]
[]
[]
["ZADANIE NR 2 - FILTRY PRZYŁÓŻKOWE "]
[]
["Lp","Nazwa","jed","ilość","cena jed.netto","VAT       %","cena jed.brutto","Wartość netto","Wartość              brutto"]
[1,"FILTRY ANTYLEUKOCYTARNE PRZYŁÓŻKOWE III GENERACJI Z KOMORĄ KROPLOWĄ I KOŃCÓWKĄ DO PODŁĄCZENIA DO IGŁY LUB VENFLONU ORAZ WSTĘPNYM FILTREM DO MIKRO-AGREGATÓW /KKCz/.","szt",350]
["RAZEM"]
{"$rows_empty":8}
["ZADANIE NR 3 - NALEPKI PROMIENIOCZUŁE "]
[]
["Lp","Nazwa","jed","ilość","cena jed.netto","VAT       %","cena jed.brutto","Wartość netto","Wartość              brutto"]
[1,"NALEPKI PROMIENIOCZUŁE NA SKŁADNIKI KRWI,                                                  zawierające czujnik,które pod wpływem promieniowania dawką centralną 25 Gy zmieniają barwę nalepki. ","szt",7500]
["RAZEM"]
{"$rows_empty":13}
["ZADANIE 4 - POJEMNIKI KRIOGENICZNE "]
[]
["Lp","Nazwa","jed","ilość","cena jed.netto","VAT       %","cena jed.brutto","Wartość netto","Wartość              brutto"]
[1,"POJEMNIKI KRIOGENICZNE,                                                             TEFLONOWE, DO ZBIERANIA 100 ML PREPARATU.                  POJEMNIKI MUSZĄ PASOWAĆ DO STELAŻY O WYMIARACH: 20 cm x 16 cm x 1,8 cm ","szt",500]
["RAZEM"]
{"$rows_empty":10}
["ZADANIE 5 - ZESTAWY DO SEPARATORA "]
[]
["Lp","Nazwa","jed","ilość","cena jed.netto","VAT       %","cena jed.brutto","Wartość netto","Wartość              brutto"]
[1,"ZESTAWY DO TROMBOAFEREZY ","szt",15]
[2,"ZESTAWY DO SEPARATORA AUTO PBSC","szt",40]
["RAZEM"]

{"sheet":"Arkusz2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Arkusz3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Arkusz4","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}