Zamówienie znak: IHIT/ P / 4 / 07		 	         Warszawa dnia  20.02.2007 r.

INSTRUKCJA SPORZĄDZENIA WNIOSKU

O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU

W PROCEDURZE PRZETARGU OGRANICZONEGO

D o t y c z y :

Procedury przetargu ograniczonego prowadzonej zgodnie z ustawą Prawo zamówień

publicznych (Dz.U.Nr 19 poz.177 z 2004r.ze zm.)

ogłoszonej przez:

Instytut Hematologii i Transfuzjologii

02-776 Warszawa, ul. Indiry Gandhi 14

Strona internetowa: www.ihit.waw.pl

e-mail: zaopat@ihit.waw.pl

- na roboty budowlane: Prace adaptacyjne dostosowujące i poprawiające warunki pracy

- w  budynkach  A, B i C Instytutu na Ursynowie

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

Drobne roboty budowlane o charakterze budowlano-instalacyjnym , w tym rozbudowę istniejącej

instalacji elektrycznej zasilania podstawowego i awaryjnego, instalacji logicznej, telefonicznej, telewizji

użytkowej i p.poż oraz instalację klimatyzacyjną.

I.     OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WNIOSKU

1.	Wykonawca ubiegający się o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składa Wniosek   zgodnie z wymaganiami    określonymi w niniejszej  instrukcji sporządzenia wniosku (…..)

2.	Wykonawcą zamówienia może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące razem („spółka cywilna”, „konsorcjum”)

  - W przypadku złożenia wspólnego wniosku przez kilku przedsiębiorców. Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument pełnomocnictwa musi mieć formę wspólnego oświadczenia podmiotów tworzących konsorcjum i zostać podpisany przez upoważnionych reprezentantów firm składających wspólną ofertę.

  - Zamawiający  w przypadku wybrania oferty składanej wspólnie przez kilku przedsiębiorców, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego będzie żądał  „Umowy Konsorcjum”  zawierającej w sposób nie budzący wątpliwości co najmniej niżej podane informacje:

- przedsiębiorców odpowiedzialnych za złożoną ofertę i wykonanie zamówienia

- zasady reprezentacji (pełnomocnik)

- zasady odpowiedzialności , w tym w szczególności zasadę odpowiedzialności solidarnej (art. 369 k.c.) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia

- czas trwania umowy

  - W przypadku oferty „Konsorcjum” lub spółki cywilnej warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych -  w tym przede wszystkim złożenie wymaganych ustawą oświadczeń i dokumentów -  dotyczą wszystkich przedsiębiorców tworzących „Konsorcjum” lub spółkę cywilną.(vide Rozdz.II niniejszego Wniosku).

- Ubiegający się o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem wniosku.

- Wniosek należy złożyć na (bądź w formie) druku "WNIOSEK … ".
Ubiegającemu się Wykonawcy nie wolno dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorze druku „WNIOSEK ” opracowanym przez Zamawiającego 
(w załączeniu:  pisemny  wzór dokumentu – ).

- Wniosek należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wniosek musi być podpisany przez osobę uprawnioną do  reprezentowania  firmy .

Przez „osobę uprawnioną” – należy  rozumieć osobę reprezentującą Wykonawcę:

- przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną prowadzącego działalność gospodarczą

- wspólnika spółki cywilnej lub jawnej uprawnionego do składania oświadczeń woli w imieniu spółki,

- partnera lub członka zarządu spółki partnerskiej uprawnionego do składania oświadczeń woli w imieniu spółki,

- komplementariusza spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej uprawnionego do składania oświadczeń woli w imieniu spółki,

- członka zarządu osoby prawnej uprawnionego do składania oświadczeń woli w imieniu osoby prawnej,

- pełnomocnika w tym prokurenta podmiotów wymienionych w poprzedzających punktach.

(Art. 104 kodeksu cywilnego  stanowi  o   nieważności   jednostronnej czynności prawnej dokonanej  w  cudzym  imieniu  bez  umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu.

- Każda strona Wniosku powinna być parafowana przez osobę podpisującą  wniosek.

- Wniosek  wraz ze wszystkimi załącznikami na ponumerowanych stronach należy  umieścić  w  zapieczętowanej  kopercie  opatrzonej danymi ubiegającego się Wykonawcy  oraz napisem:

Procedura znak: IHIT/ P / 4 /07

Wniosek o dopuszczenie do udziału w procedurze przetargu ograniczonego na roboty budowlane: Prace adaptacyjne dostosowujące i poprawiające warunki pracy w budynkach A, B i C Instytutu na Ursynowie.

Liczba stron  (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

- Dla uznania ważności wniosek musi zawierać wszystkie wymagane dokumenty załączone zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Rozdziale II.
Jeśli dokument przedstawiony jest w postaci kserokopii, poświadczenie oprócz adnotacji „za zgodność z oryginałem”, musi być opatrzony imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania firmy oraz datą.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście wniosku muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą wniosek

- W przypadku podpisania wniosku lub załączników przez osoby bez umocowania prawnego do reprezentacji firmy, dla uznania ważności wniosek musi zawierać oryginał stosownego pełnomocnictwa .

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu, uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do  adresata przed upływem wyznaczonego terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego. Oświadczenia, wnioski i zawiadomienia przekazywane w powyższej formie muszą być niezwłocznie potwierdzone przez stronę otrzymującą tego typu informacje.

- Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

II. GRANICZNE WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

- Wykonawca ubiegający się o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na wykonanie przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn zm. :

  - Oświadczenie, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek takich uprawnień

  - Oświadczenie, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

  - Oświadczenie, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

  - Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1

  - Następujące oświadczenia potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

    - Oświadczenie, że w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania Wykonawca nie wyrządził szkody nie wykonując zamówienia lub wykonując je z nie należytą starannością, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

    - Oświadczenie, że w stosunku do Wykonawcy nie toczy się postępowanie likwidacyjne, ani też nie została ogłoszona jego upadłość z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majtku upadłego

    - Oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat,  składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskał przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu .

    - Oświadczenie, że Wykonawca (osoba fizyczna) nie był prawomocnie skazany za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu  lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

    - Oświadczenie, że wspólnik (cy) Wykonawcy (spółki jawnej) nie był prawomocnie skazany za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu  lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

    - Oświadczenie, że partner (rzy) lub członek (kowie) zarządu Wykonawcy (spółki partnerskiej) nie był prawomocnie skazany za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu  lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

    - Oświadczenie, że komplementariusz (sze) Wykonawcy (spółki komandytowej lub komandytowo - akcyjnej) nie był prawomocnie skazany za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu  lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

    - Oświadczenie, że urzędujący członkowie władz dostawcy lub wykonawcy (osoby prawne) nie był prawomocnie skazany za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu  lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

    - Oświadczenie, że wobec Wykonawców (podmioty zbiorowe), sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźba kary(zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 28 października 2002 r o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione po groźbą kary : Podmiotem zbiorowym jest osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, z wyłączeniem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego I ich związków oraz organów państwowych i samorządu terytorialnego)

- Oświadczenia wymagane w pkt. 1.5.4. i 1.5.9. składane są przez Wykonawców alternatywnie.

    - Oświadczenie, że Wykonawca nie brał udziału w czynnościach związanych z przygotowywaniem prowadzonego postępowania oraz w celu sporządzenia dokumentów nie posługiwał się osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji.

- Oświadczenia, o których mowa w pkt. 1.1 do 1.5. - składane są w formie dokumentu: „oświadczenie Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego” stanowiącego załącznik nr 1 do druku „WNIOSEK….” (vide: wzór  oświadczenia).

- Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wymagane od  Wykonawców  ubiegających się o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. § 1 ust. 1, 2, 3 w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od  Wykonawców ubiegających się o dopuszczenie do udziału w postępowania.

2.1  Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji          działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków

2.2. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków.

2.3. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz                        z dokumentami stwierdzającymi, że osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane uprawnienia w zakresie robót budowlanych.

2.4. Wykaz wykonanych lub wykonywanych robót budowlanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały (są) wykonane (wykonywane) należycie. Wymagane: wykazanie co najmniej 1 realizacji robót budowlanych w jednostkach publicznej służby zdrowia lecznictwa zamkniętego, obejmujących wykonywanie robót wielobranżowych o wartości netto minimum 200 tys. zł. (Uwaga okres ostatnich 3 lat należy rozumieć jako okres liczony  od daty wyznaczonej jako termin składania wniosków)

2.5. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o wartości nie mniejszej niż 100 tys. zł.

Pod pojęciem „Wymagane” należy rozumieć warunek konieczny do spełnienia

W przypadku, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu oraz żądać uzupełnienia dokumentów na zasadach określonych w art. 26 ust. 3 ustawy pzp.

3. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 24 ustawy, wymagane od Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP:

3.1.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów , o których mowa w punkcie 2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości.

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Dokumenty, o których mowa w ust. 3.1. lit a i b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  Dokument, o którym mowa w ust. 3.1 lit c, powinien być wystawiony nie wcześniej niż  3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym  Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów  wskazanych w pktach:  a); b) i c)  - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju,  w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Dokumenty, o których mowa w pkt .2 i 3  są składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

Uwaga: Jeżeli na dzień otwarcia ofert, którykolwiek dokument złożony we wniosku o dopuszczenie do przetargu ograniczonego, potwierdzający spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r.) utracił ważność Wykonawca, zobowiązany będzie załączyć do oferty taki dokument ważny na dzień otwarcia ofert.

III. OCENIANE WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Do składania ofert zostaną zaproszeni Wykonawcy w liczbie określonej w ogłoszeniu, którzy spełnią  warunki i wymagania określone w Rozdziale II oraz otrzymają  najwyższą punktację.

ZASADY OCENY WNIOSKÓW

  - Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie

| Lp. | KRYTERIUM | RANGA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Udokumentowana realizacja w ostatnich 3 latach robót budowlanych o charakterze wielobranżowym w publicznych jednostkach ochrony zdrowia o wartości netto nie mniejszej niż 200.000 zł każda (Uwaga okres ostatnich 3 lat należy rozumieć jako okres liczony od daty wyznaczonej jako termin składania wniosków) Do potwierdzenia: Wykaz zrealizowanych lub znajdujących się w trakcie realizacji zamówień z podaniem ich wartości , dat rozpoczęcia i/lub zakończenia i miejsca wykonania wraz referencjami | 90 % |
| 2. | Udokumentowana długość prowadzenia działalności liczona w latach /pełnych zamkniętych okresach 12 miesięcznych/ w zakresie realizacji robót budowlanych i instalacyjnych Do potwierdzenia: Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/ | 10 % |
|  | R a z e m | 100% |

Dokumenty, o których mowa w kryteriach oceny podmiotowej składane są w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez  Wykonawcę wraz z referencjami.

2. Sposób obliczania wartości punktowej poszczególnych kryteriów

2.1. Kryterium 1,2  podlega indywidualnej ocenie na podstawie 
       załączonych do wniosku dokumentów określających liczbę

W przypadku oferty wspólnej kryterium nr 2 będzie liczone jako średnia arytmetyczna okresów prowadzonej działalności liczonej w pełnych latach wykazywanych przez podmioty tworzące konsorcjum

Ocena ostateczna obliczana jest  w oparciu o proporcję matematyczną

wg  wzoru:

Wartość punktowa = R  x 100

R 	- ranga ocenianego kryterium

Tmax 	- max liczba przyznanych punktów

Tn 	- liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę

IV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

- Miejsce składania wniosków:

Wniosek w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami jak w rozdz.I/8) niniejszej instrukcji należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Instytut Hematologii i Transfuzjologii

02-776 Warszawa, ul. Indiry Gandhi 14,  pokój nr: 144 A ,  I piętro Kancelaria

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wnioski dostarczone do pokoju innego niż wskazany powyżej.

- Termin składania wniosków:

do dnia   16.03.2007 r.   do godz. 10.30

- Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia wniosku wraz z numerem, jakim został oznakowany wniosek.

- Celem dokonania zmian bądź poprawek - Wykonawca może wycofać wcześniej złożony wniosek i złożyć go po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w instrukcji terminu składania wniosków.

- Wniosek złożone po terminie zostanie zwrócony Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

V. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJACEGO

1.	Informacja o Wykonawcach, którzy otrzymają zaproszenie do złożenia ofert w przetargu ograniczonym zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom na piśmie i zawierać będzie:

- nazwę i adres (siedzibę) Wykonawcy, do którego zostanie wysłane zaproszenie.

2.	Wszyscy Wykonawcy będą informowani o:

- złożonych protestach oraz ich rozstrzygnięciach;

- zmianach terminu składania wniosków;

- unieważnieniu postępowania.

- Szczegóły dotyczące protestów, odwołań i skarg określa rozdział VI ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19. poz. 177 ze zm.)

Instrukcję sporządzenia wniosku o dopuszczenie

do przetargu ograniczonego zakceptował:

Z-ca Dyrektora Instytutu Hematologii i Transfuzjologii

ds. techniczno – administracyjnych

mgr Witold Kmiotek