Załącznik nr 1.1

WSPOMAGANY LASEROWO OPTYCZNY, ROTACYJNY ANALIZATOR KOMÓRKOWY (LORCA) Z WYPOSAŻENIEM

Parametry graniczne/odcinające

| LP. | Opis parametru | Tak | Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator | x | x |
| 1.1. | System sterowany komputerowo |  |  |
| 1.2 | Możliwość badania stopnia zdefiniowania erytrocytów oraz poziomu agregacji metodą dyfrakcji |  |  |
| 1.3 | Wielkość próby potrzebnej do dokonania analizy zdeformowania erytrocytów- nie więcej niż 25 µl |  |  |
| 1.4 | Źródło światła: obudowana dioda laserowa o mocy nie mniejszej niż 4 mW |  |  |
| 1.5 | Wbudowane dwa obrotowe cylindry |  |  |
| 1.6 | Regulowany czas obrotów cylindrów od 0 do 3500 obr/min |  |  |
|  | Urządzenie dostarczane z odpowiednio skonfigurowanym przez producenta komputerem, o parametrach nie gorszych niż: | X | x |
| 1.7 | Procesor min. Inlet Pentium IV 3.2 GHz |  |  |
| 1.8 | Pamięć RAM min. 512 MB |  |  |
| 1.9 | Dysk twardy min. 160 GB |  |  |
| 1.10 | Napęd DVDRW |  |  |
| 1.11. | Mysz |  |  |
| 1.12 | System operacyjny Microsoft Windows XP Professional |  |  |
| 1.13 | Monitor min. 19” TFT |  |  |
| 1.14 | Drukarka nie gorsza niż HP 5940 |  |  |
| 1.15 | Płyta multi I/O |  |  |
| 1.16 | Płyta przesyłu obrazów |  |  |
| 1.17 | Interfejs SCSI |  |  |
| 1.18 | Oprogramowanie służące do sterowania urządzeniem oraz obróbki i archiwizacji danych wraz z licencją |  |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające: | X | X |
| 1.19 | - uzyskanie kolorowego wzoru dyfrakcyjnego |  |  |
| 1.20 | - możliwość określenia stopnia odchylenia wzoru dyfrakcyjnego badanej próbki w stosunku do wzorca |  |  |
| 1.21 | -dokonywanie testu stabilności krwinek czerwonych |  |  |
| 1.22 | - tworzenie krzywej deformacji |  |  |
| 1.23 | - dokładny pomiar czasu elongacji |  |  |
| 1.24 | - analiza agregacji erytrocytów z wykorzystaniem minimum 3 modeli wykładniczych (wielo-, trój-, i dwu-wykładniczego) |  |  |
| 1.25 | - badanie procesu odzyskiwania kształtu |  |  |
| 1.26 | -możliwość programowania temperatury próbki, w której ma być dokonany pomiar |  |  |
| 1.27 | - funkcja automatycznego startu pomiaru, w przypadku osiągnięcia przez próbkę zadanej przez operatora temperatury |  |  |
| 2 | Pompa perystaltyczna o parametrach nie gorszych niż: | X | X |
| 2.1. | Zakres regulacji amplitudy min. Od 10 do 60 obr/min |  |  |
| 2.2 | Wymiary węża: - Średnica wewnętrzna d – od 4 do 8 mm - grubość ścianki g – od 1 do 2 mm |  |  |
| 2.3 | dokładność nastawy prędkości obrotowej – 2% |  |  |
| 2.4. | zakres nastawy czasu - od 1 min. do 99 godz. 59 min. |  |  |
| 2.5 | zakres nastawy ilości obrotów – od 1 do 9999 |  |  |
| 2.6 | ilość programów – min. 9 |  |  |
| 2.7 | Zasilanie – 230V/50 Hz |  |  |
| 2.8 | pobór mocy – 60 VA |  |  |
| 2.9 | Wymiary: nie większe niż 260x160x222 mm |  |  |
| 2.10 | Masa nie większa niż: 9 kg |  |  |
| 2.11 | Możliwość pracy ciągłej |  |  |
| 2.12 | Możliwość wyłączenia po określonej ilości obrotów, po upływie czasu |  |  |
| 2.13 | Wyświetlacz LCD parametrów pracy oraz stanu pompy |  |  |
| 3. | Probówki - 1500 szt. |  |  |
| 4. | Szkolenie przez serwis producenta |  |  |
| 5. | Gwarancja co najmniej 12 miesięcy |  |  |

- do oferty należy dołączyć folder ze zdjęciami .

……………………………………podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do reprezentowania firmy