INSTYTUT

HEMATOLOGII  I  TRANSFUZJOLOGII

02-776 Warszawa, ul.  indiry Gandhi 14

Tel. ( 0-22)  34-96-222÷230			Fax: ( 0-22)  34-96-223

NIP:  525-000-94-24		                                                                          REGON:  000288484

Zamówienie znak:	IHiT/P/ 5 /07                                    Warszawa dnia 28.02.2007 r.

S P E C Y F I K A C J A

ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

D o t y c z y :

przetargu  nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60 tys. euro

ogłoszonego przez:

Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

na dostawę:

## WSPOMAGANY LASEROWO OPTYCZNY, ROTACYJNY ANALIZATOR KOMÓRKOWY (LORCA) WYPOSAŻENIEM

CPV:  33.25.34.00-9

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)

I.     OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Wykonawca składa Ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

- Wykonawcą zamówienia może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące razem („spółka cywilna”, „konsorcjum”)

  - W przypadku złożenia wspólnej oferty przez kilku przedsiębiorców. Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument pełnomocnictwa musi mieć formę wspólnego oświadczenia podmiotów tworzących „konsorcjum” i zostać podpisany przez upoważnionych reprezentantów firm składających wspólną ofertę.

  - Zamawiający w przypadku wybrania oferty składanej wspólnie przez kilku przedsiębiorców, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego będzie żądał „Umowy Konsorcjum”  zawierającej w sposób nie budzący wątpliwości co najmniej niżej podane informacje:

- przedsiębiorców odpowiedzialnych za złożoną ofertę i wykonanie zamówienia

- zasady reprezentacji (pełnomocnik)

- zasady odpowiedzialności , w tym w szczególności zasadę odpowiedzialności solidarnej (art. 369 k.c.) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia

- czas trwania umowy

  - W przypadku oferty „Konsorcjum” lub spółki cywilnej warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych -  w tym przede wszystkim złożenie wymaganych ustawą oświadczeń i dokumentów -  dotyczą wszystkich przedsiębiorców tworzących „Konsorcjum” lub spółkę cywilną. (vide Rozdz. II niniejszej SIWZ).

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Wykonawca, który złoży więcej niż jedną ofertę, zostanie wykluczony z postępowania.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Cena oferty musi być określona jednoznacznie i skalkulowana przy zachowaniu zasad    określonych w Rozdz. III pkt 7 niniejszej SIWZ. 
Oferta zawierająca wariantowe propozycje cenowe zostanie odrzucona.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Ofertę należy złożyć na (bądź w formie) druku "Oferta ".
Wykonawcy nie wolno dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorze druku „Oferta ” opracowanym przez Zamawiającego (w załączeniu:  pisemny  wzór dokumentu).

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do  reprezentowania  firmy .

(Art. 104 kodeksu cywilnego  stanowi  o   nieważności   jednostronnej czynności prawnej dokonanej  w  cudzym  imieniu  bez  umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu.

Osobami upoważnionymi   są  zatem :

- osoby wymienione w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy, według zasad w nim określonych

- osoby legitymujące  się  oryginałem pełnomocnictwa  do  reprezentowania   firmy  w danej procedurze  zamówienia publicznego.

Podobna zasada dotyczy  oferentów  nie  posiadających  osobowości prawnej.)

- Każda strona Oferty powinna być parafowana przez osobę podpisującą  ofertę.

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia  sporządzone w językach obcych należy złożyć  wraz  z  tłumaczeniami  na  język polski poświadczonymi przez Wykonawcę.

- Ofertę  wraz ze wszystkimi załącznikami na ponumerowanych stronach należy  umieścić  w  zapieczętowanej  kopercie  opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem:

Przetarg nieograniczony znak:IHiT/P/ 5/2007

Oferta na dostawę: wspomagany laserowo optyczny, rotacyjny analizator komórkowy z wyposażeniem

-  nie otwierać przed  16.03.2007r.  godz. 10.30

Liczba stron  (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

- Dla uznania ważności oferta musi zawierać wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty załączone zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Rozdziale II niniejszej specyfikacji.
Jeśli dokument przedstawiony jest w postaci kserokopii, poświadczenie oprócz adnotacji „za zgodność z oryginałem”, musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania firmy  oraz datą.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

- W przypadku podpisania oferty lub załączników przez osoby bez umocowania prawnego do reprezentacji firmy, dla uznania ważności oferta musi zawierać oryginał stosownego pełnomocnictwa.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do  adresata przed upływem wyznaczonego terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego. Oświadczenia, wnioski i zawiadomienia przekazywane w powyższej formie muszą być niezwłocznie potwierdzone przez stronę otrzymującą tego typu informacje.

- Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

II. WYMAGANIA FORMALNO – PRAWNE

- Wykonawca ubiegający się o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na wykonanie przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn zm. :

  - Oświadczenie, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

  - Oświadczenie, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

  - Oświadczenie, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

  - Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

  - Następujące oświadczenia potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.5.1. Oświadczenie, że w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania

Wykonawca nie wyrządził szkody nie wykonując zamówienia lub wykonując je

nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia

wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie

jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi

odpowiedzialności.

1.5.2. Oświadczenie, że w stosunku do Wykonawcy nie toczy się postępowanie

likwidacyjne, ani też nie została ogłoszona jego upadłość z wyjątkiem

wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia

wierzycieli poprzez likwidację majtku upadłego

1.5.3. Oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat,

składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków

gdy uzyskał przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie lub

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania

decyzji właściwego organu .

1.5.4. Oświadczenie, że Wykonawca (osoba fizyczna) nie był prawomocnie skazany

za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie

zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących

pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi

gospodarczemu  lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści

majątkowych, a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w

zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

1.5.5. Oświadczenie, że wspólnik (cy) Wykonawcy (spółki jawnej) nie był prawomocnie

skazany za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie

zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących

pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi

gospodarczemu  lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści

majątkowych, a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w

zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa

lub przestępstwa skarbowego.

1.5.6. Oświadczenie, że partner (rzy) lub członek (kowie) zarządu Wykonawcy

(spółki partnerskiej) nie był prawomocnie skazany za przestępstwa popełnione

w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo

przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu  lub inne

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo

związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa

skarbowego

1.5.7. Oświadczenie, że komplementariusz (sze) Wykonawcy (spółki komandytowej

lub komandytowo - akcyjnej) nie był prawomocnie skazany za przestępstwa

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu  lub

inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo

związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa

skarbowego.

1.5.8. Oświadczenie, że urzędujący członkowie władz dostawcy lub wykonawcy

(osoby prawne) nie był prawomocnie skazany za przestępstwa popełnione w

związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo

przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu  lub inne

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie

albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa

skarbowego.

    - Oświadczenie, że wobec Wykonawców (podmioty zbiorowe), sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary(zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 28 października 2002 r o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione po groźbą kary : Podmiotem zbiorowym jest osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, z wyłączeniem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego I ich związków oraz organów państwowych i samorządu terytorialnego.

- Oświadczenia wymagane w pkt. 1.5.4. i 1.5.9. składane są przez Wykonawców alternatywnie.

1.5.10. Oświadczenie, że Wykonawca nie wykonywał bezpośrednio czynności

związanych z przygotowywaniem prowadzonego postępowania oraz w celu

sporządzenia oferty nie posługiwał się osobami uczestniczącymi w

dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w

postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji.

- Oświadczenia, o których mowa w pkt. 1.1 do 1.5. - składane są w formie dokumentu: „oświadczenie Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego” stanowiącego załącznik nr 2 do druku „OFERTA….” (vide: wzór  oświadczenia).

- Dokumenty potwierdzające że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, wymagane od wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania w Polsce:

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

  - Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Dokumenty, o których mowa w pkt.2  są składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez  Wykonawcę.

3. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 24 ustawy, wymagane od Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP:

3.1.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów , o których mowa w punkcie 2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości.

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Dokumenty, o których mowa w ust. 3.1. lit a i b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  Dokument, o którym mowa w ust. 3.1 lit c, powinien być wystawiony nie wcześniej niż                 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym  Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów  wskazanych w pktach:  a); b) i c)  - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju,  w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Dokumenty, o których mowa w pkt. 3 są składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez  tłumacza przysięgłego.

4. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który:

4.1. Nie spełni warunków określonych w art.22 ust. 1 oraz art. 24 ust.1 i 2 ustawy

4.2. W okolicznościach określonych w art. 26 ust. 3 ustawy, w wyznaczonym terminie

Wykonawca nie uzupełni  dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o

których mowa w art. 22 ust.1 oraz art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

4.3. Wykonywał czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania

lub posługiwał się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w

dokonywaniu tych czynności.

4.4. Złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego

postępowania.

5.  Ofertę Wykonawcy, który został wykluczony z postępowania uznaje się za odrzuconą.

O wykluczeniu z postępowania zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykluczonego

oferenta , podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

III.  USZCZEGÓŁOWIENIE  PRZEDMIOTU DOSTAWY I OBOWIĄZKÓW  WYKONAWCY

- Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawa: wspomagany laserowo optyczny, rotacyjny analizator komórkowy z WYPOSAŻENIEM

Przedmiot oraz ilości stanowiące zamówienie zostały zawarte w Załączniku nr 1 - „oferta cenowa”.

- Parametry graniczne (odcinające)

Graniczne (odcinające) parametry techniczne Pompy do HPLC określone zostały w Załączniku nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

UWAGA: Jeżeli nie zostaną spełnione wszystkie parametry graniczne dla poszczególnych zadań, określone w załączniku nr 1.1 oferta jest odrzucona bez dalszej oceny.

- Obowiązki Wykonawcy:

3.1. Dostarczenie przedmiotu zamówienia  do Zamawiającego – Instytut Hematologii i

Transfuzjologii, ul. Chocimska 5, Warszawa –  Zakład Biochemii.

3.2. Zapewnienie rozładunku i transportu wewnętrznego dostarczonego urządzenia,

3.3. Zainstalowanie, uruchomienie, oddanie do eksploatacji oraz przeprowadzenie

instruktażu i szkolenia w zakresie prawidłowej eksploatacji wskazanych przez

Zamawiającego pracowników, zakończone podpisaniem protokołu odbioru.

3.4. Dostarczenie wraz z przedmiotem zamówienia:

- instrukcji obsługi w języku polskim

- wykazu autoryzowanych punktów serwisowych

- kart gwarancyjnych

- dokumentu określającego zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w

okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym

- wykazu parametrów technicznych urządzenia.

4.  Terminy: 											.
 4.1. Wymagany termin dostawy:

Dostawa jednorazowa  do 10.06.2007r.

5. Wymagane aktualne świadectwa i certyfikaty dla oferowanego asortymentu:

5.1. Oznakowanie znakiem CE, co zostało potwierdzone deklaracją zgodności i/lub CE

5.2. W przypadku wyrobów, o których mowa w art. 54 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. 
o wyrobach medycznych, potwierdzenie zgłoszenia do Rejestru Wytwórców 
i Wyrobów Medycznych.

Do potwierdzenia:

Kopią dokumentu dołączoną do oferty (poświadczoną zgodnie z Rozdz. I/12 niniejszej SIWZ). Jeżeli dokument sporządzony jest w języku obcym, należy go załączyć wraz 
z tłumaczeniem na język polski i poświadczonym za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (zgodnie z Rozdz. I/11 niniejszej SIWZ).

6.  Gwarancja

6.1.Okres pełnej gwarancji na przedmiot zamówienia min. 12  miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru.

6.2.Przedłużenie okresu gwarancji - o pełen okres niesprawności dostarczonego urządzenia.

6.3.Wykonawca musi posiadać na terenie Polski autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

6.4.W przypadku awarii, Wykonawca jest zobowiązany usunąć usterkę w terminie

max. 72 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia.

6.6.W przypadku 3-krotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu lub podzespołu, Wykonawca obowiązany jest wymienić ten element (podzespół) na nowy.

6.7.Wykonawca obowiązany jest udzielić min. 12-miesięcznej gwarancji dla nowo

zainstalowanych w trakcie naprawy części.

6.8.W okresie gwarancji Wykonawca zapewni przeprowadzenie bezpłatnych przeglądów w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej.

6.9. Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych i serwis pogwarancyjny w ciągu 10 lat od daty sprzedaży.

7. Cena oferty:

7.1. Cena oferty – cena brutto za całość zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 1

do oferty.

wyliczenie wartości netto i brutto w załączniku należy przeprowadzić w          następujący sposób:

ILOŚĆ X CENA NETTO = WARTOŚĆ NETTO

WARTOŚĆ NETTO + WARTOŚĆ VAT = WARTOŚĆ BRUTTO

7.2. Waluta ceny ofertowej: PLN lub równowartość w PLN kwoty waluty obcej

7.3. Sposób kalkulacji  ceny oferty

Ustalona cena obejmuje:

- wartość przedmiotu umowy,

- koszty pakowania i znakowania wymaganego do przewozu,

- wszelkie koszty transportu do miejsca przeznaczenia,

- koszty załadunku, rozładunku i transportu wewnętrznego (dostarczenie do miejsca przeznaczenia) u Zamawiającego

- ubezpieczenia przedmiotu zamówienia do czasu przekazania go zamawiającemu

- instalacji u zamawiającego oraz uruchomienia dostarczonego przedmiotu zamówienia,

- instruktażu wstępnego i szkolenia personelu u Zamawiającego

- cła i odprawy celnej – o ile takie wystąpią

- podatek VAT

8.Termin i warunki płatności

8.1. Płatność z tytułu dostawy, określona umową dokonana będzie za zrealizowaną

dostawę po zainstalowaniu, uruchomieniu, przeszkoleniu personelu

Zamawiającego, oraz po podpisaniu protokołu odbioru. Protokół Odbioru

podpisany przez obie strony stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT

Płatność nastąpi w ciągu 14 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę oryginału faktury VAT do Zamawiającego.

Termin płatności wpisany przez Wykonawcę na fakturze musi być zgodny z zapisem określonym we wzorze umowy.

8.2. Płatność będzie  zrealizowana w PLN

8.3. Koszty obsługi bankowej w banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający;

koszty obsługi bankowej poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca.

8.4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego

Zamawiającego.

UWAGA:

Jeżeli nie są spełnione wszystkie wymagania określone w Rodz. I III niniejszej Specyfikacji, oferta jest ODRZUCONA  bez dalszej oceny.

IV. ZASADY OCENY OFERT

1. Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie

| Lp. | KRYTERIUM | RANGA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Oferowana cena | 100 % |
|  | R a z e m | 100% |

2. Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ustawie  Prawo Zamówień  Publicznych z dn. 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2004 Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ;

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

V. TRYB  UDZIELANIA  WYJAŚNIEŃ   DOTYCZĄCYCH                               SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia kierując swoje zapytanie na piśmie. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

Do kontaktu z Dostawcami w sprawach j.w. upoważniona jest:

prowadząca postępowanie    –  Iwona Nyrek tel. 022/ 34-96-225

VI. TRYB  WPROWADZANIA  EWENTUALNYCH ZMIAN  W  SIWZ

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert Zamawiający  może   zmodyfikować treść dokumentów składających się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

- O każdej zmianie Zamawiający zawiadomi niezwłocznie każdego z uczestników      postępowania.

- W  przypadku, gdy zmiana powodować  będzie konieczność modyfikacji  oferty, Zamawiający  przedłuży  termin składania ofert. 						.
W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania, Oferenta i  Zamawiającego, będą podlegały nowemu terminowi.								.

VII. MIEJSCE I  TERMIN  SKŁADANIA OFERT

- Miejsce składania ofert:									.
Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami jak w  pkt  I/12. niniejszej Specyfikacji należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Instytut Hematologii i Transfuzjologii

02-776 Warszawa, ul. Indiry Gandhi 14, I piętro p. 144A

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty dostarczone do pokoju innego niż wskazany powyżej.

- Termin składania ofert:

do dnia 16.03.2007 r.  do godz. 10.00

- Celem  dokonania  zmian  bądź  poprawek - Oferent  może wycofać wcześniej     złożoną ofertę i złożyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania       wyznaczonego w SIWZ terminu składania ofert.

- Oferta  złożona  po  terminie  zostanie  zwrócona  Oferentowi  bez otwierania po    upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

VIII. MIEJSCE, TERMIN  I TRYB OTWARCIA OFERT

- Miejsce i termin  otwarcia ofert:
Publiczne  otwarcie   ofert  nastąpi   na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego:

Instytut Hematologii i Transfuzjologii

02-776 Warszawa, ul. Indiry Gandhi 14, V piętro p. 503 B 
     w dniu   16.03.2007 r.  o godz. 10.30.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

- W  trakcie  publicznego otwarcia ofert  Zamawiający przekaże do publicznej wiadomości niżej podane informacje :

- nazwa (firma) i adres (siedziba) Oferenta;

- cena oferty.

- termin wykonania zamówienia

- okres gwarancji

- warunki płatności

- OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Informacja o wyniku  przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie  przekazana wszystkim Oferentom na piśmie oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej i będzie zawierać:

- firmę (nazwę) i adres (siedzibę) Oferenta, którego ofertę wybrano;

- cenę  wybranej oferty.

- Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokółu.

- Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokółu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem ofert, które są jawne od chwili ich otwarcia.

Oferty są jawne , z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.						.
TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA – rozumie się przez nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności – art. 11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. Nr 47, poz. 211 z późn. zmianami).			.

4.1.W przypadku, gdy oferent chce zastrzec informacje zawarte w ofercie, powinien:

4.1.1. załączyć oświadczenie, że zastrzeżone informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne nie były ujawnione do wiadomości publicznej przed złożeniem oferty

4.1.2. dane objęte tajemnicą przedsiębiorstwa załączyć do oferty w sposób umożliwiający utajnienie tej części oferty.

- Zamawiający udostępni do wglądu jawną część dokumentacji na pisemny wniosek zainteresowanego uczestnika postępowania.

- Wszyscy Oferenci będą informowani o:

- złożonych protestach oraz ich rozstrzygnięciach;

- zmianach terminu postępowania;

- unieważnieniu postępowania.

- Wyniki przetargu  obowiązują po ich zatwierdzeniu przez  Dyrektora IHiT (lub osobę przez niego upoważnioną).

- Umowa z Wykonawcą,  którego ofertę uznano za najkorzystniejszą  zostanie  zawarta niezwłocznie  po  zakończeniu  postępowania o zamówienie publiczne i akceptacji wyników przetargu  przez  Dyrektora IHiT.

X.   TERMIN  ZWIĄZANIA  WARUNKAMI OFERTY

Wykonawca  związany jest ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia, w którym  upływa termin składania ofert .  Wniesienie  protestu  zawiesza  bieg terminu związania  ofertą.

- PRAWO OFERENTÓW DO PROTESTÓW , ODWOŁAŃ I SKARG

- Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, Oferent może wnieść pisemny protest do zamawiającego.

- Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jego treścią.

- Protest dotyczący treści ogłoszenia lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 7 dni  od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej lub na stronach portalu internatowego Urzędu.

- Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

- Kopię wniesionego protestu Zamawiający niezwłocznie przekazuje wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest dostępna specyfikacja.

- Protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony Zamawiający odrzuca bez rozpatrywania.

7.   Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące:

1) treści ogłoszenia,

2) postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

3) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia i zapytania o cenę,

4) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia albo odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego - w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu.

8.  Protest inny, niż wymieniony w pkcie 7 zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia.

9.   Brak rozstrzygnięcia protestu w terminach, o których mowa w pkt. 7 i 8, uznaje się za jego oddalenie.

10. Rozstrzygnięcie protestu wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia odwołania zamawiający przekazuje jednocześnie podmiotowi, który wniósł protest oraz wykonawcom, którzy przystąpili do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszcza również na stronie internetowej, na której jest udostępniana.

11. W przypadku uwzględnienia protestu zamawiający powtarza oprotestowaną czynność lub dokonuje czynności bezprawnie zaniechanej:

1) niezwłocznie - jeżeli uwzględnił wszystkie zgłoszone żądania;

2) po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu - jeżeli co najmniej jedno ze zgłoszonych żądań nie zostało uwzględnione.

O powtórzeniu lub dokonaniu czynności zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców.

Uwaga!

Protest uważa się za wniesiony w terminie, gdy jego treść zostanie dostarczona do siedziby zamawiającego najpóźniej siódmego dnia (licząc od dnia, w którym dostawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – Art. 111 K.c.)  w godzinach pracy Zamawiającego tj. do godz. 15.00

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Zatwierdził :  Z-ca Dyrektora IHiT

Ds. Techniczno-Administracyjnych

Mgr   Witold Kmiotek

Warszawa, dnia 28.02.2007r.