{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["zał. nr 1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zał. nr 1","index":0,"n_rows":128,"n_cols":11,"rows_kept":128,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[109,1,110,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":10},"Załącznik nr 1"]
["Zadanie  1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat./ Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Odczynnik monoklonalny anty-D IgM RUM-1, nie wykrywający antygenu D kategorii VI - do techniki szkiełkowej i probówkowej","360 ml"]
[2,"Odczynnik monoklonalny anty-D IgM  klon odmienny niż w poz. 1 oraz w zadaniu 3 poz. 3, 4, 5 - do techniki szkiełkowej i probówkowej","10 ml"]
[3," Odczynnik monoklonalny anty-D (IgM+IgG) do techniki szkiełkowej i probówkowej","10 ml"]
[4,"Odczynnik monoklonalny anty-D (IgM+IgG), klon odmienny niż w poz. 3 do techniki szkiełkowej i probówkowej","10 ml"]
[5,"Odczynnik monoklonalny anty-C IgM, klon odmienny niż w zadaniu 2 poz. 6 oraz zadaniu 3 poz. 7","5 ml"]
[6,"Odczynnik monoklonalny anty-c IgM, klon odmienny niż w zadaniu 2 poz. 7 oraz zadaniu 3 poz. 8","5 ml"]
[7,"Odczynnik monoklonalny anty-CDE (IgM+IgG) ","10 ml"]
[8,"Odczynnik monoklonalny anty-E IgM, klon odmienny niż w zadaniu 2 poz. 8 oraz zadaniu 3 poz. 10","5 ml"]
[9,"Odczynnik monoklonalny anty-e IgM, klon odmienny niż w zadaniu 3 poz. 11 ","25 ml"]
[10,"Odczynnik monoklonalny anty-S IgM, klon odmienny niż w zadaniu 3 poz. 18","20 ml/ maksymalna poj. op. 5 ml"]
[11,"Odczynnik monoklonalny anty-s IgM, klon odmienny niż w zadaniu 3 poz. 19","2 ml"]
[12,"Odczynnik anty-s IgG reagujący w teście antyglobulinowym","15 ml"]
[13,"Odczynnik monoklonalny anty-Jka IgM, klon odmienny niż w zadaniu 3 poz. 24","25 ml"]
[14,"Odczynnik monoklonalny anty-Jkb IgM, klon odmienny niż w zadaniu 3 poz. 26","25 ml"]
[15," Odczynnik monoklonalny anty-K IgM, klon odmienny niż w zadaniu 2 poz. 9 oraz zadaniu 3 poz. 14   ","5 ml"]
[16,"Odczynnik monoklonalny anty-N IgM, klon odmienny niż w zadaniu 3 poz. 30","10 ml/ maksymalna poj. op. 5 ml"]
[17,"Odczynnik monoklonalny anty-M IgM, klon odmienny niż w zadaniu 3 poz. 29","10 ml/ maksymalna poj. op. 5 ml "]
[18," Odczynnik monoklonalny anty-A IgM, klon odmienny niż w poz. 19 oraz w zadaniu 3 poz. 1  ","20 ml"]
[19,"Odczynnik monoklonalny anty-A IgM - BIRMA I do techniki szkiełkowej i probówkowej","430 ml"]
[20,"Odczynnik monoklonalny anty-B IgM klon LB 2, do techniki szkiełkowej i probówkowej ","430 ml"]
[21,"Odczynnik monoklonalny anty-B IgM  klon odmienny niż w poz. 20 oraz w zadaniu 3 poz. 2","20 ml"]
[22,"Odczynnik antyglobulinowy monoklonalny anty-IgG-C3d z barwnikiem","20 ml"]
[23,"Odczynnik antyglobulinowy monoklonalny anty-IgG z barwnikiem","20 ml"]
[24,"Odczynnik antyglobulinowy poliklonalny anty-IgA","2 ml"]
[25,"Odczynnik antyglobulinowy poliklonalny anty-IgM","2 ml"]
[26,"Odczynnik poliklonalny anty-Jka reagujący w teście antyglobulinowym, odmienny niż w zadaniu 3 poz. 25","20 ml"]
[27,"Odczynnik poliklonalny anty-Jkb reagujący w teście antyglobulinowym, odmienny niż w zadaniu 3 poz. 27","20 ml"]
[28,"Odczynnik poliklonalny anty-Fya reagujący w teście antyglobulinowym, odmienny niż w zadaniu 3 poz. 22","60 ml"]
[29,"Odczynnik poliklonalny anty-Fyb reagujący w teście antyglobulinowym, odmienny niż w zadaniu 3 poz. 23","60 ml"]
[30,"Odczynnik poliklonalny anty-K reagujący w teście antyglobulinowym","10 ml/ maksymalna poj. op. 5 ml "]
[31," Lektyna anty-H ","5 ml"]
[]
[]
["Zadanie  2"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat./ Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Płyn LISS","20 litrów/ op. max. 100 ml"]
[2,"Surowica antyglobulinowa poliwalentna płynna","1700 ml"]
[3,"Surowica  monoklonalna anty-lgG","200 ml"]
[4,"Papaina STL","1500 ml"]
[5,"PEG 20% (roztwór glikolu polietylenowego)","320 ml"]
[6,"surowica monoklonalna anty-C, klon odmienny niż w zadaniu 1 poz. 5 oraz zadaniu 3 poz. 7 ","50 ml"]
[7,"surowica monoklonalna anty-c, klon odmienny niż w zadaniu 1 poz. 6 oraz zadaniu 3 poz. 8","60 ml"]
[8,"surowica monoklonalna anty-E, klon odmienny niż w zadaniu 1 poz. 8 oraz zadaniu 3 poz. 10","130 ml"]
[9,"surowica monoklonalna anty-K, klon odmienny niż w zadaniu 1 poz. 15 oraz zadaniu 3 poz. 14","220 ml"]
[10,"Standard anty-D","1500 ml"]
[11,"Dolichotest anty-A1","80 ml"]
["Dostawy miesięczne krwinek wzorcowych po 25 zestawów:"]
[12,"krwinki wzorcowe  DccEE, DCCee, dccee, zagęszczone (zawiesina ok. 25%); minimum 4 ml każdego rodzaju krwinek w zestawie","325 zestawów   "]
[]
[]
["Zadanie 3"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat./ Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Odczynnik monoklonalny anty-A klon odmienny niż w zadaniu 1 poz. 18, 19","100 ml"]
[2,"Odczynnik monoklonalny anty-B, klon odmienny niż w zadaniu 1 poz. 20, 21","100 ml"]
[3,"Odczynnik monoklonalny anty-D, klon odmienny niż w zadaniu 1 poz. 1, 2 oraz zadaniu 3 poz. 4, 5 do techniki szkiełkowej i probówkowej","20 ml"]
[4,"Odczynnik monoklonalny anty-D, klon odmienny niż w zadaniu 1 poz. 1, 2 oraz w zadaniu 3 poz. 3, 5 do techniki szkiełkowej i probówkowej","10 ml"]
[5,"Odczynnik monoklonalny anty-D BLEND, wykrywający antygen D kategorii VI, do techniki szkiełkowej i probówkowej","100 ml"]
[6,"Odczynnik monoklonalny anty-CDE, odczynnik odmienny niż w zadaniu 1 poz. 7 ","70 ml"]
[7,"Odczynnik monoklonalny anty-C, klon odmienny niż w zadaniu 1 poz. 5 oraz zadaniu 2 poz. 6","20 ml"]
[8,"Odczynnik monoklonalny anty-c klon odmienny niż w zadaniu 1 poz. 6 oraz zadaniu 2 poz. 7","20 ml"]
[9,"Odczynnik monoklonalny anty-Cw ","50 ml"]
[10,"Odczynnik monoklonalny anty E klon odmienny niż w zadaniu 1 poz. 8 oraz zadaniu 2 poz. 8","20 ml"]
[11,"Odczynnik monoklonalny anty-e klon odmienny niż w zadaniu 1 poz. 9","20 ml"]
[12,"surowica antyglobulinowa monoklonalna anty-IgG","20 ml"]
[13,"Kontrola ABO+Rh","40 ml"]
[14,"Odczynnik monoklonalny anty K klon odmienny niż w zadaniu 1 poz. 15 oraz zadaniu 2 poz. 9","10 ml"]
[15,"Odczynnik monoklonalny anty-k","5 ml"]
[16,"Odczynnik monoklonalny anty-Lea ","8 ml"]
[17,"Odczynnik monoklonalny anty-Leb ","8 ml"]
[18,"Odczynnik monoklonalny anty-S klon odmienny niż w zadaniu 1 poz. 10","12 ml"]
[19,"Odczynnik monoklonalny anty-s, odmienny niż w zadaniu 1 poz. 11, umożliwiający badanie w NaCl","5 ml/ maksymalna poj. op. 1 ml "]
[20,"Odczynnik monoklonalny anty Kpa","2 ml"]
[21,"Odczynnik monoklonalny anty P1 ","8 ml"]
[22,"Odczynnik poliklonalny anty-Fya reagujący w teście antyglobulinowym, odmienny niż w zadaniu 1 poz. 28","12 ml"]
[23,"Odczynnik poliklonalny anty-Fyb reagujący w teście antyglobulinowym, odmienny niż w zadaniu 1 poz. 29","12 ml"]
[24,"Odczynnik monoklonalny Anty-Jka klon , odmienny niż w zadaniu 1 poz. 13","42 ml"]
[25,"Odczynnik poliklonalny anty-Jka, odmienny niż w zadaniu 1 poz. 26","4 ml"]
[26,"Odczynnik monoklonalny anty-Jkb klon , odmienny niż w zadaniu 1 poz. 14","38 ml"]
[27,"Odczynnik poliklonalny anty-Jkb, odmienny niż w zadaniu 1 poz. 27 ","4 ml"]
[28,"Odczynnik monoklonalny anty-Lua ","6 ml"]
[29,"Odczynnik monoklonalny anty-M, klon odmienny niż w zadaniu 1 poz. 17","10 ml/ maksymalna poj. op. 5 ml "]
[30,"Odczynnik monoklonalny anty-N, klon odmienny niż w zadaniu 1 poz. 16","10 ml/ maksymalna poj. op. 5 ml "]
[]
[]
[]
["Zadanie  4 -  Odczynniki do mikrometody żelowej kolumnowej do aparatu SWING firmy DiaMed"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat./ Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Bezpośredni test antyglubulinowy z użyciem odcz. monoklonalnych anty-IgG, -IgA, -IgM, -C3c, -C3d. Mikrokarta wypełniona surowicami.","96 kart"]
[2,"Bezpośredni test antyglubulinowy z użyciem odcz. monoklonalnych anty-IgG, -C3d. Mikrokarta wypełniona surowicami.","96 kart"]
[3,"Mikrokarta do Pośredniego Testu Antyglobulinowego do badań konsultacyjnych. ","4032 karty"]
[4,"Screening przeciwciał na 3 krw. wzorc. w PTA LISS i w teście enzymatycznym","5040 kart"]
[5,"Mikrokarta do testu enzymatycznego do badań konsultacyjnych. ","240 kart"]
[6,"Potwierdzenie grupy krwi (A-B-DVI+) dla dawców","1440 kart"]
[7,"Potwierdzenie grupy krwi (A-B-DVI-) dla pacjentów","720 kart"]
[8,"Grupa krwi z podwójnym oznaczeniem ag D (dwa różne klony) i badaniem izoaglutynin grupowych (A-B-DVI+-DVI--A1-B). Inne klony anty-A, anty-B niż w pkt 6, 7","1440 kart"]
[9,"Odpowiedni enzym proteolityczny (bromelina) ","500 ml"]
[10,"Roztwór wprowadzający niską siłę jonową w mieszaninie reakcyjnej do testów mikrokolumnowych do aparatu SWING","15 litrów"]
[11,"Krwinki wzorcowe do badania p/c układu AB0","12 x (2 x10ml) "]
[12,"Zestaw 11 krwinek wzorcowych do identyfikacji przeciwciał w PTA LISS","12 x (11x4ml)"]
[13,"Zestaw 3 krwinek wzorcowych do screeningu p/c w PTA LISS ","36 x (3x10ml)"]
[14,"Zestaw 3 krwinek wzorcowych do screeningu p/c w teście enzymatycznym ","36 x (3x10ml)"]
[15,"Pipeta dedykowana do metody","2 szt"]
[16,"Zestaw do oznaczania nocnej napadowej hemoglobinurii","36 kart "]
[17,null,"+ zestaw odczynników "]
[18,"Fenotyp układu Rh (C-c-E-e-K)","288 kart"]
[19,"Zestaw do oznaczania ag D-częściowe.","24 karty"]
["* dostawy krwinek w cyklach miesięcznych"]
[]
[]
[]
["Zadanie  5"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat./ Nazwa katalogowa         pole wymagane","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Zestaw konserwowanych krwinek wzorcowych do identyfikacji przeciwciał odpornościowych - panel co najmniej 11 krwinkowy, minimum 3 ml każdego rodzaju krwinek w zestawie","13 zestawów "]
[]
[]
[]
["Zadanie  6"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat./ Nazwa katalogowa         pole wymagane","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"statyw 10-cio pozycyjny na odczynniki diagnostyczne o różnych średnicach podstawy od ok. 10 do 20 mm ","5 szt"]