{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["zał. nr 1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zał. nr 1","index":0,"n_rows":64,"n_cols":12,"rows_kept":64,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":11},"Załącznik nr 1"]
["Zadanie nr 1 - Odczynniki do analizatora ACT Diff /jak w katalogu Beckman Coulter lub równoważne/ "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","nr kat. ","nazwa           ","Opis","Wymagana ilość","Pojemność opakowania","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto","Kwota VAT","Wartość brutto "]
[1,null,null,"Zestaw odczynników do płukania analizatora oraz do analizy składników komórkowych krwi z kartą zarządzania odczynnikami - /ACT Diff PAK  nr. kat.  8448344/","45 litrów (płyn płuczący) + 0,9 l (odczynnik do analizy)"]
[2,null,null," Płyn płuczący z enzymami proteolitycznymi  /ACT Rinse  nr. kat.  8448350/","3 litry/ poj. op. max. 500 ml"]
[3,null,null,"Zestaw krwi kontrolnej  (Control - N, L, H) co najmniej 3 ml każdego rodzaju krwinek w zestawie nr. kat.  7547188","4 zestawy"]
[]
[]
["Zadanie nr 2 - Odczynniki do aparatu do elektroforezy PARAGON /jak w katalogu Beckman Coulter lub równoważne/ "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","nr kat. ","nazwa           ","Opis","Wymagana ilość","Pojemność opakowania","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto","Kwota VAT","Wartość brutto "]
[1,null,null,"Zestaw do immunofiksacji surowicy (do ozn. białka monoklonalnego) /nr kat. 444930/","130 testów /maksymalna pojemność op. 10 testów"]
[]
[]
["Zadanie nr 3 - Odczynniki i materiały zużywalne do analizatora ARRAY 360 /jak w katalogu Beckman Coulter lub równoważne/ "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","nr kat. ","nazwa           ","Opis","Wymagana ilość","Pojemność opakowania","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto","Kwota VAT","Wartość brutto "]
[1,null,null,"Antysurowica LAMBDA - Zestaw /nr kat.440890/","100 testów"]
[2,null,null,"Antysurowica KAPPA - Zestaw /nr kat.440880/","100 testów"]
[3,null,null,"Antysurowica IgA - Zestaw /nr kat.449510/","200 testów"]
[4,null,null,"Antysurowica IgM - Zestaw /nr kat.449520/","200 testów"]
[5,null,null,"Antysurowica IgG - Zestaw /nr kat.449400/","200 testów"]
[6,null,null,"Antysurowica Beta 2 Mikroglobulina - Zestaw /nr kat.446700/","100 testów"]
[7,null,null,"Kalibrator /protein/ 1 /nr kat. 449560/","12 ml"]
[8,null,null,"Kalibrator /protein/ 2 /nr kat. 663940/","4 ml"]
[9,null,null,"Kontrola poziom 2 /Vigil protein/   /nr kat.450125/","20 ml"]
[10,null,null,"Płyn do rozcieńczania - diluent /nr kat.663630/","6 L"]
[11,null,null,"Płyn do rozcieńczania - APO diluent /nr kat.449380/","6 L"]
[12,null,null,"Bufor /protein/ /nr kat.663600/","6 L"]
[13,null,null,"Kontrola (serum) II   /nr kat.663860/","6 ml"]
[14,null,null,"Segmenty do rozcieńczania  /nr kat. 757413/","100 szt."]
[]
[]
[]
["Zadanie  4"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","nr kat. ","nazwa           ","Opis","Wymagana ilość","Pojemność opakowania","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto","Kwota VAT","Wartość brutto "]
[1,null,null,"Zestaw lateksowy do jakościowego i półilościowego oznaczania czynników reumatoidalnych w surowicy (zestaw: odczynnik lateksowy + kontrole dodatnie i ujemne)","1000 testów"]
[2,null,null,"Zestaw lateksowy do jakościowego wykrywania w surowicy przeciwciał skierowanych przeciwko dezoksyrybonukleoproteinom  (zestaw: odczynnik lateksowy + kontrole dodatnie i ujemne)","700 testów"]
[3,null,null,"Szybki test hemaglutynacyjny do jakościowego i półilościowego oznaczania czynników reumatoidalnych w surowicy (zestaw: odczynnik Waaler'a Rose'go + kontrole dodatnie i ujemne)","600 testów"]
[4,null,null,"Zestaw lateksowy do jakościowego i półilościowego oznaczania białka C-reaktywnego w surowicy  (zestaw: odczynnik lateksowy + kontrole dodatnie i ujemne)","6000 testów"]
[]
[]
["Zadanie  5"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","nr kat. ","nazwa           ","Opis","Wymagana ilość","Pojemność opakowania","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto","Kwota VAT","Wartość brutto "]
[1,null,null,"zestaw do oznaczania D-dimerów w osoczu metodą lateksową - półilościową","1200 testów"]
[]
[]
[]
[]
["Zadanie  6"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","nr kat. ","nazwa           ","Opis","Wymagana ilość","Pojemność opakowania","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto","Kwota VAT","Wartość brutto "]
[1,null,null,"Zestaw izotopowy do oznaczania wit.B12 i kwasu foliowego metodą bez gotowania","2400 testów"]
[]
[]
["Zadanie 7 - materiały do glukometrów Accu Chek Active"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","nr kat. ","nazwa           ","Opis","Wymagana ilość","Pojemność opakowania","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto","Kwota VAT","Wartość brutto "]
[1,null,null,"Paski do glukometru  Accu Chek Activ Glucose","30000 szt"]
[2,null,null," ostrza /Accu-Check Softlix Pro lancet/","30000 szt"]
[3,null,null,"przyrząd do nakłuwania /Softlix pro/","8 szt"]