# Zał. nr 1

# WYKAZ   ZAMAWIANYCH

## IGIEŁ SPECJALISTYCZNYCH

ZADANIE nr 1

| Lp | ## Nazwa Asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. | Cena jedn. netto | ##### Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | IGŁY DO TREPANOBIOPSJI |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 | Igły do trepanobiopsji Rozmiar / Długość / Średnica zewn. 11G / 100 mm / 3,0 mm 11G / 150 mm / 3,0 mm 9G / 100 mm / 3,5 mm 9G / 150 mm / 3,5 mm 8G / 150 mm / 4,2 mm |  | 1750 |  |  |  |  |  |
| II. | IGŁY DO PUNKCJI MOSTKA |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 | Igły do punkcji mostka Rozmiar/Średnica zewn./Zakres regulacji w mm 16 G / 1,6mm / 10-45 16 G / 1,6mm / 10-75 15 G / 1,5mm / 10-45 14 G / 2,1mm / 15-35 14 G / 2,1mm / 25-45 |  | 1150 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

I.    1.  Igły do trepanobiopsji

II.   2.  Igły do punkcji mostka