Zał. nr 1.1.

PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE dla ZADANIA nr 1

| Lp. | Parametr / warunek | Spełnienie parametru, warunku TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| I. | Igły do trepanobiopsji |  |
| 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 | W rozmiarach: Rozmiar / Długość / Średnica zewn. 11G / 100 mm / 3,0 mm 11G / 150 mm / 3,0 mm 9G / 100 mm / 3,5 mm 9G / 150 mm / 3,5 mm 8G / 150 mm / 4,2 mm |  |
| 2. | Zakończenie igły luer |  |
| 3. | Wypychacz bioptatu z prowadnikiem |  |
| 4. | Mandryn typu trokar |  |
| 5. | Łącznik luer lock |  |
| 6. | Dodatkowy korek wprowadzany w miejsce trokara |  |
| 7. | Łatwość połączenia igły ze strzykawką niecentryczną luer o pojemności 10 ml |  |
| 8. | Łącznik umożliwiający bezpieczne usunięcie bioptatu z igły |  |
| 9. | Sterylne opakowanie |  |
| 10. | Igły odporne na zgniecenia i złamania |  |
| II. | Igły do punkcji mostka |  |
| 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 | W rozmiarach: Rozmiar / Średnica zewn. / Zakres regulacji w mm 16 G / 1,6mm / 10-45 16 G / 1,6mm / 10-75 15 G / 1,5mm / 10-45 14 G / 2,1mm / 15-35 14 G / 2,1mm / 25-45 |  |
| 2. | łatwość połączenia igły ze strzykawką niecentryczną luer o pojemności 10 ml |  |
| 3. | Swobodna regulacja głębokości nakłucia |  |
| 4. | Ergonomiczny uchwyt |  |
| 5. | Igły odporne na zgniecenia i złamania |  |