# Zał. nr 1

# WYKAZ   ZAMAWIANEGO

## DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO

ZADANIE nr 1

| Lp | Nazwa asortymentu | Nr katalogowy | Ilość szt. | Cena jedn. netto |  | Wartość netto |  | VAT % |  | Wartość VAT-u |  | Wartość brutto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | STRZYKAWKI od 2 ml do 20 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | #### Strzykawki 2 ml |  | 40.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Strzykawki 5 ml |  | 80.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Strzykawki 10 ml |  | 175.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Strzykawki 20 ml |  | 105.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | STRZYKAWKI 50 ml - 60 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ## Strzykawki 50 ml -60 ml |  | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | STRZYKAWKI INSULINÓWKI 1 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Strzykawki insulinówki 1 ml |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | STRZYKAWKA typu ŻANETA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Strzykawka typu żaneta / 100 cm. |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

I.     Strzykawki od 2 ml do 20 ml.

II.    Strzykawki 50 ml - 60 ml.

III.   Strzykawki insulinówki 1 ml.

IV.   Strzykawka typu żaneta / 100 cm

Zał. nr …… do umowy nr ………….

PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE dla ZADANIA  nr 1

| Lp. | Parametr / warunek | Spełnienie parametru, warunku TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| I. | Strzykawki od 2 ml do 20 ml. |  |
| 1. | Strzykawki jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo w opakowania zbiorcze max. 100 szt. w rozmiarach: - 2 ml - 5 ml - 10 ml - 20 ml |  |
| 2. | Wykonane z polipropylenu / polietylenu |  |
| 3. | Przejrzyste |  |
| 4. | Końcówka luer wtykowa |  |
| 5. | Minimalna objętość zalegająca |  |
| 6. | Dobrze czytelna czarna, niezmywalna skala |  |
| 7. | Płynny przesuw tłoka |  |
| 8. | Pewne zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka |  |
| 9. | Dwuczęściowe |  |
| 10. | Strzykawki / 2 ml – centryczne, / 5 ml, 10 ml, 20 ml – niecentryczne |  |
| II. | Strzykawki 50 ml - 60 ml |  |
| 1. | Strzykawki jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo w opakowania zbiorcze |  |
| 2. | Trzyczęściowe |  |
| 3. | Przejrzyste |  |
| 4. | Wykonane z polipropylenu |  |
| 5. | Minimalna objętość zalegająca |  |
| 6. | Dobrze czytelna czarna, niezmywalna skala do 50 ml - 60 ml |  |
| 7. | Pewne zabezpieczenie przed wysunięciem się gumowego tłoka |  |
| 8. | Końcówka luer lock, centryczna |  |
| 9. | Do stosowania różnych typów pomp strzykawkowych |  |
| III. | Strzykawki insulinówki 1 ml |  |
| 1. | Strzykawki jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo w opakowania zbiorcze |  |
| 2. | Trzyczęściowe |  |
| 3. | Igła nakładana, nie wtopiona w strzykawkę |  |
| 4. | Minimalna pozostałość resztkowa dzięki stożkowej konstrukcji tłoka |  |
| 5. | Niezmywalna i czytelna skala z podwójną podziałką milimetrową i jednostkową |  |
| 6. | Minimalna objętość zalegająca |  |
| 7. | Końcówka luer lock, centryczna |  |

Zał. nr …… do umowy nr ………….

| IV. | Strzykawki typu żaneta 100 cm |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Strzykawki jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo w opakowania zbiorcze |  |
| 2. | Z przedłużoną poszerzoną końcówką centryczną |  |
| 3. | Gumowy tłok, zapewniający dokładny i równomierny posuw |  |
| 4. | Szczelność z minimalną objętością zalegającą |  |
| 5. | Dobrze czytelna czarna, niezmywalna skala |  |
| 6. | Pewne zabezpieczenie przed wysunięciem się tłoka |  |

Zał. nr …… do umowy nr ………….

ZADANIE nr 2

| Lp | Nazwa asortymentu | Nr katalogowy | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | KANIULE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Kaniule / 0,8 - 1,2 / 1,4 / 1,7 / 2,0 |  | 35.100 400 400 100 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

I.   Kaniule: 0,8 – 1,2; 1,4; 1,7; 2,0.

(± 0,1mm; dopuszcza się oznaczenie w skali Gauge)

Zał. nr …… do umowy nr ………….

PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE dla ZADANIA nr 2

| Lp. | Parametr / warunek | Spełnienie parametru, warunku TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| I. | Kaniule |  |
| 1. | W rozmiarach: 0,8 – 1,2 1,4 1,7 2,0 |  |
| 2. | Kaniule jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo w opakowania zbiorcze |  |
| 3. | Duża elastyczność i ostrość |  |
| 4. | Barwny kod identyfikacyjny |  |
| 5. | Skrzydełka mocujące do ciała |  |
| 6. | Łącznik luer lock |  |
| 7. | Zawór umożliwiający dodatkową iniekcję bez zatrzymywania infuzji |  |
| 8. | Dobre połączenie kaniuli, mandrynu i końcówki, co uniemożliwi ich przypadkowe rozłączenie |  |
| 9. | Zabezpieczenie kaniuli przeźroczystym, sterylnym i sztywnym opakowaniem oraz dodatkowo sztywną osłonką ochronną /gwarantuje bezpieczeństwo igły/ |  |

Zał. nr …… do umowy nr ………….

ZADANIE nr 3

| Lp | Nazwa asortymentu | Nr katalogowy | Ilość szt. | Cena jedn. netto |  | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | PRZYRZĄDY DO PRZETACZANIA KRWI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Przyrząd do przetaczania krwi |  | 65.000 |  |  |  |  |  |  |
| II. | PRZYRZĄDY DO PRZETACZANIA PŁYNÓW INFUZYJNYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych |  | 140.000 |  |  |  |  |  |  |
| III | APARATY BURSZTYNOWE DO KROPLOWEGO TOCZENIA PŁYNÓW ŚWIATŁOCZUŁYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Aparaty bursztynowe do kroplowego toczenia płynów światłoczułych, końcówka Luer Loc, z odpowietrzaczem, z dodatkowym portem do iniekcji, posiadający w komplecie osłonę bursztynową na butelkę o wymiarach 15 x 30 cm |  | 4.000 |  |  |  |  |  |  |
| IV | REGULATOR PRZEPŁYWU W KROPLÓWCE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1.1 1.2 | Regulator przepływu w kroplówce z zakresem od 5 do 250 ml/h / dł. drenu – 30 cm / dł. drenu – 100 cm |  | 600 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

I.   Przyrządy do przetaczania krwi.

II.  Przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych..

III. Aparaty bursztynowe do kroplowego toczenia płynów światłoczułych.

IV. Regulator przepływu w kroplówce.

Zał. nr …… do umowy nr ………….

PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE dla ZADANIA nr 3

| Lp. | Parametr / warunek | Spełnienie parametru, warunku TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| I. | Przyrządy do przetaczania krwi |  |
| 1. | Ostra igła zintegrowana z odpowietrznikiem i filtrem przeciwbakteryjnym |  |
| 2. | Szczelne połączenie z workiem /krew, osocze/ |  |
| 3. | Elastyczna i przejrzysta duża komora kroplowa oraz duża powierzchnia filtra |  |
| 4. | Miękki, elastyczny dren o długości ok. 1,5 m |  |
| 5. | Zaciskacz rolkowy do sterowania i precyzyjnego ustawienia prędkości przepływu z zabezpieczeniem przed wypadnięciem rolki z zaczepem do umocowania końcówki drenu |  |
| 6. | Łącznik luer lock umożliwiający szczelne i trwałe połączenie z kaniulą dożylną |  |
| II. | Przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych |  |
| 1. | Mała komora (50 mm) |  |
| 2. | Ostra igła zintegrowana z odpowietrznikiem i filtrem przeciwbakteryjnym |  |
| 3. | Szczelne połączenie z butelką /workiem/ z płynem |  |
| 4. | Elastyczna i przejrzysta komora kroplowa |  |
| 5. | Zaciskacz rolkowy do sterowania i precyzyjnego ustawienia prędkości przepływu z zabezpieczeniem przed wypadnięciem rolki z zaczepem do umocowania końcówki drenu |  |
| 6. | Łącznik luer lock do połączenia z kaniulą |  |
| 7. | Miękki, elastyczny dren o długości ok. 1,5 m |  |
| III. | Aparaty bursztynowe do kroplowego toczenia płynów światłoczułych |  |
| 1. | Igła zintegrowana z odpowietrznikiem i filtrem przeciwbakteryjnym |  |
| 2. | Zakończenie drenu ruchomym łącznikiem luer lock, gwarantującym szczelne i trwałe połączenie z kaniulą dożylną |  |
| 3. | Zaciskacz rolkowy do sterowania i ustawiania prędkości przepływu z bocznym uchwytem przytrzymującym dren |  |
| 4. | Długość drenu min. 150 cm |  |
| 5. | W komplecie osłona bursztynowa na butelkę o wymiarach 15 x 30 cm |  |
| IV. | Regulator przepływu w kroplówce |  |
| 1. | Przedłużacz o średnicy 3x4,1mm |  |
| 2. | Łącznik Y pozwalający na podawanie leków podczas użycia zestawu dzięki dodatkowemu portowi |  |
| 3. | Obrotowy łącznik luer pasujący do żeńskiej końcówki luer |  |
| 4. | Kołowy regulator pozwalający regulować przepływ płynu od 5ml/godz. do 250ml/godz. |  |

Zał. nr …… do umowy nr ………….

ZADANIE nr 4

| Lp | Nazwa asortymentu | Nr katalogowy | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | IGŁY INIEKCYJNE 0,5-0,9; 1,1-1,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Igły iniekcyjne 0,5 – 0,9 |  | 25.000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Igły iniekcyjne 1,1 - 1,2 |  | 200.000 |  |  |  |  |  |
| II. | IGŁY DO TUBERKULINY |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Igła do tuberkuliny ze strzykawką 26Gx10mm. |  | 200 |  |  |  |  |  |
| III. | IGŁY DO INIEKCJI SPECJALNEJ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Igły do iniekcji specjalnej 0,7x50mm |  | 200 |  |  |  |  |  |
| IV. | IGŁY DO PORTU NACZYNIOWEGO Z OPATRUNKIEM |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1.1. 1.2. | Igły do portu naczyniowego z opatrunkiem -22Gx(14,20,27)mm -20Gx(14,20,27)mm |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| V. | IGŁY DO NAKŁUCIA LĘDŹWIOWEGO |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Igły do nakłucia lędźwiowego 0,9x88mm |  | 400 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

I.     Igły iniekcyjne: 0,5 - 1,2.

II.    Igły do tuberkuliny ze strzykawką.

III.  Igły do iniekcji specjalnej.

IV.  Igły do portu naczyniowego z opatrunkiem.

V.    Igły do nakłucia lędźwiowego (± 2 mm)

UWAGA:

Zamawiający dopuszcza zmianę jednostki miary ze sztuk na opakowania (po 100 szt.

Zał. nr …… do umowy nr ………….

PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE dla ZADANIA nr 4

| Lp. | Parametr / warunek | Spełnienie parametru, warunku TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| I. | Igły iniekcyjne od 0,5 do 1,2 |  |
| 1. | W rozmiarach: 0,5 - 0,9 oraz 1,1 - 1,2 |  |
| 2. | Igły jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo, w opakowaniu zbiorczym po 100 szt. |  |
| 3. | Wykonane z nierdzewnej stali, o bardzo gładkiej powierzchni odpornej na zgniecenia i złamania |  |
| 4. | Cienkościenne |  |
| 5. | Końcówka lock przeźroczysta, wykonana z polipropylenu |  |
| 6. | Precyzyjny szlif zapewniający wysoką ostrość |  |
| 7. | Oznaczenia zgodnie z normą DIN13095 |  |
| 8. | Zabezpieczenie igły plastikową osłonką bez otworu |  |
| II. | Igły do tuberkuliny ze strzykawką 26Gx10mm |  |
| 1. | Trzyczęściowe |  |
| 2. | Minimalna pozostałość resztkowa dzięki stożkowej konstrukcji tłoka |  |
| 3. | Łatwy i równomierny przesuw tłoka |  |
| 4. | Wyraźna skala zapewniająca wyraźny odczyt |  |
| III. | Igły do iniekcji specjalnej 0,7x50mm |  |
| 1. | Igły jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo, w opakowaniu zbiorczym po 100 szt. / 0,7x50mm |  |
| 2. | Wykonane z nierdzewnej stali, o bardzo gładkiej powierzchni odpornej na zgniecenia i złamania |  |
| 3. | Cienkościenne |  |
| 4. | Końcówka lock przeźroczysta, wykonana z polipropylenu |  |
| 5. | Precyzyjny szlif zapewniający wysoką ostrość |  |
| 6. | Zabezpieczenie igły plastikową osłonką bez otworu |  |
| IV. | Igły do portu naczyniowego wraz z opatrunkiem |  |
| 1. | Igła ze szlifem łyżeczkowym |  |
| 2. | Drenik zakończony jednokierunkową końcówką |  |
| 3. | Plaster mocujący |  |
| 4. | Syfonik do regulacji wysokości wkłucia |  |
| V. | Igły do nakłucia lędźwiowego 0,9x88mm |  |
| 1. | Precyzyjny szlif, zapewniający wysoką ostrość |  |
| 2. | Łatwe przenikanie przez tkanki |  |
| 3. | Nasadka Luer Lock zapewniająca szczelne i trwałe połączenie ze strzykawką |  |
| 4. | Konstrukcja uchwytu mandryna gwarantująca prawidłowe położenie w igle |  |