# Załącznik nr 1

## WYKAZ ZAMAWIANEGO

## SPRZĘTU LAPAROSKOPOWEGO

### ZADANIE NR 1

| LP. | Opis przedmiotu | Ilość Szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mocny chwytak z ząbkami typu Endo Clinch 5mm z mechanizmem zaciskowym w rękojeści | 30 |  |  |  |  |  |
| 2. | Kleszczyki przytrzymujące „kaczy dziobek” z mechanizmem zaciskowym w rękojeści | 6 |  |  |  |  |  |
| 3. | Preparator Endo Dissector 5mm | 12 |  |  |  |  |  |
| 4. | Nożyczki wygięte 5mm | 15 |  |  |  |  |  |
| 5. | Torebka do ewakuacji śledziony 15mm z metalową prowadnicą i niklowaną obręczą, samorozprężalna | 30 |  |  |  |  |  |
| 6. | Uniwersalny stapler liniowy z nożem dla ładunków o długości 30, 45, 60mm | 2 |  |  |  |  |  |
| 7. | Prosty ładunek liniowy z nożem o dł. 30mm do tkanki średniej i grubej | 3 |  |  |  |  |  |
| 8. | Prosty ładunek liniowy z nożem o dł. 45mm do tkanki średniej i grubej | 3 |  |  |  |  |  |
| 9. | Prosty ładunek liniowy z nożem o dł. 60mm do tkanki średniej i grubej | 3 |  |  |  |  |  |
| 10. | Roticularny ładunek liniowy z nożem o dł. 30mm do tkanki średniej i grubej | 6 |  |  |  |  |  |
| 11. | Roticularny ładunek liniowy z nożem o dł. 45mm do tkanki średniej i grubej | 6 |  |  |  |  |  |
| 12. | Roticularny ładunek liniowy z nożem o dł. 60mm do tkanki średniej i grubej | 6 |  |  |  |  |  |
| 13. | Igła insuflacyjna z zabezpieczeniem potrójnym | 38 |  |  |  |  |  |
| 14. | Trokar bezpieczny 5mm z ostrzem liniowym i stabilizatorem | 24 |  |  |  |  |  |
| 15. | Trokar bezpieczny 5-10mm z ostrzem liniowym i stabilizatorem | 30 |  |  |  |  |  |
| 16. | Trokar bezpieczny z wbudowanym systemem redukcyjnym 5-12mm z ostrzem liniowym i stabilizatorem | 6 |  |  |  |  |  |
| 17. | Redukcja uniwersalna 5-12mm | 24 |  |  |  |  |  |
| 18. | Endo retraktor pięciopalczasty wyginany 10mm | 2 |  |  |  |  |  |
| 19. | Igła insuflacyjna z zabezpieczeniem 14G do systemu ekspandera z koszulką 5mm, 10mm, 12mm | 30 |  |  |  |  |  |
| 20. | Kaniula 5mm i ekspander z koszulką | 30 |  |  |  |  |  |
| 21. | Kaniula 10mm i ekspander z koszulką, reduktor 5-10mm | 15 |  |  |  |  |  |
| 22. | Kaniula 12mm i ekspander z koszulką, reduktor 5-12mm | 2 |  |  |  |  |  |
| 23. | Refraktor podtrzymujący powlekany materiałem antypoślizgowym 10mm, dł. trzonu 31mm | 2 |  |  |  |  |  |
| #### WARTOŚĆ OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |

### Zał. nr …. do umowy nr ……………..

### ZADANIE NR 2

| LP | Opis przedmiotu | Ilość Szt. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automatyczna kapciuchownica dł. 65mm | 9 |  |  |  |  |  |
| 2. | Stapler liniowy z automatycznym zamykaniem o dł. 90mm-4.8 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Ładunek do staplera liniowego z automatycznym zamykaniem 90mm do tkanki grubej i średniej | 18 |  |  |  |  |  |
| 4. | Stapler liniowy z automatycznym zamykaniem o dł. 60mm | 2 |  |  |  |  |  |
| 5. | Ładunek do staplera liniowego z automatycznym zamykaniem 60mm do tkanki grubej i średniej | 18 |  |  |  |  |  |
| 6. | Stapler liniowy z nożem dł. 80mm do tkanki grubej i średniej, nóż jednorazowy wbudowany w ładunek, automatycznie otwierany | 2 |  |  |  |  |  |
| 7. | Ładunek do staplera liniowego z automatycznym otwieraniem o dł. 80mm do tkanki grubej i średniej, nóż jednorazowy wbudowany w ładunek | 12 |  |  |  |  |  |
| 8. | Stapler liniowy z nożem dł. 60mm do tkanki grubej i średniej, nóż jednorazowy wbudowany w ładunek, automatycznie otwierany | 3 |  |  |  |  |  |
| 9. | Ładunek do staplera liniowego z automatycznym otwieraniem o dł. 60mm do tkanki grubej i średniej, nóż jednorazowy wbudowany w ładunek | 24 |  |  |  |  |  |
| 10. | Stapler liniowy z nożem dł. 100mm do tkanki grubej i średniej, nóż jednorazowy wbudowany w ładunek, automatycznie otwierany | 2 |  |  |  |  |  |
| 11. | Ładunek do staplera liniowego z automatycznym otwieraniem o dł. 100mm do tkanki grubej i średniej, nóż jednorazowy wbudowany w ładunek | 6 |  |  |  |  |  |
| 12. | Stapler okrężny profilowany z łąmaną głowicą 25mm | 3 |  |  |  |  |  |
| 13. | Stapler okrężny profilowany z łąmaną głowicą 28mm | 3 |  |  |  |  |  |
| 14. | Stapler okrężny profilowany z łąmaną głowicą 31mm | 3 |  |  |  |  |  |
| 15. | Stapler okrężny profilowany z łąmaną głowicą 33-34mm | 2 |  |  |  |  |  |
| #### WARTOŚĆ OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |

### Zał. nr …. do umowy nr ……………..

### ZADANIE NR 3

| LP. | Opis przedmiotu | Ilość Szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stapler skórny 35mm ze zszywkami tytanowymi, zamykającymi się do kształtu prostokąta | 90 |  |  |  |  |  |
| #### WARTOŚĆ OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |

### Zał. nr …. do umowy nr ……………..

### ZADANIE NR 4

| LP. | Opis przedmiotu | Ilość Szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Klipsy tytanowe z rzeźbą na wewnętrznej stronie klipsa, zapobiegającą zsuwaniu klipsa z naczynia oraz rzeźbą na zewnętrznej stronie klipsa, stabilizującą klips w klipsownicy i zapobiegającą wypadaniu z jej szczęk podczas wprowadzenia aplikatora w pole operacyjne. Wymiar klipsa; / przed zamknięciem – 5,5mm, / po zamknięciu – 8,7mm | 540 |  |  |  |  |  |
| 3. | Klipsy wchłanialne średnie z polidioksanonu, z zatrzaskowym zabezpieczeniem na naczyniu po zamknięciu klipsa. Czas podtrzymywania tkankowego – 90 dni; Czas całkowitej absorbcji – 180-210 dni | 60 |  |  |  |  |  |
| #### WARTOŚĆ OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |