Institute of Hematology and Blood Transfusion

Warszawa, dn. 10.05.2007 r.

DZ/2215/28/07

W Y K O N A W C Y

dot. Odpowiedzi na pytania Wykonawców do SIWZ w przetargu

nieograniczonym nr IHiT/P/28/07 na dostawę sprzętu laparoskopowego.

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy otrzymane w dniu 08.05.2007 r. faxem do przetargu nieograniczonego nr IHiT/P/28/07 na dostawę sprzętu laparoskopowego, Instytut Hematologii i Transfuzjologii uprzejmie wyjaśnia:

Pytanie nr 1- dotyczy zadania nr 2 poz. nr 2 do5.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie z zadania 2 pozycji nr. 2 do 5  w  jeden osobny pakiet  lub umożliwienie składania ofert częściowych na ten asortyment.

Na rynku polskim istnieją firmy, które posiadają wspomniany asortyment, nie posiadając jednocześnie pozostałych produktów zawartych w pakiecie. Połączenie ww. pozycji w tak obszerny pakiet, naraża Państwa na konieczność dokonania zakupów po wyższych cenach gdyż ani wspomniani producenci, ani ich autoryzowani dystrybutorzy nie będą mogli przystąpić do przetargu a jako specjalizujący się  w określonych produktach oferują bardzo konkurencyjne ceny.

Odp. W zadaniu nr 2 Zamawiający wymaga sprzętu od jednego producenta.

Pytanie nr 2 - dotyczy zadania nr 2 poz. nr 12 do 15.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do składania ofert częściowych w zadaniu 2  lub

o wyłączenie z ww. pakietu pozycji nr 12 do 15   i utworzenie odrębnego pakietu. Obecny układ nie pozwala nam na wzięcie udziału w w/w przetargu a zgoda na naszą prośbę umożliwiłaby Państwu dogodniejszy wybór dostawcy przy równej konkurencji oraz obniżenie wartości cenowej proponowanego przez Państwa pakietu.

Odp. W zadaniu nr 2 Zamawiający wymaga sprzętu od jednego producenta.

Pytanie nr 3- dotyczy zadania nr 2 poz. nr 2 i 4.

Czy w zadaniu 2 pozycja 2 i 4 Zamawiający będzie wymagał staplera liniowego jedno- czy wielorazowego użytku ?

Odp.  Zamawiający w zadaniu nr 2 poz. nr 2 i 4 wymaga staplera liniowego jednorazowego użytku

z możliwością kilkakrotnej sterylizacji do ładunków jednorazowych.

Pytanie nr 4- dotyczy zadania nr 2 poz. nr 2.

W treści opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający ściśle określił wysokość zszywki w ładunku do  staplera liniowego co wskazuje na konkretnego dostawcę. Z użytkowego punktu widzenia ważną informacją  jest jakiej grubości tkankę zespalamy a nie wysokość zszywki.  Określeniem stosowanym przez wszystkich producentów jest “ ładunek przeznaczony do zespalania tkanki cienkiej “ lub “ ładunek przeznaczony do zespalania tkanki grubej”. W związku z powyższym w pozycji 2  prosimy wysokość zszywki 4,8 mm zamienić na określenie ” przeznaczony do tkanki grubej”. Pozwoli to na złożenie ofert na wyroby różnych producentów, co poprzez zwiększenie konkurencji w sposób oczywisty przyczyni się do uzyskania korzystniejszych cen.

Odp.  Zamawiający w zadaniu nr 2 poz. nr 2 zmienia określenie wysokość zszywki 4,8 mm na

określenie „przeznaczony do tkanki grubej”.

Pytanie nr 5 – dotyczy zadania nr 2 poz. nr 2 i 4.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego, czy  wyrazi zgodę na zaoferowanie staplera liniowego  z ręcznie regulowanym dociskiem?

Odp. Zamawiający w zadaniu nr 2 poz. nr 2 i 4 nie wyraża zgody na zaoferowanie staplera

liniowego z ręcznie regulowanym dociskiem.

Pytanie nr 6 – dotyczy zadania nr 2 poz. nr 12 do 15.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego, czy  wyrazi zgodę na zaoferowanie staplera okrężnego o średnicy  zgodnie z wymaganiami zapisu SIWZ z regulowanym dociskiem bez łamanej głowicy jeśli różnica pomiędzy średnicą zewnętrzną główki (kowadełka) staplera a średnicą noża nie przekracza 8 mm? Czyni to nieuzasadnionym stosowanie łamanej głowicy( kowadełka), gdyż światło wytwarzanego zespolenia jest ok. 15 do 25% większe niż zespolenie standardowe i  głowica( kowadełko) przechodzi przez nie bez zmiany pozycji nie wywierając żadnego wpływu na jakość zespolenia.

Odp. Zamawiający w zadaniu nr 2 poz. nr 12 do 15 nie wyraża zgody na zaoferowanie staplera

okrężnego bez łamanej głowicy. Zamawiający utrzymuje opis, dotyczący zadania nr 2

zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

Z-ca Dyrektora

Instytutu Hematologii i Transfuzjologii

ds. techniczno – administracyjnych

mgr Witold Kmiotek