Załącznik nr 3

##### SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

- Przedmiot zamówienia:

Kompleksowa realizacja stacji gazowej o przepustowości 180m³/h dla potrzeb przyłączenia kontenerowej wytwornicy pary do sieci gazowej MSG wraz z wykonaniem odcinka podłączenia  - stacja gazowa – wytwornica pary.

- Ogólne warunki wykonania robót:

1.1.  Wykonawca robót będzie mógł korzystać ze źródeł energii i wody Zamawiającego

1.2.  Pracownicy Wykonawcy będą mogli przebywać i prowadzić roboty na terenie

objętym pracami od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do  18:00

1.3.  Zamawiający udostępni pracownikom Wykonawcy zamykane pomieszczenie.

1.4.  Wszelkie prace należy prowadzić w uzgodnieniu z Działem Technicznym

1.5.  Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia pomieszczeń po wykonanych

pracach

1.6.  Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zezwolenie na

prowadzenie robót pożarowo-niebezpiecznych od Dyrektora Zamawiającego.

1.7   Zamawiający nie zabezpiecza dozoru mienia Wykonawcy

- Szczegółowe warunki wykonania robót.

2.1.	Prace mają być wykonane zgodnie z normami i sztuką budowlaną  wedle powszechnie obowiązujących profesjonalnych standardów w tego rodzaju pracach, z materiałów własnych wykonawcy.

2.2.	Materiały użyte do wykonania zamówienia muszą spełniać wszelkie wymogi ustawy Prawo budowlane (Dz. U z 2003 r Nr207, poz.2016 z późn. zm.) oraz ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r Nr92, poz.881)  to jest być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w normach zharmonizowanych lub Polskich Normach lub posiadać aprobatę techniczną, być zgodne z właściwymi przepisami lub dokumentami technicznymi oraz być zgodne z materiałami wyszczególnionymi w formularzu cenowym.

2.3.	Wykonawca we własnym zakresie wykona odpowiednie zabezpieczenia i oznakowania w miejscach wykonywania robót.

2.4. 	W czasie realizacji robót Wykonawca utrzymywał będzie teren budowy w stanie bez przeszkód komunikacyjnych, w tym składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały oraz usuwał na własny koszt odpady, śmieci oraz niepotrzebne urządzenia pomocnicze.

2.5. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi. Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

2.6.   Wykonawca w terminie do rozpoczęcia odbioru przedmiotu umowy przekaże

Zamawiającemu wyniki wszystkich niezbędnych pomiarów wymaganych przepisami

prawa.

OŚWADCZAM, ŻE PRZYJMUJĘ POWYŻSZE WARUNKI I NIE ZGŁASZAM DO NICH ŻADNYCH ZASTRZEŻEŃ

.................................................... dnia ........................

.                                                                                                                           ...............................................................................

( podpis i pieczątka osoby upoważnionej do

reprezentowania  Wykonawcy)