# Załącznik nr 1

# ...............................

# pieczęć firmy

# WYKAZ   ZAMAWIANEGO

## SPRZĘTU MEDYCZNEGO

ZADANIE nr 1

Zał. nr …… do umowy nr …..........……….

| Lp | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPRZĘT NIEZBĘDNY DO WYKONANIA BADANIA BRONCHOSKOPII |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | #### Lampa czołowa laryngologiczna wraz z zasilaczem |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Lusterko krtaniowe (średnica 20 mm) |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 3. | Kaniula do wlewów krtaniowych |  | 3 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

# ...............................

pieczęć firmy

ZADANIE nr 2

Zał. nr …… do umowy nr ….........……….

| Lp | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPRZĘT NIEZBĘDNY DO WYKONANIA BADANIA BRONCHOSKOPII |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Igły cytologiczne do transbonchialnej biopsji aspiracyjnej, jednorazowego użytku, do rejonów centralnych dł. igły 13 mm, śr. 22 G, dł. robocza igły 140 cm. |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewniki chronione do mini Balu bronchoskopowe, jednorazowego użytku, śr. zewn. cewnika 1,9 mm |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 3. | Szczoteczki mikrobiologiczne chronione, śr. szczoteczki 1 mm, dł. robocza 110 cm |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 4. | Strzykawki aspiracyjne z blokadą obj. 20 ml, jednorazowego użytku |  | 16 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

# ..............................

pieczęć firmy

ZADANIE nr 3

Zał. nr …… do umowy nr …….........…….

| Lp | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u |  | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | #### Laryngoskop światłowodowy – #### zestaw walizkowy zawierający: #### - rękojeść bateryjną, #### - łyżki proste o rozmiarach 0-1-2, #### - łyżki zagięte o rozmiarach 2-3-4, - baterie alkaiczne typ R14 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Łyżka światłowodowa /Nr 2 jednorazowego użytku /Nr 3 kompatybilna z laryngoskopami /Nr 4 wielorazowymi |  | 50 400 250 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

# ...............................

pieczęć firmy

ZADANIE nr 4

Zał. nr …… do umowy nr …….........…….

| Lp | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pojemniki jałowe do odsysania wydzieliny z dróg oddechowych w trakcie badania brohchoskopowego /poj. 40 ml. /poj. 70 ml |  | 25 25 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

# ...............................

pieczęć firmy

ZADANIE nr 5

Zał. nr …… do umowy nr …….........…….

| Lp | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do biernej terapii dodatnim ciśnieniem w drogach oddechowych PAP /z maską twarzową średnią /z maską twarzową dużą |  | 5 5 |  |  |  |  |  |
| 2. | Mankiet ciśnieniowy wielorazowy Clear-Cuff z gruszką oraz manometrem do szybkiego przetaczania krwi |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 3. | Rurki nosowo-gardłowe /rozm. 6,0 mm /rozm. 7,0 mm /rozm. 8,0 mm /rozm. 9,0 mm |  | 5 5 5 5 |  |  |  |  |  |
| 4. | Uchwyt do rurek intubacyjnych i ustno - gardłowych /7,0– 8,5/ /9,0– 10,0/ |  | 300 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

# ...............................

pieczęć firmy

ZESTAW DO BIERNEJ TERAPII, MANKIET CIŚNIENIOWY,  RURKI

NOSOWO-GARDŁOWE ORAZ STABILIZATOR DO RUREK INTUBACYJNYCH

PARAMETRY GRANICZNE (ODCINAJĄCE)    dla ZADANIA NR 5

Zał. nr …… do umowy nr …….........…….

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – KOLUMNĘ NR 4 WYPEŁNIA WYKONAWCA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania - wyszczególnienie PARAMETR/ WARUNEK GRANICZNY | Wymagania graniczne TAK/NIE* | Parametr oferowany/opisać określony parametr (Wypełnia Wykonawca) |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Zestaw do biernej terapii dodatnim ciśnieniem w drogach oddechowych PAP – musi spełniać następujące wymagania |  |  |  |
| 1. | Zawierający tuleję z mechanizmem generującym dodatnim ciśnieniem w drogach oddechowych (PAP); - z przewodem tlenowym 210 cm, - z portem do podłączenia manometru, - z maską twarzową średnią i dużą | TAK/NIE |  |
| Mankiet do przetoczeń Clear-Cuff – musi spełniać następujące wymagania |  |  |  |
| 1. | Wykonany z półprzeźroczystego tworzywa sztucznego nie zawierającego lateksu, łatwy do czyszczenia | TAK/NIE |  |
| 2. | Posiadający możliwość zawieszenia na stojaku jezdnym | TAK/NIE |  |
| 3. | Posiadający wewnątrz mankietu wieszak na worek z płynem | TAK/NIE |  |
| 4. | Wyposażony w manometr wyskalowany w mmHg, z kodowanym kolorem prawidłowym oraz zbyt wysokim zakresem ciśnienia, ze wskazaniem ciśnienia widocznym w każdym położeniu mankietu | TAK/NIE |  |
| 5. | Wyposażony w dużą, trwałą gruszkę do pompowania mankietu, zakończoną łącznikiem typu Luer-Lock – do łatwej wymiany gruszki | TAK/NIE |  |
| 6. | Posiadający kranik ciśnieniowy z wyraźnie zaznaczonym (wyczuwalnym) indykatorem pozycji OFF | TAK/NIE |  |
| 7. | Przeznaczony do używania z workami o pojemności 500 ml | TAK/NIE |  |
| Rurki nosowo- gardłowe – muszą spełniać następujące wymagania |  |  |  |
| 1. | Wykonane z miękkiego, delikatnego, nieprzeźroczystego materiału typu Ivory, o zwiększonych właściwościach termoplastycznych i poślizgowych, z gładko wykończonymi krawędziami | TAK/NIE |  |
| 2. | Posiadające zabezpieczenie przed całkowitym wysunięciem rurki do nosogardzieli | TAK/NIE |  |
| 3. | Rozmiary: 6,0 mm, 7,0 mm, 8,0 mm, 9,0 mm; sterylne | TAK/NIE |  |
| Uchwyt do rurek intubacyjnych – musi spełniać następujące wymagania |  |  |  |
| 1. | System mocowania zapewniający utrzymanie rurki w pożądanym położeniu (nie plaster) | TAK/NIE |  |
| 2. | Wykonane z pianki polietylenowej pokrytej hypoalergiczną warstwą klejącą nadającą się do przyklejenia skóry | TAK/NIE |  |
| 3. | Do pianki przytwierdzony nylonowy walec z taśmą służącą do unieruchomienia rurki | TAK/NIE |  |
| 4. | Łatwe odpięcie taśmy i uwolnienie rurki z uchwytu w celu skorygowania jej położenia czy wyjęcia | TAK/NIE |  |

*niepotrzebne skreślić

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

# ...............................

pieczęć firmy

ZADANIE nr 6

Zał. nr …… do umowy nr …….........…….

| Lp | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ciśnieniomierz zegarowy aneroidowy na biurko |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 2. | Ciśnieniomierz zegarowy aneroidowy przenośny |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 3. | Ciśnieniomierz zegarowy aneroidowy mocowany do ściany |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 4. | Stetoskop płaski |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 5. | Stetoskop kardiologiczny chromowany |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 6. | Medyczny termometr cieczowy ze szkła bez rtęci, do pomiaru temperatury |  | 700 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

# ...............................

pieczęć firmy

CIŚNIENIOMIERZE I STETOSKOPY ORAZ TERMOMETRY

PARAMETRY GRANICZNE (ODCINAJĄCE)    dla ZADANIA NR 6

Zał. nr …… do umowy nr …….........…….

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – KOLUMNĘ NR 4 WYPEŁNIA WYKONAWCA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania - wyszczególnienie PARAMETR/ WARUNEK GRANICZNY | Wymagania graniczne TAK/NIE* | Parametr oferowany/opisać określony parametr (Wypełnia Wykonawca) |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Ciśnieniomierze zegarowe aneroidowe na biurko - muszą spełniać następujące wymagania |  |  |  |
| 1. | Ciśnieniomierz wykonany z polimeru ABS o dużej wytrzymałości na wstrząsy, upadki i zarysowania. Dodatkowe zabezpieczenie tarczy zegara w plastikowy pierścień | TAK/NIE |  |
| 2. | Duża okrągła i czytelna tarcza o średnicy 135 mm +/- 5mm | TAK/NIE |  |
| 3. | System zabezpieczenia przed przepompowaniem aparatu | TAK/NIE |  |
| 4. | Dokładność pomiaru +/- 3 mm Hg | # TAK/NIE |  |
| 5. | Miękki elastyczny przewód do mankietu | # TAK/NIE |  |
| 6. | Wygodny płynnie regulowany zawór spustowy pozwalający na obsługę jedną ręką | # TAK/NIE |  |
| 7. | Ciśnieniomierz przeznaczony do intensywnego użytkowania w najtrudniejszych warunkach, gdzie trwałość sprzętu ma szczególne znaczenie | ## TAK/NIE |  |
| 8. | Koszyk lub uchwyt na mankiet | # TAK/NIE |  |
| 9. | Ciśnieniomierz wyposażony w mankiet dla dorosłych zapinany na rzep | TAK/NIE |  |
| 10. | Ciśnieniomierz wyposażony w płaską podstawę, która umożliwia postawienie aparatu na biurko | TAK/NIE |  |
| Ciśnieniomierze zegarowe aneroidowe, przenośne – muszą spełniać następujące wymagania |  |  |  |
| 1. | Ciśnieniomierz wykonany z polimeru ABS o dużej wytrzymałości na wstrząsy, upadki i zarysowania. Dodatkowe zabezpieczenie tarczy zegara w plastikowy pierścień | TAK/NIE |  |
| 2. | Czytelna okrągła tarcza o średnicy od 50 mm do 60 mm | TAK/NIE |  |
| 3. | System zabezpieczenia przed przepompowaniem aparatu | TAK/NIE |  |
| 4. | Dokładność pomiaru +/- 3 mm Hg | TAK/NIE |  |
| 5. | Miękki elastyczny przewód do mankietu dł. 70 cm. (+/- 2 cm) | TAK/NIE |  |
| 6. | Wygodny płynnie regulowany zawór spustowy pozwalający na obsługę jedną ręką | TAK/NIE |  |
| 7. | Ciśnieniomierz przeznaczony do intensywnego użytkowania w najtrudniejszych warunkach, gdzie trwałość sprzętu ma szczególne znaczenie | TAK/NIE |  |
| 8. | Ciśnieniomierz wyposażony w mankiet dla dorosłych zapinany na rzep | TAK/NIE |  |
| Ciśnieniomierze zegarowe aneroidowe mocowane do ściany - muszą spełniać następujące wymagania |  |  |  |
| 1. | Duża okrągła i czytelna tarcza o średnicy 140 mm +/- 5mm | TAK/NIE |  |
| 2. | Podwójna osłona zegara | TAK/NIE |  |
| 3. | Dwuprzewodowy mankiet (dla dorosłych) zapinany na rzep | TAK/NIE |  |
| 4. | Miękki i elastyczny przewód spiralny o długości min. 3 m | TAK/NIE |  |
| 5. | Dokładność pomiaru +/- 3 mm Hg | # TAK/NIE |  |
| 6. | Zawór przyciskowy – spustowy pozwalający na obsługę jedną ręką | # TAK/NIE |  |
| 7. | Skala 0-300 mm HG z podziałką co 2 mm Hg i oznaczeniem liczbowym co 20 mm Hg | # TAK/NIE |  |
| 8. | Wersja ścienna mocowana na uchwycie z możliwością zdjęcia aparatu ze ściany | ## TAK/NIE |  |
| 9. | Odporny na środki dezynfekcyjne | # TAK/NIE |  |
| Stetoskopy płaskie – muszą spełniać następujące wymagania |  |  |  |
| 1. | Stetoskop jednostronny z membraną | TAK/NIE |  |
| 2. | Stetoskop przeznaczony do pomiaru ciśnienia | TAK/NIE |  |
| 3. | Możliwość ustawienia kąta i napięcia liry | TAK/NIE |  |
| 4. | W komplecie miękkie i twarde oliwki | TAK/NIE |  |
| 5. | Kolor do wyboru | TAK/NIE |  |
| Stetoskopy kardiologiczne – muszą spełniać następujące wymagania |  |  |  |
| 1. | Stetoskop przeznaczony do pomiaru ciśnienia - chromowany | TAK/NIE |  |
| 2. | Wzmocnione tony niskie, dzięki zastosowaniu głębokiego lejka w głowicy | TAK/NIE |  |
| 3. | Dren stetoskopu posiadający dwa niezależne kanały słuchowe, pozwalające na osłuchiwanie pacjenta z większą precyzją | TAK/NIE |  |
| 4. | Stetoskop wyposażony w ciepłe obwódki i miękkie oliwki | TAK/NIE |  |
| 5. | Kolor do wyboru | TAK/NIE |  |
| Medyczny termometr cieczowy – musi spełniać następujące wymagania |  |  |  |
| 1. | Dokładność pomiaru temperatury ciała do 0,1ºC | TAK/NIE |  |
| 2. | Nietoksyczny, nie wymagający baterii w czasie eksploatacji | TAK/NIE |  |
| 3. | Szklana obudowa, łatwa do czyszczenia i dezynfekcji | TAK/NIE |  |
| 4. | Zakres pomiaru od 35,0ºC do 42,0ºC | TAK/NIE |  |
| 5. | Sprzedawany z osłonką zabezpieczającą, co ułatwia przechowywanie i transport | TAK/NIE |  |

*niepotrzebne skreślić

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie

nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

# ...............................

pieczęć firmy

ZADANIE nr 7

Zał. nr …… do umowy nr …….........…….

| Lp | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. |  | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % |  | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OSPRZĘT NIEZBĘDNY DO INSUFLATORA FIRMY STRYKER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | #### Przewód wysokociśnieniowy do gazu centralnego |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Łącznik wysokociśnieniowy do gazu centralnego |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Filtr CO² |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Dren do insuflatora 40l z podgrzewaniem |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Dren do insuflatora 40l |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

# ...............................

pieczęć firmy

ZADANIE nr 8

Zał. nr …… do umowy nr …….........…….

| Lp | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do punkcji opłucnej i jamy otrzewnej z kranikiem trójdrożnym |  | 30 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

# ...............................

pieczęć firmy

ZESTAW DO PUNKCJI OPŁUCNEJ I JAMY OTRZEWNEJ

Z KRANIKIEM TRÓDROŻNYM

PARAMETRY GRANICZNE (ODCINAJĄCE)    dla ZADANIA NR 8

Zał. nr …… do umowy nr …….........…….

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – KOLUMNĘ NR 4 WYPEŁNIA WYKONAWCA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania - wyszczególnienie PARAMETR/ WARUNEK GRANICZNY | Wymagania graniczne TAK/NIE* | Parametr oferowany/opisać określony parametr (Wypełnia Wykonawca) |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej – musi spełniać następujące wymagania |  |  |  |
| 1. | Złącze Luer-Lock | TAK/NIE |  |
| 2. | Zatyczka | TAK/NIE |  |
| 3. | Kranik trójdrożny | TAK/NIE |  |
| 4. | Strzykawka 50 ml (trzyczęściowa) | TAK/NIE |  |
| 5. | Worek na wydzielinę o poj. 2000 ml z zaworem spustowym | TAK/NIE |  |
| 6. | Zestaw igieł punkcyjnych (1,2-1,6, 2,1 ml) | TAK/NIE |  |

*niepotrzebne skreślić

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie

nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

# ...............................

pieczęć firmy

ZADANIE nr 9

Zał. nr …… do umowy nr …….........…….

| Lp | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat do infuzji grawitacyjnych koloru bursztynowego do leków światłoczułych z regulatorem przepływu w kroplówce od 5 do 250 ml/h, dł. drenu – 180 cm. |  | 500 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

# ...............................

pieczęć firmy

APARAT DO INFUZJI GRAWITACYJNYCH

PARAMETRY GRANICZNE (ODCINAJĄCE)    dla ZADANIA NR 9

Zał. nr …… do umowy nr …….........…….

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – KOLUMNĘ NR 4 WYPEŁNIA WYKONAWCA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania - wyszczególnienie PARAMETR/ WARUNEK GRANICZNY | Wymagania graniczne TAK/NIE* | Parametr oferowany/opisać określony parametr (Wypełnia Wykonawca) |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Kompletny zestaw z aparatem infuzyjnym koloru bursztynowego do leków światłoczułych – musi spełniać następujące wymagania |  |  |  |
| 1. | Posiadający 15μm filtr płynu; stały przepływ kroplowy | TAK/NIE |  |
| 2. | Regulacja niezależna od drenu | TAK/NIE |  |
| 3. | Zacisk przesuwny dla krótkich przerw w infuzji | TAK/NIE |  |
| 4. | Skala w kształcie koła obsługiwana jedną ręką | TAK/NIE |  |
| 5. | Końcówka lock | TAK/NIE |  |
| 6. | Wstawka lateksowa do dodatkowych wstrzyknięć | TAK/NIE |  |
| 7. | Długość drenu 140-180cm. | TAK/NIE |  |

*niepotrzebne skreślić

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie

nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

# ...............................

pieczęć firmy

ZADANIE nr 10

Zał. nr …… do umowy nr …….........…….

| Lp | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość Op. |  | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % |  | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO SYSTEMU STERYLIZACJI PLAZMOWEJ STERRAD 100S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | #### KASETA STERRAD 100S |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Rękaw Tyvec 10 cm x 70 m |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Rękaw Tyvec 15 cm x 70 m |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Rękaw Tyvec 25 cm x 70 m |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Rękaw Tyvec 35 cm x 70 m |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Rękaw Tyvec 50 cm x 70 m |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Włóknina KC 101 x 101 cm |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Chemiczny wskaźnik paskowy |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Chemiczny wskaźnik taśmowy |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Test biologiczny BI |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Detonator do igieł a 300 szt. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Akcesoria do Sterrad 100S |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

# ...............................

pieczęć firmy

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO SYSTEMU STERYLIZACJI PLAZMOWEJSTERRAD 100S

PARAMETRY GRANICZNE (ODCINAJĄCE)    dla ZADANIA NR 10

Zał. nr …… do umowy nr …….........…….

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – KOLUMNĘ NR 4 WYPEŁNIA WYKONAWCA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania - wyszczególnienie PARAMETR/ WARUNEK GRANICZNY | Wymagania graniczne TAK/NIE* | Parametr oferowany/opisać określony parametr (Wypełnia Wykonawca)** |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Kasety do systemu sterylizacji plazmowej, zabezpieczone wskaźnikiem chemicznym zmieniającym barwę z koloru żółtego na czerwony Sterrad 100S; 1 op. na 5 cykli | TAK/NIE |  |
| 2. | Ampułkowy wskaźnik biologiczny ze wskaźnikiem chemicznym fabrycznie umieszczonym na ampułce, zmieniającym zabarwienie po ekspozycji na czynnik sterylizujący z czerwonego na żółty; BI CycleSure, a 60 szt. | TAK/NIE |  |
| 3. | Chemiczny wskaźnik paskowy, zmieniający barwę po sterylizacji z koloru czerwonego na żółty a 1000 szt. | TAK/NIE |  |
| 4. | Chemiczny wskaźnik taśmowy, zmieniający barwę po sterylizacji z koloru czerwonego na żółty, 1 op. a 330 m | TAK/NIE |  |
| 5. | Włóknina z polipropylenu, bezcelulozowa, do pakowania zestawów narzędziowych, kompatybilna ze sterylizatorem wykorzystującym nadtlenek wodoru, w kolorze niebieskim, o rozm. 101 x 101 cm, a 250 szt. | TAK/NIE |  |
| 6. | Rękawy z TYVEK z wskaźnikiem chemicznym umieszczonym pod folią, zmieniający barwę po sterylizacji z koloru czerwonego na żółty, o rozm. 10 cm x 70 m, 1 op. 420 m. | TAK/NIE |  |
| 7. | Rękawy z TYVEK z wskaźnikiem chemicznym umieszczonym pod folią, zmieniający barwę po sterylizacji z koloru czerwonego na żółty, o rozm. 15 cm x 70 m, 1 op. 280 m. | TAK/NIE |  |
| 8. | Rękawy z TYVEK z wskaźnikiem chemicznym umieszczonym pod folią, zmieniający barwę po sterylizacji z koloru czerwonego na żółty, o rozm. 25 cm x 70 m, 1 op. 280 m. | TAK/NIE |  |
| 9. | Rękawy z TYVEK z wskaźnikiem chemicznym umieszczonym pod folią, zmieniający barwę po sterylizacji z koloru czerwonego na żółty, o rozm. 35 cm x 70 m, 1 op. 140 m. | TAK/NIE |  |
| 10. | Rękawy z TYVEK z wskaźnikiem chemicznym umieszczonym pod folią, zmieniający barwę po sterylizacji z koloru czerwonego na żółty, o rozm. 50 cm x 70 m, 1 op 140 m. | TAK/NIE |  |
| 11. | Deponator do igieł, 1 op. a 300 szt. | TAK/NIE |  |
| 12. | Akcesoria do sterylizacji plazmowej: 6 kartonów, 12 rolek, 3 taśmy, 6 płytek | TAK/NIE |  |

*niepotrzebne skreślić

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie

nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty)

**Wszystkie wymienione w zadaniu nr 10 materiały eksploatacyjne muszą posiadać

oświadczenie producenta systemu o ich zwalidowaniu w systemie sterylizacji plazmowej

Sterrad 100S.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy