# Zał. nr 1

## Producent...............................

Oferowany model...........................

Rok produkcji.................................

ZADANIE nr 1

| Lp | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość Szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SPEKTROFOTOMETR UV/VIS |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

SPEKTROFOTOMETR UV/VIS

PARAMETRY GRANICZNE (ODCINAJĄCE)    dla ZADANIA NR 1

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – KOLUMNY NR 3,4 WYPEŁNIA WYKONAWCA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie parametru/warunku granicznego TAK/NIE* | Wartość oferowana/opis spełnienia warunku (Wypełnia Wykonawca) |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| SPEKTROFOTOMETR UV/VIS – musi spełniać następujące wymagania |  |  |  |
| 1. | Objętość mierzonej próbki: 1 µl niezależnie od stężenia próbki | TAK/NIE |  |
| 2. | Długość fali w granicach: 250 – 700 nm | TAK/NIE |  |
| 3. | Pomiar bez użycia kuwet lub mikrokuwet | TAK/NIE |  |
| 4. | Precyzja pomiaru absorbancji: 3% | TAK/NIE |  |
| 5. | Zakres absorbancji w granicach: 0,02 – 75 | TAK/NIE |  |
| 6. | Zakres pomiaru stężenia DNA: 2 – 3500 ng/µl bez potrzeby powtarzania pomiaru próbki o nieznanym stężeniu, bez konieczności zagęszczania lub rozcieńczania | TAK/NIE |  |
| 7. | Oprogramowanie sterujące. Możliwość bezpłatnej aktualizacji oprogramowania przez internet | TAK/NIE |  |

*niepotrzebne skreślić

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowana/opis spełnienia warunku” będzie traktowany jako brak danego parametru lub spełnienia warunku w ofercie.

........................................................................

podpis i imienna pieczątka osoby upoważnionej 
do reprezentowania firmy

## Producent...............................

Oferowany model...........................

Rok produkcji.................................

ZADANIE nr 2

| Lp | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ŁAŹNIA WODNA Z WYTRZĄSANIEM |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

ŁAŹNIA WODNA Z WYTRZĄSANIEM

PARAMETRY GRANICZNE (ODCINAJĄCE)    dla ZADANIA NR 2

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – KOLUMNY NR 3,4 WYPEŁNIA WYKONAWCA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie parametru/warunku granicznego TAK/NIE* | Wartość oferowana/opis spełnienia warunku (Wypełnia Wykonawca) |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| ŁAŹNIA WODNA Z WYTRZĄSANIEM – musi spełniać następujące wymagania |  |  |  |
| 1. | Zadawane temperatury 30 – 70ºC | TAK/NIE |  |
| 2. | Wytrząsanie 0 – 100 rpm | TAK/NIE |  |
| 3. | Powierzchnia tacki roboczej 25 x 21 cm | TAK/NIE |  |

*niepotrzebne skreślić

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowana/opis spełnienia warunku” będzie traktowany jako brak danego parametru lub spełnienia warunku w ofercie.

........................................................................

podpis i imienna pieczątka osoby upoważnionej 
do reprezentowania firmy

## Producent...............................

Oferowany model...........................

Rok produkcji.................................

ZADANIE nr 3

| Lp | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | MIKROSKOP INWERSYJNY Z UCHWYTEM DO PŁYTEK TERASAKIEGO |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

MIKROSKOP INWERSYJNY

Z UCHWYTEM DO PŁYTEK TERASAKIEGO

PARAMETRY GRANICZNE (ODCINAJĄCE)    dla ZADANIA NR 3

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – KOLUMNY NR 3,4 WYPEŁNIA WYKONAWCA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie parametru/warunku granicznego TAK/NIE* | Wartość oferowana/opis spełnienia warunku (Wypełnia Wykonawca) |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| MIKROSKOP INWERSYJNY Z UCHWYTEM DO PŁYTEK TERASAKIEGO – musi spełniać następujące wymagania |  |  |  |
| 1. | Mikroskop optyczny w systemie vis | TAK/NIE |  |
| 2. | Oświetlenie halogenowe | TAK/NIE |  |
| 3. | Optyka odwrócona (inwersyjna) | TAK/NIE |  |
| 4. | Optyka jasnego pola i kontrastu fazowego | TAK/NIE |  |
| 5. | Binokular o powiększeniu ok. 10x – 15x | TAK/NIE |  |
| 6. | Obiektywy rewolwerowe achromatyczne, przynajmniej ok. 10x, 20x i 40x | TAK/NIE |  |
| 7. | Stolik z uchwytem do płytek Terasakiego | TAK/NIE |  |
| 8. | Pokrowiec przeciwkurczowy | TAK/NIE |  |
| 9. | Przeglądy serwisowe przynajmniej 1 raz na rok | TAK/NIE |  |

*niepotrzebne skreślić

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowana/opis spełnienia warunku” będzie traktowany jako brak danego parametru lub spełnienia warunku w ofercie.

........................................................................

podpis i imienna pieczątka osoby upoważnionej 
do reprezentowania firmy

## Producent...............................

Oferowany model...........................

Rok produkcji.................................

ZADANIE nr 4

| Lp | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | CIEPLARKO-CHŁODZIARKA LABORATORYJNA |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

CIEPLARKO - CHŁODZIARKA LABORATORYJNA

PARAMETRY GRANICZNE (ODCINAJĄCE)    dla ZADANIA NR 4

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – KOLUMNY NR 3,4 WYPEŁNIA WYKONAWCA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie parametru/warunku granicznego TAK/NIE* | Wartość oferowana/opis spełnienia warunku (Wypełnia Wykonawca) |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| CIEPLARKO-CHŁODZIARKA LABORATORYJNA – musi spełniać następujące wymagania |  |  |  |
| 1. | Zakres utrzymywanych temperatur przynajmniej od +10 do +60ºC | TAK/NIE |  |
| 2. | Dokładność temperatury – 0,1ºC | TAK/NIE |  |
| 3. | pojemność komory 50-100 l | TAK/NIE |  |
| 4. | Liczba półek – 2 do 3 | TAK/NIE |  |
| 5. | Nośność półki – minimum 1,5 kg | TAK/NIE |  |
| 6. | Zegar z alarmem – minimum 48 godz. | TAK/NIE |  |
| 7. | Wewnętrzne oświetlenie automatyczne | TAK/NIE |  |
| 8. | Zasilanie – ok. 230 V, 50-60 Hz | TAK/NIE |  |

*niepotrzebne skreślić

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowana/opis spełnienia warunku” będzie traktowany jako brak danego parametru lub spełnienia warunku w ofercie.

........................................................................

podpis i imienna pieczątka osoby upoważnionej 
do reprezentowania firmy

## Producent...............................

Oferowany model...........................

Rok produkcji.................................

ZADANIE nr 5

| Lp | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | APARAT CYFROWY do mikroskopu BX45 i BX50 firmy Olympus |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

APARAT CYFROWY –

do mikroskopu BX45 i BX50 firmy Olympus

PARAMETRY GRANICZNE (ODCINAJĄCE)    dla ZADANIA NR 5

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – KOLUMNY NR 3,4 WYPEŁNIA WYKONAWCA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie parametru/warunku granicznego TAK/NIE* | Wartość oferowana/opis spełnienia warunku (Wypełnia Wykonawca) |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| APARAT CYFROWY z oprogramowaniem, łącznikami do mikroskopu oraz komputerem – musi spełniać następujące wymagania |  |  |  |
| 1. | Matryca światłoczuła o rozdzielczości co najmniej 2576 x 1932 pikseli | TAK/NIE* |  |
| 2. | Element CCD 2/3” | TAK/NIE |  |
| 3. | Wielkość piksela 3,4 x 3,4 mikrometra | TAK/NIE |  |
| 4. | Ogniskowanie obrazu bezpośrednio na matrycy światłoczułej, bez pośrednich elementów optycznych | TAK/NIE |  |
| 5. | Dynamika 3 x 12 bit | TAK/NIE |  |
| 6. | Binning 2x, 4x, 6 x | TAK/NIE |  |
| 7. | Czas ekspozycji od 1 ms do 160 sek. | TAK/NIE |  |
| 8. | Połączenie z komputerem poprzez FireWire (IEEE 1394) | TAK/NIE |  |
| Oprogramowanie przeznaczone do akwizycji i archiwizacji obrazu |  |  |  |
| 1. | Wyświetlanie obrazu „na żywo” na monitorze komputerowym | TAK/NIE |  |
| 2. | Sterowanie funkcjami kamery cyfrowej z poziomu oprogramowania do analizy obrazu | TAK/NIE |  |
| 3. | Korekcja wszystkich parametrów obrazu: kontrastu, jasności, odcieni, nasycenia, balansu kolorów Red, Green, Blue z możliwością natychmiastowego podglądu nanoszonych zmian w otwartym oknie | TAK/NIE |  |
| 4. | Wykonywanie pomiarów planimetrycznych: odległości horyzontalnych, wertykalnych lub określanych dowolnie, obwodów, pól powierzchni, kątów, zliczania obiektów | TAK/NIE |  |
| 5. | Automatyczne otwieranie arkuszy kalkulacyjnych z wynikami pomiarów | TAK/NIE |  |
| 6. | Automatyczna statystyka pomiarów przedstawiana liczbowo w arkuszach kalkulacyjnych lub graficznie na diagramach | TAK/NIE |  |
| 7. | Nanoszenia na zdjęcia napisów, strzałek, oznaczeń itp. | TAK/NIE |  |
| 8. | Predefiniowane filtry obrazu oraz definiowane z możliwością natychmiastowego podglądu nanoszonych zmian w otwartym oknie | TAK/NIE |  |
| 9. | Graficzne I liczbowe profile intensywności składowych kolorów RGB automatycznie tworzone wzdłuż dowolnych linii horyzontalnych na obrazie | TAK/NIE |  |
| 10. | Zmiana obrazów kolorowych na czarno-białe | TAK/NIE |  |
| 11. | separacja kolorów obrazu na pojedyncze składowe RGB lub pod względem odcieni, nasycenia lub intensywności | TAK/NIE |  |
| 12. | Rozkład kolorowych obrazów na pojedyncze kanały RGB, CMYK etc | TAK/NIE |  |
| 13. | Składanie obrazów z kanałów RGB, CMYK etc. w obraz kolorowy | TAK/NIE |  |
| 14. | Zmiana obrazów o głębi 24 bitowej na obrazy o głębi 8 bitowej, | TAK/NIE |  |
| 15. | Edycja LUT na obrazach o głębi 8 bitowej oraz analiza fazowa z możliwością binaryzacji obrazu | TAK/NIE |  |
| 16. | Możliwość „upgradu” oprogramowania do wyższych, zaawansowanych wersji oprogramowania | TAK/NIE |  |
| 17. | Łączniki do zamocowania na mikroskopach Olympus BX45 i BX50 | TAK/NIE |  |
| Komputer przenośny |  |  |  |
| 1. | Notebook Pojemność procesorem: Intel≥ Core 2 Duo T5500 1,66GHz | TAK/NIE |  |
| 2. | Częstotliwość szyny FSB:533MHz | TAK/NIE |  |
| 3. | Pojemność pamięci podręcznej:2 MB | TAK/NIE |  |
| 4. | Pojemność dysku twardego:120GB SATA | TAK/NIE |  |
| 5. | Zainstalowana pamięć:1024 MB,DDR2,667MB | TAK/NIE |  |
| 6. | Maksymalna wielkość pamięci:4096 MB | TAK/NIE |  |
| 7. | Przekątna ekranu LCD:15,1 cali | TAK/NIE |  |
| 8. | Maksymalna rozdzielczość LCD:1280x800 | TAK/NIE |  |
| 9. | Typ karty graficznej:ATI X2300,128MB | TAK/NIE |  |
| 10. | Napędy wbudowane:DVD Super Multi drive Double Layer(DVD-RAM,DVD±R/±RW) | TAK/NIE |  |
| 11. | 5 x USB 2.0, FireWire (IEEE 1394), Bluetooth 2.0 | TAK/NIE |  |
| 12. | IR (podczerwień) | TAK/NIE |  |
| 13. | Zainstalowany system operacyjny:Windows XP Professional | TAK/NIE |  |

*niepotrzebne skreślić

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowana/opis spełnienia warunku” będzie traktowany jako brak danego parametru lub spełnienia warunku w ofercie

........................................................................

podpis i imienna pieczątka osoby upoważnionej 
do reprezentowania firmy

## Producent.....................................................

Oferowany model.......................................................

Rok produkcji.............................................................

ZADANIE nr 6

| Lp | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | MIKROTOM SANECZKOWY z wyposażeniem |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | ŁAŹNIA WODNA z wyposażeniem |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | PŁYTA GRZEWCZA z wyposażeniem |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

MIKROTOM SANECZKOWY Z ŁAŹNIĄ WODNĄ i

PŁYTĄ GRZEWCZĄ

PARAMETRY GRANICZNE (ODCINAJĄCE)    dla ZADANIA NR 6

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – KOLUMNY NR 3, 4 WYPEŁNIA WYKONAWCA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie parametru/warunku granicznego TAK/NIE* | Wartość oferowana/opis spełnienia warunku (Wypełnia Wykonawca) |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| I MIKROTOM SANECZKOWY z wyposażeniem – musi spełniać następujące wymagania |  |  |  |
| 1. | Mikrotom saneczkowy z prowadzeniem na bezobsługowych, liniowych łożyskach tocznych. | TAK/NIE* |  |
| 2. | Możliwość ręcznego i automatycznego uruchamiania wysuwu preparatu o żądaną grubość cięcia. | TAK/NIE |  |
| 3. | Uchwyt do tradycyjnych noży stalowych z osłoną na palce. | TAK/NIE |  |
| 4. | Uchwyt do jednorazowych nożyków mikrotomowych | TAK/NIE |  |
| 5. | Uchwyt do bloczków parafinowych | TAK/NIE |  |
| 6. | Uniwersalny uchwyt do kasetek | TAK/NIE |  |
| 7. | 50 sztuk nożyków mikrotomowych | TAK/NIE |  |
| 8. | Możliwość regulacji kąta noża lub uchwytu do żyletek mikrotomowych w zakresie od 0 do 14 | TAK/NIE |  |
| 9. | Zakres grubości cięcia 0,5 – 60 m w krokach: | TAK/NIE |  |
| 10. | Plastikowa półka na odpadki | TAK/NIE |  |
| 11. | Możliwość regulacji położenia przestrzennego preparatu w osiach X/Y. | TAK/NIE |  |
| 12. | Pionowy zakres wysuwu głowicy nie mniejszy niż 40mm | TAK/NIE |  |
| 13. | Poziomy zakres ruchu noża nie mniejszy niż 185 mm | TAK/NIE |  |

| II ŁAŹNIA WODNA z wyposażeniem – musi spełniać następujące wymagania |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łaźnia wodna do rozprostowywania skrawków parafinowych z płynną regulacją temperatury w zakresie do +70C. Łaźnia musi posiadać powierzchnię roboczą w kolorze czarnym w celu uzyskania łatwej widoczności skrawków parafinowych oraz wyświetlacz wskazujący bieżącą i żądaną temperaturę pracy. | TAK/NIE |  |
| 2. | Mieszadło typu Vortex do probówek | TAK/NIE |  |
| III PŁYTA GRZEWCZA z wyposażeniem – musi spełniać następujące wymagania |  |  |  |
| 1. | Płyta grzewcza do szkiełek mikroskopowych o kształcie prostokątnym z płynną regulacją temperatury w zakresie do +70°C. Płyta musi posiadać powierzchnię roboczą w kolorze czarnym w celu uzyskania łatwej widoczności skrawków parafinowych oraz wyświetlacz wskazujący bieżącą i żądaną temperaturę pracy. | TAK/NIE |  |
| 2. | System ręcznego barwienia preparatów składający się z 12 pojemników na min. 20 szkiełek każde | TAK/NIE |  |

*niepotrzebne skreślić

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowana/opis spełnienia warunku” będzie traktowany jako brak danego parametru lub spełnienia warunku w ofercie.

........................................................................

podpis i imienna pieczątka osoby upoważnionej 
do reprezentowania firmy