INSTYTUT

HEMATOLOGII  I  TRANSFUZJOLOGII

02-776 Warszawa, ul.  indiry Gandhi 14

Tel. ( 0-22)  34-96-222÷230			Fax: ( 0-22)  34-96-223

NIP:  525-000-94-24		                                                                         	        REGON:  000288484

Zamówienie znak:	IHiT/P/56/2007                             	     Warszawa dnia 07.09.2007 r.

S P E C Y F I K A C J A

ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

D o t y c z y :

Przetargu  nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 137 tys. euro

O g ł o s z o n e g o  p r z e z:

Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

N a  d o s t a w ę  i  m o n t a ż:

1)  INKUBATORA (CO2) DO HODOWLI KOMÓRKOWEJ Z PŁASZCZEM 	       POWIETRZNYM I KONTROLĄ PARAMETRÓW – Zadanie nr 1

## 2)    INKUBATORA DO HODOWLI KOMÓRKOWYCH Z FILTRAMI HEPA –  	        Zadanie nr 2

## 3)    WIRÓWKI STOŁOWEJ Z CHŁODZENIEM Z ROTOREM 			        HORYZONTALNYM – Zadanie nr 3

## 4)    ŁAŹNI WODNEJ Z WYTRZĄSARKĄ – Zadanie nr 4

## 5)   POKRYWY DO ŁAŹNI WODNEJ Z WYTRZĄSARKĄ – Zadanie nr 5

## Wspólny Słownik Zamówień (KOD CPV)

## 33152000 – 0

## 33100000 – 1

## 33260000 – 0

## Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)

I.     OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Wykonawca składa Ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

- Wykonawcą zamówienia może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące razem („spółka cywilna”, „konsorcjum”)

  - W przypadku złożenia wspólnej oferty przez kilku przedsiębiorców. Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument pełnomocnictwa musi mieć formę wspólnego oświadczenia podmiotów tworzących „konsorcjum” i zostać podpisany przez upoważnionych reprezentantów firm składających wspólną ofertę.

  - Zamawiający w przypadku wybrania oferty składanej wspólnie przez kilku przedsiębiorców, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego będzie żądał „Umowy Konsorcjum”  zawierającej w sposób nie budzący wątpliwości co najmniej niżej podane informacje:

- przedsiębiorców odpowiedzialnych za złożoną ofertę i wykonanie zamówienia

- zasady reprezentacji (pełnomocnik)

- zasady odpowiedzialności , w tym w szczególności zasadę odpowiedzialności solidarnej (art. 369 k.c.) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia

- czas trwania umowy

  - W przypadku oferty „Konsorcjum” lub spółki cywilnej warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych -  w tym przede wszystkim złożenie wymaganych ustawą oświadczeń i dokumentów -  dotyczą wszystkich przedsiębiorców tworzących „Konsorcjum” lub spółkę cywilną. (vide Rozdz. II niniejszej SIWZ).

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę:

częściową – na wybrane zadanie lub zadania zamówienia (zadania 1 – 5) lub

na całość zamówienia – osobno na wszystkie zadania zamówienia

Wykonawca, który złoży więcej niż jedną ofertę, zostanie wykluczony z postępowania.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Wartość oferty musi być określona jednoznacznie i skalkulowana przy zachowaniu zasad    określonych w Rozdz. III pkt 7 niniejszej SIWZ. Oferta zawierająca wariantowe propozycje cenowe zostanie odrzucona.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Ofertę należy złożyć na (bądź w formie) druku "Oferta". Wykonawcy nie wolno dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorze druku „Oferta” opracowanym przez Zamawiającego (w załączeniu:  pisemny  wzór dokumentu).

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do  reprezentowania  firmy .

(Art. 104 kodeksu cywilnego  stanowi  o   nieważności   jednostronnej czynności prawnej dokonanej  w  cudzym  imieniu  bez  umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu.

Osobami upoważnionymi   są  zatem :

- osoby wymienione w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy, według zasad w nim określonych

- osoby legitymujące  się  oryginałem pełnomocnictwa  do  reprezentowania   firmy  w danej procedurze  zamówienia publicznego.

Podobna zasada dotyczy  oferentów  nie  posiadających  osobowości prawnej.)

- Każda strona Oferty powinna być parafowana przez osobę podpisującą  ofertę.

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia  sporządzone w językach obcych należy złożyć  wraz  z  tłumaczeniami  na  język polski poświadczonymi przez Wykonawcę.

- Ofertę  wraz ze wszystkimi załącznikami na ponumerowanych stronach należy  umieścić  w  zapieczętowanej  kopercie  opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem:

Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/56/2007

Oferta na dostawę i montaż:

1)  INKUBATORA (CO2) DO HODOWLI KOMÓRKOWEJ Z PŁASZCZEM 	       	POWIETRZNYM I KONTROLĄ PARAMETRÓW – Zadanie nr 1

2)  INKUBATORA DO HODOWLI KOMÓRKOWYCH Z FILTRAMI HEPA –  	         	Zadanie nr 2

3)  WIRÓWKI STOŁOWEJ Z CHŁODZENIEM Z ROTOREM 	HORYZONTALNYM – 	Zadanie nr 3

4)   ŁAŹNI WODNEJ Z WYTRZĄSARKĄ – Zadanie nr 4

5)   POKRYWY DO ŁAŹNI WODNEJ Z WYTRZĄSARKĄ – Zadanie nr 5

nie otwierać przed 18.09.2007r.  godz. 10:00

Liczba stron  (określić, ile stron znajduje się w kopercie)…………..

- Dla uznania ważności oferta musi zawierać wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty załączone zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Rozdziale II niniejszej specyfikacji.
Jeśli dokument przedstawiony jest w postaci kserokopii, poświadczenie oprócz adnotacji „za zgodność z oryginałem”, musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania firmy  oraz datą.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

- W przypadku podpisania oferty lub załączników przez osoby bez umocowania prawnego do reprezentacji firmy, dla uznania ważności oferta musi zawierać oryginał stosownego pełnomocnictwa.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do  adresata przed upływem wyznaczonego terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego. Oświadczenia, wnioski i zawiadomienia przekazywane w powyższej formie muszą być niezwłocznie potwierdzone przez stronę otrzymującą tego typu informacje.

- Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

II. WYMAGANIA FORMALNO – PRAWNE

- Wykonawca ubiegający się o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na wykonanie przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn zm.

  - Oświadczenie, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

  - Oświadczenie, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

  - Oświadczenie, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

  - Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1

- Oświadczenia, o których mowa w pkt. 1.1 do 1.4. - składane są w formie dokumentu: „oświadczenie Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego” stanowiącego załącznik nr 2 do druku „OFERTA….” (vide: wzór  oświadczenia).

- Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wymagane od wykonawców ubiegających się o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu:

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

  - Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Dokumenty, o których mowa w pkt.2  są składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez  Wykonawcę.

- Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 24 ustawy, wymagane od Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP:

  - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów , o których mowa w punkcie 2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości.

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Dokumenty, o których mowa w ust. 3.1. lit a i b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  Dokument, o którym mowa w ust. 3.1 lit c, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym  Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów  wskazanych w pktach:  a); b) i c)  - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju,  w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Dokumenty, o których mowa w pkt. 3 są składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez  tłumacza przysięgłego.

- Zgodnie z art. 36 ust.4 Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

- Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który:

  - Nie spełni warunków określonych w art.22 ust. 1 oraz art. 24 ust.1 i 2 ustawy

  - W okolicznościach określonych w art. 26 ust. 3 ustawy, w wyznaczonym terminie Wykonawca nie uzupełni  dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 oraz art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

  - Wykonywał czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwał się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności.

  - Złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

- Ofertę Wykonawcy, który został wykluczony z postępowania uznaje się za odrzuconą.                      O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykluczonego Wykonawcę , podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- USZCZEGÓŁOWIENIE  PRZEDMIOTU DOSTAWY I OBOWIĄZKÓW  WYKONAWCY

- Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawa i montaż:

1) Inkubatora (CO2) do hodowli komórkowej z płaszczem powietrznym i kontrolą

parametrów – Zadanie nr 1,

2)  Inkubatora do hodowli komórkowych z filtrami HEPA – Zadanie nr 2,

3)  Wirówki stołowej z chłodzeniem z rotorem horyzontalnym – Zadanie nr 3

4)   Łaźni wodnej z wytrząsarką – Zadanie nr 4

5)   Pokrywy do łaźni wodnej z wytrząsarką – Zadanie nr 5

Przedmiot oraz ilości stanowiące zamówienie zostały zawarte w Załączniku nr 1 –„Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa”.

- Parametry graniczne (odcinające):

Graniczne (odcinające) parametry techniczne:

1) Inkubatora (CO2) do hodowli komórkowej z płaszczem powietrznym i kontrolą

parametrów – Zadanie nr 1,

2)  Inkubator do hodowli komórkowych z filtrami HEPA – Zadanie nr 2,

3)  Wirówki stołowej z chłodzeniem z rotorem horyzontalnym – Zadanie nr 3

4)   Łaźni wodnej z wytrząsarką – Zadanie nr 4

określone zostały w Załączniku nr 1 dotyczące Zadania nr 1, 2, 3 ,4  do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

UWAGA: Jeżeli nie zostaną spełnione wszystkie parametry graniczne (odcinające)

określone w Załączniku nr 1 dotyczące Zadania nr 1, 2, 3 i 4 oferta jest odrzucona 		  bez dalszej oceny.

- Obowiązki Wykonawcy:

  - Dostarczenie przedmiotu zamówienia do Zamawiającego:

- Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. Indiry Gandhi 14, 02 – 776 Warszawa: Zakład Transfuzjologii i Organizacji Służby Krwi – Pracownia Transfuzjologii Laboratoryjnej (Inkubator (CO2) do hodowli komórkowej z płaszczem powietrznym i kontrolą  parametrów – Zadanie nr 1)

- Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. Indiry Gandhi 14, 02 – 776 Warszawa: Klinika Hematologii – Pracownia Biologii Molekularnej (Inkubator do hodowli komórkowych z filtrami HEPA – Zadanie nr 2)

- Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. Chocimska 5, 00 – 957 Warszawa: Zakład Immunologii Hematologicznej i Transfuzjologicznej – Pracownia Immunologii Leukocytów i Płytek Krwi (Wirówka stołowa z chłodzeniem z rotorem horyzontalnym – Zadanie nr 3)

- Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. Chocimska 5, 00 – 957 Warszawa: Zakład Immunologii Hematologicznej i Transfuzjologicznej – Pracownia Biologii

Molekularne j (Łaźnia wodna z wytrząsaniem z pokrywą – Zadanie nr 4

ipokrywa do łaźni wodnej z wytrząsaniem – Zadanie nr 5)

  - Zapewnienie rozładunku i transportu wewnętrznego dostarczonego przedmiotu zamówienia,

  - Dostawa, zainstalowanie, uruchomienie i oddanie do eksploatacji przedmiotu zamówienia oraz przeprowadzenie instruktażu i szkolenia w zakresie prawidłowej obsługi wskazanych przez Zamawiającego pracowników, zakończone podpisaniem Protokołu Odbioru.

  - Dostarczenie wraz z przedmiotem zamówienia:

- instrukcji obsługi w języku polskim

- karty gwarancyjnej

- wykazu punktów serwisowych oraz dokumentów określających zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym

- wykazu parametrów technicznych urządzenia.

- Terminy:

  - Wymagany termin dostawy – dostawa jednorazowa:                                                                                   		Zadanie nr 1 – do 3 tygodni od daty zawarcia umowy		                                    		Zadanie nr 2 – do 3 tygodni od daty zawarcia umowy

Zadanie nr 3 – do 3 tygodni od daty zawarcia umowy

Zadanie nr 4 – do 3 tygodni od daty zawarcia umowy

Zadanie nr 5 – do 3 tygodni od daty zawarcia umowy

- Wymagane aktualne świadectwa, atesty i certyfikaty dla oferowanego asortymentu:

  - W celu potwierdzenia bezpieczeństwa jakości oferowanych wyrobów , Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty niezbędne świadectwa, atesty, certyfikaty wymagane przepisami prawa wystawione przez uprawnione jednostki.

  - Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać znak CE

Do potwierdzenia:

Kopią dokumentu dołączoną do oferty (poświadczoną zgodnie z Rozdz. I/13 niniejszej SIWZ). Jeżeli dokument sporządzony jest w języku obcym, należy go załączyć wraz 
z tłumaczeniem na język polski i poświadczonym za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (zgodnie z Rozdz. I/11 niniejszej SIWZ).

- Gwarancja

  - Okres pełnej gwarancji na przedmiot zamówienia: minimum 24 miesiące od daty podpisania Protokołu Odbioru.

  - Przedłużenie okresu gwarancji - o pełen okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia

  - Wykonawca musi posiadać na terenie Polski autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

  - W przypadku awarii, Wykonawca jest zobowiązany usunąć usterkę w terminie max. 72 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia.

  - W przypadku 3-krotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu lub podzespołu, Wykonawca obowiązany jest wymienić ten element (podzespół) na nowy.

  - Wykonawca obowiązany jest udzielić minimum 24 – miesięcznej gwarancji dla nowo zainstalowanych w trakcie naprawy części.

  - W okresie gwarancji Wykonawca zapewni przeprowadzenie bezpłatnych przeglądów w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej rozruchowej.

  - Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych i serwis pogwarancyjny w ciągu 10 lat od daty sprzedaży.

- Cena oferty:

  - Cena oferty – cena brutto za całość zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 1 do oferty.

wyliczenie ceny netto i brutto w załączniku należy przeprowadzić w  następujący 	     sposób:

ILOŚĆ X CENA NETTO = WARTOŚĆ NETTO

WARTOŚĆ NETTO + WARTOŚĆ VAT = WARTOŚĆ BRUTTO

  - Waluta ceny ofertowej: PLN

  - Sposób kalkulacji  ceny oferty

Ustalona cena obejmuje:

- wartość przedmiotu umowy,

- koszty pakowania i znakowania wymaganego do przewozu,

- wszelkie koszty transportu do miejsca przeznaczenia,

- koszty załadunku, rozładunku i transportu wewnętrznego (dostarczenie do miejsca przeznaczenia) u Zamawiającego,

- ubezpieczenia przedmiotu zamówienia do czasu przekazania go Zamawiającemu,

- zainstalowanie, uruchomienie, oddanie do eksploatacji przedmiotu zamówienia oraz przeprowadzenie instruktażu i szkolenia personelu w zakresie prawidłowej obsługi u Zamawiającego,

- cła i odprawy celnej – o ile takie wystąpią,

- podatek od towarów i usług (VAT)

- Termin i warunki płatności:

  - Płatność z tytułu dostawy, określona umową dokonana będzie za zrealizowaną dostawę po zainstalowaniu, uruchomieniu, oddaniu do eksploatacji przedmiotu zamówienia oraz przeprowadzonym instruktażu i szkoleniu personelu u Zamawiającego zakończonym podpisaniem Protokołu Odbioru. Podpisany przez obie strony Protokół Odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.

Płatność nastąpi w ciągu 14 dni dla Zadania nr 1 i 2, a 30 dni dla Zadania nr 3, 4 i 5 od daty dostarczenia przez Wykonawcę oryginału faktury VAT do Zamawiającego.

Termin płatności wpisany przez Wykonawcę na fakturze musi być zgodny z zapisem określonym we wzorze umowy.

  - Płatność będzie  zrealizowana w PLN

  - Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

UWAGA:

Jeżeli nie są spełnione wszystkie wymagania określone w Rodz. I III niniejszej Specyfikacji, oferta jest ODRZUCONA  bez dalszej oceny.

IV.   ZASADY OCENY OFERT

  - Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie

| Lp. | KRYTERIUM | RANGA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Oferowana cena | 100 % |
|  | R a z e m | 100% |

  - Sposób obliczania wartości punktowej poszczególnych kryteriów:

2.1. Wartość punktowa kryterium [Oferowana cena]  wyliczana jest  wg wzoru:

Wartość punktowa ceny = R  x 100

R 	- ranga

cmin 	- cena minimalna

cn 	- cena oferowana

  - Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia:

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcom, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ustawie  Prawo Zamówień  Publicznych z dn. 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2004 Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ;

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

V. TRYB  UDZIELANIA  WYJAŚNIEŃ   DOTYCZĄCYCH                               SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia kierując swoje zapytanie na piśmie. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

  - Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

  - Do kontaktu z Wykonawcami w sprawach j.w. upoważnieni są:                                                                               w sprawach merytorycznych – dr n. farm. Jolanty Antonowicz – Papis tel. /022/ 3496 - 381                         w sprawach proceduralnych – Krystyna Sobczak tel. /022/ 34-96-222                                                                prowadzący postępowanie    –  mgr Mirosław Koczkodaj tel. /022/ 34-96-227

VI. TRYB  WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN  W  SIWZ

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert Zamawiający  może   zmodyfikować treść dokumentów składających się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

- O każdej zmianie Zamawiający zawiadomi niezwłocznie każdego z uczestników      postępowania.

- W  przypadku, gdy zmiana powodować  będzie konieczność modyfikacji  oferty, Zamawiający  przedłuży  termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania, Wykonawcy i Zamawiającego, będą podlegały nowemu terminowi.								.

VII. MIEJSCE I  TERMIN  SKŁADANIA OFERT

- Miejsce składania ofert:									.
Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami jak w  pkt.  I/12. niniejszej Specyfikacji należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Instytut Hematologii i Transfuzjologii

02-776 Warszawa, ul. Indiry Gandhi 14, I piętro p. 144A (Kancelaria)

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty dostarczone do pokoju innego niż wskazany powyżej.

- Termin składania ofert:

do dnia 18.09.2007 r.  do godz. 09:30

- Celem  dokonania  zmian  bądź  poprawek - Oferent  może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w SIWZ terminu składania ofert.

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcą bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

VIII. MIEJSCE, TERMIN  I TRYB OTWARCIA OFERT

- Miejsce i termin  otwarcia ofert:
Publiczne  otwarcie   ofert  nastąpi   na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego:

Instytut Hematologii i Transfuzjologii

02-776 Warszawa, ul. Indiry Gandhi 14, V piętro p. 503 
     w dniu 18.09.2007r.  o godz. 10:00

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

- W  trakcie  publicznego otwarcia ofert  Zamawiający przekaże do publicznej wiadomości niżej podane informacje :

- nazwa (firma) i adres (siedziba) Wykonawcy;

- cena oferty.

- termin wykonania zamówienia

- okres gwarancji

- warunki płatności

- OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Informacja o wyniku  przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie  przekazana wszystkim Wykonawcom na piśmie oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej i będzie zawierać:

- Nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy którego oferte wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru,

- Nazwę (firmę), siedzibę i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną  wykonawcom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

- Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokółu.

- Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokółu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem ofert, które są jawne od chwili ich otwarcia.

- Oferty są jawne , z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.						.
TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA – rozumie się przez nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności – art. 11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. Nr 47, poz. 211 z późn. zmianami).			.

  - W przypadku, gdy Wykonawca chce zastrzec informacje zawarte w ofercie, powinien:

    - załączyć oświadczenie, że zastrzeżone informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne nie były ujawnione do wiadomości publicznej przed złożeniem oferty

    - dane objęte tajemnicą przedsiębiorstwa załączyć do oferty w sposób umożliwiający utajnienie tej części oferty.

- Zamawiający udostępni do wglądu jawną część dokumentacji na pisemny wniosek zainteresowanego uczestnika postępowania.

- Wszyscy Wykonawcy będą informowani o:

- złożonych protestach oraz ich rozstrzygnięciach;

- zmianach terminu postępowania;

- unieważnieniu postępowania.

- Wyniki przetargu  obowiązują po ich zatwierdzeniu przez  Dyrektora IHiT (lub osobę przez niego upoważnioną).

- Umowa z Wykonawcą,  którego ofertę uznano za najkorzystniejszą  zostanie  zawarta niezwłocznie  po  zakończeniu  postępowania o zamówienie publiczne i akceptacji wyników przetargu  przez  Dyrektora IHiT.

X.   TERMIN  ZWIĄZANIA  WARUNKAMI OFERTY

Wykonawca  związany jest ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia, w którym  upływa termin składania ofert. Wniesienie  protestu  zawiesza  bieg terminu związania  ofertą.

- PRAWO WYKONAWCÓW DO PROTESTÓW

Szczegóły dotyczące protestów określa Dział VI, Rozdział 2 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2004r. nr 19 poz.177 z późn. zm.)

Uwaga!

Protest uważa się za wniesiony w terminie, gdy jego treść zostanie dostarczona do siedziby zamawiającego najpóźniej siódmego dnia (licząc od dnia, w którym dostawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – w godzinach pracy Zamawiającego tj. do godz. 15.00

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Zatwierdził :

Z-ca Dyrektora IHiT

Ds. Techniczno –Administracyjnych

Mgr   Witold Kmiotek