Załącznik nr 1

do umowy nr ......................

ZADANIE NR 1

Producent..........................................................

| ### Lp | Nazwa asortymentu | Ilość opakowań 1op=100szt | Cena opak. netto 1op=100szt | VAT % | Wartość netto | Wartość ### VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawiczki LATEKS NIESTERYLNE rozmiary; S, M., L | 10.000 op. |  |  |  |  |  |

| Parametry graniczne dla rękawiczek z zadania 1 | Spełnienie parametru TAK/NIE* wypełnia wykonawca |
| --- | --- |
| niesterylne |  |
| cienkie, rozciągliwe, z długim mankietem, |  |
| przesypane mąką kukurydzianą |  |
| wykonane z lateksu kauczuku naturalnego, |  |
| Rękawiczki muszą spełniać wymagania normy EN 455 oraz posiadać znak CE, |  |
| pakowane po 100 szt. |  |

...........................................................

podpis i imienna pieczątka
                                                                                                             osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

Załącznik nr 1

do umowy nr ......................

ZADANIE NR 2

Producent.....................................................

| ### Lp | Nazwa asortymentu | Ilość opakowań 1op=100szt | Cena opak. netto 1op=100szt | VAT % | Wartość netto | Wartość ### VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ##### Rękawiczki WINYLOWE przeciwalergiczne rozmiary; S, M, L | 850 op. |  |  |  |  |  |

| Parametry graniczne dla rękawiczek z zadania 2 | Spełnienie parametru TAK/NIE* wypełnia wykonawca |
| --- | --- |
| niesterylne, |  |
| wytrzymałe |  |
| z długim rolowanym mankietem |  |
| przesypane mąką kukurydzianą |  |
| zaopatrzone w znak CE oraz zgodne z normą EN 455. |  |
| pakowane po 100 szt. |  |

...........................................................

podpis i imienna pieczątka
                                                                                                             osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

załącznik nr 1

ZADANIE NR 3														  do umowy nr ..................
Producent.......................................................

| ### Lp | Nazwa asortymentu | Ilość par | Cena 1 pary netto | VAT % | Wartość netto | Wartość ### VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawiczki STERYLNE LATEKS rozmiary; od 6,0 do 8,5 | 18.000 par |  |  |  |  |  |

| Parametry graniczne dla rękawiczek z zadania 3 | Spełnienie parametru TAK/NIE* wypełnia wykonawca |
| --- | --- |
| sterylizowane radiacyjnie |  |
| z niską zawartością białek lateksowych |  |
| pakowane jednostkowo |  |
| rozciągliwe, trwałe, |  |
| z długim rolowanym mankietem, |  |
| przesypane mąką kukurydzianą |  |
| zaopatrzone w znak CE oraz zgodne z normą EN 455. |  |

...........................................................

podpis i imienna pieczątka
                                                                                                             osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

ZADANIE NR 4															załącznik nr 1

do umowy nr..............

Producent....................................................

| ### Lp | Nazwa asortymentu | Ilość opakowań 1op=100szt | Cena opak. netto 1op=100szt | VAT % | Wartość netto | Wartość ### VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawiczki diagnostyczne ##### LATEKSOWE BEZPUDROWE ##### rozmiary; S, M, L, X | 200 op. |  |  |  |  |  |

| Parametry graniczne dla rękawiczek z zadania 4 | Spełnienie parametru TAK/NIE* wypełnia wykonawca |
| --- | --- |
| niesterylne, |  |
| cienkie, rozciągliwe, z długim mankietem, |  |
| z niską zawartością białek lateksowych |  |
| zgodne z normą EN 455 i znakiem CE |  |
| pakowane po 100 szt. |  |

...........................................................

podpis i imienna pieczątka
                                                                                                             osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

załącznik nr 1

ZADANIE NR 5															do umowy nr.................

Producent...................................................

| ### Lp | Nazwa asortymentu | Ilość par | Cena 1 pary netto | VAT % | Wartość netto | Wartość ### VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawiczki chirurgiczne ##### STERYLNE ANTYALERGICZNE rozmiary; od 7,0 do 8,5 | 9.000 par |  |  |  |  |  |

| Parametry graniczne dla rękawiczek z zadania 5 | Spełnienie parametru TAK/NIE* wypełnia wykonawca |
| --- | --- |
| lateksowe z niską zawartością białek |  |
| z wewnętrzną warstwą polimeryzowaną |  |
| sterylizowane radiacyjnie, bezpudrowe |  |
| pakowane jednostkowo, podwójnie |  |
| rozciągliwe, z długim mankietem, profilowane |  |
| czytelnie oznakowane: rozmiar, data sterylności, polskie napisy |  |
| zgodne z normą EN 455, oznaczone CE |  |

* niepotrzebne skreślić

...........................................................

podpis i imienna pieczątka
                                                                                                             osoby upoważnionej do reprezentowania firmy