{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["zad. 1","zad. 2","zad. 3","zad 4","zad 5"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zad. 1","index":0,"n_rows":25,"n_cols":12,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/60/2007"]
[{"$nulls":11},"Załącznik nr 1"]
[{"$nulls":11},"zadanie nr 1"]
["..............................."]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
[]
[{"$nulls":5},"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 1 - Testy do oznaczeń anty-HBs na aparacie MINI VIDAS ",{"$nulls":7}," ","Załącznik nr 1 do umowy …………………….………"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry                         /CPV 24.49.62.00-9/","Wymagana ilość","Nr kat. ","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Ilościowy test do oznaczania poziomu przeciwciał anty-HBs metodą fluorescencyjną","120 testów"]
{"$rows_empty":8}
[{"$nulls":9},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":9},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":9},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad. 2","index":1,"n_rows":27,"n_cols":12,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[16,1,16,7],[16,8,16,10],[17,1,17,7],[17,8,17,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/60/2007"]
[{"$nulls":11},"Załącznik nr 1"]
[{"$nulls":11},"zadanie nr 2"]
["..............................."]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
[]
[{"$nulls":5},"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie  2",{"$nulls":8},"Załącznik nr 1 do umowy …………………….………"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry                         /CPV 24.49.62.00-9/","Wymagana ilość","Nr kat. ","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Testy ELISA do badania obecności przeciwciał i antygenu wirusa HCV ","480 testów"]
[]
[]
[" ZADANIE 2 - PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["Lp.","Parametr / warunek",{"$nulls":6},"Spełnienie parametru/warunku              TAK / NIE*"]
[1,"Możliwość kontroli dodania próbki np. przez zmianę barwy diluentu lub pomiar absorbancji"]
["*odpowiednie wpisać"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":9},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":9},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad. 3","index":2,"n_rows":27,"n_cols":12,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[17,1,17,7],[17,8,17,10],[18,1,18,7],[18,8,18,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/60/2007"]
[{"$nulls":11},"Załącznik nr 1"]
[{"$nulls":11},"zadanie nr 3"]
["..............................."]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
[]
[{"$nulls":5},"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie  3",{"$nulls":8},"Załącznik nr 1 do umowy …………………….………"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry                         /CPV 24.49.62.00-9/","Wymagana ilość","Nr kat. ","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Testy ELISA do wykrywania antygenu powierzchniowego wirusa HBV","576 testów"]
[2,"Test do potwierdzenia obecności antygenu powierzchniowego wirusa HBV","25 testów"]
[]
[]
["ZADANIE  3  poz. 1  - PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["Lp.","Parametr / warunek",{"$nulls":6},"Spełnienie parametru/warunku              TAK / NIE*"]
[1,"Możliwość kontroli dodania próbki np. przez zmianę barwy diluentu lub pomiar absorbancji"]
["*odpowiednie wpisać"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":9},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":9},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad 4","index":3,"n_rows":28,"n_cols":12,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[16,1,16,7],[16,8,16,10],[17,1,17,7],[17,8,17,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/60/2007",{"$nulls":10},"Załącznik nr 1"]
[{"$nulls":11},"zadanie nr 4"]
[]
["..............................."]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
[]
[{"$nulls":5},"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie  4",{"$nulls":8},"Załącznik nr 1 do umowy …………………….………"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry                         /CPV 24.49.62.00-9/","Wymagana ilość","Nr kat. ","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Testy do wykrywania przeciwciał i antygenu wirusa  HIV1 i HIV2 metodą ELISA ","576 testów"]
[]
[]
[" ZADANIE 4 - PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["Lp.","Parametr / warunek",{"$nulls":6},"Spełnienie parametru/warunku              TAK / NIE*"]
[1,"Łączny czas wszystkich inkubacji nie dłuższy niż 90 min."]
["*odpowiednie wpisać"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":9},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":9},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad 5","index":4,"n_rows":27,"n_cols":12,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[19,8,19,10],[19,1,19,7],[20,8,20,10],[20,1,20,7],[15,1,15,7],[15,8,15,10],[18,1,18,7],[16,1,16,7],[17,1,17,7],[16,8,16,10],[17,8,17,10],[18,8,18,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/60/2007",{"$nulls":10},"Załącznik nr 1"]
[{"$nulls":11},"zadanie nr 5"]
["..............................."]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
[{"$nulls":6},"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie   5",{"$nulls":8},"Załącznik nr 1 do umowy …………………….………"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry                         /CPV 24.49.62.00-9/","Wymagana ilość","Nr kat. ","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Test jakościowy typu immunoblot do oznaczania obecności przeciwciał anty-HCV","1800 testów"]
[]
[]
[]
[" ZADANIE 5 - PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["Lp.","Parametr / warunek",{"$nulls":6},"Spełnienie parametru/warunku              TAK / NIE*"]
[1,"Test wykorzystujący rekombinowane antygeny lub/i syntetyczne peptydy kodowane przez genom HCV, w tym z regionu rdzenia (core) i regionu otoczkowego (NS5)"]
[2,"Objętość próbki badanej (osocze lub surowica) nie większa niż 20 μl"]
[3,"Badanie i ocena wyniku bez rozcieńczenia próbki"]
[4,"Trzy kategorie wyników: dodatni, wątpliwy, ujemny"]
[5,"Brak wpływu substancji interferujących na wynik testu:                                                                                                            a) trójglicerydy - do 1500 mg/dl,                                                                                                                                      b) bilirubina - do 50 mg/dl,                                                                                                                                     c) hemoglobina - do 60 mg/dl"]
["*odpowiednie wpisać"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":9},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":9},"                  do reprezentowania firmy"]