{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":18,"sheets":["zad 1","zad 2","zad 3","zad 4","zad 5 ","zad 6","zad 7","zad 8","zad 9","zad 10","zad 11","zad 12","zad 13","zad 14","zad 15","zad 16","zad 17","zad 18"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zad 1","index":0,"n_rows":10,"n_cols":12,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":11},"Załącznik nr 1"]
[{"$nulls":11},"zadanie nr 1"]
[]
["Zadanie  1 -  Odczynniki do mikrometody żelowej kolumnowej do aparatu SWING firmy DiaMed"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry                            CPV 24.49.61.00-8","Wymagana ilość","Nr kat. ","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Bezpośredni test antyglubulinowy z użyciem odcz. monoklonalnych anty-IgG, -IgA, -IgM, -C3c, -C3d. Mikrokarta wypełniona surowicami.","84 karty"]
[2,"Bezpośredni test antyglubulinowy z użyciem odcz. monoklonalnych anty-IgG, -C3d. Mikrokarta wypełniona surowicami.","60 kart"]
[3,"Mikrokarta do Pośredniego Testu Antyglobulinowego do badań konsultacyjnych. ","1344 karty"]
[4,"Roztwór wprowadzający niską siłę jonową w mieszaninie reakcyjnej do testów mikrokolumnowych do aparatu SWING","2500 ml"]

{"sheet":"zad 2","index":1,"n_rows":21,"n_cols":12,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":11},"Załącznik nr 1"]
[{"$nulls":11},"zadanie nr 2"]
["Zadanie 2"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry                            CPV 24.49.61.00-8","Wymagana ilość","Nr kat. ","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Odczynnik monklonalny anty-D IgM ","20 ml"]
[2,"Odczynnik monoklonalny anty-C ","10 ml"]
[3,"Odczynnik monoklonalny anty-c ","10 ml"]
[4,"Odczynnik monoklonalny anty-Cw","10 ml"]
[5,"Odczynnik monoklonalny anty-E ","10 ml"]
[6,"Odczynnik monoklonalny anty-e ","10 ml"]
[7,"Odczynnik monoklonalny anty-S","10 ml"]
[8,"Odczynnik monoklonalny anty-s","6 ml"]
[9,"Odczynnik poliklonalny anty-s","5 ml"]
[10,"Odczynnik monoklonalny anty-Jka","10 ml"]
[11,"Odczynnik monoklonalny anty-Jkb","10 ml"]
[12," Odczynnik monoklonalny anty-K","10 ml"]
[13,"Odczynnik poliklonalny anty-Jka reagujący w teście antyglobulinowym","10 ml"]
[14,"Odczynnik poliklonalny anty-Jkb reagujący w teście antyglobulinowym","10 ml"]
[15,"Odczynnik poliklonalny anty-Fya reagujący w teście antyglobulinowym","10 ml"]
[16,"Odczynnik poliklonalny anty-Fyb reagujący w teście antyglobulinowym","10 ml"]

{"sheet":"zad 3","index":2,"n_rows":7,"n_cols":12,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":11},"Załącznik nr 1"]
[{"$nulls":11},"zadanie nr 3"]
[]
["Zadanie 3"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry                         CPV 25.20.00.00-3","Wymagana ilość","Nr kat. ","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"dwurzędowy statyw 10-cio pozycyjny na opakowania z odczynnikami  /2 - 10 ml/","10 szt"]

{"sheet":"zad 4","index":3,"n_rows":14,"n_cols":12,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":11},"Załącznik nr 1"]
[{"$nulls":11},"zadanie nr 4"]
[]
["Zadanie  4    - Odczynniki jak w katalogu SIGMA lub równoważne"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry                         CPV 24.49.65.00-2","Wymagana ilość","Nr kat. ","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"5-maleimido-eosin (test EMA) do fluorescencji /nr kat. 63184/","25 mg"]
[2,"roztwór 50/mg/ml DL glyceraldehyd 3-fosforanowy /nr kat. G 5251/","1 g"]
[3,"Sól dwusodowa kwasu 3-fosfoglicerolowego /nr kat. P 8877/","5 g"]
[4,"Celuloza  /nr kat. A 5504/ ","1 kg"]
[5,"alfa-celuloza /nr kat. C 8002/","1 kg"]
[6,"Heptakis (2,3,6-tri-O-methyl)-beta-cyclodextrin /nr kat.51707/","5 g"]
[7,"Kwas nadjodowy /nr kat. 210064/","10 g"]
[8,"Błękit trypanu, roztwór 0,4% jałowy, do hodowli komórkowych /nr kat. T 8154/","40 ml"]

{"sheet":"zad 5 ","index":4,"n_rows":8,"n_cols":12,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":11},"Załącznik nr 1"]
[{"$nulls":11},"zadanie nr 5"]
[]
["Zadanie  5  - Materiały laboratoryjne jak w katalogu SIGMA lub równoważne"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry                          CPV 25.20.00.00-3","Wymagana ilość","Nr kat. ","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Filtry nastrzykawkowe nylonowe ISO-DISC średnica 0,2 um  /nr kat. Z 36500-9/","50 szt"]
[2,"zestaw końcówek do pipety wielowyrzutowej firmy Sigma, w opakowaniu końcówki różnej pojemności (0.5, 1.25, 2.5, 5, 12.5 ml)  /nr kat. Z 33280-1/","5 x 20 szt"]

{"sheet":"zad 6","index":5,"n_rows":8,"n_cols":12,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":11},"Załącznik nr 1"]
[{"$nulls":11},"zadanie nr 6"]
[]
["Zadanie 6  - Zestawy do oznaczania grup krwi metodą SSP PCR"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry                           CPV 24496100-8","Wymagana ilość","Nr kat. ","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"zestaw PCR do diagnostyki układów Kell/Kidd/Duffy KKD-SSP","24 testy"]
[2,"zestaw PCR do diagnostyki układów MNSs, Vw i Mg","24 testy"]

{"sheet":"zad 7","index":6,"n_rows":11,"n_cols":12,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":11},"Załącznik nr 1"]
[{"$nulls":11},"zadanie nr 7"]
[]
["Zadanie  7  - Materiały do Fotometru Low Hb HemoCue"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry                          CPV 25.20.00.00-3; 24.49.65.00-2; 17.22.58.00-3","Wymagana ilość","Nr kat. ","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"mikrokuwety jednorazowe do Low Hb","400 szt"]
[2,"Wzorce do Low Hb w zakresie Hb 1.0 ± 0,3 g/L","4 x 1 ml"]
[3,"Wzorce do Low Hb w zakresie Hb 5,3 ± 0,5 g/L","4 x 1 ml"]
[4,"Wzorce do Low Hb w zakresie Hb 20,6 ± 2,0 g/L","4 x 1 ml"]
[5,"Czyścik do czyszczenia analizatora ","20 szt"]

{"sheet":"zad 8","index":7,"n_rows":8,"n_cols":12,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":11},"Załącznik nr 1"]
[{"$nulls":11},"zadanie nr 8"]
[]
["Zadanie  8  - Odczynniki izotopowe"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry                                   CPV 24.49.64.00-1","Wymagana ilość","Nr kat. ","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Cr51 ; Na251CrO4; sodowy chromian do iniekcji  aktywność 370 MBq","30 mCi"]
[2,"Fe59;  Fe59C6H5O7; 0,15 M cytrynian żelaza do iniekcji; aktywność 3,7 MBq ","300 µCi"]

{"sheet":"zad 9","index":8,"n_rows":7,"n_cols":12,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":11},"Załącznik nr 1"]
[{"$nulls":11},"zadanie nr 9"]
[]
["Zadanie  9   - Odczynniki izotopowe"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry                        CPV 24.49.64.00-1","Wymagana ilość","Nr kat. ","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Cyklosporyna znakowana 125-J, probówki pokryte specyficznym przeciwciałem przeciw cyklosporynie; zestaw 2 * 50 probówek","5 zestawów"]

{"sheet":"zad 10","index":9,"n_rows":10,"n_cols":12,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":11},"Załącznik nr 1"]
[{"$nulls":11},"zadanie nr 10"]
[]
["Zadanie 10"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry                                    CPV 24.49.66.00-3","Wymagana ilość","Nr kat. ","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Wzorzec do elektroforezy zawierający 5 białek zliofilizowanych w buforze z SDS: Miozyna 25 ug, alfa-2Makroglobina 100 ug, beta-galaktozydaza 16 ug, transferyna 17 ug, dehydrogenaza glutanowa 18 ug, bufor z SDS","40 fiolek"]
[2,"lizyna związana z sefarozą - złoże chromatograficzne do adsorbcji (m.in.) plazminogenu, gęstość liganda 4-7 mikromola lizyny/ml suchego złoża","15 g"]
[3,"Percoll sterylny, autoklawowalny, wolny od niezwiązanego poliwinylopirolidonu (PVP)","1 litr"]
[4,"żelatyna związana z sefarozą - złoże chromatograficzne specyficznie wiążące fibronektynę, gęstość liganda 4,5-8 mg żelatyny/ml suchego złoża","25 ml"]

{"sheet":"zad 11","index":10,"n_rows":19,"n_cols":12,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":11},"Załącznik nr 1"]
[{"$nulls":11},"zadanie nr 11"]
[]
["Zadanie 11"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry                                  CPV 24.49.65.00-2","Wymagana ilość","Nr kat. ","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Mysie przeciwciało monoklonalne przeciw ludzkiemu CD23, w postaci płynnej, do stosowania w immunohistochemii oraz cytometrii przepływowej ","2 ml"]
[2,"Mysie przeciwciało monoklonalne przeciw ludzkiemu CD5, w postaci płynnej, do stosowania w immunohistochemii i Western Blottingu","2 ml"]
[3,"Mysie przeciwciało monoklonalne przeciw ludzkiemu CD57, liofilizowane, do stosowania w immunohistochemii. ","1 ml"]
[4,"Surowica kozia z przeciwciałami anty-mysim IgG, fragment Fc","2 mg"]
[5,"fragment F(ab)2 kozich przeciwciał anty ludzkim IgG + IgM + IgA, sprzężony z fluoresceiną (FITC)","6 mg"]
[6,"fragment F(ab)2 kozich przeciwciał anty ludzkim IgG, sprzężony z fluoresceiną (FITC)","4 mg"]
[7,"fragment F(ab)2 kozich przeciwciał anty ludzkim IgM, Fc5m, sprzężony z fluoresceiną (FITC)","3 mg"]
[8,"fragment F(ab)2 kozich przeciwciał anty ludzkim IgA, sprzężony z fluoresceiną (FITC)","1 mg"]
[9,"kozia surowica antyglobulinowa sprzężona z fluoresceiną (FITC) zawierająca wyizolowane fragmenty F(ab)2 skierowane swoiście do ludzkiej cząsteczki IgG","15 mg"]
[10,"Biotynylowane przeciwciało anty-streptawidynowe (kozie), w ≥99% biotynylowane, aktywność po biotynylacji ≥98%, liofilizowane. Parametry roztworu po rekonstytucji wodą: 10mM HEPES, pH 7.5, 0.15 M NaCl.","2,5 mg"]
[11,"ludzka erytropoetyna ED50=0.05-0,1 U/ml, zawartość  endotoksyn <1 EU/100 U, czystość >98%","1000 U"]
[12,"Zestaw kolorymetryczny do metody ELISA do ilościowego wykrywania ludzkiej cząsteczki RANTES CCL5 w nadsączu, surowicy, supernatancie. Test referencyjny w szerokim zakresie stężeń  od 31,2 - 2000 pg/ml. Czułość nie gorsza niż 6,63 pg/ml; 7 punktowa krzywa kalibracyjna","576 oznaczeń"]
[13,"Zestaw kolorymetryczny do metody ELISA do ilościowego wykrywania ludzkiej cząsteczki PDGF-AB w osoczu. Test referencyjny o czułości nie gorszej niż 5-9 pg/ml; Zakres od 30,2 - 2000 pg/ml; 7 punktowa krzywa kalibracyjna","576 oznaczeń"]

{"sheet":"zad 12","index":11,"n_rows":15,"n_cols":12,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":11},"Załącznik nr 1"]
[{"$nulls":11},"zadanie nr 12"]
[]
["Zadanie 12"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry                                  CPV 24.49.66.00-3","Wymagana ilość","Nr kat. ","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Zestaw do rozdziału elektroforetycznego hemoglobin na frakcje HbA, AbA2 oraz S, D, C, E (podłoże zasadowe pH ≈ 8,5); zestaw umożliwiający densytometryczny odczyt analizy; zestaw musi zawierać: żele, bufory, barwnik, odbarwiacz, roztwór hemolizujący oraz niezbędne akcesoria, tj. aplikatory, bibułki; max. 7 oznaczeń na płytkę; objętość badanej próbki max. 10 ml; zestaw wyposażony kompletnie w odczynniki nie zawierające substancji toksycznych tj. metanol i kwas octowy.","210 oznaczeń"]
[2,"Zestaw  do immunofiksacji; limit detekcji IF 0,25 g/l.; zestaw musi zawierać: żele  agarozowe  (gotowe do użycia), bufory, barwnik, odbarwiacz, oraz niezbędne akcesoria, tj. aplikatory, bibułki; objętość badanej próbki max. 10 ml; Zestaw wyposażony kompletnie w odczynniki nie zawierające substancji toksycznych tj. metanol i kwas octowy.","10 oznaczeń"]
[3,"Zestaw odczynników do oznaczania białka BENCE JONES; limit detekcji białka BJ 1-5 mg/dl;   zestaw musi zawierać: żele  agarozowe  (gotowe do użycia), bufory, barwnik, odbarwiacz, oraz niezbędne akcesoria, tj. aplikatory, bibułki; objętość badanej próbki max. 10 ml; zestaw wyposażony kompletnie w odczynniki nie zawierające substancji toksycznych tj. metanol i kwas octowy.","30 oznaczeń"]
[4,"Odczynnik do immunofiksacji z procedurą  oznaczania krioglobulin; Gotowy do użycia, do rozcieńczania surowic lipemicznych i nieklarownych, zawierających krioglobuliny lub kriożel","5 ml"]
[5,"Antysurowica do identyfikacji białka monoklonalnego klasy IgD przy zastosowaniu immunofiksacji","1 ml"]
[6,"Antysurowica do identyfikacji białka monoklonalnego klasy IgE przy zastosowaniu immunofiksacji","1 ml"]
[7,"Gotowy do użycia zestaw Antysurowic wraz z roztworem utrwalającym przeznaczony do immunofiksacji:\n-Utrwalacz \n-Antysurowica anty-IgG\n- Antysurowica anty-IgA \n- Antysurowica anty- IgM \n- Antysurowica anty-kappa (wolne i związane) łańcuchy lekkie\n- Antysurowica anty-lambda (wolne i związane) łańcuchy lekkie ","6 x 1 ml"]
[8,"Gotowy do użycia zestaw składający się z utrwalacza i antysurowic:    -Antysurowica (trivalentna): anty –IgG, anty-IgA, anty-IgM,\n -Antysurowica anty-kappa (wolne i związane) łańcuchy lekkie, \n-Antysurowica lambda (wolne i związane) łańcuchy lekkie ","4 x 1 ml"]
[9,"Gotowy do użycia zestaw antysurowic:\n-Antysurowica anty – kappa wolne łańcuchy lekkie\n- Antysurowica anty-lambda wolne łańcuchy lekkie","2 x 1 ml"]

{"sheet":"zad 13","index":12,"n_rows":21,"n_cols":12,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":11},"Załącznik nr 1"]
[{"$nulls":11},"zadanie nr 13"]
["Zadanie 13   - Odczynniki do badań na spektrofotometrze UV-VIS Specord 205 PC "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry                          CPV 24.49.65.00-2","Wymagana ilość","Nr kat. ","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"2,3 DPG- 2,3 -dwufosfoglycerynian  - test","120 testów"]
[2,"ADP adenozyno 5 dwufosforan  - 0,03  M","1 g"]
[3,"aldolaza  - 100 jednostek/ml","300 mg/ 30 ml"]
[4,"ATP    adnozyno 5 trzyfosforanowa  - 0,02   M","10 g"]
[5,"6 fosforan fruktozy  -  0.02 M","1 g"]
[6,"G-6 PD dehydrogenaza glukozo 6 fosforanowa  - 10 jednostek/ml","25 mg/5ml"]
[7,"G-6 P   glukozo 6 fosforan  - 0,006 M","5 g"]
[8,"dehydrogenaza fosforanowo 3 gliceroaldehydowa - 2 jednostki/ml","20 mg"]
[9,"dehydrogenaza 3 fosforanowo glicerolowa  -  100 jednostek/ml","300 mg/30 ml"]
[10,"heksokinaza  - 400 jednostek/ml","1500 U"]
[11,"LDH   dehydrogenaza laktanowa  - 60 jednostek/ml","25 mg/5ml"]
[12,"NADH nikotynoamidoadeninowy dwunukleotyd redukowany - 0,002 M","2 x 500 mg"]
[13,"NADP nikotynoamidoadeninowy dwunukleotyd fosforanowy - 0,002 M","500 mg"]
[14,"PEP fosfoenolopirogronian - 0,05  M","1 g"]
[15,"kinaza pirogronianowa - 50 jednostek/ml","10 mg/1ml"]
[16,"trizofosforanowa izomeraza   - 100 jedniostek/ml","30 mg"]

{"sheet":"zad 14","index":13,"n_rows":16,"n_cols":12,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":11},"Załącznik nr 1"]
[{"$nulls":11},"zadanie nr 14"]
["Zadanie  14  - Odczynnik i materiały zużywalne do agregacji na aparacie Chronolog"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry                                 CPV 24.49.65.00-2; 25.20.00.00-3; 26.13.14.00-9","Wymagana ilość","Nr kat. ","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Mieszadełko wielorazowe pokryte teflonem do kuwet szklanych 450ul firmy Chronolog ","20 szt"]
[2,"Kuwety szklane do metody optycznej do aparatu Chronolog ","288 szt"]
[3,"Forma liofilizowana adenozyno 5' trójfosforean o koncentracji magazynowej 2umol","5 ml"]
[4,"Zestaw - 0,2 ml lucyferyny, 22000 jednostki d-lucyferazy, siarczan magnezu, albumina z surowicy ludzkiej, stabilizator i bufor","16 x 1,25 ml"]
[5,"papier do drukarki do modelu 707 firmy Chronolog","4 rolki"]
[6,"pisaki do rejestratora - długie zielone /ca. 20 mm/ do modelu 707 firmy Chronolog","4 szt"]
[7,"pisaki do rejestratora - krótkie czerwone /7 mm/ do modelu 707 firmy Chronolog","4 szt"]
[8,"ADP w formie liofilizowanej pozwalającej na otrzymanie koncentracji finalnej 10uM","25 ml /max. 5 ml w op./"]
[9,"Kolagen w formie natywnej (typu I) o koncentracji 1mg/ml","5 x 1 ml"]
[10,"Zestaw - Kwas arachidonowy w formie liofilizowanej o czystości powyżej 99% - ilość 10mg w opakowaniu. Albumina o czystości 96-99%, frakcja V - ilość w opakowaniu 100mg ","2 zestawy"]
[11,"Epinefryna w formie liofilizowanej - koncentracja magazynowa 1mM dla metody optycznej","5 ml"]

{"sheet":"zad 15","index":14,"n_rows":7,"n_cols":12,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":11},"Załącznik nr 1"]
[{"$nulls":11},"zadanie nr 15"]
[]
["Zadanie  15  - Testy do oznaczeń ilościowych HCV RNA na aparacie COBAS AMPLICOR "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry                          CPV 24.49.62.00-9","Wymagana ilość","Nr kat. ","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Testy do ilościowych oznaczeń HCV RNA ","144 testy"]

{"sheet":"zad 16","index":15,"n_rows":8,"n_cols":12,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":11},"Załącznik nr 1"]
[{"$nulls":11},"zadanie nr 16"]
[]
["Zadanie  16   - Płytki do aparatu Ortho BIO-VUE system"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry                          CPV 24.49.61.00-8","Wymagana ilość","Nr kat. ","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"  Płytki do oznaczania antygenów w układzie Rh i układzie Kell   - Bio-Vue Rh phenotyping/Kell","100 płytek"]
[2,"Płytki do oznaczania antygenów w układzie AB0 u płodów i noworodków Bio-Vue Blood grouping Newborn","100 płytek"]

{"sheet":"zad 17","index":16,"n_rows":9,"n_cols":12,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":11},"Załącznik nr 1"]
[{"$nulls":11},"zadanie nr 17"]
[]
[]
["Zadanie  17"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry                                CPV 24.49.65.00-2","Wymagana ilość","Nr kat. ","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Zestaw do oznaczania antygenu TAFI metodą ELISA","384 oznaczenia"]
[2,"Zestaw do oznaczania aktywności TAFI metodą chromogenną","400 oznaczeń"]

{"sheet":"zad 18","index":17,"n_rows":9,"n_cols":12,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":11},"Załącznik nr 1"]
[{"$nulls":11},"zadanie nr 18"]
[]
[]
["Zadanie 18"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry                                CPV 24.49.65.00-2","Wymagana ilość","Nr kat. ","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1," zestaw do oznaczania całkowitego TFPI w osoczu metodą ELISA ","288 oznaczeń"]
[2,"zestaw do oznaczania wolnego TFPI w osoczu metodą ELISA","288 oznaczeń"]