| ZADANIE NR 5 - kontrola dezynfekcji termicznej i mycia mechanicznego oraz przyrządy pomocnicze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Asortyment | Ilość | Jednostka miary | Producent | Cena netto jednostki PLN | Wartość netto PLN | Podatek VAT | Wartość Podatku VAT-U | Wartość brutto PLN |
| 1. | Test do kontroli dezynfekcji termicznej 93C/10min | 1500 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Test skuteczności mycia w postaci arkusza z substancją testową zgodną z PN EN ISO 15883 do zastosowania w przyrządzie zapewniającym kontrolę procesu w co najmniej dwóch płaszczyznach | 1500 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Test skuteczności procesu mycia w myjni-dezynfektorze typu "brudzik" | 20 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Pistolet SELECTA bez końcówek ze złączką 1/2" | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Chemiczny środek odwapniający do okresowego czyszczenia pistoletu 250ml. | 1 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Szczoteczki do usuwania zaschniętej tkanki i zgorzelin z ząbków narzędzi. Możliwość mycia ich w myjni dezynfektorze, odporne na czynniki sterylizacji. | 26 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Zestaw czyścików do elementów rurowych o wąskim przekroju(3-6mm), cztery twardości +stojak-dozownik z nożyczkami. | 1 | komplet |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Środek do konserwacji i czyszczenia powierzchni ze stali szlachetnej typu Chromol. Butelka z rozpylaczem pistoletowym | 60 | Litr |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ ZADANIA : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………

(podpis i imienna pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy)