| ZADANIE NR 4 - Wskaźniki do kontroli procesów sterylizacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Asortyment/rozmiar | Ilość | Jednostka miary | Producent | Cena netto jednost.PLN | Wartość netto PLN | Podatek VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
|  | Sterylizacja parowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Jednorazowy nietoksyczny pakiet kontrolny typu Bowie-Dick’a 134OC 3,5 min, kontrolujący penetrację i jakość pary, symulacja ładunku porowatego, arkusz wskaźnikowy w technologii TST lub równoważnej- wymagane potwierdzenie zgodności z EN 867-4 przez niezależną organizację notyfikowaną. | 250 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Nietoksyczny wskaźnik skuteczności procesu do sterylizacji S o wartościach ustalonych 121oC/20 min i 134 oC/7 min odpowiadający klasie 6 wg ISO 11140-1. Wymagane potwierdzenie klasy przez niezależną organizację notyfikowaną | 18000 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wskaźnik procesu S- taśma wzmocniona 25mm | 2400 | mb |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Wskaźnik biologiczny ampułkowy, o czasie inkubacji 48 godzin. wymagane określenie warunków zabicia w temperaturze 121OC i 134OC. Wymagane przedstawienie przykładowego atestu serii oferowanego wskaźnika | 100 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Inkubator 14- pozycyjny, możliwość inkubowania w temp. 37/57o C. | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Sporal A | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Samoprzylepny nietoksyczny wskaźnik skuteczności procesu do sterylizacji S o wartościach ustalonych 121oC/20 min i 134 oC/7 min odpowiadający klasie 6 wg ISO 11140-1. Wymagane potwierdzenie klasy przez niezależną organizację notyfikowaną | 5000 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Nietoksyczny pisak do opisywania pakietów sterylizacyjnych- kolor czarny | 50 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Etykiety podwójnie-przylepne ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej z pięcioma miejscami informacyjnymi – nadruk poprzecznie do kierunku rozwijania taśmy | 19 000 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Taśma bez wskaźnika, neutralna 19mm | 5000 | mb |  |  |  |  |  |  |
|  | Sterylizacja Eo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Nietoksyczny wskaźnik skuteczności procesu, zintegrowany klasa 5 wg ISO 11140- dla sterylizatorów na tlenek etylenu wszystkich typów (100% EO, mieszaniny z hydroxyfreonem lub CO2) | 1500 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Taśma ze wskaźnikiem Eo 19mm,wymagana charakterystyka techniczna producenta | 600 | mb |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚC ZADANIA : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………

(podpis i imienna pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy)