| ZADANIE NR 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Asortyment/rozmiar | Ilość | Jednostka miary | Producent | Cena netto jednostki PLN | Wartość netto PLN | Podatek VAT | Wartość Podatku VAT | Wartość brutto PLN |
| 1. | papier 750x750mm /generacja II/ | 500 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | papier 1000x1000mm /generacja II/ | 500 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ ZADANIA : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Dotyczy zadania nr 1 poz. 1  i 2

Papier krepowany niebieski - celuloza syntetycznie wiązana powierzchniowo i mikrokrepowana- włókno celulozy uszczelnione lateksem. Zawartość chlorków nie więcej niż 0,02%, zawartość siarczanów nie więcej niż 0,02 %, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,5 kN/m; w kierunku poprzecznym niemniej niż 1,7 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania niemniej niż 1,2 kN/m; w kierunku poprzecznym niemniej niż 0,8 kN/m,  wytrzymałość na przepuklenie niemniej niż 180 kPa na sucho i 105 kPa na mokro, gramatura nominalna 60 g/m2   (tolerancja wg. PN EN 868-2), wymagana charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta (a nie dystrybutora) w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-2

……………………………………

(podpis i imienna pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy)