INSTYTUT HEMATOLOGII I TRASFUZJOLOGII

02-776 Warszawa, ul. Indiry Gandhi 14

Tel. 0-22 3496-100			Fax: 0-22 34-96-223

Zamówienie znak: IHiT/P/79/07		            Warszawa dnia 12.12 2007 r.

INSTRUKCJA SPORZĄDZENIA WNIOSKU

O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU

W PRZETARGU OGRANICZONYM

D o t y c z y :

przetargu  ograniczonego prowadzonego zgodnie z

ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 19 poz.177 z 2004r.)

ogłoszonego przez:

# Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

na usługę obejmującą: Przegląd konserwacyjny (tzw. zerowy) instalacji i urządzeń klimatyzacji i wentylacji wraz z usługą kompleksowego ich czyszczenia i dezynfekcji w obiekcie IHIT przy ul. Gandhi 14 w Warszawie

Zakres przedmiotu zamówienia:

Przegląd zerowy obejmuje

a)  Sprawdzenie działania central wentylacyjno- klimatyzacyjnych łącznie 62 szt    pod względem poprawności pracy wszystkich urządzeń i osprzętu.

b)  Sprawdzenie działania klimakonwektorów w ilości 26 szt zainstalowanych w IHiT.

Po przeglądzie zerowym należy wykonać opis stanu instalacji ,podać zalecenia i sposoby ewentualnej jej modernizacji.

Czyszczenie i dezynfekcja obejmuje

1.   Wykonanie rewizji inspekcyjnych na kanałach wentylacyjnych oraz przystosowanie ich do systematycznych przeglądów.

2.   Czyszczenie i dezynfekcja powierzchni kanałów wraz z odessaniem

zanieczyszczeń i ich separacją (około 2.900 m² )

3.   Wymiana uszkodzonych spiro i flex (do 3 mb):kanały typu spiro i flex nawiewne  206mb.

4.   Demontaż/montaż wraz z czyszczeniem i ewentualnym malowaniem nawiewników  szczelinowych i anemostatów (około 568szt )

5.   Wymiana filtrów wstępnych, dokładnych i Hepa we wszystkich centralach i nawiewnikach (filtry posiada IHiT)

Po oczyszczeniu kanałów należy udokumentować przy pomocy kamery (nagranie) stanu kanałów przed i po czyszczeniu oraz przekazać dokumentację instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej z naniesionymi rewizjami inspekcyjnymi

I.     OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WNIOSKU

Wykonawca ubiegający się o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składa Wniosek  zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym Dokumencie.

Wykonawcą zamówienia może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące razem („spółka cywilna”, „konsorcjum”)

- W przypadku złożenia wspólnej oferty przez kilku przedsiębiorców,  Wykonawcy ustanowią  pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wymagana forma pisemna pełnomocnictwa, podpisana przez upoważnionych członków konsorcjum.

- W przypadku oferty „Konsorcjum” lub spółki cywilnej warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - w tym przede wszystkim złożenie wymaganych ustawą oświadczeń i dokumentów -  dotyczą wszystkich przedsiębiorców tworzących „Konsorcjum” lub spółkę cywilną.(vide Rozdz.II ).

- Ubiegający się o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem wniosku.

- Wniosek należy złożyć na (bądź w formie) druku "WNIOSEK … ".
Ubiegającemu się Wykonawcy nie wolno dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorze druku „WNIOSEK ” opracowanym przez Zamawiającego (w załączeniu:  pisemny  wzór dokumentu).

- Wniosek należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wniosek musi być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy .

Przez „osobę uprawnioną” – należy rozumieć reprezentującą wykonawcę:

- przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną prowadzącego działalność gospodarczą

- wspólnika spółki cywilnej lub jawnej uprawnionego do składania oświadczeń woli w imieniu spółki,

- partnera lub członka zarządu spółki partnerskiej uprawnionego do składania oświadczeń woli w imieniu spółki,

- komplementariusza spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej uprawnionego do składania oświadczeń woli w imieniu spółki,

- członka zarządu osoby prawnej uprawnionego do składania oświadczeń woli w imieniu osoby prawnej,

- pełnomocnika w tym prokurenta podmiotów wymienionych w poprzedzających punktach.

- Każda strona Wniosku powinna być parafowana przez osobę podpisującą  wniosek.

- Wniosek  wraz ze wszystkimi załącznikami na ponumerowanych stronach należy  umieścić  w  zapieczętowanej  kopercie  opatrzonej danymi ubiegającego się Wykonawcy  oraz napisem:

Procedura znak:IHiT/P/79/07

Wniosek o dopuszczenie do udziału w procedurze przetargu ograniczonego Na usługę obejmującą: Przegląd konserwacyjny (tzw. zerowy) instalacji i urządzeń klimatyzacji i wentylacji wraz z usługą kompleksowego ich czyszczenia i dezynfekcji w obiekcie IHIT przy ul. Gandhi 14 w Warszawie

- Dla uznania ważności wniosek musi zawierać wszystkie wymagane dokumenty załączone zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Rozdziale II.
Jeśli dokument przedstawiony jest w postaci kserokopii, poświadczenie oprócz adnotacji „za zgodność z oryginałem”, musi być opatrzony imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania firmy  oraz datą.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście wniosku muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą wniosek

- W przypadku podpisania wniosku lub załączników przez osoby bez umocowania prawnego do reprezentacji firmy, dla uznania ważności wniosek musi zawierać oryginał stosownego pełnomocnictwa.

II. GRANICZNE WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

- Wykonawca ubiegający się o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na wykonanie przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych :

  - Oświadczenie, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek takich uprawnień

  - Oświadczenie, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz potencjał techniczny a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania danego zamówienia.

  - Oświadczenie, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

  - Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1

- Oświadczenia, o których mowa w pkt. 1.1 do 1.4. - składane są w formie dokumentu: „oświadczenie Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego” stanowiącego załącznik nr 1 do druku „WNIOSEK….” (vide: wzór  oświadczenia).

- Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wymagane od  wykonawców krajowych ubiegających się o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków.

  - Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

  - Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert. (podmioty zbiorowe)

  - Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia potwierdzające odpowiednio, że dostawca lub wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków.

  - Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej w której wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej  wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wyrażona kwotą (liczbą) w PLN –wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania wniosków.

Minimalna wymagany stan posiadania środków lub zdolność kredytowa w

wysokości 300.000 PLN

  - Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia , a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia , z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów, że dostawy i usługi  te zostały  wykonywane należycie.

Wymagane wykazanie co najmniej 2 usług  o wartości nie mniejszej niż 100.000 PLN każda, realizowanych w obiektach użyteczności publicznej

Przez obiekt użyteczności publicznej rozumie się: budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynek biurowy i socjalny, (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 nr 75 poz. 690) )

  - Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Wymagana wysokość ubezpieczenia na kwotę nie mniejszą niż 100.000 PLN

  - Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie albo

uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych czynności.

  - Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń jakimi

dysponuje wykonawca.

Dokumenty, o których mowa w pkt.2  są składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez  Wykonawcę.

- Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy, wymagane od Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP:

  - Odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym dostawca lub wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:
a) wobec wykonawcy nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości..

b)nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie

  - W zakresie dokumentu(ów) o którym mowa w punkcie 2.2. – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8 ustawy.

  - Dokumenty o których mowa w pkcie 3.1 litera a i c oraz pkcie 3.2. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert. Dokument o którym mowa w punkcie 3.1 litera b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju, w którym  Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów  wskazanych w pkcie 3.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju,  w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis z pktu 3.3. stosuje się odpowiednio.

Dokumenty, o których mowa w pkt.3.1  3.3  są składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Uwaga: Jeżeli na dzień otwarcia ofert, którykolwiek dokument złożony we wniosku o dopuszczenie do przetargu ograniczonego, potwierdzający spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r.) utracił ważność Wykonawca, zobowiązany będzie załączyć do oferty taki dokument ważny na dzień otwarcia ofert.

- W przypadku, gdy złożona przez  Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.

- Nie złożenie kompletu wymaganych w niniejszym rozdziale dokumentów spowoduje, że wniosek Wykonawcy nie będzie dalej rozpatrywany z zastrzeżeniem przepisu art. 26 ust. 3 i 4

III. OCENIANE WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Do składania ofert zostaną zaproszeni  Wykonawcy w liczbie określonej w ogłoszeniu ( 5) , którzy spełnią  warunki i wymagania określone w Rozdziale II oraz otrzymają  najwyższą punktację przewidzianą  wg kryteriów i sposobu ocen podanych niżej.

ZASADY OCENY WNIOSKÓW

1. Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie

| Lp. | KRYTERIUM | RANGA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Udokumentowana realizacja w ostatnich 3 latach (lub w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zamówień o podobnym lub szerszym charakterze oraz wartości większej/równej 100.000 PLN każda w zakresie usług odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia Do potwierdzenia: Wykazem zrealizowanych zamówień z podaniem ich wartości , daty i miejsca wykonania oraz dokumentami potwierdzającymi, że zamówienia te zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru – bez zastrzeżeń) | 70 % |
| 2. | Potencjał techniczny wskazany w wykazie niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń jakimi dysponuje wykonawca (pkt.2.9) | 30% |
|  | R a z e m | 100% |

2. Sposób obliczania wartości punktowej poszczególnych kryteriów

2.1. Kryterium 1  podlega ocenie wg zasad opisanych w tabeli

Ocena ostateczna obliczana jest  w oparciu o proporcję matematyczną

wg  wzoru:

Wartość punktowa = R  x 100

R 	- ranga ocenianego kryterium

Tmax 	- największa wykazana  ilość wykonanych realizacji spośród

złożonych wniosków

Tn 	- ilość realizacji wykazana w ocenianym wniosku

2.2. Kryterium nr 2 podlega punktowej  indywidualnej ocenie Komisji

Przetargowej w zakresie oferowanego potencjału technicznego

maszyn i urządzeń dedykowanych do realizacji zamówienia oraz

gwarantujących wysoką jakość oferowanej usługi oraz sprawne i

precyzyjne jej wykonanie.

Ocena ostateczna kryterium 2 obliczana jest  w oparciu o proporcję matematyczną

wg  wzoru:Wartość punktowa = R  x 100

R 	- ranga ocenianego kryterium

Tmax 	- najwyższa wartość punktowa wynikająca z oceny wykazanego

we wniosku potencjału technicznego

Tn 	-  wartość punktowa ocenianego wniosku.

IV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

- Miejsce składania wniosków:

Wniosek w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami jak w rozdz.I/h) niniejszej instrukcji należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Instytut Hematologii i Transfuzjologii

02-776 Warszawa,  ul. Indiry Gandhi 14,  pok. 144A (I piętro)

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wnioski dostarczone do pokoju innego niż wskazany powyżej.

- Termin składania wniosków:

do dnia 21.12.2007 r.   do godz. 9.00

- Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia wniosku wraz z numerem, jakim został oznakowany wniosek.

- Celem dokonania zmian bądź poprawek - Wykonawca może wycofać wcześniej złożony wniosek i złożyć go po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w instrukcji terminu składania wniosków.

- Wniosek złożone po terminie zostanie zwrócony Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

V. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJACEGO

1.	Informacja o Wykonawcach, którzy otrzymają zaproszenie do złożenia ofert w przetargu ograniczonym zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom na piśmie i zawierać będzie:

- nazwę i adres (siedzibę) Wykonawcy, do którego zostanie wysłane zaproszenie.

2.	Wszyscy Wykonawcy będą informowani o:

- złożonych protestach oraz ich rozstrzygnięciach;

- zmianach terminu składania wniosków;

- unieważnieniu postępowania.

- Szczegóły dotyczące protestów, odwołań i skarg określa rozdział VI ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19. poz. 177)

Uwaga!

Protest uważa się za wniesiony w terminie, gdy jego treść zostanie dostarczona do siedziby zamawiającego najpóźniej siódmego dnia (licząc od dnia, w którym dostawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia)  w godzinach pracy Zamawiającego tj. do godz. 15.00

Instrukcję sporządzenia wniosku o dopuszczenie

do przetargu ograniczonego akceptował:

……………………………………………………