IHiT/P/15/08													           		Załącznik nr 1

OFERTA CENOWA

(Parametry Graniczne/Odcinające)

SZPITALNA ODZIEŻ I BIELIZNA JEDNORAZOWA, PRZEŚCIERADŁA TERMICZNE I SZPATUŁKI STERYLNE

| L.p. | Nr katalogowy | Nazwa artykułu | Jm | Ilość | Cena jedn. netto | % VAT | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Fartuch ochronny: - wykonany z włókniny polipropylenowej, - o dobrych właściwościach paroprzepuszczalnych, - odporny na uszkodzenia mechaniczne, - gramatura min. 30 g/m2, - rękaw wykończony bawełnianym mankietem, o dł. 8-9cm, - wiązany na troki w części środkowej oraz górnej | szt. | 9.500 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Maski chirurgiczne: - trójwarstwowe, - wykonane z wysokiej jakości włóknin, - warstwa twarzowa wygładzana nie posiada mikrowłosków powodujących podrażnienia skóry, - wyposażona w dodatkowy sztywnik umożliwiający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy, - długość troków min. 40 cm, - barierowaość maski min. 95%, - opakowanie max 50 szt. - kolor niebieski | szt. | 15.000 |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Czepek pielęgniarski okrągły: - o średnicy 32-33cm, - wykonany z włókniny polipropylenowej - gramatura 15 g/m2, - z luźną gumką dookoła, - opakowanie max 30 szt. | szt. | 5.000 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Czepek chirurgiczny: - wiązany z tyłu na troki; - kształt furażerki; - wykonany z włókniny wiskozowej - gramatura 26g/m2; - intensywnie pochłaniający pot; - opakowanie max 30 szt.; | szt. | 2.000 |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Czepek chirurgiczny: - z warstwą pochłaniającą pot w części przedniej głowy, - ściągany gumką z tyłu, - wykonany z włókniny polipropylenowej, - gramatura 20 g/m2, - opakowania max 50 szt. - kolor zielony | szt. | 3.000 |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Czepek chirurgiczny podwyższony: - z gumką z tyłu głowy, - kształt furażerki, - wykonany z włókniny wiskozowej pochłaniającej pot, - w górnej części włóknina wysoko paroprzepuszczalna (perforowana), o gramaturze 26 g/m2, - opakowania max 40 szt., - kolor niebieski | szt. | 3.000 |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Fartuch sterylny chirurgiczny: - poszerzany, - wykonany w całości z trójwarstwowej włókniny typu SMS, - gramatura min. 35 g/m2, - nieprzemakalne wstawki w przedniej części i w rękawach - wstawki wykonane z dwuwarstwowego, nieprzemakalnego laminatu, - rękawy zakończone elastycznym mankietem, - mankiet wykonany z włókien syntetycznych, - kolor niebieski | szt. | 450 |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Prześcieradło: - wymiary 160x210, - wykonane z włókniny polipropylenowej, - dwuwarstwowe, - gramatura 40 g/m2, - kolor zielony | szt. | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Podkład: - wymiary 90x140 - wykonany z włókniny polipropylenowej, - dwuwarstwowe, - gramatura 40 g/m2, - kolor zielony | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Pokrowiec na leżankę: - na zakładkę - wymiary 180x70, - wykonany z włókniny polipropylenowej, - gramatura 40 g/m2, - kolor zielony | szt. | 8.000 |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Pokrowce na buty: - wykonane z włókniny polipropylenowej - gramatura 40 g/m2, - miękka, dobrze przylegająca włóknina, - odporna na przedziurawienie i przedarcie, - kolor zielony | pary | 15.000 |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Serweta chirurgiczna sterylna: - wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu, - wyposażona w taśmę lepną, - wymiary 100 x 150 cm, - kolor niebieski, | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Jednorazowy higieniczny podkład ochronny: - szer. 380-400 mm, na rolce - nieprzemakalny, - z perforacją, - kolor niebieski, | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 14. |  | Kapcie jednorazowe: - wykonane z włókniny polipropylenowej; - na grubej podeszwie; - kolor biały | pary | 300 |  |  |  |  |  |
| 15. |  | Prześcieradło termiczne: - wykonane z grubej warstwy bibuły typu AIR-LAID, laminowaną folią metalizowaną - musi posiadać właściwości termoizolacyjne, - wymiary 120 x 200 cm | szt. | 900 |  |  |  |  |  |
| 16. |  | Szpatułki sterylne: - drewniane, - pakowane pojedynczo. | szt. | 5.000 |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

.....................................................................................

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do

reprezentowania firmy